拜城中等职业技术学校2026年职业教育质量提升项目（园林）采购需求

一、项目名称

拜城中等职业技术学校2026年职业教育质量提升项目（园林）

二、采购内容

- 1.设备仪器及施工材料供应：按采购清单的建设内容、主要参数、规格型号及备注要求，供应物联网智能控制柜、高精度传感器等核心设备，以及课桌椅、园艺工具等常规物资，涵盖日光温室、园艺综合实验室全类别物资。

- 2.施工及安装调试服务：完成日光温室建设、隔断及二楼隔层施工、水电工程等施工项目，以及所有设备仪器的运输、安装、调试；货物需专人送达学校指定位置（不接受快递直发），施工后及时清理现场。

- 3.系统对接：物联网大数据软件平台与传感器、智能控制设备稳定对接，虚拟仿真软件与学校机房设备兼容；

- 4.专业培训服务：提供不少于15天的跟班培训，涵盖设备操作、系统运维、软件使用、安全规范等内容，确保相关人员熟练掌握实训室各类设备及软件的全部功能。

三、对供应商的资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

四、项目基本要求

（一）该项目是否面向中小企业

- 该项目不专门面向中小企业

- （二）所属行业

- 工业

- （三）是否委派采购人代表参与评标

委派学校采购人参与评标。

（四）推荐几名中标候选人

推荐3名中标候选人。

（五）是否采购进口产品

否
五、履约保证金

无

六、合同签订

确认中标后30日内与学校签订合同。如供应商无正当理由不按时签订合同，按《政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失的，需承担相应赔偿责任。签订合同时需提供核心设备生产厂家售后服务承诺函（均加盖厂家公章），具体提供形式在招标文件中体现。

七、供货/完工时限

供应商负责将货物运送至指定场所，并承担所有运输、装卸和调试费用（运输途中、卸货等过程中出现任何安全问题与学校无关）。

合同签订后35日内完成全部设备供货、施工、安装。50日内完成调试工作，确保实训室整体正常投入使用；复杂施工项目可协商延长工期，最长不超过55日。

八、付款方式

项目中标签订合同后预付，中标款的30%，设备送货金额达总金额的80%再付中标款的50%，项目设施设备安装，调试完成，验收合格后付中标款17%。两个月后付项目剩余资金3%。

九、履约要求

1.报价规范：报价为最终总价，包含设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、施工费、人工费、辅材费、税费、调试费等所有相关费用，后续不得额外增加任何费用；严禁恶意低价中标，违反市场价格规律的报价视为虚假响应。

2.施工规范：严格按照国家相关施工规范及采购清单技术要求施工，日光温室结构稳固、防水防腐，水肥一体化系统运行正常；隔断及二楼隔层施工符合建筑结构安全标准，水电工程打压测试合格；施工过程中遵守学校管理规定，安全文明施工，不损坏原有设施。

3.系统对接：物联网大数据软件平台实现数据实时采集、远程控制等功能；虚拟仿真软件可正常安装部署，满足教学需求。

4.产品质量：所有物资参数等于或优于采购清单要求，核心设备技术参数严格达标；施工工程质量符合相关标准，无安全隐患。

5.售后服务：

（1）质保期限：核心设备质保期不少于3年，常规设备仪器质保期不少于2年，施工工程质保期不少于5年；质保期内非人为损坏故障，免费维修或更换，维修更换后设备质保期顺延。

（2）响应时效：我方要求乙方实行全天候售后服务：我方报修后，须2小时内线上响应、对接研判并出具处置方案，24小时内派专员到场检修。故障若24小时内无法彻底解决，乙方须立即免费提供同规格、功能完好的替代设备，保障我方办公与教学正常运行。待原设备修复调试到位、恢复正常使用后，乙方方可上门回收替代设备，全程不得另行收取任何费用。

（3）质保期外服务：提供终身维护服务，收取合理成本费；每年提供1次免费上门巡检，排查设备运行状态，维护施工工程。

6.违约处理：

（1）中标后以次充好、简化工艺、擅自提价的，学校终止合同并拒付货款，提请政采云平台纳入政府采购黑名单。

（2）因自身原因弃标、未按时完成供货施工或验收不合格的，赔付合同总金额30%的违约金。

（3）提供假冒伪劣产品、虚假文件的，追究法律责任，并处合同总金额50%的违约金，上报监管部门记入诚信档案。

（4）质保期内未及时维修整改的，每逾期一日按合同总金额1%支付违约金；逾期超过15日的，学校有权解除合同，要求退还已支付款项并追究后续损失。

十、验收标准

（一）外观及施工质量验收

1..设备仪器及材料外观完好，无破损、变形、划痕等缺陷，符合原厂正品标准；施工工程（日光温室、隔层、水电等）结构稳固、工艺规范，无倾斜、渗漏、松动等问题。

2.安装后设备摆放整齐、牢固，线路铺设规范，接口连接可靠；施工场地整洁，无施工垃圾残留。

（二）参数验收

对照采购清单，逐一核对设备仪器、材料的规格型号、技术参数及施工工程标准，核心设备参数严格达标，所有物资及施工参数等于或优于清单要求。

（三）资料验收

供应商提供的产品合格证明、第三方检测报告、施工图纸等材料齐全、真实、有效，均加盖对应公章；核心设备检测报告含CNAS、CMA等认证标识；资料缺失、虚假或未加盖公章的，判定验收不合格。

（四）性能及系统对接验收

1.设备仪器运行稳定，功能完整，满足教学实训需求；核心设备各项技术指标达标，无故障报错。

2.物联网大数据软件平台与传感器、智能控制设备对接稳定，数据采集实时准确，远程控制功能正常；虚拟仿真软件安装部署顺利，与学校机房设备兼容，运行流畅。

3.施工工程经打压测试、结构安全检测等专业检验，符合相关标准；水肥一体化系统等运行正常，无功能缺失。

4.性能、系统对接或施工质量不符合要求的，判定验收不合格。

（五）培训效果验收

学校教师及相关管理人员能熟练掌握设备操作、系统运维、软件使用、安全规范等技能，满足实训室日常教学及维护需求；未达到培训要求的，判定验收不合格。

（六）整体验收

综合外观及施工质量、参数、资料、性能及系统对接、培训效果验收结果，所有项目均达标且相关资料齐全有效的，方可判定整体验收合格；任一项目不符合要求，整体验收不合格，学校不予接收，要求供应商限期整改或重新施工，直至验收合格，并追究其违约责任。

十一、项目负责人：

为保障项目沟通、对接顺畅，本项目指定专属项目负责人，学校相关人员可通过以下方式进行项目咨询、对接：

1.项目负责人联系电话：曾尚广13899905874

2.项目负责人电子邮箱：2862651472@qq.com

供应商在项目实施过程中，若有任何问题需及时与学校项目负责人沟通，确保项目各项工作顺利推进。

拜城中等职业技术学校

2026年4月28日