## 1.1 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项工程量清单项目
1 | 第一部分建筑工程
2 | 第二部分机电设备及安装工程
3 | 第四部分输水管线设备及安装工程
二 | 措施项目
1 | 临时工程
三 | 其他项目 | 50000
四 | 零星工作
| 合计 | 50000.00
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】

## 1.3 分类分项工程量清单
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 | 500100001 | 第一部分建筑工程
1.1 | 500100002 | 柯柯牙镇牙依拉克水厂工程
1.1.1 | 500100003 | 蓄水池（300m³）
1.1.1.1 | 500100003001 | 土方开挖Ⅲ类土 |  | m³ | 574.46
1.1.1.2 | 500100003002 | 开挖土机械夯实回填 |  | m³ | 304.56
1.1.1.3 | 500100003003 | 弃土外运（运距0.5km） |  | m³ | 269.9
1.1.1.4 | 500100003004 | 砂砾石垫层 |  | m³ | 38.6
1.1.1.5 | 500100003005 | C20F250W6现浇砼垫层（二级配） |  | m³ | 15.86
1.1.1.6 | 500100003006 | C30F250W6现浇砼顶板（二级配） |  | m³ | 21.31
1.1.1.7 | 500100003007 | C30F250W6现浇砼底板（二级配） |  | m³ | 40.09 |  |  |  | 主要单价
1.1.1.8 | 500100003008 | C30F250W6现浇砼墙体（二级配） |  | m³ | 36.02 |  |  |  | 主要单价
1.1.1.9 | 500100003009 | C30F250W6现浇砼支柱（二级配） |  | m³ | 4.87
1.1.1.10 | 500100003010 | 砖砌体 |  | m³ | 8.61
1.1.1.11 | 500100003011 | 钢筋制安 |  | t | 12.858 |  |  |  | 主要单价
1.1.1.12 | 500100003012 | 模板安拆 |  | m² | 373.46 |  |  |  | 主要单价
1.1.1.13 | 500100003013 | 1:2防水砂浆抹面2cm(内壁+底板) |  | m² | 226.95
1.1.1.14 | 500100003014 | 1:2防水砂浆抹面1.5cm(顶板底面) |  | m² | 95.91
1.1.1.15 | 500100003015 | 防腐沥青（厚度≥0.3mm） |  | m² | 171.348
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.1.1.16 | 500100003016 | 15cm高密度苯板保温 |  | m² | 171.96 |  |  |  | 主要单价
1.1.2 | 500100004 | 围栏
1.1.2.1 | 500100004001 | 浸塑围栏(高1.70m，含立柱、螺栓等配件） |  | m | 46
1.1.2.2 | 500100004002 | 铁艺围栏门（高×宽：1.75m×4.0m，含门叶、滚轮、锁件等配件） |  | 扇 | 1
1.1.2.3 | 500100004003 | C30F200W6砼基础 |  | m³ | 0.45
1.1.2.4 | 500100004004 | 模板安拆 |  | m² | 6
1.1.3 | 500100005 | 排水阀井(1.6m×1.5m×3.5m)
1.1.3.1 | 500100005001 | 土方开挖Ⅲ类土 |  | m³ | 171.95
1.1.3.2 | 500100005002 | 开挖土机械夯实回填 |  | m³ | 41.33
1.1.3.3 | 500100005003 | 弃土外运（运距0.5km） |  | m³ | 130.62
1.1.3.4 | 500100005004 | 50cm厚砂砾石垫层 |  | m³ | 4.96
1.1.3.5 | 500100005005 | C20F250W6现浇砼垫层10cm（二级配） |  | m³ | 0.55
1.1.3.6 | 500100005006 | C30F250W6现浇砼底板30cm（二级配） |  | m³ | 1.39
1.1.3.7 | 500100005007 | C30F250W6现浇砼井壁30cm（二级配） |  | m³ | 7.77
1.1.3.8 | 500100005008 | C30F250W6预制盖板20cm（二级配） |  | m³ | 0.92
1.1.3.9 | 500100005009 | C30F250W6预制井圈20cm（一级配） |  | m³ | 0.44
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.1.3.10 | 500100005010 | C20F250W6现浇砼支墩40×40×40cm（二级配） |  | m³ | 0.06
1.1.3.11 | 500100005011 | Φ300成品砼管（集水坑） |  | m | 0.5
1.1.3.12 | 500100005012 | 钢筋制安 |  | t | 1.22
1.1.3.13 | 500100005013 | 模板安拆 |  | m² | 37.2
1.1.3.14 | 500100005014 | 钢爬梯制安 |  | t | 0.061
1.1.3.15 | 500100005015 | Φ370穿井壁防水套管制安 |  | 个 | 2
1.1.3.16 | 500100005016 | 1:2防水砂浆抹面2cm（井壁外侧） |  | m² | 32.68
1.1.3.17 | 500100005017 | 防腐沥青（厚度≥0.3mm） |  | m² | 33.54
1.1.3.18 | 500100005018 | 15cm高密度苯板保温 |  | m² | 16.65
1.1.3.19 | 500100005019 | DN200通气钢管制安 |  | m | 2.5
1.1.3.20 | 500100005020 | Φ800铸铁井盖 |  | 套 | 1
1.2 | 500100006 | 输水管线工程
1.2.1 | 500100007 | 土方工程
1.2.1.1 | 500100007001 | 土方开挖（Ⅱ类土，就近堆放） |  | m³ | 12765.88 |  |  |  | 主要单价
1.2.1.2 | 500100007002 | 土方回填（人工回填，利用方） |  | m³ | 1617.6 |  |  |  | 主要单价
1.2.1.3 | 500100007003 | 土方回填（机械回填，利用方） |  | m³ | 11145.28 |  |  |  | 主要单价
1.2.2 | 500100008 | 支墩
1.2.2.1 | 500100008001 | C30F200W6现浇砼支墩 |  | m³ | 0.3
1.2.2.2 | 500100008002 | 模板安拆 |  | m² | 2.4
1.2.3 | 500100009 | 检查井
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.2.3.1 | 500100009001 | 土方开挖（Ⅱ类土，就近堆放） |  | m³ | 13.11
1.2.3.2 | 500100009002 | 建筑物土方回填（Ⅱ类土） |  | m³ | 9.02
1.2.3.3 | 500100009003 | C30F200W6砼基座（二级配） |  | m³ | 0.61
1.2.3.4 | 500100009004 | 防腐沥青（厚度≥0.3mm） |  | m² | 5.95
1.2.3.5 | 500100009005 | C30F200W6砼底板（二级配） |  | m³ | 0.67
1.2.3.6 | 500100009006 | 砂砾石垫层200mm |  | m³ | 0.84
1.2.3.7 | 500100009007 | 高强度玻璃钢模块拼装井（0.7m×1.4m×1.2m)（含树脂井盖、踏步） |  | 套 | 1
1.2.3.8 | 500100009008 | 模板安拆 |  | m² | 1.11
1.2.4 | 500100010 | 穿越管（DN300，采用拖拉管施工方式）
1.2.4.1 | 500100010001 | 穿越管（DN300，采用拖拉管施工方式） |  | m | 18
2 | 500100011 | 第二部分机电设备及安装工程
2.1 | 500100012 | 水厂设备更换
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.1.1 | 500100012001 | 潜水泵（Q=100m³/h，H=100m，W=37kW,泵体采用铸铁，过流件采用铸铁HT250，材质符合GB/T1348-2019的要求；品牌采用国内一线品牌，电机及配套附件需满足能效、绝缘、防护、轴封、监测等硬性要求） |  | 套 | 2 |  |  |  | 主要单价
2.2 | 500100013 | 净水设备（一体式石英砂自动反冲洗机械过滤器）
2.2.1 | 500100013001 | 多级泵（CDMF20-5） |  | 台 | 1
2.2.2 | 500100013002 | 石英砂过滤器（气＋水动反洗）20m³/h，材质：碳钢衬胶，过滤精度：20-50μm |  | 台 | 1 |  |  |  | 主要单价
2.2.3 | 500100013003 | 袋式反冲洗过滤器20m³/h，材质：不锈钢，过滤精度：1-20μm |  | 台 | 2 |  |  |  | 主要单价
2.2.4 | 500100013004 | 精密过滤器8m³/h，材质：不锈钢，过滤精度：0.03-0.08μm |  | 台 | 4 |  |  |  | 主要单价
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.2.5 | 500100013005 | 控制系统（通过压差及时间来控制石英砂过滤器及袋式反冲洗过滤器的反洗，带有液位控制及沉淀水池缺水保护，带有精密过滤器压差报警功能。） |  | 套 | 1 |  |  |  | 主要单价
2.2.6 | 500100013006 | 水质在线检测设备（PH，余氯，浊度，溶解氧，电导率，温度） |  | 套 | 1 |  |  |  | 主要单价
2.2.7 | 500100013007 | 耗材石英砂(2-4、4-8) |  | t | 5
2.2.8 | 500100013008 | 滤袋（20m³/h） |  | 个 | 2
2.2.9 | 500100013009 | PVDF可拆洗滤芯 |  | 组 | 4
2.3 | 500100014 | 售水设备
2.3.1 | 500100014001 | IC卡售水机 |  | 套 | 3 |  |  |  | 主要单价
2.4 | 500100015 | 消毒设备配件
2.4.1 | 500100015001 | 树脂 |  | 袋 | 10
2.4.2 | 500100015002 | 过滤棉 |  | 支 | 40
2.4.3 | 500100015003 | 前置过滤器 |  | 套 | 2
2.4.4 | 500100015004 | 盐水泵 |  | 套 | 1
2.4.5 | 500100015005 | 加药泵 |  | 套 | 1
2.4.6 | 500100015006 | 浮球开关 |  | 套 | 10
2.5 | 500100016 | 蓄水池（300m³）
2.5.1 | 500100016001 | 液位仪 |  | 套 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3 | 500100017 | 第四部分输水管线设备及安装工程
3.1 | 500100018 | 输水管线工程
3.1.1 | 500100019 | 管道
3.1.1.1 | 500100019001 | PE100级管（De160，1.0Mpa） |  | m | 1855 |  |  |  | 主要单价
3.1.1.2 | 500100019002 | PE100级管（De160，1.25Mpa） |  | m | 1515 |  |  |  | 主要单价
3.1.1.3 | 500100019003 | DN160蝶阀（球墨铸铁材质，PN16，含配件） |  | 套 | 1
3.1.1.4 | 500100019004 | DN160伸缩节 |  | 套 | 1
3.2 | 500100020 | 柯柯牙镇牙依拉克水厂工程
3.2.1 | 500100021 | 管道
3.2.1.1 | 500100021001 | 渗管（PE100级管，De250，1.0Mpa） |  | m | 36
3.2.1.2 | 500100021002 | 集水管（PE100级管，De315，1.0Mpa） |  | m | 12
3.2.1.3 | 500100021003 | 引水管（PE250，1.0Mpa） |  | m | 20
3.2.2 | 500100022 | 管件
3.2.2.1 | 500100022001 | 变径三通（315×250×315） |  | 个 | 3
3.2.2.2 | 500100022002 | De250堵头 |  | 个 | 3
3.2.2.3 | 500100022003 | De315堵头 |  | 个 | 2
3.2.3 | 500100023 | 引水管闸阀
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.2.3.1 | 500100023001 | DN250蝶阀（球墨铸铁材质，PN6，含配件） |  | 套 | 4
3.2.3.2 | 500100023002 | DN250伸缩节 |  | 套 | 4
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】

## 1.4 措施项目清单
措施项目清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 | [5 empty] | 第1页，共1页
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 临时工程 | 项 | 1.000
1.1 | 施工专项工程 | 项 | 1.000
1.1.1 | 施工安全生产专项 | % | 2.500
1.2 | 施工交通 | 项 | 1.000
1.2.1 | 施工交通 | 项 | 1.000
1.3 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1.000
1.3.1 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1.000
1.4 | 其他施工临时工程 | 项 | 1.000
1.4.1 | 其他施工临时工程 | 项 | 1.000
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】

## 1.5 其他项目清单
其他项目清单
合同编号： 工程名称：阿克苏地区温宿县2026 年农村供水工程维修养护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 预留金 | 50000.00
【新点水利软件新疆版 V10.4.4】