[image: image1.jpg]HTG
"MC




高新区（新市区）2026年农村供水工程维修养护项目相关设备 
青格达湖乡天山村净菜分拣中心项目施工

公开招标文件

[image: image2.jpg]HTG
"MC





项目名称：高新区（新市区）2026年农村供水工程维修养护项目相关设备 
采购编号：GXXG-2026-ZFCG013
采购人：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局
采购代理机构：乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司
日期：2026年4月
目录
1第一部分  投标邀请


4第二部分  投标须知


9第三部分  招标说明


13第四部分  投标说明


13第一章  对投标人的资质要求


17第二章  投标文件的编写及编制顺序


21第三章  投标文件的递交


22第四章 开标与评标


30第五章  确定评标结果


31第六章   授予合同


31第七章   质  疑


32第五部分 合同条款（合同以实际签订为准）


33第六部分 附 件


87第六部分 采购需求及技术参数




第一部分  投标邀请
项目概况

 高新区（新市区）2026年农村供水工程维修养护项目相关设备  招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年5月13日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXXG-2026-ZFCG013
项目名称：高新区（新市区）2026年农村供水工程维修养护项目相关设备 
预算金额：1200000.00元
最高限价：1110025.16元
采购需求购置高新区（新市区）2026年农村供水工程维修养护项目相关设备一批（详见招标文件）。

供 货 期：合同签订后至2026年6月30日前完成供货、安装及设备调试工作
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一合同项的投标；

（2）为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该合同项的投标；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

时间： 2026年4月17日至  2026年4月24日 ，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）地点：政采云平台 

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月13日16点00分（北京时间）
地点：政采云不见面开标平台 
五、开启

时间：2026年5月13日16点00分（北京时间）
地点：政采云不见面开标平台 

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次公告在新疆政府采购网发布；

2、请供应商随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件；

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；

4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

5、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询；

6、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持；

7、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。  

8、采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局
地    址：创新广场A座6楼 
联系方式：0991-3665702
2.采购代理机构信息

名    称：乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司    

地    址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区)四平路2288号创新广场(二期)G座20层

联系方式：0991-6688305
3.项目联系方式

项目联系人：侯亚娟、王盛嘉

电     话：0991-6688305  

第二部分  投标须知
投标人须知前附表

	项号
	项  目
	内   容

	1
	项目名称及编号
	项目编号：GXXG-2026-ZFCG013

项目名称：高新区（新市区）2026年农村供水工程维修养护项目相关设备 

	2
	招标人
	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局

	3
	资金来源
	财政性资金

	4
	质保期
	质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年。

	5
	招标内容
	高新区（新市区）2026年农村供水工程维修养护项目相关设备一批。（详见招标文件）。

	6
	供货期
	合同签订后至2026年6月30日前完成供货、安装及设备调试工作

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	预算资金及最高限价
	预算金额：1200000.00元
最高限价：1110025.16元

	9
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一合同项的投标；

（2）为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该合同项的投标；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无

	10
	投标有效期
	90天

	11
	评标方法
	综合评分法

	12
	资格审查
	资格后审

	13
	是否接受

联合体投标
	不接受联合体

	14
	招标文件发售时间
	2026年4月17日至 2026年4月24日 ，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

	15
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2026年5月13日16点00分（北京时间）

投标文件请于送达截止当日截止时间之前送至开标地点，逾期收到或不符合规定的投标文件将被拒收。 。

	16
	投标文件递交

及开标地点
	 政采云不见面开标平台

	17
	投标保证金
	投标保证金：

缴纳形式：转账、汇款或保函等非现金形式

缴纳金额：11000元（壹万壹仟元整）

公司名称：乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司

账户：9919 0547 2010 902

开户银行及机构：招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行

行号：308881029091

1、银行转账形式缴纳，请各参与投标人于投标文件递交截至时之前缴纳并到账，必须从投标人基本账户支出，在汇款凭证上备注栏须注明所投项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称），特别提醒保证金转账账户与文件费及代理服务费非同一账户。
2、如采用保函形式缴纳，请各投标人按招标文件格式提供，须于上述投标递交截至时间之前开立完毕。

若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金，投标文件将被拒绝评审。

投标保证金以到账时间为准。

投标保证金有效期：投标截止时间后90天。

	18
	投标文件份数
	商务部分及技术经济部分一式贰份，壹份正本，壹份副本（商务和技术胶装成册成一册）；

电子版标书1份:（正本盖章扫描件， PDF格式，不退）。

仅成交人于开标后的三个日历日内送至新疆乌鲁木齐高新区（新市区)四平路2288号创新广场(二期)G座20层
投标文件包括：

1、加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网上传；     

2、加密的电子投标文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本并已加盖公章。

备注：因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，使用投标人未加密的电子投标文件进行开评标或者相应的延长项目的解密时间。未发送未加密电子投标文件导致解密失败的，由投标人自行承担责任，将被视为无效投标，默认解密时长为：30 分钟。

	19
	付款方式
	 按照合同约定

	20
	中标服务费
	招标代理服务费

备注：与保证金递交账户非同一账户

根据招标代理服务费的计算执行“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件规定，不足3000元按照3000元计取。

账号信息：

公司名称：乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司

账户：0000020040110033552169

开户银行及机构：乌鲁木齐银行四平路科技支行

行号：313881000891

请注明：项目名称+中标服务费

	21
	投标报价方式
	直接报价，各投标人的投标报价超出最高限价将做废标处理。

	22
	最高限价
	本次招标设置最高限价，最高限价为：1110025.16元 。各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。

	23
	环境标志、节能产品的约定
	列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	24
	备注
	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货、安装调试。 

	
	
	为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下政府采购的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定。非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

核心产品为：反渗透RO膜、次氯酸钠发生器

	
	
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	
	
	根据《关于印发 < 政府采购促进中小企业发展管理办法 >的通知》(财库[2020]46号)、《关于进一步加大政府采 购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关 问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《财政部 民政部 中 国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》(财库[2017]141号)规定，对满足价格扣除条件且在 投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除10%比例后参与评审。监狱企业及残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本项目行业属于： 工业

	
	
	投标人须如实响应采购要求，招标活动结束后，为保证产品质量及售后服务。在签订合同前，招标人有权要求中标人提供设备技术参数比对表及相关佐证资料（包括但不限于产品售后服务承诺书、产品检测报告、产品彩页、产品官网截图等），如发现功能、配置、数量等参数虚假响应，则组织评标委员会进行核查，如为提供虚假材料谋取中标、成交的，则依据《中华人民共和国政府采购法》77条第一款第（一）项的规定，“提供虚假材料谋取中标、成交的”，供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。同时上报上级财政主管部门，参照国家法律法规进行相应处理。

	25
	关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库〔2026〕2号
	（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。


第三部分  招标说明

一、适用范围

1、本招标文件是招标人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的货物采购等内容。和招标人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是招标人与中标人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

2、供货范围

2.1 投标人应确保供货范围完整，以能满足用户要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在供货过程中发现缺项（属投标人供货范围）由招标人协议补充。

2.2 投标人应保证投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任，投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目招标代理机构、招标人无关。

3、技术资料提供

3.1 在合同签订后，尽快提供货物使用说明书，以便招标人尽快的投入使用；

3.2 卖方在货物出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。至少包括：产品检验合格证书、反渗透RO膜、次氯酸钠发生器需提供涉水产品卫生许可批件、主要配套产品使用说明书及合格证、型号、参数、使用、维护手册等与项目实施所有关的全部资料内容。

4、服务要求

货物验收合格后，在质保期内出现损坏，应及时为甲方更换新货。

5、 招标文件若技术指标、尺寸和资质要求中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

二、定义

下列术语和缩写的定义为：

1、“招标人”系指乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局。

2、“招标代理机构”系指乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司。

3、“投标人”系指有资格的投标人（制造商（生产厂家）、代理商(经销商)）及投标表现人。

4、“中标人”系指经评标委员会评审后得分最高并由评标委员会所推荐的投标人。

5、“货物”、“产品”系指招标文件规定的，投标人须向招标人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

6、“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

7、“标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

三、投标费用

1、无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。
2、与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。
四、产品售后服务要求

质量与售后服务、技术指标要求：投标人提供的产品必须是原装正品，符合产品质量标准，具有该产品的出厂标准和国家规定的行业标准。在质保期内，投标人接到用户电话或其他方式通知后，应在招标人规定的时间内上门服务，售后服务部应有充足的零配件储备。

五、验收

 履约验收：项目验收时，组织第三方有关专业机构及人员会同中标人按国家的相关标准检验。若不符合中标时技术参数、招标文件内容等的要求，招标人有权拒签验收。使用单位非因不可抗力因素而拒绝验收或无故刁难、超过规定期限的，视同验收，并在政府采购验收单上签字。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由中标人在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。备注：第三方检测机构验收费用由中标人予以支付。

六、支付费用
1、中标人领取通知书后30日内与招标人签订合同。中标人需提供与招标人签订合同的复印件。
2、服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行。
招标代理收费标准

	             招标类别

中标价（万）
	货物招标取费标准
	服务招标取费标准
	工程招标取费标准

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

七、招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  招标说明

第四部分  投标说明

第五部分  合同条款

第六部分  附    件-投标文件格式

第七部分  采购需求及技术参数

八、招标文件的澄清

投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如对招标文件有疑问，可在招标截止日前15日内按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

九、招标文件的修改或补充

1、在投标截止期的15日内的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真或者电子邮件的形式予以确认。

2、为使投标人在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

3、招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

十、招标文件文件的约束力 

l、 投标人一旦参加公开招标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

2、 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向招标人在答疑会上提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

3、本招标文件由乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司负责解释。

第四部分  投标说明

第一章  对投标人的资质要求

一、投标资质：

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定

1.1、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖单位公章）；

1.2、投标人提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。如投标人无法提供近一年审计报告，则需提供银行出具的资信证明（如供应商无法提供2024年或2025年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式自拟并加盖供应商公章）；
1.3、具有履行合同所必需的专业技术能力

说明：投标人提供书面声明或相关证明材料（例如：相关人员的证书、用工合同或社保证明或具有履行相关能力的设备等）并加盖单位公章，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有履行本项目合同专业技术能力（证明材料需加盖公章）。1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供参加本次政府采购活动近六个月（费用月份、缴费年月为近6个月，非记账、转账或打印时间）内的任意一月缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。如供应商无法提供缴纳社会保障资金的记录，则需提供有依法缴纳社会保障资金的承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章；
1.4.2、纳税证明（个人所得税除外），须提供参加本次政府采购活动近六个月（所属时期、日期为近6个月，非记账、转账或打印时间）内的任意一月银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。如近六个月未达到应缴税标准，须提供相应说明及证明材料（如：增值税纳税申报表或零纳税申报表），并加盖供应商公章。如供应商无法提供纳税证明记录，则需提供依法缴纳税收的承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章。
1.4.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明并加盖本单位公章。
承诺书

乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司：

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）： 

日期： 

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1承诺书

乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。
投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

3. 为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该包的投标；
（如不存在上述情况，请提供如下声明）

2.2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为投标截止时间），被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。
说明：

1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2、信用信息查询截止时点：同投标截止时间（文件提交截止时间）；

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网站查询截图打印稿形式与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：对列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

5、投标人无需提供信用查询结果，最终评定结果以采购代理机构开标现场查询为准；

3.本项目的特定资格要求：
无

备注：投标人认为需要提交的其他材料（如有，格式自拟）。

※ 上述“第四部分  投标说明 第一章  对投标人的资质要求”为必须提供的资料，资格审查部分中缺少以上内容的其中任何一项或未按要求提供上述资格审查资料的，则视为资格后审不合格，不得进入下一步评审，其投标会被拒绝。投标人对提供的以上资料的真实性负责。

第二章  投标文件的编写及编制顺序

一、要求

1、投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2、本项目实行电子响应文件，电子响应文件的有关要求按投标人须知资料表要求，投标人应该使用投标人 CA 锁对电子响应文件加密，否则，其响应文件将被拒绝评审。开标时，投标人必须使用加密该文件的 CA锁， 以便开标时对其电子响应文件进行解密，由于投标人自身原因未能成功导入评标系统的，均视为不响应磋商文件，其响应文件将被拒绝评审。未按规定时间在磋商文件要求的开评标系统解密成功的电子响应文件无效。

3、投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及投标人和招标人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标人提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。 

3.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

    4、投标文件的构成

4.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2本项目实行电子响应文件，电子响应文件的有关要求按投标人须知资料表要求，投标人应该使用投标人 CA 锁对电子响应文件加密，否则，其响应文件将被拒绝评审。开标时，投标人必须使用加密该文件的 CA锁， 以便开标时对其电子响应文件进行解密，由于投标人自身原因未能成功导入评标系统的，均视为不响应磋商文件，其响应文件将被拒绝评审。未按规定时间在磋商文件要求的开评标系统解密成功的电子响应文件无效。

4.2.1资格审查

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求；

7、本项目的特定资格要求；

4.2.2 商务部分

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。响应性投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

（1）投标方综合实力说明（包括企业名称、经营范围、从业人员、资产总额、营业收入、技术实力、经济实力等）；

（2）投标人有效法人营业执照、税务登记证、资质证书（复印件加盖公章附入投标文件)；

（3）投标承诺函；

（4）法定代表人授权委托书原件；

（5）法定代表人身份证明书；

（6）法人代表或法人授权代表身份证(复印件加盖公章附入投标文件)；

（7）报价一览表；

（8）明细报价表；

（9）关于资格的声明函；

（10）反商业贿赂承诺书；

（11）投标保证金缴纳证明；

（12）投标人认为能证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同的资格证明文件 (复印件加盖公章附入投标文件)；

（13）2021年1月1日至今近五年在国内类似项目业绩表并提供相应证明材料（中标通知书或合同）；

（14）易损件、备品备件报价表；

（15）商务条款偏离表；卖方如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款；

（16）中小企业声明函（若有）；

（17）残疾人福利单位声明函（若有）；

（18）政府采购优先采购清单报价表（若有）；

（19）售后服务承诺详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述； 

4.2.3 技术部分

（1）技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（2）所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件；

（3）有关产品检测报告和反渗透RO膜、次氯酸钠发生器涉水产品卫生许可批件；

（4）所投产品的相关技术/证明资料（产品彩页、产品手册或产品说明书等）；

（5）产品授权书(如有则提供)；

（6）技术支持、售后服务承诺详述、培训计划；

（7）用户培训方案；

（8）投标人认为需要说明的其他部分。

    5、投标文件格式

供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

6、投标报价

6.1投标人应在招标文件响应性明细报价表标明：所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须均包括所有产品货物（含税金）、全部设备费、外购件、外协件、配套件、备品备件、专用工具、原材料及生产制造、检验、检测、第三方验收费用、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、售后服务、技术指导、质保、维保、招标文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。任何有选择的报价将不予接受。

6.2投标报价时应注意下列几点

6.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担；

6.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比； 

6.2.3 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.4 招标文件中特别要求的安装、调试、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.5 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原料已付的全部关税、销售税和其它税；

6.2.6 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7、投标报价的货币单位

   投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、招标文件规定的技术投标文件
8.1投标人须提交证明拟其投标的货物和服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2证明货物和服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、检测报告、产品白皮书（产品的使用说明书）图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明

（2）货物从招标人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

（4）以及能够证明货物的技术指标与招标文件一致的其他证明资料，

8.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1投标文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

9.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

响应文件的制作和签署格按照政采云电子投标流程制作签署并上传电子投标文件。

11、投标保证金

11.1投标保证金是为了弥补招标人因投标人的违规行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的违规行为而受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

11.2以转账、汇款、支票等形式提交投标保证金的，投标保证金币种必须是人民币，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3投标人提交投标保证金，应于投标截止日之前到达乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标截止日前向乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称（可简写）及项目编号） ：                

公司名称：乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司

账户：9919 0547 2010 902

开户银行及机构：招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行

行号：308881029091   

如汇款产生的一切费用由投标人自行承担。

在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，评标委员会将视为非实质性响应投标而被拒绝，投标无效。

11.4 未中标投标人的投标保证金，我公司将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

11.5中标人的投标保证金，将在领取中标通知书、且与招标人签订合同后，5个工作日内无息退还，不计利息。中标人在退还保证金的同时，必须提供采购合同的复印件。

11.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

（6）招标文件规定的其他情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标人造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章  投标文件的递交

一、投标文件的密封和标记

 1、为方便评审及进行资格审查，投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标单位的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

2、供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

3、电子投标文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

二、投标截止时间

 1、投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，并且以密封形式递交至乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司指定的线上开标室。 

三、投标文件的修改和撤销

1在响应文件递交截止时间后送达响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

2
采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实在系统上记载响应文件的送达时间和密封情况。

3  递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前上传至新疆政采云平台https://www.zcygov.cn ，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

4
在响应文件递交截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其响应文件做任何修改。

5
采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

第四章 开标与评标

一、开标

1、采购单位应当按采购邀请的规定，在响应文件递交截止时间的同一时间和预先确定的地点组织招标活动，并邀请所有供应商代表参加。供应商代表应签名报到以证明其出席。

2、采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的招标开启时间和地点组织公开招标开启并邀请所有供应商代表参加。  

3 、本项目实行电子响应文件，电子响应文件的有关要求按投标人须知资料表要求，投标人应该使用投标人 CA 锁对电子响应文件加密，否则，其响应文件将被拒绝评审。开标时，投标人必须使用加密该文件的 CA锁， 以便开标时对其电子响应文件进行解密，由于投标人自身原因未能成功导入评标系统的，均视为不响应招标文件，其响应文件将被拒绝评审。未按规定时间在招标文件要求的开评标系统解密成功的电子响应文件无效。

4、采购人或采购代理机构将对招标开启过程进行记录，由参加招标开启的各供应商代表和相关工作人员确认，并存档备查。

5 、供应商代表对招标开启过程和招标开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

6.投标人的资格性审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人提交的资格证明材料进行审查，并在对应的审查意见一栏记录审查意见，合格投标人不足3家的，不再开展评标工作。

二、评标委员会

 1、招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

 2、评标委员会人选在开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

 3、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

 4、按前款规定，评标委员会的专家组成员，由乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司按法定时间在新疆政府采购网政采云中的专家库中采取随机抽取的方式确定。

 5、评标委员会在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

 6、评标委员会成员遵循法定的回避规定。

三、评标依据

 1、评标的依据为招标文件（包括招标人的招标文件和投标人的投标文件）。

招标文件的因素主要包括下列内容：

（1）对投标人的投标文件的审查和响应性的确定；

（2）对投标人的投标文件中财务、技术和生产能力的确定；

（3）对投标人报价的评估确定；

（4）对产品质量的评估确定；

（5）对投标人社保纳税缴纳情况的评估确定；

（6）对投标人项目实施方案的评估确定；

（7）对投标人项目团队人员的评估确定；

（8）对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

（9）对投标人投标文件技术规格偏差的确定；

（10）对投标人递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）对投标人近五年销售业绩评估确定；

（13）其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

四、评标过程的保密性

 1、开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

 2、投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

五、投标书的评审

 1、评审准备

 1.1 评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

 1.2 招标人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

 1.3 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

 1.4 招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

 1.5 评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

 1.6 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

 1.7 评标委员会应以下述规则纠正投标书中的错误：
（1）投标文件中的开标一览表（报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标效。

 1.8 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

 1.9 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过初步性审查投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在现场合理的时间内提供书面说明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标应作无效标处理。
1.10 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

11.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

1.12投标人不得误导、干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

2、初步评审

2.1 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
　　(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的；
　　(2) 未按招标文件要求密封的，未按招标文件要求装订的。

2.2 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：
2.2.1 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2.2.2 无法定代表人出具的授权委托书的；

2.2.3 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.2.4 投标人名称或组织结构与购买投标文件时不一致且未提供有效证明的；

2.2.5 投标有效期不满足招标文件要求的；

2.2.6 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.2.7 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标；
    2.2.8 对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留；

2.2.9 投标人完全复制招标文件的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分的；

2.2.10投标人违反招标投标纪律的将做废标处理：

（1）投标人采取相互串标，排挤其他投标人的不公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益的。

（2）投标人以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标，违反招标纪律的。

（3）扰乱会场秩序经劝阻无效的。

2.3 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
    （2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

    （3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

    （4）投标文件载明的货物供货方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

    （5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。
2.4细微偏差是指投标实质上满足招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2.5评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。 

2.6评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

2.7对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标文件的格式要求，是否已提供投标保证金。

（2）在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，与招标文件要求不符，其投标将被拒绝。
（3）评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

2.8投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

3、详细评审

3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术、商务和经济部分作进一步的评审和比较。

3.2 评审标准和方法

（1）采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。
（2） 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据招标文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务及技术部分分别进行，计算出各合格投标人的总得分。

总得分100分=经济部分评分30分+商务、技术部分评分70分。

3.3 评分标准：
经济部分（占总分值的30%）

	序

号
	评审  项目
	分值
	评分标准

	1
	经济分
	30分
	　价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 

注：1、在经济标评标阶段，经评标委员会小组认为其投标报价低于成本价为无效报价，并不能提供合理依据，则将会被判定为无效的投标报价，经济标按零分计。

注：2、对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如属于小型、微型企业的（监狱及福利企业视为小微企业）须提供声明函，（否则评标委员会认为资料不符合相关要求的，不做为小型、微型企业对待）。




商务、技术部分（占总分值的70%）
	序号
	评审
项目
	分
值
	评分标准

	1
	投标人业绩
	10分
	投标人近五年（2021年01月01日-至今，以合同签订日期为准）已完成的饮用水水质净化、消毒类设备业绩，每提供1项业绩加2分；须提供中标通知书或合同，满分10分。

	2
	项目实施方案
	10分
	根据投标人项目实施方案进行综合评分，投标人结合本项目采购需求提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的项目实施方案，否则视为该项不满足，不能得对应分值。内容包括：①项目实施方案及进度计划、②服务质量、货物供货方式、检验标准和方法、③供货及安装调试方案、④质量及安全管控方案，⑤验收方案，每满足一项得2分，最多 10分。每有一项内容不完整、不能完全达到项目建设目标或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分，未提供不得分；

	3
	配置及性能指标
	35分
	完全满足招标文件的采购需求，根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部满足的得31分。每有一项（即采购需求及技术参数的每个序号为一项，共计31项）中内容有不满足的扣1分，未提供不得分。

提供反渗透RO膜涉水产品卫生许可批件，得2分，最多得2分，未提供不得分。
提供次氯酸钠发生器涉水产品卫生许可批件得2分，最多得2分，未提供不得分。
注：为保证投标人提供的产品技术参数真实性，投标单位需提供31项设备产品检测报告等证明材料（其中清洗设备及管道提供满足参数要求的承诺书，格式自拟），具体要求：投标人需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件，复印件必须与验货时的说明书完全相符；及所投产品的技术白皮书、完整检测报告等第三方部门出具的能够反应参数真实性的文件（加盖生产企业公章原件的扫描件），并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

	4
	培训方案
	5分
	根据投标人提供的培训方案，内容需明确但不限于：培训目的、培训计划、培训时长、培训时间、培训时间次数、培训课程内容。提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的培训方案。
评分因素内容包括：①培训目的②培训计划及培训时长、培训时间、培训时间次数③培训课程内容④培训场地；⑤培训效果考核制度等。每满足一项得5分，最多5分每有一项内容不完整或不合理或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，未提供不得分；

	5
	售后服务方案
	10分
	根据投标人针对本项目所提供的质量保证措施及售后服务、应急维修方案是否具体完善，各阶段服务计划详尽，维护保养期服务（包括但不限于服务计划及承诺、应急服务响应方案、质保期外的维修服务）承诺可靠、具体及便利性进行综合评审，提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的售后方案，否则视为该项不满足，技术类评分因素内容包括：①售后服务机构情况及售后承诺②售后服务计划③售后服务能力④应急服务响应方案⑤质保期外的维修服务及其他增值服务内容，每满足一项得 2分，最多 10分。
每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分，未提供不得分；


注：计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。评标小组将按照《商务技术标评分表》对通过初评的投标文件进行详细评标，各投标人商务、技术评标得分等于各评委打分中的单项分后平均。

第五章  确定评标结果

一、定标原则
1、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

2、评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足招标文件要求的投标人的投标情况以评审报告形式提交评审小组，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3、招标人根据评标委员会的评审报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标资格或因不可抗力提出不能履行合同，或拒不履行合同的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人,以此类推，或者重新组织采购。

4、最低报价不作为中标的唯一依据。
二、中标通知书

1、在公告中标结果的同时，乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
2、《中标通知书》将作为签订合同的依据。

3、中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第六章   授予合同

一、合同授予的标准

1、合同将授予被确定为实质上满足招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
2、最低投标价不一定是被授予合同的保证。

3、如果确定该投标人无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

二、接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

三、签订合同

1、中标人收到招标人的《中标通知书》后，按照招标文件的约定和中标人投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

2、政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3、如中标人拒签合同，则按违约处理，招标人没收其投标保证金。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

5、不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标人必须与招标人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的全部内容向招标人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。
第七章   质  疑

    供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向招标人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

第五部分 合同条款（合同以实际签订为准）

供方：                                         需方：

签订时间：                                     签合同地点：
为了加强买卖双方的经济合作，经双方进一步招标，特制定如下条款，以资共同遵守： 

一、供方供给需方下列商品、价格及数量

	标的名称
	规格型号
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	


二、运费承担   由供方负责

三、标的物所有权自交付时转移，但需方未履行支付价款义务的，标的物属于供方所有。

四、结算方式及期限：

1、结算方式可采取（电汇）或转账。

2、结算期限：首付设备定金合同价款的30%，设备制作完毕后，发货到需方、付货款合同价款的40%，安装调试完毕后合同价款的30%。
五、违约责任：由违约方承担违约责任

六、合同有效期：  双方约定  。

七、保修时间：三年质保，次氯酸钠发生器和反渗透膜提供一年免费上门维保服务。

八、其它约定事项：由双方协商解决 （由需方人为造成的损失和电缺项造成的损失，供方不负责。）                                 
九、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商，其补充协议经双方签字或盖章后与本合同具有相同法律效力

十、合同履行过程中若发生争议，由双方协商解决，协商不成诉至诸城市人民法院依法裁决。

十一、合同一式两份，具有同等效力，供方和需方各执一份

	供 方

单位名称：

单位地址：
代 表：
公户账号： 

开户银行：

电    话：
	需 方

单位名称：   

单位地址：  

法人代表： 
公户账号： 

开户银行：                               

手机：


  第六部分 附 件

投标文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订投标文件及在政采云系统中上传文件：（以下内容，如在后附表中未体现，请格式自拟提供）

1、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖单位公章）；

2、投标人提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章；

3、具有履行合同所必需的专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求承诺书；

7、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为投标截止时间），（截图复印件加盖投标人公章）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

8、企业相关资质证书、项目负责人证书；

9、保证金缴纳凭证；

10、投标承诺函；

11、法定代表人授权委托书原件；

12、法定代表人身份证明书；

13、法人代表或法人授权代表身份证(复印件加盖公章附入投标文件)；

14、报价一览表；

15、明细报价表；

16、投标货物明细表；

17、关于资格的声明函；

18、反商业贿赂承诺书；

19、投标人提供的产品不是投标人制造的，则投标人可提供产品制造商的授权和原厂家售后服务承诺(生产厂家无须提供，此项不作为资格审查项）；

20、2021年1月1日至今近五年在国内类似项目业绩表并提供相应证明材料（中标通知书或合同）；

21、易损件、备品备件报价表；

22、商务条款偏离表；卖方如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款；

23、中小企业声明函（若有）；

24、残疾人福利单位声明函（若有）；

25、政府采购优先采购清单报价表（若有）； 

26、技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

27、所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件；

28、有关产品检测报告和水产品卫生许可批件；

29、所投产品的相关技术/证明资料（产品彩页、产品手册或产品说明书）；

30、技术支持、售后服务承诺详述、培训计划等；

31、用户培训方案；

32、服务方案-格式自拟

33、投标人认为需要说明的其他部分。

三、附件（部分内容）格式范本

投标文件封面

项目名称：

项目编号：

项目名称：

项目编号/包号：

投标单位名称：

投标单位地址：

项目联系人：          联系电话（座机）         （手机）         

在投标文件的右上角标注“正本”或“副本”字样

2、具有独立承担民事责任的能力
有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（复印件或影印件加盖单位公章）

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商提供本单位2024年或2025年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供2024年或2025年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式自拟并加盖供应商公章）。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。
2、银行资信证明是指供应商参加本次磋商截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，评标委员会保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。
4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。
4、具有履行合同所必需的专业技术能力
说明：供应商提供书面声明或相关证明材料（例如：相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供参加本次政府采购活动近六个月（费用月份、缴费年月为近6个月，非记账、转账或打印时间）内的任意一月缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。如供应商无法提供缴纳社会保障资金的记录，则需提供有依法缴纳社会保障资金的承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章；
2、纳税证明（个人所得税除外），须提供参加本次政府采购活动近六个月（所属时期、日期为近6个月，非记账、转账或打印时间）内的任意一月银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。如近六个月未达到应缴税标准，须提供相应说明及证明材料（如：增值税纳税申报表或零纳税申报表），并加盖供应商公章。如供应商无法提供纳税证明记录，则需提供依法缴纳税收的承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章。
3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明并加盖本单位公章。
乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司：

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）： 

日期： 

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司：

我公司在近三年（2023年01月01日-至今）内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

7、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

（加盖单位公章）

7.1承诺书

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

3. 为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该包的投标；
（如不存在上述情况，请提供如下声明）

乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

7.2信用查询

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为投标截止时间），（截图复印件加盖投标人公章）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动

说明：

1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2、信用信息查询截止时点：同投标截止时间（文件提交截止时间）；

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网站查询截图打印稿形式与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：对列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

5、投标人无需提供信用查询结果，最终评定结果以采购代理机构开标现场查询为准；

8、本项目的特定资格要求：

无

9、投标承诺书
致：乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司
我方郑重承诺：

本投标文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目投标文件中提供虚假资料，本投标文件无效，同时接受终身禁止参与乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局政府采购活动的处理，并承担由此带来的一切法律后果。

投标人名称(盖章)：

投标人授权代表签字：

日期：

10、投标保证金凭证或投标保函等非现金形式。

打款凭证或投标保函（复印件或影印件加盖打款人公章）

11、投标承诺函

乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司：

我方收到贵方                         （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上设备，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、安装、售后服务等，总价格及明细见《报价一览表及明细报价》。

2、我方将按照以下时间完成该项目:                      

3、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务，并免费提供     年的质保。

4、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

6、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

7、我方认为贵方有权决定中标投标人，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标人中标。

8、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

9、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

13、我方愿意按招标文件的规定交纳     元的投标保证金。

14、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：                                               

电    话：                                               

传    真：                                               

电子邮件：                                               

投标人法定代表人或授权代表签字：                         

投标人名称（单位公章）：                                 

                                      20    年   月    日
12、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：               

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

	（身份证正面）
	（身份证背面）


投标人名称（单位公章）：                      

 日  期：                      

附：法定代表人身份证正反两面复印件。
13、法人代表授权书格式
 本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人《居民身份证》复印件正反面

	（身份证正面）
	（身份证背面）


被授权人《居民身份证》复印件正反面
	（身份证正面）
	（身份证背面）


法定代表人签字：                            

被授权人签字：                              

投标人名称（加盖公章）：                            

授权日期：                                  

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

 2、授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证正反两面复印件
14、报价一览表
项目名称/编号：

                                                 价格单位：   人民币元

	序号
	单项工程名称
	单位
	数量
	单价
	投标总报价

	1
	新市区六十户河西供水工程
	批
	1
	
	

	2
	新市区安宁渠镇水厂
	批
	1
	
	

	3
	新市区保昌堡供水工程
	批
	1
	
	

	4
	新市区青湖供水工程
	批
	1
	
	

	总计
	小写：            

大写：              

	质保期：

	供货期：


投标单位： （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：                                      

15、投标设备明细表

项目名称/编号：

	序号
	名称
	参数要求
	计量单位
	数量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	全费用单价
	全费用合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	六十户河西供水工程
	
	
	
	
	

	1
	次氯酸钠发生器
	1.类型:次氯酸钠发生器
2.型号、规格:有效氯产量 300g/h，有效氯浓度6000-8000ppm
3.软水装置（m3/h）:0.5
4.电极电解槽:纯钛倒极管状电解
5.液晶触摸屏:包含，具体规格参考设计文件
6.标配储液桶:300*3
7.方式:互联网全自动电解法
8.包含:配套配件、电极柱、电线接线柱、密封垫片、电解槽固定支架，与设备相连接的电线电缆、给排水管道、配电箱柜可利旧，如果不能就按照供应设备自行配套连接，综合考虑到报价内
9.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
10.整机支持全自动运行、配备PLC控制系统、采用物联网远程控制系统、实时在线监控并配置在线流量计、根据供水流量自动调整消毒剂投加量，全自动运行、如果有故障自诊断，包含系统调试
11.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
12.包含连接设备进盐管、进水管、出药管，管道连接需密封严密，无渗漏，管道材质选用耐腐蚀材质（如 UPVC、ppmR），管道布置应规整，便于检修；连接设备电源，确保接线正确、接地良好，避免漏电隐患；安装余氯在线监测仪表，与设备控制系统联动，确保投加量精准可控
13.安装完成后，进行清水试运转，检查管道是否渗漏、设备运行是否平稳，控制系统是否正常响应；调试电解参数、投加量，确保设备运行符合设计要求，消毒效果达标；清理安装现场，整理设备
说明书、合格证等资料，归档留存
14.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
15.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
16.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
17.所有电器均需提供产品合格证
18.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：18.5KW、流量：93.5m³/h、扬程：44m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度47.5cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	3
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：15KW、流量：100m³/h、扬程：32m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度49cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	4
	反渗透阻垢剂
	1.名称:反渗透阻垢剂
2.标准液
3.适用于 RO 反渗透系统，高效阻垢分散，无磷 / 低磷环保配方，与絮凝剂兼容，对 RO 膜无损伤
4.包含到水厂装卸费
5.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	1.5
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	5
	无碘食盐
	1.名称:精制食品级无碘食盐
2.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装投入等包括在内
3.包含到水厂装卸费
4.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
5.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
6.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
7.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	5
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	6
	负压阀
	1.类型:负压阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
5.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
6.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
7.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
8.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
9.所有电器均需提供产品合格证
10.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	套
	2
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	7
	化洗电动阀
	1.类型:化洗电动阀
2.规格、压力等级:DN125
3.连接形式:法兰连接
4.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
7.所有电器均需提供产品合格证
8.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
9.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
10.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	8
	原水水质监测电导率仪
	1.名称:原水水质监测电导率仪
2.型号:CCT-3300
3.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
4.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
5.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
6.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.辅助容器类型、规格:材料的采购、场内外运输、现场二次倒运等包括在内
9.所有电器均需提供产品合格证
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	套
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	9
	反渗透RO膜
	1.名称:反渗透RO膜
2.参数:FLM-BW8040-PRO(440)
3.高拒绝率、膜通量 12650GPD
4.包含安装时涂膜润滑液、连接器、及拆除、安装调试
5.拆除原有芯体后需要对膜壳清洗消毒
6.包含:连接膜组件的进水管、产水管、浓水管及配套阀门管件，管道材质选用耐腐蚀、无杂质的材质（如不锈钢、UPVC），管道连接密封严密，无渗漏
7.安装完成后，进行低压冲洗，冲洗时间不少于 30分钟，去除膜元件表面杂质；进行水压测试，检查管道、膜壳及接口是否渗漏；调试系统运行参数，控制进水压力、流量、回收率等指标符合
设计要求，检测产水水质，确保脱盐率、电导率等指标达标；做好膜元
件安装记录，留存相关资料
8.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	支
	72
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	10
	水质监测压力表
	1.名称:水质监测压力表
2.型号:φ65，(0-3.0Mpa)
3.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
4.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
5.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.所有电器均需提供产品合格证
9.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	块
	5
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	11
	清洗设备及管道
	1.名称:清洗设备及管道
2.具体清洗部位详见设计方案及甲方要求
3.内容:清洗前置过滤器，保安过滤器，膜壳，现状场内连接管道等，（对整套反渗透设备涉水部位均进行清洗）
4.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
5.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	项
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	六十户河西供水工程
	
	
	
	
	

	1
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:功率：18.5KW，额定电压：380V,额定频率：50Hz，防护级别：IP30，过载能力：150%，控制精度：±5%
3.尺寸:30*20*20cm，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.所有电器均需提供产品合格证
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:功率：15KW，额定电压：380V,额定频率：50Hz，防护级别：IP30，过载能力：150%，控制精度：±5%
3.尺寸:32*21*20cm，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.所有电器均需提供产品合格证
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区安宁渠镇水厂
	
	
	
	
	

	1
	流量计
	1.类型:流量计
2.规格、压力等级:DN100,120T
3.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
4.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
5.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.所有电器均需提供产品合格证
9.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	支
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	化洗电动阀
	1.类型:化洗电动阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
9.所有电器均需提供产品合格证
10.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	3
	反渗透阻垢剂
	1.名称:反渗透阻垢剂
2.标准液
3.适用于 RO 反渗透系统，高效阻垢分散，无磷 / 低磷环保配方，与絮凝剂兼容，对 RO 膜无损伤
4.包含到水厂装卸费
5.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	1.5
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	4
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：22KW、流量：100m³/h、扬程：50m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度48cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	2
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	5
	无碘食盐
	1.名称:精制食品级无碘食盐
2.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装投入等包括在内
3.包含到水厂装卸费
4.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
5.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
6.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
7.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	5
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区安宁渠镇水厂
	
	
	
	
	

	1
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:功率：22KW，额定电压：380V；额定频率：50Hz；变频功率：22KW；防护级别：IP30；过载能力：150%；控制精度：±5%
3.尺寸:60*30*25CM，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.所有电器均需提供产品合格证
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	2
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区保昌堡供水工程
	
	
	
	
	

	1
	次氯酸钠发生器
	1.类型:次氯酸钠发生器
2.型号、规格:有效氯产量200g/h，有效氯浓度6000-8000ppm
3.软水装置（m3/h）:0.5
4.电极电解槽:纯钛倒极管状电解
5.液晶触摸屏:包含，具体规格参考设计文件
6.标配储液桶:120*3
7.方式:互联网全自动电解法
8.包含:配套配件、电极柱、电线接线柱、密封垫片、电解槽固定支架，与设备相连接的电线电缆、给排水管道、配电箱柜可利旧，如果不能就按照供应设备自行配套连接，综合考虑到报价内
9.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
10.整机支持全自动运行、配备PLC控制系统、采用物联网远程控制系统、实时在线监控并配置在线流量计、根据供水流量自动调整消毒剂投加量，全自动运行、如果有故障自诊断，包含系统调试
11.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
12.包含连接设备进盐管、进水管、出药管，管道连接需密封严密，无渗漏，管道材质选用耐腐蚀材质（如 UPVC、ppmR），管道布置应规整，便于检修；连接设备电源，确保接线正确、接地良好，避免漏电隐患；安装余氯在线监测仪表，与设备控制系统联动，确保投加量精准可控
13.安装完成后，进行清水试运转，检查管道是否渗漏、设备运行是否平稳，控制系统是否正常响应；调试电解参数、投加量，确保设备运行符合设计要求，消毒效果达标；清理安装现场，整理设备
说明书、合格证等资料，归档留存
14.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
15.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
16.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
17.所有电器均需提供产品合格证
18.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：22KW、流量：100m³/h、扬程：50m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度47.5cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	3
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：15KW、流量：100m³/h、扬程：32m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度49.5cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	4
	反渗透阻垢剂
	1.名称:反渗透阻垢剂
2.标准液
3.适用于 RO 反渗透系统，高效阻垢分散，无磷 / 低磷环保配方，与絮凝剂兼容，对 RO 膜无损伤
4.包含到水厂装卸费
5.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	1.5
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	5
	无碘食盐
	1.名称:精制食品级无碘食盐
2.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装投入等包括在内
3.包含到水厂装卸费
4.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
5.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
6.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
7.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	5
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	6
	反渗透RO膜
	1.名称:反渗透RO膜
2.参数:FLM-BW8040-FR(400)
3.高拒绝率、膜通量 11000GPD
4.包含安装时涂膜润滑液、连接器、及拆除、安装调试
5.拆除原有芯体后需要对膜壳清洗消毒
6.包含:连接膜组件的进水管、产水管、浓水管及配套阀门管件，管道材质选用耐腐蚀、无杂质的材质（如不锈钢、UPVC），管道连接密封严密，无渗漏
7.安装完成后，进行低压冲洗，冲洗时间不少于 30分钟，去除膜元件表面杂质；进行水压测试，检查管道、膜壳及接口是否渗漏；调试系统运行参数，控制进水压力、流量、回收率等指标符合
设计要求，检测产水水质，确保脱盐率、电导率等指标达标；做好膜元
件安装记录，留存相关资料
8.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
9.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
10.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
11.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	支
	72
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	7
	清洗设备及管道
	1.名称:清洗设备及管道
2.具体清洗部位详见设计方案及甲方要求
3.内容:清洗前置过滤器，保安过滤器，膜壳，现状场内连接管道等，（对整套反渗透设备涉水部位均进行清洗）
4.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
5.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	项
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区保昌堡供水工程
	
	
	
	
	

	1
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:功率：22KW，额定电压：380V；额定频率：50Hz；变频功率：22KW；防护级别：IP30；过载能力：150%；控制精度：±5%
3.尺寸:43*28*22CM，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.所有电器均需提供产品合格证
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:（功率：15KW）额定电压：380V；额定频率：50Hz；变频功率：15KW；防护级别：IP30；过载能力：150%；控制精度：±5%
3.尺寸:32*21*20CM，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.所有电器均需提供产品合格证
8.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区青湖供水工程
	
	
	
	
	

	1
	深井泵
	1.名称:深井泵
2.型号:功率 75KW：、流量：200m³/h、扬程：100m
3.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
4.原有管道尺寸为DN165，直径230 8孔
5.安装完成后，检查扬水管固定是否牢固，电缆是否完好、无破损；接通电源，点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音；进行试运转，运行 1-2 小时，检查泵的出水量、扬程是否符合设计要求，电机电流、温度是否正常，井内无异常现象；清理安装现场，留存设备说明书、安装记录、调试报告等资料
6.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	无碘食盐
	1.名称:精制食品级无碘食盐
2.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装投入等包括在内
3.包含到水厂装卸费
4.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
5.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
6.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
7.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	5
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区青湖供水工程
	
	
	
	
	

	1
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:（功率：75KW）额定电压：380V；额定频率：50Hz；变频功率：75KW；防护级别：IP30；过载能力：150%；控制精度：±5%
3.尺寸:55*40*31CM，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.所有电器均需提供产品合格证
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	
	
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	费用总计
	元
	
	
	
	


备注：投标人需按照招标文件第七部分 采购需求及技术参数 中所含有的设备进行依次罗列填写。

投标单位： （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

                                        日    期：20   年   月   日

16、易损件、备品备件报价表

投标人名称：                           项目名称/编号:

	序号
	产品名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	备注 （优惠程度）

	以下为质保期内随货免费提供的备品备件和常用配件等

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	以下为质保期满后优惠提供的备品备件和常用配件、耗材等

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	以下为质保期满后优惠提供的维保费用报价（供招标人参考）

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


注：1、此表需详列各类投标产品在质保期内，投标人自愿免费提供的常用配件清单耗材报价单，质保期内免费提供的备品备件应已包含在报价内，招标人不再另行支付费用。

2、质保期满后优惠提供的备品备件产品，仅作为维保期间的材料采购价格参考，不含在报价内。供货价格须真实，招标人或评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

3、请详细列明常用配件清单及耗材（备品、备件）可能给予供应的优惠条件或程度。

报价要求：本表价格不计入投标总价。投标人承诺的质保期满后易损件、备品备件供货价格须真实，评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

                         投标单位： （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

                         日    期：20   年   月   日

17、关于资格的声明函
致：乌鲁木齐高新建设工程项目管理咨询有限公司：

关于贵方20   年   月   日第（项目编号）招标公告关于“     ”的项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人  投标人名称     签字人姓名、职务：             

地址：                 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：                  邮编：             电话：             

投标人法人签章：                    
投 标 人 签章：                

                                            20    年   月    日
18、《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

我公司承诺在参加本项目投标前三年内，无以下行为：

1、在经营活动中没有重大违法记录；

2、没有商业贿赂行为；

3、没有政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为。

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本项目的投标、报价资格，若为预中标人、成交人、也自愿放弃中标、成交资格。

公司法定代表人签字：                     

被授权代表签字：                                            

投标人单位公章：                         

日期：                                           

19、近五年（2021年1月1日至今）类似项目业绩表

项目名称：                             

项目编号：                                          填表日期：   年   月   日

	序号
	项目名称
	采购数量
	    单价
	合同金额
	合同签订时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：                                                      

法定代表人或授权代表签字：               
注：业绩时间以合同签订日期为准，后附中标通知书和合同。

20、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：               项目名称/编号：             

	序号
	招标文件

规格条目号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
	说 明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、投标人应对招标文件第七部分采购需求及技术参数要求的内容给予逐条响应。

投标人应根据所投货物的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离。

请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况。

表格形式可做适当调整但不得增减实质内容。

                     投标人名称（加盖公章）：                

                                     法定代表人或授权代表签字：               

                                     日期：                    
21、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                     项目名称/编号：               

	序号
	主要商务条款
	是否

响应
	偏离说明

	1
	投标文件份数
	
	

	2
	投标有效期90个日历日
	
	

	3
	投标保证金
	
	

	4
	质保期
	
	

	5
	付款方式
	
	

	6
	合同履行期限
	
	

	7
	合同主要条款
	
	

	8
	其它商务条款偏离说明：


注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

                         投标人名称（加盖公章）：                  

                                     法定代表人或授权代表签字：                 

                                     日期：                         
22、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：           

日  期：           

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
标的名称是采购需求及技术参数中31项货物的名称，填写错误作废标处理
提供的31项货物全部由符合政策要求的中小企业制造，制造商（而不是投标单位）必须为中小企业并提供承诺，否则作废标处理

23、残疾人福利性单位声明函（格式，不符合条件无须提交）

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

    2、成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函
 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

         日  期：

24、 监狱企业证明文件（如适用）
如供应商是监狱企业时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的相关规定

1.政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国

境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等 措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货 物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营 年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购

份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。 除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。第七条
采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服

务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购， 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的

扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型

企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后， 符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法

第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中 小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联

合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的 比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条
中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管 部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标 投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条
各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的 预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标， 落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价， 强化绩效评价结果应用。

第十八条
主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的 具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。 

第十九条
采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取、成交，依照《中华人民 共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照 本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标， 依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相 应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家 有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机 关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管

理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

2.中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
    二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
    三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
    四、各行业划型标准为：
    （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
    （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
    （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
    （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
    （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
    （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
    （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
    （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
    （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
    （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
    （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
    （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
    （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
    （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
    （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
    （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
    五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
    六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
    七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
    八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
    九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
    十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

工业和信息化部   国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二〇一一年六月十八日
3.关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

    政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》(国发[2003]7号)文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下:

    一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

    二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

    三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

    四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

    五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

    财政部  司法部

    2014年6月10日
25、政府采购优先采购清单报价表

项目编号：                           项目名称：                         

	本单位对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5

	序号
	设备名称
	价格（元）
	货物制造商
	备注

	节能产品

	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	/
	/

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                  投标人名称（加盖公章）：                  

                                     法定代表人或授权代表签字：                 

                                     日期：                               

说明：属于节能产品、环境标志产品品目清单加分项的，需填写此表。
节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料（如适用）
注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，,视频监控设备，便器、水嘴等品目为政府强制采购节能产品。

台式计算机产品性能参数须与节能产品政府采购清单台式计算机性能参数的附件一致，凡与附件所列性能参数不一致的产品，不得参加政府采购活动。

在上述范围内的响应货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

a.节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。 

b.环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

信息安全产品
    信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与供应商所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，供应商须承担相应法律责任。
新财购 〔2022〕22号
自治区（兵团）各委、办、厅、局，自治区高级人民法院，自治区人民检察院，伊犁哈萨克自治州财政局，各地州师市财政局、各政府采购代理机构：

    为进一步贯彻落实自治区人民政府《关于印发<自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施>的通知》（新政发〔2022〕61号）、兵团《关于印发<兵团贯彻落实国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》工作方案>的通知》（新兵发〔2022〕14号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号，以下简称“通知”）等文件精神，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策
各地（师市）各部门要按照自治区人民政府、兵团的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称“办法”）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等形式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

自治区、兵团各级预算单位作为采购人应当落实政府采购支持中小企业发展政策的主体责任，要通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠等措施，降低中小企业参加政府采购门槛，提高中小企业在政府采购中的合同规模。主管预算单位要加强对本部门及所属单位政策执行情况的统筹指导和管理督促。

二、提高预留采购份额
主管预算单位应当统筹考虑下半年政府采购项目实施计划，严格落实《通知》中预留份额要求，对200万元以下的货物、服务和400万元以下的工程，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；对200万元以上的货物、服务和400万元以上的工程，下半年预留面向中小企业的份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

对符合《办法》第六条规定，可不专门面向中小企业预留采购份额情形的，采购人应就不适宜面向中小企业采购的具体情形和理由进行说明，并报主管预算单位同意，相关材料作为项目采购文件一并存档备查。同时，在自治区、兵团政府采购云平台报送政府采购计划时一并上传。

三、调整价格评审优惠
非专门面向中小企业采购的项目，自治区、兵团各级预算单位应当按照《通知》规定，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

对超过200万元的货物和服务采购项目，面向小微企业的价格扣除比例由6%-10%提高至10%-20%，大中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上阶段性增加其价格得分的6%-10%作为其价格分。

四、落实工程采购政策
政府采购工程应严格执行促进中小企业发展的政府采购政策，通过落实面向中小企业采购的预留份额、非预留项目给予小微企业评审优惠等措施，增加中小企业在工程领域的合同规模。自治区、兵团发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，应及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，支持督促各预算单位落实政府采购政策。

五、严格落实公示制度
自治区、兵团各级预算单位应当于次年3月底前在新疆、兵团政府采购网公示本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，公示内容包括面向中小企业采购金额、小微企业采购金额及占比、中小企业预留项目明细、项目执行情况等内容。未达到规定预留份额比例的，应当作出说明。

六、认真组织实施
各级主管预算单位要按照职能职责，通过政策解释、培训宣传、执行指导等方式，帮助政府采购当事人准确理解和运用各项政策措施。同时做好服务工作，为中小企业在获取采购信息、提高预付款比例、融资担保服务、按时验收付款、维护合法权益等方面提供便利，增强中小企业在政府采购中获得感。

各地、师市财政部门要围绕政策执行加强监管，加大采购实施计划的备案审查力度，确保政府采购支持中小企业政策措施落实落地、提质增效。自治区财政厅、兵团财政局将加强各地、各部门的督促检查，对2022年度政府采购支持中小企业政策执行情况进行通报。对不落实政府采购政策的，将依照《政府采购法》相关规定予以处理。

本通知自2022年7月1日起执行。

新疆维吾尔自治区财政厅           新疆生产建设兵团财政局

2022年6月29日

26、其他招标文件中所要求得部分

（自拟格式并提供）

采购需求及技术参数

	序号
	名称
	参数要求
	计量单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	六十户河西供水工程
	
	
	

	1
	次氯酸钠发生器
	1.类型:次氯酸钠发生器
2.型号、规格:有效氯产量 300g/h，有效氯浓度6000-8000pp
3.软水装置（m3/h）:0.5
4.电极电解槽:纯钛倒极管状电解
5.液晶触摸屏:包含，具体规格参考设计文件
6.标配储液桶:300*3
7.方式:互联网全自动电解法
8.包含:配套配件、电极柱、电线接线柱、密封垫片、电解槽固定支架，与设备相连接的电线电缆、给排水管道、配电箱柜可利旧，如果不能就按照供应设备自行配套连接，综合考虑到报价内
9.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
10.整机支持全自动运行、配备PLC控制系统、采用物联网远程控制系统、实时在线监控并配置在线流量计、根据供水流量自动调整消毒剂投加量，全自动运行、如果有故障自诊断，包含系统调试
11.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
12.包含连接设备进盐管、进水管、出药管，管道连接需密封严密，无渗漏，管道材质选用耐腐蚀材质（如 UPVC、PPR），管道布置应规整，便于检修；连接设备电源，确保接线正确、接地良好，避免漏电隐患；安装余氯在线监测仪表，与设备控制系统联动，确保投加量精准可控
13.安装完成后，进行清水试运转，检查管道是否渗漏、设备运行是否平稳，控制系统是否正常响应；调试电解参数、投加量，确保设备运行符合设计要求，消毒效果达标；清理安装现场，整理设备
说明书、合格证等资料，归档留存
14.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
15.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
16.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
17.所有电器均需提供产品合格证
18.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：18.5KW、流量：93.5m³/h、扬程：44m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度47.5cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	3
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：15KW、流量：100m³/h、扬程：32m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度49cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	4
	反渗透阻垢剂
	1.名称:反渗透阻垢剂
2.标准液
3.适用于 RO 反渗透系统，高效阻垢分散，无磷 / 低磷环保配方，与絮凝剂兼容，对 RO 膜无损伤
4.包含到水厂装卸费
5.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	1.5
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	5
	无碘食盐
	1.名称:精制食品级无碘食盐
2.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装投入等包括在内
3.包含到水厂装卸费
4.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
5.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
6.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
7.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	5
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	6
	负压阀
	1.类型:负压阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
5.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
6.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
7.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
8.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
9.所有电器均需提供产品合格证
10.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	套
	2
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	7
	化洗电动阀
	1.类型:化洗电动阀
2.规格、压力等级:DN125
3.连接形式:法兰连接
4.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
7.所有电器均需提供产品合格证
8.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
9.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
10.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	8
	原水水质监测电导率仪
	1.名称:原水水质监测电导率仪
2.型号:CCT-3300
3.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
4.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
5.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
6.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.辅助容器类型、规格:材料的采购、场内外运输、现场二次倒运等包括在内
9.所有电器均需提供产品合格证
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	套
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	9
	反渗透RO膜
	1.名称:反渗透RO膜
2.参数:FLM-BW8040-PRO(440)
3.高拒绝率、膜通量 12650GPD
4.包含安装时涂膜润滑液、连接器、及拆除、安装调试
5.拆除原有芯体后需要对膜壳清洗消毒
6.包含:连接膜组件的进水管、产水管、浓水管及配套阀门管件，管道材质选用耐腐蚀、无杂质的材质（如不锈钢、UPVC），管道连接密封严密，无渗漏
7.安装完成后，进行低压冲洗，冲洗时间不少于 30分钟，去除膜元件表面杂质；进行水压测试，检查管道、膜壳及接口是否渗漏；调试系统运行参数，控制进水压力、流量、回收率等指标符合
设计要求，检测产水水质，确保脱盐率、电导率等指标达标；做好膜元
件安装记录，留存相关资料
8.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	支
	72
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	10
	水质监测压力表
	1.名称:水质监测压力表
2.型号:φ65，(0-3.0Mpa)
3.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
4.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
5.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.所有电器均需提供产品合格证
9.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	块
	5
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	11
	清洗设备及管道
	1.名称:清洗设备及管道
2.具体清洗部位详见设计方案及甲方要求
3.内容:清洗前置过滤器，保安过滤器，膜壳，现状场内连接管道等，（对整套反渗透设备涉水部位均进行清洗）
4.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
5.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	项
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	六十户河西供水工程
	
	
	

	1
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:功率：18.5KW，额定电压：380V,额定频率：50Hz，防护级别：IP30，过载能力：150%，控制精度：±5%
3.尺寸:30*20*20cm，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.所有电器均需提供产品合格证
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:功率：15KW，额定电压：380V,额定频率：50Hz，防护级别：IP30，过载能力：150%，控制精度：±5%
3.尺寸:32*21*20cm，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.所有电器均需提供产品合格证
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区安宁渠镇水厂
	
	
	

	1
	流量计
	1.类型:流量计
2.规格、压力等级:DN100,120T
3.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
4.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
5.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.所有电器均需提供产品合格证
9.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	支
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	化洗电动阀
	1.类型:化洗电动阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.此项为反渗透设备配件维修更换，需与反渗透设备匹配
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
9.所有电器均需提供产品合格证
10.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	3
	反渗透阻垢剂
	1.名称:反渗透阻垢剂
2.标准液
3.适用于 RO 反渗透系统，高效阻垢分散，无磷 / 低磷环保配方，与絮凝剂兼容，对 RO 膜无损伤
4.包含到水厂装卸费
5.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	1.5
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	4
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：22KW、流量：100m³/h、扬程：50m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度48cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	2
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	5
	无碘食盐
	1.名称:精制食品级无碘食盐
2.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装投入等包括在内
3.包含到水厂装卸费
4.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
5.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
6.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
7.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	5
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区安宁渠镇水厂
	
	
	

	1
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:功率：22KW，额定电压：380V；额定频率：50Hz；变频功率：22W；防护级别：IP30；过载能力：150%；控制精度：±5%
3.尺寸:60*30*25CM，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.所有电器均需提供产品合格证
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	2
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区保昌堡供水工程
	
	
	

	1
	次氯酸钠发生器
	1.类型:次氯酸钠发生器
2.型号、规格:有效氯产量200g/h，有效氯浓度6000-8000pp
3.软水装置（m3/h）:0.5
4.电极电解槽:纯钛倒极管状电解
5.液晶触摸屏:包含，具体规格参考设计文件
6.标配储液桶:120*3
7.方式:互联网全自动电解法
8.包含:配套配件、电极柱、电线接线柱、密封垫片、电解槽固定支架，与设备相连接的电线电缆、给排水管道、配电箱柜可利旧，如果不能就按照供应设备自行配套连接，综合考虑到报价内
9.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
10.整机支持全自动运行、配备PLC控制系统、采用物联网远程控制系统、实时在线监控并配置在线流量计、根据供水流量自动调整消毒剂投加量，全自动运行、如果有故障自诊断，包含系统调试
11.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
12.包含连接设备进盐管、进水管、出药管，管道连接需密封严密，无渗漏，管道材质选用耐腐蚀材质（如 UPVC、PPR），管道布置应规整，便于检修；连接设备电源，确保接线正确、接地良好，避免漏电隐患；安装余氯在线监测仪表，与设备控制系统联动，确保投加量精准可控
13.安装完成后，进行清水试运转，检查管道是否渗漏、设备运行是否平稳，控制系统是否正常响应；调试电解参数、投加量，确保设备运行符合设计要求，消毒效果达标；清理安装现场，整理设备
说明书、合格证等资料，归档留存
14.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
15.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
16.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
17.所有电器均需提供产品合格证
18.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：22KW、流量：100m³/h、扬程：50m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度47.5cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	3
	管道式离心泵
	1.名称:管道式离心泵
2.型号:功率：15KW、流量：100m³/h、扬程：32m
3.原有管道尺寸为DN100，泵体中间长度49.5cm
4.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
5.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
6.安装完成后，进行灌泵排气，避免空转损坏机械密封；点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音、振动；进行空载试运转，运行 30 分钟，检查轴承温度、电机电流是否正常；加载试运转，调整流量、扬程至设计值，检查管道密封情况，确保无渗漏，设备运行平稳
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	4
	反渗透阻垢剂
	1.名称:反渗透阻垢剂
2.标准液
3.适用于 RO 反渗透系统，高效阻垢分散，无磷 / 低磷环保配方，与絮凝剂兼容，对 RO 膜无损伤
4.包含到水厂装卸费
5.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
6.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
7.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
8.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	1.5
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	5
	无碘食盐
	1.名称:精制食品级无碘食盐
2.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装投入等包括在内
3.包含到水厂装卸费
4.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
5.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
6.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
7.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	5
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	6
	反渗透RO膜
	1.名称:反渗透RO膜
2.参数:FLM-BW8040-FR(400)
3.高拒绝率、膜通量 11000GPD
4.包含安装时涂膜润滑液、连接器、及拆除、安装调试
5.拆除原有芯体后需要对膜壳清洗消毒
6.包含:连接膜组件的进水管、产水管、浓水管及配套阀门管件，管道材质选用耐腐蚀、无杂质的材质（如不锈钢、UPVC），管道连接密封严密，无渗漏
7.安装完成后，进行低压冲洗，冲洗时间不少于 30分钟，去除膜元件表面杂质；进行水压测试，检查管道、膜壳及接口是否渗漏；调试系统运行参数，控制进水压力、流量、回收率等指标符合
设计要求，检测产水水质，确保脱盐率、电导率等指标达标；做好膜元
件安装记录，留存相关资料
8.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
9.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
10.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
11.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	支
	72
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	7
	清洗设备及管道
	1.名称:清洗设备及管道
2.具体清洗部位详见设计方案及甲方要求
3.内容:清洗前置过滤器，保安过滤器，膜壳，现状场内连接管道等，（对整套反渗透设备涉水部位均进行清洗）
4.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
5.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	项
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区保昌堡供水工程
	
	
	

	1
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:功率：22KW，额定电压：380V；额定频率：50Hz；变频功率：22W；防护级别：IP30；过载能力：150%；控制精度：±5%
3.尺寸:43*28*22CM，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.所有电器均需提供产品合格证
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:（功率：15KW）额定电压：380V；额定频率：50Hz；变频功率：15KW；防护级别：IP30；过载能力：150%；控制精度：±5%
3.尺寸:32*21*20CM，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.所有电器均需提供产品合格证
8.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区青湖供水工程
	
	
	

	1
	深井泵
	1.名称:深井泵
2.型号:功率 75KW：、流量：200m³/h、扬程：100m
3.含连接件、减震器、接电、支架及拆除原有设备
4.原有管道尺寸为DN165，直径230 8孔
5.安装完成后，检查扬水管固定是否牢固，电缆是否完好、无破损；接通电源，点动电机，检查泵的转向是否正确，无异常噪音；进行试运转，运行 1-2 小时，检查泵的出水量、扬程是否符合设计要求，电机电流、温度是否正常，井内无异常现象；清理安装现场，留存设备说明书、安装记录、调试报告等资料
6.投标单位需考虑设备拆装二次费用，设备进入房屋时破坏房屋土建部分如墙体及门门框，如果发生拆除需修复原样
7.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
8.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
9.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
10.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
11.所有电器均需提供产品合格证
12.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	2
	无碘食盐
	1.名称:精制食品级无碘食盐
2.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装投入等包括在内
3.包含到水厂装卸费
4.满足甲方需求运输次数及运输量，考虑多次运输报价
5.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
6.所有与水直接接触的产品均需有卫生行政主管部门批准的涉水产品卫生许可批件。
7.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	t
	5
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	新市区青湖供水工程
	
	
	

	1
	水泵变频控制器
	1.名称:水泵变频控制器
2.型号:（功率：75KW）额定电压：380V；额定频率：50Hz；变频功率：75KW；防护级别：IP30；过载能力：150%；控制精度：±5%
3.尺寸:55*40*31CM，如果需要拆除或者移位其他控制柜的配件，综合考虑到报价内
4.包含接电费用及配件、相连电线电缆及电缆头、断路器、接触器、中间继电器等电气系统图框中所有元器件及配电箱面板上控制按钮及指示灯
5.投标单位需考虑拆除原有并堆放在指定地点，如果当垃圾处理，需考虑垃圾处置费及清运费
6.材料的采购、场内外运输、现场二次倒运、吊装等包括在内，
7.安装完成后，检查接线是否正确，无松动、错接现象；接通电源，检查控制柜指示灯、显示屏是否正常，各元器件运行是否稳定；进行联动测试，模拟管网压力变化，检查变频调节是否灵敏，水泵启停是否正常，保护功能是否有效；整理接线标识，留存控制柜说
明书、调试记录等资料
8.所有电器均需提供产品合格证
9.质保期三年，需满足甲方要求，免费保修一年
10.投标单位需综合考虑所需脚手架搭拆、操作平台及安全防护措施费用
11.其它未尽事宜详见设计文件及施工规范
	台
	1
	包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、维保、培训、税金、措施费、规费、利润、风险、管理等所有费用

	
	费用总计
	元
	
	


二、相关说明：
    1、上述参数表中的参数，凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为推荐品牌和参考指标。投标供应商在应标过程中应充分考虑用户的客观实际需求，投标供应商所投标产品须为市场上知名品牌，所投产品品牌可在推荐品牌中选用，也可选用推荐之外的品牌，但所投产品参数指标必须“优于或等同于”本招标文件中的参数指标要求。

2、上述产品要求投标单位对上报的每项投标产品中注明品牌、型号、产地及相关的技术参数；响应文件中及交货时提供相关产品说明书和合格证或产品检测报告等相关资料；同时在产品交付后免费进行安装调试、人员培训等服务。

3、须出具有效期内的材质、质量检查报告。

4、质保期：/。

5、交货、验收、付款要求及履约责任。
（1）交货地点：采购人指定地点；

（2）付款方式：按合同文件规定执行；

（3）采购服务项目验收：由采购人组织验收；

（4）履约责任：双方严格履行合同条款，要按时交货、按时付款，若违约由责任人承担相应的责任。

6、售后服务原则

（1）供货期间内，由于货品质量问题等，无论大小，一律提供免费更换服务。

（2）中标单位应提供7*24小时保障服务，并通过以下几种方式进行维护：

 ① 现场服务：负责人员到现场解决。

 ② 电话服务：通过电话解答采购方及其用户的问题。

（3）对于货品质量问题，在接到用户申告48小时内，派负责人携带必要的替换货品，到达供货现场。
售后服务承诺书

为达成用户满意，巩固本单位产品在市场中的竞争力，维系客户纽带，对于本单位产品质量问题特别作以下承诺：
 付款方式
       按照合同约定。
交货时间：合同签订后至2026年6月30日前完成供货、安装及设备调试工作
关于加工产品：
     以上所报的图片仅供参考，如有外观更新，具体以实际生产为准【有些设备会根据客户的工艺和要求有所改动】
产品质量承诺：

本单位产品出厂前均经过相关质检员质量检验，无任何质量问题后包装出货，产品原料均采购自正规厂家，质量信得过。

产品物流

和客户签订采购合同之后，按照指定日期发货。本单位均采用正规物流公司进行货物运输。
售后服务

公司要负责提供设备的现场安装、调试。保证提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的全新的、未使用过的货物。保证货物在正常操作环境下的长期质量和稳定性能。
我司将对所承诺的的产品，在货物安装完毕后，对质量进行回访，征求意见，以积极的态度做好服务，确保总体工程的质量达到更优秀的标准
提供详细的培训计划:免费提供咨询并指导使用过程中的一切专业问题，提供长期的技术支持和售后服务。

提供有关的全套技术文件、系统的售后技术支持、提供备品备件、后续技术咨询服务；提供配套设备的咨询服务；针对所售出的产品对用户及指定的相关人员进行从基础应用到产品维护、故障排除等方面的相关专业的技术培训。使相关人员能够熟练使用该设备，并对设备进行简单的设置、维修和保养。

凡合作后，设备均享有一年质保，终生维护的服务。安全按照行业标准提供服务，并提供免费咨询服务，在质量保质期内我方将提供技术援助电话，解答贵公司在使用中遇到的问题，保证24小时内委派专业人员到达现场并72小时内进行处理，确保贵方的正常工作。
质保期外服务承诺：质量保证期过后，我方同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

在质量保证期间内出现人为损坏情况，在向客户提供服务的同时，客户应缴纳自身承担部分。
发生紧急抢修事故时，我方在接到通知后，确保做到立即到达事故现场。
需方如有产品升级、更新、换代、维修等需求时，我方承诺以优惠价格提供售后服务。
需方要求延后安装时，产品收货后，质量人员第一时间联系客户，详细指导客户产品使用方面；如产品需要安装部分，我单位会派指定人员跟进处理，指导客户在实际使用产品方面应该注意的一系列问题。

