设备配套使用耗材报价表

| 序号 | 报价内容 | 数量（单位） | ### 备注 | 报价下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 软性冷冻针头（直径1.1mm±0.1mm） | ### 3根 | ### 一次性使用，由探针头、外鞘管和探针插头组成，工作长度1150mm±50mm |  |
| 2 | ### 软性冷冻针头（直径1.7mm±0.1mm） | ### 3根 | ### 一次性使用，由探针头、外鞘管和探针插头组成，工作长度1150mm±50mm |  |

注：设备配套使用耗材报价仅有1轮不可修改的报价。