喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目一标段

项目编号：ZPDL（2026）052-1

招

标

文

件

招标人：泽普县人民医院

采购代理机构：新疆昊泽工程管理有限公司

代理机构地址：新疆喀什地区泽普县塞尚江南小区53幢16号门面房

联   系   人：谷超超

联  系 电 话：15276061261

发  出 日 期：2026年5月

目  录

第1章   投标人须知	1

一   总 则	1

1.采购人、采购代理机构及投标人	1

2.资金来源	1

3.投标费用	1

4.适用法律	1

二   招标文件	2

5.招标文件构成	2

6.招标文件的澄清与修改	2

7.投标截止时间的顺延	2

三   投标文件的编制	2

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	2

9.投标文件构成	2

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	3

11.投标报价	3

12.投标保证金	3

13.投标有效期	4

14.投标文件的签署及规定	4

四   投标文件的递交	4

15.投标文件的密封和标记	4

16.投标截止	5

17.投标文件的接收、修改与撤回	5

五   开标及评标	5

18. 开标	5

19.资格审查及组建评标委员会	6

20.投标文件符合性审查与澄清	6

21.投标偏离	7

22.投标无效	7

23.比较与评价	7

24.废标	8

25.保密原则	8

六   确定中标	8

26.中标候选人的确定原则及标准	8

27.确定中标候选人和中标人	8

28.采购任务取消	8

29.中标通知书和招标结果通知书	8

30.签订合同	8

31.履约保证金	9

32.中标服务费	9

33.政府采购信用担保	9

34.廉洁自律规定	9

35.人员回避	9

36.质疑与接收	9

第2章 投标文件格式	17

第3章 招标公告 	40

第4章 投标人须知资料表	43

第5章 货物需求一览表及技术规格	46

第6章 评标方法和标准	138

第7章 政府采购合同	147

- 投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 1.1     采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 1.2     采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 1.3     投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1   在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     本项目不允许联合体投标。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2     项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3     投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1     招标文件分为三册共7章，内容如下：

- 第1章 投标人须知

- 第2章 投标文件格式

- 第3章 招标公告

- 第4章 投标人须知资料表

- 第5章 货物需求一览表及技术规格

- 第6章 评标方法和标准

- 第7章 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3     投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1     为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人须在投标截止时间前在新疆政府采购网系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。

9.2     上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.     证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	采购人不接受具有附加条件的报价：

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子投标文件。

14.2    所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

14.3	投标文件因字迹潦草、表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由供应商负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件（两部分合并生成，需带有投标文件格式要求的封皮）。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（即开标时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到政采云平台项目采购系统。时间以政采云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

17.2	代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

17.3	出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时间，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

17.4	在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至政采云平台项目采购系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

17.5	在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

17.6    到达开标时间后，投标人需使用上传投标文件的同一数字证书解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人因非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

五   开标及评标

18.开标

  - 18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 18.2    投标人应当按照本招标文件载明的时间和模式等要求参加开标。开标时，投标人应当使用上传本项目（标段）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用不见面电子开标，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构将在开标后1个小时内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2    不良信用记录指：投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，及国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单中的，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.1  查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会成员5名，（其中业主代表一名，政采云随机抽取专家4名）。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3    投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4    如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按不同投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- （1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- （3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- （4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- （5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- （6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列（2）评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3    本项目不专门面向中小企业采购。根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列第（2）种方法进行排序，确定投标候选人：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4    当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3    如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1    本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2    如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1  投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2  中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3  合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1    采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2    采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3    为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1    供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2    供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3    投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4    质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5    采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6    供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7    供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8    对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9    对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11   提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12   质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15   质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16   对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17   质疑的处理和答复

36.18   采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19   对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20   对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24   采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25   质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

- 2、单位三证合一营业执照；

3、（1）所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；

- 4、法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书；

- 5、依法缴纳近六个月中任意一个月的社保凭证；

- 6、依法缴纳近六个月任意一个月的税收良好记录证明（零申报需加盖税务机关章、无拖欠税收证明需加盖税务机关章、完税证明为非社保缴纳明细）；

7、2024年度或2025年度经会计师事务所出具财务审计报告（2026年新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明）；

8、未在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网，严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业，附网站截图或报告。

9、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

10、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

12、投标人须知资料表要求的其他证明文件；

1、开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                 包号：

报价单位：人民币  元

| 序号 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、单位三证合一营业执照；

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

3、（1）所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；

- 4、法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书；

（一）法定代表人身份证明书

同志，现任我单位          （职务）为法定代表人，特此证明。

单位：                      签发日期：

法定代表人：                性别：            年龄：

身份证号码：                联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判投标文件附件。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

注：1. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

被授权委托人身份证复印件反面

被授权委托人身份证复印件正面

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

日       期 ：

- 5、依法缴纳近六个月中任意一个月的社保凭证；依法缴纳近六个月任意一个月的税收良好记录证明（零申报需加盖税务机关章、无拖欠税收证明需加盖税务机关章、完税证明为非社保缴纳明细）；

注：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 6、依法缴纳近六个月任意一个月的税收良好记录证明（零申报需加盖税务机关章、无拖欠税收证明需加盖税务机关章、完税证明为非社保缴纳明细）；

- 7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度或2025年度经会计师事务所出具财务审计报告（2026年新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明）；；

注：1、如提供本单位2023年度或2024年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明复印件），须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4、如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

- 8、未在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网，严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业，附网站截图或报告。

- 9、投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

我公司承诺在                      招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

项目经办人（签字或盖章）：

- 10、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

11、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函扫描件做入电子文件中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

12、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

注：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

- 商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、中小企业声明函

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、投标文件还应包括投标人其它技术文件

1   投标书

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址），以         形式出具的金额为人民币　 　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，投标总价为　　  （用文字和数字表示）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标分项报价表

项目名称:

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3   货物说明一览表

项目名称:                                    招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4   技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.技术要求不限于参数规格（如材料、尺寸、结构）或者服务内容和标准等；投标人要将投标文件和招标文件在参数规格部分汇集成表。

2.投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.请投标人根据投标文件技术偏离表响应情况将印证资料放置页码具体详细的填写在说明栏中。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人(盖单位章):

5   商务条款偏离表

项目名称:                           招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：商务要求不限于交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等；投标人要将投标文件和招标文件在商务部分汇集成表。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人(盖单位章):

6  投标人企业（单位）类型声明函

- 中小企业声明函(货物)

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本项目提供伴随货物，由其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日　                期：

6-1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

本项目所属行业为工业。

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“投标人企业（单位）类型声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发(2022)36号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可

7、投标人关联单位的说明

（内容自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

投标人名称（盖章）：

### 日　期：

8、投标文件还应包括投标人其它技术文件

（包括其他技术资料、评分方案等内容）
投标文件格式范本

***** *** *** *** *** 项目 编号***************** （包号） 投标文件 投标单位：（公章） 项目名称： 项目编号： 联系人： 电话： 地址：

- 招标公告

项目概况：

喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目一标段招标项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年06月08日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZPDL（2026）052-1

项目名称：喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目一标段

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7599300.00

最高限价（元）：2700000.00；3352000.00；1547300.00

采购需求：

标项一

标项名称：喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目（一包）

数量:1

预算金额（元）:2700000.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备一批

标项二

标项名称：喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目（二包）

数量:1

预算金额（元）:3352000.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备一批

标项三

标项名称：喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目（三包）

数量:1

预算金额（元）:1547300.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备一批

合同履约期限：合同签订完成后30日内完成安装调试

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2、3：本项目不专门面向中小微企业；

3.本项目的特定资格要求：（1）所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；

三、获取招标文件

时间：2026年05月15日至2026年05月22日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月08 日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月08日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统

4、其他事项：各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泽普县人民医院

地 址：泽普县团结西路13号

联系方式：泽普县人民医院0998-8241735

2.采购代理机构信息

名 称：新疆昊泽工程管理有限公司

地 址：新疆喀什地区泽普县塞尚江南小区53幢16号门面房

联系方式：15276061261

3.项目联系方式

项目联系人：谷超超

电 话：15276061261

- 第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：泽普县人民医院 联系方式：泽普县人民医院0998-8241735 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆昊泽工程管理有限公司 地址：新疆喀什地区泽普县塞尚江南小区53幢16号门面房 业务联系人：谷超超 电话：15276061261 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.合格三证合一营业执照； 3、（1）所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》； 4、法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书； 5、依法缴纳近六个月中任意一个月的社保凭证； 6、依法缴纳近六个月任意一个月的税收良好记录证明（零申报需加盖税务机关章、无拖欠税收证明需加盖税务机关章、完税证明为非社保缴纳明细）； 7、2024年度或2025年度经会计师事务所出具财务审计报告（2026年新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明）； 8、未在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网，严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业，附网站截图或报告。 9、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 10、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 11、投标保证金缴纳凭证或投标担保函； |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 2.2 | 预算价：一包：2700000.00元；二包：3352000.00元；三包：1547300.00元； 最高限价：一包：2700000.00元；二包：3352000.00元；三包：1547300.00元； |
| 2.2.3 | 供货期：合同签订完成后30日内完成安装调试 供货地点：甲方指定地点 |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 1包（不能兼中兼得） |
| 12.1 | 保证金形式：☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑网银 （本项目允许的其他形式） 保证金数额： 一包：30000.00元（叁万元整）； 二包：40000.00元；（伍万元整）； 三包：20000.00元（贰万元整） 开户名称：新疆昊泽工程管理有限公司 账号：3012350009200106913 开户银行：中国工商银行股份有限公司泽普支行 到账截止时间：2026年06月08日11:00（北京时间） |
| 13.1 | 投标有效期：90日历日 |
| 14.1 | 本项目实行全流程电子化“不见面”网上开标，请各潜在投标人自行下载学习（新疆政府采购网下载专区）注：投标截止时间前按要求在政采云上传电子版投标文件。 |
| 16.1 | 提交投标文件截止时间：2026年06月08日11:00（北京时间） 投标地点（网址）：https://www.zcygov.cn在线投标 |
| 18.1 | 开标时间：2026年06月08日11:00（北京时间） 开标地点：https://www.zcygov.cn |
| 20.5 | 产品：带“★”号的实质性参数、标注“▲”号的重要参数（详细产品要求详见招标文件第5章 货物需求一览表及技术规格） 本项目核心产品为一包：：C型臂、关节及脊椎内窥镜系统；二包：心电监护；三包：主动脉内球囊反搏（IABP） |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3个 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 履约保证金金额：中标价的5%。 履约保证金形式：转账、电汇 提交履约保证金的时间：签订合同前 5 日内 服务验收合格后无息返还（双方也可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途）。 |
| 32 | 招标代理服务费：根据发改价格【2002】1980号文件下浮20%计取，由中标单位支付， 支付形式：对公转账 支付时间：领取招标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否 |
| 注 | 《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号、《财政部令第87号》第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 注 | 强化政府采购异常低价审查 （一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |

- 货物需求一览表及技术规格

| - 第一包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（万元） | - 总价（万元） | - 备注 |
| - 1 | - C型臂 | - 另页描述 | - 台（套） | - 1 | - 110 | - 110 | - 最高限价：2700000元 |
| - 2 | - 关节及脊椎内窥镜系统 | - 另页描述 | - 台（套） | - 1 | - 160 | - 160 |  |
| - 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

| - 第二包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（万元） | - 合计（万元） | - 备注 |
| - 1 | - 心电监护 | - 另页描述 | - 台（套） | - 60 | - 3.475 | - 208.5 | - 最高限价：3352000元 |
| - 2 | - 移动式心电图机 | - 另页描述 | - 台（套） | - 13 | - 2 | - 26 |  |
| - 3 | - 除颤式心电监护仪 | - 另页描述 | - 台 | - 6 | - 4.45 | - 26.7 |  |
| - 4 | - 呼吸机 | - 另页描述 | - 台（套） | - 1 | - 20 | - 20 |  |
| - 5 | - 麻醉机 | - 另页描述 | - 台（套） | - 2 | - 23 | - 46 |  |
| - 6 | - 转运呼吸机 | - 另页描述 | - 台（套） | - 1 | - 8 | - 8 |  |
| - 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

| - 第三包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（万元） | - 合计（万元） | - 备注 |
| - 1 | - 主动脉内球囊反搏（IABP） | - 另页描述 | - 台（套） | - 1 | - 100 | - 100 | - 最高限价：1547300元 |
| - 2 | - 心肺复苏机 | - 另页描述 | - 台（套） | - 1 | - 8 | - 8 |  |
| - 3 | - 电动吸痰器 | - 另页描述 | - 台 | - 2 | - 0.2 | - 0.4 |  |
| - 4 | - 输液泵 | - 另页描述 | - 套 | - 5 | - 0.64 | - 3.2 |  |
| - 5 | - 注射泵 | - 另页描述 | - 台 | - 3 | - 0.9 | - 2.7 |  |
| - 6 | - 电子支气管镜 | - 另页描述 | - 台（套） | - 1 | - 32 | - 32 |  |
| - 7 | - 血管显象仪 | - 另页描述 | - 台（套） | - 1 | - 8.43 | - 8.43 |  |
| - 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

- 第一包

C型臂（移动式平板C形臂（核心产品））

1.1 水平移动 ≥20cm

1.2 垂直升降≥39cm

1.3 绕弧形臂滑动 ≥135°

1.4 轴向旋转≥180°

1.5左右摆角 ≥12°

1.6 自由开口空间≥80cm

1.7 C臂弧深≥70cm

1.8 SID 源像距＞100cm

1.9整机一体式设计

2、高压发生器

2.1 输出功率≥6KW

2.2 逆变频率≥126kHz

2.3 电压 ≥125KV

2.4 最大透视电流 ≥30mA，可调

2.5 最小透视电流 ≤0.5mA，可调

2.6 最大拍片电流 ≥50mA，可调

2.7 最小拍片电流 ≤1mA，可调

3、X线球管

3.1 球管小焦点 ≤0.5mm

3.2球管大焦点≤0.6mm

3.3球馆管套热容量≥1250KHU

3.4 最大阳极散热效率25KHU/min

4、平板探测器

4.1 平板探测器材料:非晶硅 CSI或CMOS，

4.2 探测器尺寸 30cm×30cm

4.3像素矩阵≥2048×2048

4.5像素尺寸≤154

4.6 ▲线对分辨率≥3.1lp/mm

4.7 灰阶度 ≥16bit

4.8 DQE ≥70%

5、嵌入工作站性能

5.1 CPU 主频≥3.4GHz

5.2 内存 ≥16G

5.3显卡内存≥4G

5.4 硬盘≥1T

5.5本机图像存储≥10万幅

5.6 支持 USB 图像导出，可导出为，JPEG，AVI,BMP,PNG等格式

6、人机交互界面

6.1 具备同步触摸式操作屏

6.2 操作屏个数 1

6.3 图像显示屏≥27寸，2台

6.4 控制触摸屏幕尺寸≥10寸

6.5 像素矩阵 ≥1280×1080

6.6触控屏类型:电阻屏

6.7 配备有线曝光手闸

6.8 配备有线曝光脚闸≥10M

6.9 ▲配备无线曝光遥控器有效距离≥15M，2台。

7、滤线栅

7.1栅比≥10:1

7.2 滤线栅密度≥80L/cm

8、图像后处理功能

8.1具备图像水平、垂直翻转

8.2 具备图像无射线旋转

8.3具备图像窗宽，床位调节

8.4具备图像反色

8.5 具备图像边缘增强

8.6 具备图像复原

8.7具备图像平移放大

8.8具备智能金属及软组织修正功能

8.9具备延时曝光功能

8.10具备术中图像实时处理功能

8.11具备自动组织均衡功能

8.12具备儿科检查功能

8.13具备自动运动保持功能

8.14具备高压注射器接口

8.15铅衣（分体式）、铅帽、铅围脖、铅毯、铅眼镜各4套，0.5铅当量

- 8.16 预评、控评，环评全程办理放射诊疗许可证，辐射安全许可证，产生的费用均由中标人承担。

- 8.17★整机质保3年（制造商提供承诺，盖公章）

关节及脊椎内窥镜系统（核心产品）

1、4K内窥镜摄像系统技术参数

1.1、图像控制器（主机）：输出分辨率3840×2160、1920×1080可选；

1.2、标准手术模式≥8种：自定义手术模式≥8种；

1.3、主机自带≥7英寸触摸控制屏；

1.4、具有数字降噪功能，消除动态图像中的噪声和阴影，支持高、中、低和关闭模式；

  - 电子放大和电子缩小功能，放大范围：X1.0~X5.0；缩小范围：X0.5~X1.0 ；

  - 具有图像增益调节功能；调节范围为1-10，具有图像亮度调节功能，调节范围为1-10；具有图像锐度调节功能；调节范围为1-10；具有图像饱和度调节功能，调节范围为1-10；具有图像对比度调节功能，调节范围为1-10；

1.7、具有智能曝光功能，可精准统计成像区域的亮度值，实现智能控制曝光范围；

1.8、具有伽马设置功能，提高图像亮度，支持通透、标准和柔和模式；

1.9、具有暗区改善功能，调节图像暗区部分的亮度，增加画面整体可视性；具有高亮抑制功能；

1.10、具有去摩尔纹功能，支持连接纤维及光学内窥镜；

1.11、支持去雾、防红、滤镜和关闭的模式；

1.12、具有双镜显示功能，具有图像翻转功能；

1.13、具有滤镜模式，滤除或减弱特定波段的输入光；突出强调解剖边界、血管和神经；

1.14、支持60Hz、50Hz、30Hz、25Hz多种视频输出帧率，默认设置为60 Hz，用户可根据场景需要选择合适的输出帧率；

1.15、内置4K刻录功能；存储位置可选择主机内部、外部介质存储；在没有准备U盘和硬盘的情况下，可直接存储在主机，插入U盘或硬盘后，可将视频和图片从主机中导出；具有抓图功能，画质、格式可设置。画质可设置为最佳、高、中和低模式，格式可设置为JPEG 和 BMP ；

1.16、视频输出信号：4K输出：DP×1，12G-SDI×1，3G-SDI×4，HDMI×1；1080P高清输出：3G-SDI×1,DVI×1；标清：CVBS×1，S-Video×1

  - 系统菜单支持中/英文两种语言；

  - 设计使用寿命≥10年；

  - 1.19、具有4个按键，均可自定义功能，可设置≥16种功能；

1.21、防水等级：IPX8，可浸泡、低温等离子灭菌；

1.22、可接光学适配器：F20,F22,F25,F28,F35,F14-32mm。

2、4K超高清监视器技术参数

| 指标项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | ≥32英寸 |
| 背光类型 | LED |
| 分辨率 | ≥3840*2160 |
| 响应时间 | ≤8ms |
| 对比度 | 1300:1 |
| 亮度 | 1000cd/㎡ |
| 视角 | ≥175° |
| 信号接口 | 输入：DVI-DUAL、HDMI2.0、DP1.2-1、DP1.2-2、VGA输出：DP-MST |
| 电源适配器 | 独立外置电源适配器 |
| 屏幕防护处理 | 显示屏前采用医用高透光率AR防眩光防护玻璃(全贴合设计） |
| 多功能底座 | 支持上下多角度调节 |
| 医疗影像标准 | 符合DICOM Part14标准 |
| 医疗影像曲线 | 6组备选GAMMA曲线： GAMMA1.8、GAMMA2.0、GAMMA2.1、GAMMA2.2、GAMMA2.4、DICOM、sRGB |
| 影像信号便捷切换 | 显示器正面有≥3个信号源选择快捷键，实现接入多个影像信号时一键选择信号源 |
| 护眼功能 | 0蓝光，无频闪 |
| 多窗口模式 | 画中画、双画面 |
| 应用 | 应用 内窥/电子胃肠镜/腹腔镜/术野显示器 |
| 色彩重建 | 支持 |
| 专用台车 | 全金属结构，可拆卸；带支撑臂、4个静音轮。 |

3、医用内窥镜冷光源技术参数

3.1.LED型光源；

3.2.使用寿命≥60000h；

3.3.显色指数：≥90；

3.4.色温：3000K～7000K；

3.5.输出总光通量：≥550 lm；

3.6.冷光源的光输出孔与照明用光缆采用插接式连接，光输出孔:10mm；

3.7.≥7英寸触摸显示屏；

3.8.亮度百分比显示功能：显示即时亮度百分比值，调节范围为5%-100%

3.9.工作时长显示功能：显示工作累计时间，提示LED光源模组的使用寿命；

3.10.即时模组温度显示功能；

3.11.主导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护；

3.12.光源具备待机功能，直接开启照明，无需每次开关机。

| 4K超高清摄像主机系统配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K内窥镜摄像主机 | ≥7英寸液晶触摸控制屏；采用全数字化超低噪声4KCMOS传感器;分辨率3840*2160；光学变焦接口F13-32mm | 1台 |  |
| 2 | 32寸超高清监视器 | 分辨率：3840×2160 | 1台 |  |
| 3 | 医用LED冷光源 | LED 灯组 寿命≥60000h | 1台 |  |
| 4 | 专用台车 | 5层；带支撑臂 | 1台 |  |

4、高清关节镜技术参数

4.1、视向角30°，镜体外径Φ4㎜，工作长度≥175mm；非球面；视场内装有三角形方向标。用于不同角度、方向的检查或治疗。其金属零件全部由符合制造外科器械的不锈钢材料制造；光学物镜前保护玻璃采用光洁、耐磨的蓝宝石材料；

4.2、视场角：≥120°；

4.3、视向角： 30°；

4.4、有效光度率：≥1500cd/(m²-Im)

4.5、视场中心角分辨力 :≥5.5 C/（°）；

4.6、综合镜体光效SLer：≥0.40；

4.7、有效景深范围：3mm～100mm；

4.8、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、wolf各进口及国产品牌冷光源、摄像系统；

4.9、双阀镜鞘30°，可360°旋转，用于内窥镜观察时的通道，并可边观察边灌流，镜鞘直径≤Φ5.5mm；钝形闭孔器≤Φ4.3mm；

4.10、手术器械标准配置一套，采用不锈钢材质整体加工，防腐性能好，表面无镀层装饰；

4.11、关节镜用手术钳（鸭嘴直型）1把,采用无销钉设计,高强度,高锋利度,规格尺寸钳头≤φ4.8mm 工作长度≥125mm；

4.12、关节镜用手术钳（鸭嘴左/右弯）各1把,采用无销钉设计,高强度,高锋利度,规格尺寸钳头≤φ4.8mm工作长度≥122mm；

4.13、关节镜用手术钳（鸭嘴翘头）各1把,采用无销钉设计,高强度,高锋利度,规格尺寸钳头≤φ4.8mm 工作长度≥125mm；

4.14、关节镜用手术钳（前角左/右弯）各1把,采用无销钉设计,高强度,高锋利度,规格尺寸钳头≤φ5.6mm 工作长度≥115mm；

4.15、关节镜用手术钳（90°左/右弯）各1把,采用无销钉设计,高强度,高锋利度,规格尺寸钳头≤φ7mm，工作长度≥125mm；

4.16、关节镜用手术剪（20°左/右剪刀）各1把,采用无销钉设计,高强度,高锋利度,规格尺寸钳头≤φ5.5mm，工作长度≥125mm；

4.17、关节镜用手术钳（带锁扣软组织抓取钳）1把, 采用无销钉设计,规格尺寸钳头≤φ3.3mm，工作长度≥125mm；

4.18、关节镜用手术钳（带锁扣游离体抓取钳）1把, 采用无销钉设计,规格尺寸钳头≤φ4.0mm ，工作长度≥125mm；

4.19、关节镜用手术探针 规格尺寸≤ φ3mm ×120mm ；

4.20、导光束 1条，直径4mm，长度2500mm；

4.21、内窥镜消毒盒2个；

4.22、器械消毒盒1个 ；

关节镜（半月板）手术系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | Φ4mm×175mm | 支 | 2 |  |
| 2 | 30°双阀镜鞘 | Φ5.5mm×140mm | 支 | 2 |  |
| 3 | 棱形穿刺针 | Φ4.3mm×183mm | 把 | 2 |  |
| 4 | 钝形闭孔器 | Φ4.3mm×183mm | 把 | 2 |  |
| 5 | 关节镜用手术探针 | Φ3mm | 把 | 2 |  |
| 6 | 导光束 | Ф4×2.5m | 条 | 2 |  |
| 7 | 镜体消毒盒 | 293×84×42mm | 个 | 4 |  |
| 8 | 关节镜用手术钳 | 鸭嘴直型4.8*125mm | 把 | 1 |  |
| 9 | 关节镜用手术钳 | 鸭嘴左弯4.8*125mm | 把 | 1 |  |
| 10 | 关节镜用手术钳 | 鸭嘴右弯4.8*125mm | 把 | 1 |  |
| 11 | 关节镜用手术钳 | 鸭嘴翘头4.8*125mm | 把 | 1 |  |
| 12 | 关节镜用手术钳 | 前角左弯5.6*115mm | 把 | 1 |  |
| 13 | 关节镜用手术钳 | 前角右弯5.6*115mm | 把 | 1 |  |
| 14 | 关节镜用手术钳 | 90°左弯7*125mm | 把 | 1 |  |
| 15 | 关节镜用手术钳 | 90°右弯7*125mm | 把 | 1 |  |
| 16 | 关节镜用手术剪 | 20°左弯剪刀5.5*125mm | 把 | 1 |  |
| 17 | 关节镜用手术剪 | 20°右弯剪刀5.5*125mm | 把 | 1 |  |
| 18 | 关节镜用手术钳 | 带锁扣软组织抓取钳3.3*125mm | 把 | 1 |  |
| 19 | 关节镜用手术钳 | 带锁扣游离体抓取钳4*125mm | 把 | 1 |  |
| 20 | 器械消毒盒 |  | 个 | 1 |  |

5、椎间盘（孔）镜及器械技术参数

5.1、镜体规格：直径≤6.3mm，长度≥180mm；器械通道≥3.7mm；旁视内窥镜镜体全部采用不锈钢管材质；窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；新型光学系统；带有方向标，蓝宝石镜头；可高温、低温等离子消毒；

5.2、视场角：≥60°；

5.3、视向角：30°；

5.4、目镜罩外径：Ø32mm；

5.5、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、wolf各进口及国产品牌冷光源、摄像系统；

5.6、手术器械标准配置一套，采用不锈钢材质整体加工，表面无镀层装饰；

5.6.1、七级扩张器1套:可完成逐级扩张；

5.6.2、扩张器(铅笔头）1个,一次性扩张,器械有刻度尺,规格尺寸≤φ6.5×1.6×240mm；

5.6.3、扩张器（镜鞘）1个,配合6.3mm内窥镜使用,与外径8.5mm镜鞘对应链接琐使，外径7.5mm，内径6.5mm,工作长度≥165mm ；

5.6.4、扩张器（镜鞘）1个,配合可视环锯与直径7.5mm镜鞘的手术过程中切换使用,避免伤害软组织外径8.5mm，内径7.7mm工作长度≥155mm；

5.6.5、扩张器（环锯）1支,镜下可视环锯,配合6.3mm内窥镜使用,用于可视下安全去除关节突,内径头端带有刻度，外径7.5mm，内径6.5mm工作长度≥175mm；

5.6.6、定位笔（穿刺针）1套,直径≤1.6mm,工作长度≥200mm带针芯；

5.6.7、定位笔（定位导丝）,直径≤0.8mm长度≥450mm；

5.6.8、手术刀（剥离子）1支,直径≤3.0mm,工作长度≥340mm；

5.6.9、手术刀（探针）1支,直径≤3.0mm,工作长度≥340mm；

5.6.10、刮匙,直径≤2.5mm,工作长度≥330mm；

5.6.11、手术刀（骨凿）1支,直径≤3.0mm,工作长度≥340mm；

5.6.12、磁力棒,直径≤2.5mm,工作长度≥330mm；

5.6.13、骨锤 1把,约150g；

5.6.14、手术钳（髓核钳直型）1把,直径≤2.8mm,工作长度≥330mm ；

5.6.15、手术钳（髓核钳直型）1把,直径≤3.5mm,工作长度≥330mm ；

5.6.16、手术钳（髓核钳上翘）1把,直径≤2.8mm,工作长度≥330mm ；

5.6.17、手术钳（咬切钳直型）1把,直径≤2.8mm,工作长度≥330mm   ；

5.6.18、手术钳（咬切钳上翘）1把,直径≤2.8mm,工作长度≥330mm，上翘≥15°；

5.6.19、手术钳（弹簧钳）1把,直径≤2.8mm,工作长度≥330mm；

5.6.20、手术钳（可拆卸旋转咬骨钳杆）, 直径≤3.0mm,钳头直径≤3.5mm,工作长度≥330mm；

5.6.21、手术钳（可拆卸咬骨钳手柄）,与可旋转拆卸咬骨钳子杆连接使用 360°可旋转

5.6.22、光缆，直径Ф4×2.5m

5.6.23、镜体及器械专用消毒盒

腰椎间盘（孔）镜配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | 直径φ6.3mm，器械通道3.7mm，长度181mm | 1支 |  |
| 2 | 光缆 | Ф4×2.5m | 2根 |  |
| 3 | 扩张器（一级） | φ2.5*240mm | 1个 |  |
| 4 | 扩张器（二级） | φ4*180mm | 1个 |  |
| 5 | 扩张器（三级） | φ5*165mm | 1个 |  |
| 6 | 扩张器（四级） | φ6*150mm | 1个 |  |
| 7 | 扩张器（五级） | φ7*6.2*150mm | 1个 |  |
| 8 | 扩张器（六级） | φ8*7.2*135mm | 1个 |  |
| 9 | 扩张器（七级） | φ9*8.2*120mm | 1个 |  |
| 10 | 扩张器（铅笔头） | φ6.5*1.6*240mm | 1个 |  |
| 11 | 扩张器（镜鞘） | φ8.5*7.7*155mm | 1个 |  |
| 12 | 扩张器（镜鞘） | φ7.5*6.5*167mm | 1个 |  |
| 13 | 扩张器（环锯） | φ7.5*6.5*176mm | 2把 |  |
| 14 | 定位笔（穿刺针） | φ1.6*200mm | 1支 |  |
| 15 | 定位笔（定位导丝） | φ0.8*450mm | 10个 |  |
| 16 | 手术刀（剥离子） | φ3*3.0*340mm | 1支 |  |
| 17 | 手术刀（探针） | φ3*3.0*340mm | 1支 |  |
| 18 | 刮匙 | φ2.5*330mm | 1个 |  |
| 19 | 手术刀（骨凿） | φ3.0*3.0*340mm | 1把 |  |
| 20 | 手术刀（磁力棒） | φ2.5*330mm | 1支 |  |
| 21 | 骨锤 | 150g | 1把 |  |
| 22 | 手术钳(髓核钳直型) | φ2.8*330mm | 1把 |  |
| 23 | 手术钳(髓核钳直型) | φ3.5*330mm | 1把 |  |
| 24 | 手术钳(髓核钳上翘) | φ2.8*330mm | 1把 |  |
| 25 | 手术剪（咬切钳直型） | φ2.8*330mm | 1把 |  |
| 26 | 手术剪（咬切钳上翘） | φ2.8*330mm | 1把 |  |
| 27 | 手术钳(弹簧钳) | φ2.8*330mm | 1把 |  |
| 28 | 手术钳（可拆卸旋转咬骨钳杆） | φ3.0*3.5*330mm | 1把 |  |
| 29 | 可拆卸咬骨钳柄 | / | 1个 |  |
| 30 | 椎间孔镜镜体消毒盒 | / | 1个 |  |
| 31 | 椎间孔镜器械消毒盒 | / | 1个 |  |

6、骨科手术器械技术参数

6.1、视向角30°，镜体外径Φ4㎜，工作长度≥175mm；非球面；视场内装有三角形方向标。用于不同角度、方向的检查或治疗。其金属零件全部由符合制造外科器械的不锈钢材料制造；光学物镜前保护玻璃采用光洁、耐磨的蓝宝石材料；

6.2、视场角：≥120°；

6.3、视向角： 30°；

6.4、有效光度率：≥1500cd/(m²-Im)；

6.5、视场中心角分辨力 :  ≥ 5.5 C/（°）；

6.6、综合镜体光效SLer：≥0.40；

6.7、有效景深范围：3mm～100mm；

6.8、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、wolf各进口及国产品牌冷光源、摄像系统；

6.9、双阀镜鞘30°，可360°旋转，用于内窥镜观察时的通道，并可边观察边灌流，镜鞘直径≤Φ5.5mm；钝形闭孔器≤Φ4.3mm；

6.10、手术器械标准配置一套，采用不锈钢材质整体加工，表面无镀层装饰；

6.10.1、扩张器（逐级五级）1套,可完成逐级扩张；

6.10.2、定位针，规格尺寸，直径≤5.0mm，工作长度≥210mm；

6.10.3、骨用牵开器，规格尺寸分别为，直径≤13mm，工作长度≥70mm   直径≤13mm，工作长度≥60mm ；

6.10.4、剥离器（剥离肌肉），规格尺寸，工作长度≥160mm；

6.10.5、剥离器（双头5°/15°），规格尺寸，直径≤3mm，工作长度≥300mm；

6.10.6、探针，规格尺寸 直径≤7mm，工作长度≥230mm；

6.10.7、神经根拉钩，规格尺寸分别为，直径≤6mm工作长度≥195mm，直径≤10mm，工作长度≥195mm；

6.10.8、骨锤，规格尺寸，工作长度≥220mm，重量≤150g  ；

6.10.9、骨刀（直型），规格尺寸直径≤5mm，工作长度≥250mm；

6.10.10、骨刀（左弯），规格尺寸直径≤5mm，工作长度≥250mm；

6.10.11、骨刀（右弯），规格尺寸直径≤5mm，工作长度≥250mm；

6.10.12、骨刮匙(反口)，规格尺寸直径≤3mm，工作长度≥290mm；

6.10.13、骨刮匙(前弯)，规格尺寸直径≤3mm，工作长度≥260mm；

6.10.14、髓核钳（直型），规格尺寸直径≤4.0mm，工作长度≥160mm；

6.10.15、髓核钳(翘头)，规格尺寸直径≤4.0mm，工作长度≥160mm；

6.10.16、可拆卸咬骨钳（钳杆直型）：规格尺寸分别为直径≤3.0mm，工作长度≥220mm，≥130°；直径≤4.0mm，工作长度≥220mm，≥130°；

6.10.17、椎板咬骨钳（钳杆弧形）：规格尺寸直径≤3.0mm，工作长度≥225mm  ≥130°；

6.10.18、可拆卸咬骨钳柄3把；

6.10.19、导光束 1条，直径4mm，长度2500mm；

6.10.20、镜体及器械专用消毒盒。

骨科手术器械配置清单

| 序号; 产品名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 30°内窥镜; 4mmx175mm; 2. 2; 30°双阀镜鞘; φ5.5mm×140mm; 2. 3; 棱形穿刺针; φ4.3mm×183mm; 2. 4; 钝形闭孔器; φ4.3mm×183mm; 4. 5; 导光束; Ф4×2.5m; 1. 6; 扩张器（一级）; φ5mm*200mm; 1. 7; 扩张器（二级）; φ7mm*185mm; 1. 8; 扩张器（三级）; φ9mm*170mm; 1. 9; 扩张器（四级）; φ11mm155mm; 1. 10; 扩张器（五级）; φ13mm*140mm; 1. 11; 定位针; Φ5.0*210mm; 1. 12; 骨用牵开器; φ13mm×70mm; 2. 13; 骨用牵开器; φ13mm×60mm; 2. 14; 剥离器（剥离肌肉）; 160mm; 1. 15; 剥离器（双头5°、15°）; φ3mm*300mm; 1. 16; 探针; φ7mm*230mm; 1. 17; 神经根拉钩; φ6mm195mm; 1. 18; 神经根拉钩; φ10mm*195mm; 1. 19; 骨锤; 220mm*150g; 1. 20; 骨刀; φ5mm*250mm; 1. 21; 骨刀(左弯); φ5mm*250mm; 1. 22; 骨刀(右弯); φ5mm*250mm; 1. 23; 骨刮匙(反口); φ3mm*290mm 45°; 1. 24; 骨刮匙(前弯); φ3mm*260mm; 1. 25; 髓核钳(直型); φ4.0mm*160mm; 1. 26; 髓核钳(翘头); φ4.0mm*160mm; 1. 27; 可拆卸咬骨钳（钳杆直型）; φ3.0mm*220mm*130°; 1. 28; 可拆卸咬骨钳（钳杆直型）; φ4.0mm*220mm*130°; 1. 29; 椎板咬骨钳（钳杆弧形）; φ3.0mm*220mm*130°; 1. 30; 可拆卸咬骨钳柄; /; 3. 31; 消毒盒; /; 2. - 内窥镜手术动力系统技术参数(配备2套) 7.1、整体要求 适用于外科手术中对人体骨组织或软组织的切除、刨削、磨削等操作处理。 7.2、主机 7.2.1、液晶屏显示，功率≥100VA，动力采用脚踏式控制。 7.2.2、具有手柄/刀具自动识别功能；微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。 7.2.3、设计使用寿命≥8年 7.2.4、配蠕动泵，蠕动泵流量调节范围0-70ML\min 7.2.5、脚踏IPX8防水等级，脚踏线缆≥3m。 7.3、刨削手柄 7.3.1、分体式刨削手柄 7.3.2 手柄有带手控或不带手控，多种方式可供临床选择 7.3.3、刨削手柄和刀具连接部位锁止可靠 7.3.4、手柄直径≤20mm，重量≤100g（不含线缆），可高温高压灭菌。 7.3.5、单向转速3000-13000rpm，往复转速500-6000 rpm， 7.4、刨刀 7.4.1、尾部自锁插头，直排引设计。 7.4.2、刀具设计有抽吸阀。 7.4.3、刨刀含有刨削头、刀杆、主体、抽吸阀、驱动接口、抽吸接口组成； 7.4.4、刨削刀头，刀杆直径2.5mm-5.5mm，长度130mm 弯曲角度0〫、15〫、20〫、30° 7.4.5、具备护鞘钻头，刀杆直径4.0、5.0、5.5，长度130m-160m； 7.4.6、刨削刀头转速≥5000 rpm 刨削磨钻头转速≥12000 rpm 7.4.7、刨刀，钻头等均有一次性无菌产品和可重复消毒使用产品可选，注册证或说明书有明确证明。 7.5、磨钻手柄 7.5.1、接插方便快捷，可高温高压灭菌； 7.5.2、输出动力强劲稳定，最高工作转速≥60000rpm； 7.5.3、手柄外径≤18mm，主体长度≤100mm，重量≤130g，（不含线缆）。 7.6、磨钻头 7.6.1、微创脊柱磨头：具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种，磨头直径2-3.5 mm可选，刀头工作最高转速≥60000rpm，连接杆长≥150mm 7.6.2、一体式磨头，刀杆弯曲，手术操作视野好，快速打磨骨质，磨头最高转速≥120000rpm。磨头直径2mm-5mm可选择，具有金刚砂和切削刃两种可选。 7.6.3、动力骨刀：刀头齿部长度≥9mm，刀头前后往复运动，不损伤软组织，最高转速转速≥60000rpm 。 7.6.4、摆动形动力骨刀：前端有齿，刃部直径8-10mm，刀头往复运动最高转速≥60000rpm。 7.6.5、一体式护鞘磨头：前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘，手术操作视野好。磨头直径2-3.5mm可选，工作最高转速≥60000rpm 。 7.7、配置要求 主机质保≥3年；配套通用手柄1把，刨削手柄1把；UBE磨头≥8支，微创磨头≥4支，刨刀刀头≥10支，型号可选可调。 内窥镜手术动力系统配置清单 |
| --- |
| № |  | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 内窥镜手术动力主机 | 微电脑液晶屏控制系统 | 1 |  |
| 2 |  | 脚踏开关 | IPX8防水等级，脚踏线缆≥3m | 2 |  |
| 3 |  | 手柄 | 最高转速≥60000rpm | 1 |  |
| 4 |  | 刨削手柄 | 单向旋转转头转速3000-13000rpm，往复旋转刀头转速500-6000 rpm， | 1 |  |
| 5 |  | UBE磨头（阳采） | 一次性使用 | 8 |  |
| 6 |  | 微创磨头（阳采） | 一次性使用 | 4 |  |
| 7 |  | 刨削刀头（阳采） | 一次性使用 | 10 |  |

8、射频等离子体手术系统参数

一、临床用途：椎间盘突出消融（颈椎和腰椎）、软骨打磨成形、滑膜切除、肌腱打孔、半月板成形、韧带松解皱缩、肌肉松解皱缩、运动神经减压等微创手术、术中止血。

二、技术参数指标：

1、输出模式：等离子模块两种模式切换： 消融切割 1 1 、 凝固止血；射频模块两种模式循环切换：射频消融、消融止血；每种模式 1-10 档可调

2、等离子工作频率：≤100KHz；射频工作频率：≤1.7MHz；

3、最大输出功率：等离子模式：≤350W@250Ω；射频模式：≤110W@200Ω；

4、电压范围：等离子模式电压范围：0-320Vrms@100KHz；射频模式电压范围：0-210Vrms@1.7MHz；

5、组织阻抗实时监测：显示范围 0-999，数字显示，当系统工作时，实时显示组织阻抗；

6、报警和指示：声光报警报警指示（连续单音：正常输出；间隔双音：报警、无输出）；

7、工作时间显示：数字显示，0-99s 循环显示；

8、防电击类型：Ⅰ类 CF 型；

9、国家Ⅲ类注册。

等离子射频手术系统配置(配备2套)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子射频手术系统 | 台式 | 1台 |  |
| 2 | 等离子体刀头（阳采） | 直径2.3x390mm（孔镜用） | 4把 |  |
| 3 | 一次性等离子体刀头（阳采） | 45°、90°各2把（关节用） | 4把 |  |
| 4 | 一次性等离子体刀头（阳采） | 盘内、外各2把 | 4把 |  |
| 5 | 脚踏控制板 | 防水 | 1只 |  |

- 机器原厂质保三年（提供厂家承诺）。

- 配备1台物理加压循环降温仪

1、利用半导体制冷技术将水温降低，通过水泵以适当的压力将冷水循环加压到护套内，降低患者患处温度，促使局部血管收缩，从而影响机体各系统体液循环和新陈代谢活动，对踝、膝、肩、肘、腿、腕、腰等部位的局部肿胀、疼痛症状，达到辅助治疗的作用。机器不小于7寸触摸屏显示，实时显示治疗参数设置情况。

2.压力：a) 高压压力可调范围6kPa～8.5kPa，步进0.1kPa，允差±0.5kPa；

b) 低压压力可调范围3kPa～5.5kPa，步进0.1kPa，允差±0.5kPa；

c) 具有压力实时显示功能，允差±0.5kPa。

3.温度可调节范围2～20℃,步进0.5℃。

- 治疗时间范围5～100min, 步进5min。

- 皮肤温度：a)  体温传感器温度允差±0.5℃；

- b)当体温传感器温度低于12℃时，设备有提示。

6.循环次数5～200范围内可调,步进5。

7.护套：标配7种护套，踝部护套/肩部护套/腿部护套/腕部护套/膝部护套/腰部护套/肘部护套，每种护套2套。

8.耐压性能：护套和连接管路能承受12.75kPa的压强，保持1min，不破裂，不变形。

9.过压保护：设备具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在护套和连接管路中产生的最大压强不大于设备标称最大输出压强的1.2倍。

10.警示功能：a)当循环液体不足时，设备停止工作，并有屏幕提示和蜂鸣声提示。b）当冷却液体不足时，设备制冷停止，并有屏幕提示和蜂鸣声提示。c）设备输出时具有指示功能。

11、 软件功能：a）可以选择A或B治疗模式；b）可以进行低压、高压、水温、循环次数、保压时间参数的设置；c）设备输出时，实时显示水温、压力、体温、剩余次数和保压时间。

- 12.具有冷却水液位检测和皮肤温度过低提醒功能。

- ★所有机器整机质保3年，厂家提供承诺，盖公章

- 第二包

心电监护（监护仪）(核心产品）

监护仪结构：

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

- ≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

- 采用无风扇设计

- 可内置高能锂电池，供电时间≥4小时

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- ECG支持3/5导心电监测。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

- 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200bpm

- 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 无创血压适用于成人，小儿和新生儿

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

- 提供辅助静脉穿刺功能

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

- 提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

- 有创压适用于成人，小儿和新生儿

- IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

- 后期支持升级PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创胸阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

- 后期支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

- 后期支持升级模块，可与主流品牌的麻醉机、输注泵产品相连，实现麻醉机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

- 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

- 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

- 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

- 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 产品通过国家III类注册

- 设计使用年限≥10年

- ★每台配套所有导联线（心电、血压、血氧、体温）各2套，每套配备导联线保护套；

- ★监护仪采购共计60台，需配备8个二氧化碳模块、16个二氧化碳积水杯和16个采样管;配备8个麻醉深度检测模块及附件包8个（每个模块配套不少于300片电极片），有创血压导联线16根。

- 监护仪采购共计60台，需配备6套心电监护挂架（需把挂架固定座安装在墙壁上，负责安装）

- 44.★整机质保3年，厂家提供承诺，设备首检费用由中标人承担。

移动式心电图机（便携式12导心电图机）技术参数

1.心电输入：12导联同步采集，10电极 支持12/18导联采集方式；

2.性能 频率响应:0.05-150Hz (-3db),耐极化电压:±500mV,±1%；

3.共模抑制比：≥89dB(关闭工频滤波状态下)；

4.A/D转换＞20bit；

5.测量心率范围：30bpm-300bpm，测量精度≤±1bmp或相对误差≤±1%；

6.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能，除颤器冲击的能量损失 ≤1%，支持心脏起搏信号检测；

7.具有电极脱落提示功能，明确显示脱落电极；

8.外观及附件 心电采集盒显示屏尺寸≤2.4寸TFT彩色液晶屏

9.便携性：机身需小巧轻便，采集设备重量≤125g。即可配置专业推车，固定安放设备，应用在移动查房；也可配置便携性收纳包，应用在出诊和急救场景；

10.支持多种打印机连接方式，包括直连打印机、WIFI连接网络打印机和蓝牙打印机等；

11.软件功能 支持自动分析结果；

12.支持快捷诊断结果输入，用户可自定义诊断结果输入模板；

13.支持原始波形数据远程传输及展现，实现乡镇医院与上级医院间的心电会诊功能；

14.支持新病例接收语音提醒；

15.支持单个心拍自动识别和选中放大对比功能，12/18导叠加对比功能，提供多项专业测量参数；

16.支持手机APP心电图读图诊断功能，方便会诊医生及时诊断；

17.★配置插入SIM卡，物联卡，WIFI连接网络，蓝牙功能，具备网络远程传输心电图功能，具备远程诊断系统回报功能，配置SIM卡并设备有效期内免费使用。

18.具备户外急救，不受固定网络等条件限制，实现远程传输及远程会诊功能。

19.▲网络连通后时钟与我院胸痛中心系统统一。

20.支持采集数据电子化存档，可反复多次查看及打印，建立区域居民健康数据库。

21.电源交直流两用自动转换，交流电源：交流 220V  50Hz，直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作5小时以上；

22.▲ 免费接入院胸痛中心网络,接口费用含在投标费用内。

23. 每台配置台车1个，密钥每台配备3个，导联线每台配3套含（吸球、四肢夹、导联线）。含充电底座、平板。

24. ▲包含SIM卡服务费至少6年。

- ★25整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章。设备首检费用由中标人承担。

- 除颤式心电监护仪技术参数

- 重量：≤5kg（含电池）。

- 彩色屏≥7英寸，可显示≥4通道监护参数波形，自动亮度调节。

- 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

- 屏幕显示心电波形扫描时间最≥20s。

- ▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血压测量，血氧测量，自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于一个月以上人群。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- ▲AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥5小时。

- 开机到可正常使用时间≤3s。

- ▲除颤后心电基线恢复时间≤3s。

- 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 体外电极板支持病人接触状态显示。

- 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

- 抢救结束后可以自动生成报告。

- 通过心电电极片可监测心律失常分析种类不少于25种。

- 支持ST和QT实时分析。

- 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

- 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。

- 脉率范围：20-300bpm。

- 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

- 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- ▲配2块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次，

- 无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印≥3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间≥30s；支持连续波形记录。

- 可存储120小时连续ECG波形数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

- 支持设备状态指示灯用户检测。

- 设备自检后支持对自检报告进行自动打印或按需打印。

- 支持自检放电能量显示和打印。

- 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别不低于IP54。

- 满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击

- ▲体外除颤（AED）：配备一套AED电极片电缆线（配装测试负载模块），2套电极片（效期≥三年）。

- ★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章，设备首检费用由中标人承担。

呼吸机参数

- 基本要求

- 1. 适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。

2. 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源。

4. 采用≥12英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800。

5. 中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备锁屏功能。

6. 内置后备可充电电池，≥240分钟。电池总剩余电量能显示在屏幕上。

7. 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

8. 呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

9. 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。

10. 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

11. 配主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。

12. 具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。

二． 呼吸模式及功能

1. 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

2. 高级模式：双相气道正压通气，压力调节容量控制通气及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，配智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

3. 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、 PSV-S/T等模式。

4. 具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。

5. 高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。

6. 具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能。

7. 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

8. 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。

三． 设置参数要求

1. 潮气量：20ml-2000ml

2. 呼吸频率：1-100次/min

3. SIMV频率：1-60次/min

4. 吸/呼比：1:10-4:1

5. 峰值流速：≥210L/min

6. 吸气压力： 5-80 cmH2O

7. 压力支持：0-80cmH2O

8. 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O

9. 压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O

10. 流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min

11. 呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%

12. 氧浓度：21-100%

13. 压力上升时间：0-2s

14. 吸气时间：0.1-10s

四． 监测参数要求

1. 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

2. 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。

3. 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。

4. 呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

5. 氧浓度参数：吸入氧浓度。

6. 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

7. 其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。

8. 屏幕显示：≥4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。

9. 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。

10. 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

11. 趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。

12. 日志记录：提供≥5000条历史事件信息的记录。​

五． 报警要求

1. 智能化分级报警、声光报警

2. 气道压力：过高报警

3. 呼出每分钟通气量：过高/过低报警

4. 自主呼吸频率：过高报警

5. 呼出潮气量：过高/过低报警

6. 呼气末正压：过高/过低报警

7. 吸入氧浓度：过高/过低报警

8. EtCO2：过高/过低报警

9. 窒息报警，时间可设置（5-60s）

10. 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

11. 电源、气源中断报警

12. 电池低压报警

六． 其他功能要求

1. 自动漏气补偿功能。漏气补偿流速：≥65 L/min（成人） , ≥45 L/min （儿童）。

2. 提供交流和直流（12V）两种供电方式。

3. 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

4. 信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。

5. 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

6. 配附件：台车、硅胶呼吸管路2套、呼吸面罩10个、防尘罩、

7.★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章。

麻醉机技术参数

1配置需求：全能麻醉工作站：1台（包含监护仪1台，麻醉机1台）

2技术规格：

2.1工作条件及基本配件

2.1.1配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟（新电池，环境温度25℃）

2.1.2 接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个SB接口等

2.1.3机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车

2.1.4适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

2.1.5标配4个附属输出电源接口。

2.1.6具有独立的LED报警指示灯。

2.1.7非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

2.2气源

2.2.1标配氧气、空气两气源，

2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度≥25%

2.2.4快速充氧范围25 - 75 l/min。

2.3 流量计

2.3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min

2.3.2具备备用流量计（总流量计）

2.3.3具有辅助流量计，用于辅助吸氧

2.4挥发罐

2.4.1标配双罐位

2.4.2标配一个高品质挥发罐（七氟烷），挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿。

2.4.3首次加药量（干药芯）≥350ml，再次加药量≥300ml

2.5呼吸回路

2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线

2.5.2回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求

2.5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒

2.5.4二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml

2.5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

2.5.6流量传感器监测频率为1000次/秒

2.5.7低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积≤2850ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

2.5.8配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。

2.5.9具有回路整体加温功能

2.5.10标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换

2.5.11具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

2.5.12标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作

2.6.1标配CO2模块，配置10套积水杯

2.7.1★配置麻醉深度监测模块、配置500人份电极片

2.8.1标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS）.

2.9.1通气模式：标配手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，同步间歇指令模式SIMV,SIMV-PVC/AG,待机。

监护仪技术要求，监护仪结构：

1. 模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个

2. 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明

3、≥15寸彩色触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4. 采用无风扇设计

5. 内置高能锂电池，供电时间≥1.5小时

6.  配CO2模块，配置10套积水杯

监测参数：

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测.

- ▲配套血氧、血压、体温、有创压、心电导联线2套。

9、★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章。设备首检费用由中标人承担。

转运呼吸机

一、整机与显示要求

- 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

- 电池续航时间1块电池≥4.5小时，配置2块电池。

- 呼吸机主机重量≤5kg。

- 吸气峰值流速≥210L/min。

- 配备提拿悬挂一体化多功能把手。

- 配备无消耗氧传感器。

- ▲配转运监护模块最少包含血压，血氧，心电 ，≥5寸彩色触摸屏。

- 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。

- 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

- 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

- 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

- 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

- 二、呼吸模式及功能

- 标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

- 配备无创通气模式和氧疗模式。

- 呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

三、设置参数

- 潮气量：20ml—1900ml

- 吸气压力：1—60 cmH2O

- 呼气末正压：0—50 cmH2O

- 吸入氧浓度：21—100%

- 吸气时间：0.1—10s

- 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

- 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

- 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

- 氧疗流量：2—80L/min

四、监测参数和报警

- 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

- 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

- 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

五、信息化功能要求

- 信息互连：支持多种无线方式灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

- 六、配备硅胶呼吸管路2套，硅胶面罩（含头带）20个，配5L氧气钢瓶2个，快速转换接头4个。

★六、整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章

- 第三包

电子支气管镜系统

- 技术参数

总体要求： - 主机光源采用一体式高集成设计； - 主机触控面板防泼溅； - 镜体具备全防水一键带电热插拔功能。

具体参数 医用内窥镜图像处理器 1.1080P高清视频图像输出，视频分辨率为1920*1080； 2.视频信号采用多路激光传输，信号无损传输，抗干扰； 3.机身操作面板采用≥8英寸液晶触控屏，操作界面功能按键可自定义设置； 4.具有触控屏防误触锁屏开关； 5.拥有白平衡记忆功能； 6.显色指数≥90； 7.拥有色调调节功能，红色、蓝色、饱和度均 -20至+20级可调； 8.具有色彩增强功能，共四档可调； 9.具有图像放大功能，≥4倍；0.2倍逐级放大可调 10.具有构造强调功能，0-16级调节； 11.具有轮廓增强功能，0-16 级调节； 12.对比度增强低、中、高三档可调； 13.具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度； 14.具有暗部提升功能，0-4级可调；提升图像暗区亮度，保证图像亮度均衡性 15.去噪功能，0-4级共5档可调；可减低图像的噪点 16.具有自动测光、峰值测光、平均测光三种测光模式； 17.具有内置的图像保存和高清视频录制功能，存储容量1TB，支持图像查看、视频回放； 18.主机具有USB2.0和USB3.0接口5个，可导出高清视频、病例图像； 19.具有DVI、3G-SDI、VGA、S-VIDEO、VIDEO（CVBS）等信号输出方式； 20.具有一触式启动功能，连接镜体后，自动启动照明； 21.具有画中画同屏显示功能； 22.具有画外画同屏显示功能，主机支持外部视频信号输入，可使外部图像和内镜图像在同一显示器上显示； 23. 具有以太网接口，DICOM数据传输； 24. ≥4路LED智能多光谱光源； 25. 支持白光和3种特殊光电子染色成像模式(PSI、DSI、TEI)，多种光谱成像覆盖从筛查、诊断到治疗； 26. 具有双色光谱成像模式(DSI);使用紫光和绿光，凸显浅表血管、微结构的变化，提高血管与周围组织的对比，三档可调 27. 具有纹理与色彩增强模式(TEI)；对纹理、色彩和亮度进行增强算法，提升微小细节的辨识度，三档可调； 28. 具有炫彩光谱成像模式(PSI)；使用蓝紫光，凸显细微的颜色差异，以此提升病灶的辨识度； 29. 光源灯泡平均连续使用寿命≥20000小时； 30. 具有手动和自动两种调光模式；调光级别：0-100级； 31. 支持多用户个性化参数管理，可自定义界面及参数设置，预设账户≥500个； 32. 具有2种界面形状设置，矩形或者八角形。 33. 系统可兼容同品牌的电子胃镜、电子肠镜、光学放大胃镜、光学放大肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜。

电子支气管镜 - 视场角：120°； - 视野方向：直视； - 景深：2-100mm； - 头端部外径：≤3.8mm； - 插入部外径：≤4.1mmm； - 器械通道内径：≥2.0mm； - 主软管有效长度：≥600mm； - 弯曲角度：上角度210°，下角度130°； - 旋转功能：左120°，右120°； - 镜体全长≥870mm； - 镜体操作部具有4个遥控按钮，可按需要将处理器功能设置在任意按钮上； - 能够实现白光观察与3种以上特殊光观察； - 镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

医用内窥镜仪器车 - 一键电源开关，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性； - 层板高度可根据实际需求调节； - 可同时支撑2个导光部插头； - 可同时悬挂两条内镜。

医用内窥镜仪器车 - 一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠； - 层板高度可根据实际需求调节； - 可同时支撑2个导光部插头； - 可同时悬挂两条内镜。

高清医用监视器 - 采用≥27寸高清医用监视器，符合标准医疗显示器性能指标，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示； - 分辨率为1920*1080； - 视角：水平≥178°，垂直≥178°。

4k医用显示器 - 屏幕尺寸≥31.5英寸，符合标准医疗显示器性能指标； - 分辨率≥3840×2160； - 亮度≥1000cd/m²； - 对比度≥1300：1； - 视角：水平≥178°，垂直≥178°。

其他特殊要求：配置主机、工作台及软件，电脑一台，激光打印机一台，桌椅一套。

配备3辆轮椅（承重≥150公斤）。

★整机质保7年，镜子10年  制造商提供承诺，加盖公章。

血管显象仪（血管显像仪）技术参数

一、技术参数

1.外形尺寸(长x宽x高)约：210×60×60mm；

2.主机重量：≤500g；

3.操作方式：支持手持或支架固定；

4.主机功耗：约3.5W；

5.电池续航能力:≥5小时；

6.电池充电时间≤3小时；

7.电池容量:4300mAh；

8.充电电压:5.0V DC；

9.供电方式:电池供电/支架外接电源供电；

10.光源类型:近红外光（无辐射）；

11.投影仪分辨率≥854*480；

12.图像对位精度:≤0.10mm；

13.最佳成像高度:200±20mm；

14.图像解析速度:≥30帧/秒；

15.最小可识别血管:直径≥0.5mm；

16.可识别血管深度:皮下12mm以内；

17.投影尺寸:大、中、小三种尺寸；

18.投影亮度:五档投影亮度；

19.投影图像颜色:五种投影颜色,每种颜色均可反色；

20.血管显示模式：≥3种模式：普通模式/增强模式/深度模式；

21.深度提示：≥四档深度提示；

22.血管分布图像的存储：具备图像锁定、存储、回放功能，可导出血管分布图像至电脑；

23.最佳投影距离指示：具备；

24.自动休眠/唤醒：具备；

25.最佳穿刺路径推荐及最佳血管灌注水平提示：具备；

26.外置式血管影像增强器：标配

二、配置：主机1台  充电底座1套、充电线1根 、 支架3套(推车式支架1套，夹台式支架1套，桌面台式支架1套)、增强器1个，便携式箱包

★三、整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章

主动脉内球囊反搏（IABP）（主动脉内球囊反搏泵）技术参数（核心产品）

一、

1. 气路系统

1.1 反搏泵内部压力范围：0mmHg～250mmHg。

1.2 球囊充气容积测量范围：

1.2.1 30mL球囊充气容积可调范围21mL～30mL

1.2.2 40mL球囊充气容积可调范围28mL～40mL。

1.3最小充放气周期时间

1.3.1 30mL球囊充气到其规定体积时间≤250ms。

1.3.2 40mL球囊充气到其规定体积时间≤270ms。

1.4 最大充放气时间

1.4.1 充气时间≤110ms。

1.4.2 放气时间(收缩反应时间)≤110ms。

1.5 安全气阀泄气压力

安全阀压力≥1.0psi时完全打开。

1.6 反搏要求

1.6.1反搏频率：40bpm～200bpm。

1.6.2反搏速率与心率同步，辅助比率有：1:1、1:2、1:3。

1.7 球囊连接器接口可以识别球囊的型号。

1.8 水蒸气去除，反搏泵气路系统可冷凝水蒸气，将冷凝水排到收集瓶中。

2.心电信息

2.1 ECG心率测量范围：40bpm～200bpm。

2.2 起搏器信号检测具有ECG心室起搏和心房起搏模式。

2.3 反搏装置对高大T波具有抑制能力。

3.整机噪声

噪声≤ 58dB(听觉报警信号除外)。

- 屏幕显示水平扫描速度

具有25mm/s、50mm/s二档。

5软件功能

5.1创建及选择患者记录

仪器在开机时必须创建或选择患者信息记录，进入操作界面后可重新选择和创建患者记录。

5.2报警

仪器会检测当前的运行状态，出现异常时会在屏幕上显示报警信息及报警指示并发出报警音。

5.3报警静音

仪器可通过报警声音暂停按键来暂停报警声音，暂停的时间为120s，等新的报警出现或者再次按下报警声音暂停按键才会重新发出报警声音。

5.4报警等级

报警信息分为高中低三个不同级别。

高级报警触发后泵会停止并将氦气从系统中排出，屏幕顶部显示红色的报警条，高级音频报警将响起，警报将记录在报警日志中。

中级报警触发后泵会停止并将氦气从系统中推入球囊，屏幕顶部显示黄色的报警条，中级音频报警将响起，警报将记录在报警日志中。

低级报警触发后屏幕顶部显示黄色的报警条，初级音频报警将响起，警报将记录在报警日志中。

6.系统控制功能

6.1按钮控制

按钮控制包括：操作模式(导航/手动)、设备状态(开始/停止)、触发模式(标准心电/峰值触发/动脉血压/固定触发/房颤模式/心房起搏/心室起搏)、心电来源、血压来源、辅助比率、充气时刻、放气时刻、球囊气量、波形冻结、参考线、警报设置、调零、脱机、帮助、菜单、返回、确定及光标操作按钮。

6.2触摸屏控制

触摸屏控制包括：心电、动脉压、固定触发、脱机、血流动力学、打印、系统。

6.3信号来源

能够提供反搏依据的信号来源：人体ECG信号、监护仪输出的ECG信号、人体动脉血压和监护仪输出的动脉血压信号。

6.4触发模式

可选触发模式为：标准心电、峰值触发、动脉血压、固定触发、房颤模式、心房起搏、心室起搏。

触发模式选择：在手动模式下用户可选择全部的触发模式，在导航模式下根据信号选择标准心电、峰值触发、动脉血压、房颤模式。

6.5日志

有报警日志、操作日志、生理数据、导出窗口数据选项。

6.6系统

有时间、音频、日志、用户管理、关于、维护选项。

7.打印功能

7.1打印内容

7.1.1两通道波形数据，可选ECG、动脉血压、球囊压力波形；

7.1.2病人部分信息（姓名，身份ID）、操作模式、触发模式、ECG数据来源、动脉压数据来源、辅助比、球囊型号、充放气时机、时间日期、心率、反搏压、收缩压、舒张压。

7.2自动打印

7.2.1可设置定时间隔2分钟、15分钟、20分钟、60分钟、2小时、4小时自动打印，打印波形为ECG和动脉压，其他信息与正常打印一致。

7.2.2反搏时出现高级和中级报警信息时自动打印，打印波形内容为：动脉压和球囊压力波形，报警信息、平均压阈值、反搏压阈值。

8.显示功能

8.1波形及状态信息显示

屏幕上可以显示ECG，动脉血压，球囊压力波形，并可以读出当前光标位置数值。

8.2充放气时刻指示

在动脉压力波形下方以长条形显示充放气时刻信息，并用数字标注当前充放气时刻。

8.3波形冻结

按下冻结按钮后显示的图像暂停刷新，10秒后自动解除，也可再次按下冻结按钮解除冻结。

9.内部电源

内部电源能够支持使用约120分钟（完全充电下，40ml，80bpm，辅助比率1:1）。

10.网络安全

10.1数据接口USB

通讯协议：USB 2.0，升级设备程序以及读取数据。

10.2用户访问控制

设备有导出数据操作，用户数据和后台数据导出需输入密码才可执行。

11.电气安全

11.1电磁兼容符合 YY 9706.102-2021、GB 9706.227-2021 条款 202 及 YY 9706.234-2021 条款 202 的相关要求。

11.2 主动脉内球囊反搏泵的安全性能应符合 GB 9706.1-2020 的要求。

11.3 报警安全和性能应符合 YY 9706.108-2021 的要求。

11.4 心电安全和性能符合 GB 9706.227-2021 的适用条款要求。

11.5 动脉压力安全和性能符合 YY 9706.234-2021 的要求。

二、配置临时起搏器1台

参数：

1. 工作模式：支持VVI、VOO、SSI、SOO等临床常用起搏模式，具备固定起搏与按需起搏功能。

2. 起搏频率：30～200次/分，连续可调，调节精度≤1ppm。

3. 输出电压：0.1～10.0V连续可调，脉宽0.06～2.0ms可调，恒定电压输出。

4. 感知灵敏度：0.5～20mV可调，具备可靠R波感知功能，具备噪音自动识别与抑制功能。

5. 安全功能：具备电极脱落报警、电池低电量报警、起搏/感知异常报警、奔放保护、起搏不应期保护等核心安全功能。

6. 不应期：120～500ms可调

7. 供电方式：采用便携式电池供电，续航时间≥200小时

8. 接口标准：兼容临床通用双极临时起搏电极导线，标准2.0mm起搏接口。

9. 操作显示：大屏幕LCD清晰显示，具备按键锁定功能，支持一键紧急起搏模式

10.具备合法有效的NMPA医疗器械注册证及相关资质文件。

- 三、配备2辆≥150公斤承重的轮椅。

四、配置ACT检测仪1台，用于临床床旁快速ACT项目检测，适用于急诊、手术室、ICU、心内科、院前急救及抗凝治疗监测。要求便携式、操作简便、检测快速、结果准确。检测时间：≤10 分钟，手持式/便携式，-内置充电电池，续航≥4小时，试剂与耗材为阳采，可检测项目- 必做：ACT。原厂整机保修3年。

五、★所有机器整机质保3年，制造商提供承诺，盖公章。设备首检费用由中标人承担。

心肺复苏机技术参数

- 1、适用范围：

- 1.1符合最新版ERC和AHA心肺复苏及心血管急救指南中关于心肺复苏替代技术和辅助装置的相关规范，适用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行胸外按压等心肺复苏抢救。

- 1.2按压技术：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。

1.3按压频率：按压频率范围 100 -120 次/分钟内，符合国际心肺复苏指南，误差值为：±1次/分钟。

- 1.4按压深度精度：按压深度范围 30mm - 55mm范围内，误差值为：≤±2mm按1.5按压释放比1:1

- 1.6 按压通气模式包括：连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式

- 1.7 30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间≤3秒

- 1.8 主机上具有按压深度窗口，可显示实际按压深度

- 1.9最大工作倾斜度：≥60°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压。

- 2、安全可靠性：

- 2.1★驱动方式：电动电控。

- 2.2电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。

- 2.3电池最大充电时间：≤2小时。

- 2.4外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。

- 2.5▲具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟

- 2.6环境试验应符合GB/T 14710-2009中气候环境试验II组，机械环境试验II组的规定

- 2.7运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009的规定

- 2.8车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。

- 3、数据存储和传输：

- 3.1具有USB接口,用于软件维护与升级

- 3.2具有≥16G内存

- 心肺复苏机可与同品牌呼吸机联动，实现按压通气精准控制

- 通过EN1789《医用车辆和其设备道路救护车标准》

- 防水防尘等级：IP44

- 通过跌落试验：跌落高度1.5米，6个面各跌落1次（提供第三方机构检验报告）

8.使用年限：≥8 年。

- 主机（含电池）重量：≤3.5Kg。

- 配备2辆双层医用不锈钢治疗车，电池2个。

- 整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章。

- 电动吸痰器技术参数

- 一.可移动式医用吸引装置。适合各医疗单位手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体。

- 二.ABS一次成型全塑外壳；无油泵，免维护，使用寿命长，噪音低；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。箱式带移动脚轮。

- 三.工作制：间隙加载连续运行

- 四.技术要求：

- 电源：AC220V±10% 50Hz

- 泵结构：无油泵抽气速率：≥35L/min

- 负压调节范围：0.013～0.090MPa

- 吸液瓶：2500ml×2

- 输入功率：150VA

- 噪音：≤65dB

- 五：脚踏开关  1个        熔丝管          2只

- 吸引管      1根        透明硅胶管    1根

- ★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章。

- 输液泵技术参数

- 1.显示：≥4.0寸彩色液晶显示，数值显示有小数位防错设计。

- 2.屏幕显示内容：输液状态、无线图标、电源及静音指示图标、阻塞等级、实时压力显示、报警显示、输液速度、预置量、输液累计量、剩余时间等。

- 3.输液器规格：输液器档位1-6档可选。

- 4.输液速度：流速范围：1ml/h～1100ml/h，可按1ml/h递增或递减。

- 5.流速误差：±5%（普通输液器），泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

- 6.预置量范围：1ml~9999ml，以1ml递增或递减。

- 7.输液量误差：±5%（普通输液器）。

- .8.快排快输速度：快排、快输操作过程中输液泵运行速度为700ml/h。

- 9.保持静脉开放（KVO）速度：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。

- 10.气泡灵敏度：输液器中的气泡大于 40μL，用声音文字发光报警提示。

- 11.阻塞灵敏度三档可选：1档0.06MPa～0.1MPa，2档0.1MPa～0.14MPa，三档0.14MPa～0.18MPa。

- 12.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警。

- 13.报警优先级具有高、中、低三级，高优先级：阻塞报警、气泡报警、开门报警、速度异常报警、电池耗尽报警；中级报警：输液完成；低级报警：欠压报警、遗忘操作报警。

- 14.其他功能：a)具有输液累计量显示和累计量清零功能；b)具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能；c)具有快排、快输功能：停止状态下双击快排键为快排功能，用于排除管路中的气泡；启动状态下双击快排键为快输功能，用于对患者的快速输液；d)具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式；e)具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动；f)具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检；g)具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上；h)动态压力指示功能：在输液过程中可以动态实时显示当前压力值的变化。

- 15.安全分类：Ⅱ类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3。

- 16.工作条件：环境温度：5℃～40℃、相对湿度：10%～90%、大气压力：860hpa-1060hpa。17.贮运条件：储存温度：-20℃～+55℃、相对湿度：10%～90%、大气压力：500hPa～1060hPa。18.使用电源：交流输入：220V～ 50Hz，内部电池：11.1V 2000mAh。

- 19.内部电池工作时间：充电完成后，在 25ml/h 流速下连续工作不小于 3 小时。20.外形尺寸(mm)约：174(长)×126（宽）×215（高）。21.重量：净重约1.7kg。

- 21、适配输液器开放。

- 22、★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章

注射泵技术参数（ 两通道）

- 1.注射泵可自动识别各类市场主流品牌注射器规格，适用于国内外生产的5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml普通已注册注射器。

- 2.全彩双屏显示，两通道可同时运行，其中一通道修改操作，不影响另一通道的运行。

- 3.流速范围

- 5mL注射器：0.1 mL/h～ 100mL/h；10mL注射器：0.1 mL/h ～400mL/h；20mL注射器：0.1 mL/h ～700mL/h；30mL 注射器：0.1 mL/h ～1000mL/h；50mL/60mL 注射器：0.1 mL/h ～2000mL/h

- 流速范围最小可按 0.1mL/h 变化，A、B通道的参数可以单独设定。

- 4.流速误差≤±2%。

- 5.预置量范围：0.1mL～9999.9mL 使用键盘输入最小可按 0.1mL变化。

- 6.丸剂量注射速度：

- 5mL注射器：100mL/h ；10mL注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml注射器：100 mL/h ～700mL/h ；30mL注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h

- 除 5ml 注射器不可变外，其他规格注射器丸剂量注射速度使用键盘输入最小可按 1mL/h变化。

- 丸剂量范围：1mL～20mL最小可按 0.1mL 变化；丸剂量误差：≤±2%。

- 7.快排功能：

- 5mL 注射器： 100mL/h；10mL 注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml 注射器：100 mL/h ～700mL/h； 30mL 注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h

- 快排功能最小可按 1mL/h 变化。

- 8.阻塞档位：阻塞档位有高、中、低三档可调整，对应的产生阻塞报警压力范围为：低：0.05MPa ± 0.02MPa； 中：0.09MPa ± 0.02MPa；高：0.13MPa ± 0.02MPa。

- 9.保持静脉开放（KVO）速度：速度范围：0.1mL/h～5.0mL/h，输入最小可按 0.1mL/h 变化;KVO 流速误差≤±2%;当注射速度大于 KVO 速度时，注射完成报警的同时转为 KVO 速度运行；当注射速度小于 KVO 速度时，注射完成只发出报警，注射速度不变。

- 10.声光报警：高亮报警灯柱，支持10类报警：阻塞报警、将近完成报警、操作遗忘报警、注射脱落报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、安装错误报警、交流掉电报警。

- 11.操作设置：采用数字键盘功能，选中需要修改的参数，摁下相应数字，保存即可完成修改。

- 12.工作模式：速度模式、药量时间、体重模式、间歇模式、微量模式、 级联设置。

- 13.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

- 14.注射器自动识别：注射泵对装载各适用品牌的注射器规格均可自动识别。

- 15.交直流自动切换：交流连接可给电池充电，交流断电自动转换为机内电池。

- 16.累计量显示：注射泵在不关机的情况下，可对所有注射的药液进行累计并显示。

- 17.阻塞压力释放功能：注射泵发生阻塞报警时，注射泵可对阻塞压力进行部分释放。

- 18.静音功能：选择静音按键，可对报警声音进行消音或临时静音。

- 19.速度超范围控制：当所设定的速度大于使用注射器所允许的最大速度时，将自动以该注射器所允许的最大速度运行。

- 20.动态压力显示：在使用中可用条形图实时示意注射管路内部压力变化。

- 21.残留提示：注射泵按设置参数注射完成后，如注射器内仍有药液残留，会对操作者提示“药液残留”。

- 22.记忆功能：注射泵可以对最后一次运行的设定参数进行储存。

- 23.通道休眠功能：未参与注射工作的通道会进入休眠模式，以便降低功耗。

- 24.历史记录功能：注射泵可对使用数据进行记录。

- 25.报警音量多级可调：根据用户的使用环境可对报警音进行调整。

- 26.夜间模式/省电模式：可切换到夜间模式，在此模式下报警音减小、显示屏亮度降低，可降低功耗。

- 27.防虹吸功能：按下推头按钮，使推头卡爪卡到注射器手柄，松开推头按钮，推头组卡住，药液不会出现虹吸和回流现象。

- 28.开机自检功能：注射泵可以在开机时进行自检，项目为：指示灯、喇叭、电源、软件版本、系统时间和电机，其中电机检测到异常时无法正常开机使用。

- 29.键盘锁功能：注射泵在运行状态下具有按键锁功能，按键锁时间可设置，设置范围为 0～10 分钟（min），使用键盘最小可按 1min 变化（0表示关闭按键锁功能）。

- 30.内部电池充电完成后，注射泵以 5mL/h 的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时，双通道可连续工作不小于5小时。

- 31.安全分类：II类CF型，防进液等级IPX3

- 32.重量：≥2.9kg

- 33.外观尺寸约：248×144×196mm；.

- 34.工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：30%～80%（无结露）；

- 35.使用电源：交流输入：AC100～240V； 50/60Hz。内部电池约：DC10.8V。

- 36.输入功率: ≤40VA。

- 37.射泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作。

- 38、★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章。

## 项目要求：

- （一）所招产品的质量要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

对于技术规格中标注“★”号的实质性参数、标注“▲”号的重要参数，投标供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料或证明材料（检测报告或白皮书或产品彩页并有生产厂家盖公章）的，或提供的投标产品技术支持资料或证明材料（检测报告或白皮书或产品彩页并有生产厂家盖公章）“★”实质性参数出现负偏离的则作废标处理、“▲”重要参数出现负偏离的则以扣分处理。

- （二）项目的交货期和交货地点

（1）交货期：签完合同30天内完成供货（具体以签订的合同为准）。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）包装和运输：保证设备完好运到指定地点。

- （三）付款方式和质保期

（1）付款方式：签订合同后支付合同总价的30%，验收完成并顺利运行后支付合同总价的60%，培训完成、竣工结算完成后支付合同总价的10%。（具体付款方式以甲乙双方合同约定为准）。

（2）质保期：以技术参数要求的质保期为准（具体以货物需求一览表为准）。

- （四）售后服务

（1）供应商须到采购人指定的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。按照项目采购需求中要求进行维修响应。在质保期内不定期免费进行状态检测。

（2）在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

（3）供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

（4）供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

（5）售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

（6）如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

- （五）实施方案及培训方案

（1）仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试达正常使用状态。

（2）供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求。针对本院实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训、网路在线培训）。在质保期内为采购人提供至少2人的培训服务，确保用户方至少2名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

供应商在制作实施方案及培训方案时可根据实际情况进行拓展（包括但不限于以上内容），本项目采购货物属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

- （六）验收

（1）验收主体：泽普县人民医院

（2）验收时间：送货安装调试完毕后。

（3）验收方式：现场验收

（4）验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

（5）验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

（6）验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（7）强制检定、非强制检定设备验收之前，供应商负责找国家权威质量检测机构或第三方机构进行首次检定或校准，并提供检定或校准证书，费用由供应商承担。

（8）设备验收时，采购单位可以委托招标代理机构邀请政采云专家库的相关专业正式专家参加验收工作，专家费用须由中标供应商承担。

- （七）其他要求

（1）所有软件接口费由中标供应商承担（如有）。

（2）为保证产品质量，投标文件内须提供产品彩页或使用说明书或原厂公开发表的证明文件或由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的符合参数要求的完整的检测检验报告作为技术证明文件。

（3）为了保障项目质量及售后服务要求，中标人不得再以任何方式转包和违法分包本项目，否则采购方有权终止合同,所有损失由该中标人承担。

（4）所有设备均应配备快速操作指南。

（5）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，最终解释权归泽普县人民医院所有。

- 第6章评标方法和标准

- 本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 招标开启及评审”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

- 一、项目基本情况

项目名称：喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目一标段

地点：https://www.zcygov.cn在线投标

采购方式：公开招标

评标办法：综合评分法

- 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选单位的评审方法。

二、拒绝接收投标文件的情形

在递交投标文件截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝签收。

- 三、不得开启投标文件的情形

- 供应商不足3家的，不得开启投标文件。

四.投标文件无效的情形：

- 1.采购代理机构将递交投标文件截止前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标资格将被认定为无效。

2.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标资格将被认定为无效。

3.在比较与评价之前，根据本须知的规定，评审委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离，将被认定为无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

5.未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6.未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

7.与其他供应商串通参加投标，或者与采购人串通参加投标；

8.属于招标文件规定的其他无效情形；

9.评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

10.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、投标文件的开启

开标

开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间后进行。开标由采购代理主持,供应商采用电子投标的供应商应委派代表参加电子投标会议。

- 六、项目评审专家：

- 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性投标采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评审小组，负责评审工作；本项目评审专家由5人组成（其中业主代表一名，政采云随机抽取专家4名）。

- 评审专家要求：

- 1.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 2.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰，将手机关闭或调成静音交友现场项目监督人员统一保管；

- 3.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 4.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 5.对投标文件进行比较和评价；

- 6.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 7.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

七、评标

1、评标的依据为招标文件和投标文件；

- 2、本项目采用综合评分法：总分100分，其中报价分值30分，商务及技术部分得分70分。

- 3、评审委员会成员到齐后，推选评审委员会组长。依据招标文件和投标文件进行认真查阅。审查响文件是否完整，是否有计算错误，要求的投标保证金是否提供，文件是否恰当地签署；

4、在对投标文件进行详细评估前，依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和服务能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝；

5、评审委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、服务和性能，或限制了买方的权利和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性投标的投标方的公平竞争地位。

对投标文件的评估和比较：

初步评审

1、资格性检查

依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、投标文件的符合性审查

投标文件是否实质性响应招标文件要求由评审委员会依据招标文件规定认定。评审委员会决定投标文件的实质性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、详细评审

- 经初步评审合格的投标文件，评审委员会应当根据本文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

4、评标的保密性

1、开标后，直到授予投标商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评审委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关人员透露，

违者给予警告、取消担任评审委员会成员的资格，不得再参加任何项目的评标。

2、投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》、《政府采购竞争性投标采购方式管理暂行办法》及本次项目中有关规定的活动，将被取消中标资格。

八、定标

1.定标标准

（一）原则：招标人将依据本项目根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

（二）程序：

1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选单位中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，也可以书面授权评审委员会直接确定中标单位。采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标单位。采购人或者采购代理机构应当在中标单位确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向中标单位发出成交通知书，并将招标文件随成交结果同时公告。 采购人与中标单位应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、采购单位不退回投标人投标文件和其他资料。

中标候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

- 中小企业落实政策

在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、本地生产企业证明文件的投标人，其投标报价扣除10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

# 投标文件的初审

# 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

# （一）、资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

# 资格性检查包含如下内容：

| # 项目 | # 评审内容 |  | # 评审 # 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 是 | # 否 |
| # 审查标准 | # 1 | # 提供合格三证合一营业执照 |  |  |
|  | # 2 | # （1）所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》； |  |  |
|  | # 3 | # 提供法人本人投标的需提供法定代表人身份证明书；被授权委托人需提供法人授权委托书 |  |  |
|  | # 4 | # 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度或2025年度经会计师事务所出具财务审计报告（2026年新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明）； |  |  |
|  | # 5 | # 依法缴纳近六个月中任意一个月的社保凭证； |  |  |
|  | # 6 | # 依法缴纳近六个月任意一个月的税收良好记录证明（零申报需加盖税务机关章、无拖欠税收证明需加盖税务机关章、完税证明为非社保缴纳明细）； |  |  |
|  | # 7 | # 未在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业投标商，附网站截图或报告 |  |  |
|  | # 8 | # 是否提供《反商业贿赂承诺书》 |  |  |
|  | # 9 | # 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
|  | # 10 | # 投标保证金缴纳凭证或投标担保函 |  |  |
|  |  | # 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） # 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

# 通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

# 符合性检查

# 1、符合性检查包含下列内容

| # 项目 | # 评审内容 |  | # 评审 # 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 是 | # 否 |
| # 审 # 查 # 标 # 准 | # 1 | # 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | # 2 | # 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |  |  |
|  | # 3 | # 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |
|  | # 4 | # 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的； |  |  |
|  | # 5 | # 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |
|  | # 6 | # 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |
|  | # 7 | # 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |  |
|  | # 8 | # 投标文件附有采购人不能接受条件的； |  |  |
|  | # 9 | # 不满足招标文件实质性要求的其他情形 |  |  |
|  | # 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） # 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

综合评分表

| 类型 | 分值 | 评分标准 价格：30分 商务：6分 技术：64分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准（30分） | 30 | 投标报价：完全满足招标文件实质性要求的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。 （注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标，提供相关证明资料，否则无效。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。） | 投标报价超过采购最高限价的按废标处理 |
| 商务评分标准（6分） | 2 | 业绩：提供所投产品（核心产品）的近三年内同类项目业绩证明材料（投标文件内附中标通知书及合同扫描件），每提供一份业绩证明材料得1分，本项最高得2分，未提供的不得分。 （注：近三年是指2023年4月至投标截止时间，以合同签订的时间为准；投标文件内须提供业绩中标通知书及合同的扫描件，所提供的业绩证明材料不完整的不得分；同一合同不重复计算得分，分包转包合同无效。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 4 | 质量保证承诺：根据各投标供应商提供的质量保证承诺进行打分： ①保证所投产品质量符合国家标准、行业标准的承诺； ②因中标人原因导致合同终止，无条件承担违约责任的承诺。 以上承诺函格式自拟，须加盖投标供应商公章，每提供一个得2分，本项最高得4分，未提供的不得分。 |  |
| 技术评分标准（64分） | 43 | 技术参数：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得43分。标“★”技术参数为实质性参数，不接受负偏离；标“▲”技术参数为重要参数，每有一项负偏离或未响应扣3分；一般参数每有一项负偏离或未响应扣1分，直至扣完为止。 （注：各投标供应商针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术规格偏离表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。所有参数需要在投标文件中按照技术参数要求提供相应的证明文件（检测报告或白皮书或产品彩页并有生产厂家盖公章），且均需在技术规格偏离表详尽真实的提供偏差情况，并点对点注明印证资料在投标文件中具体页码，否则视为负偏离。如果证明文件造假将追究一切责任。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 6 | 实施方案：①实施方案中设备质量、供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排完全满足项目实际要求的得2分；每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷或方案描述不清晰的扣0.5分，直至扣完为止；未提供的不得分。 ②项目安装、调试、测试方案合理、逻辑清晰、具有操作性、贴合采购需求，完全满足项目实际要求的得2分；每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷或方案描述不清晰的扣0.5分，直至扣完为止；未提供的不得分。 ③有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构及职责分配合理，符合项目实际情况，逻辑清晰、具有操作性，完全满足项目实际要求的得2分；每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷或方案描述不清晰的扣0.5分，直至扣完为止；未提供的不得分。 （注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况。） |  |
|  | 5 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间及地点安排(培训时间与项目进度(如安装调试后、验收前）无缝衔接）；②提供培训计划、培训师资、培训频次(培训计划及内容贴合教学需求，提供培训师资人员证件情况)；③培训目标(培训目标陈述清晰、无歧义，直接对应本项目设备或系统的操作、维护和管理需求)；④培训内容(内容全面覆盖理论原理、硬件结构、提供线上培训或简单操作指导、故障诊断与排除、安全规范等)；⑤培训方式）培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容阐述不全面、不符合项目实际情况、无法满足采购需求或内容存在缺陷的扣0.5分，直至扣完为止。 （注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况。） |  |
|  | 6 | 售后服务：①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括售后维保、技术人员技术支持及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务，在接到用户要求维修的通知后，应在2小时内响应、24小时内到达现场。方案完整，逻辑清晰，贴合采购需求，可行性高的得3分；方案较为合理，可行性较高的得2分；方案结构混乱，不贴合本项目的采购需求得1分；未提供不得分。 ②供应商设有正规完善的售后维修服务机构，有至少2名的专职工程师，按照项目采购需求中要求进行维修响应并排除故障的应急抢修方案，常备配件库房，提供配件库房、维修详细地址及维修工程师姓名、联系电话、设备维修工程师资格证书及身份证、近三个月社保证明复印件。人员要求资料齐全、方案合理可行得3分；人员要求资料较齐全、方案较合理可行得2分；人员要求资料不齐全、方案不合理可行得1分；未提供不得分。 |  |
|  | 2 | 质保期：在所有设备原有质保要求的基础上，承诺所有设备每多增加一年质保期得1分，本项最高得2分。 （注：投标供应商提供原厂质保承诺函。承诺函格式自拟，须加盖生成厂家及供应商公章，未提供或提供的承诺函不符合要求不得分。） |  |
|  | 2 | 备品备件：根据供应商在备品备件设备分项报价表中所列明的零部件种类、数量进行打分。种类齐全、数量多的得2分，种类较全、数量一般的得 1.5分，种类不齐全、数量不多的得 1分，未提供的不得分。 |  |

- 第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |