## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【拜城县克孜尔乡乌堂村便民
单项工程投标报价汇总表
工程名称：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程
2 | 电气设备安装工程
3 | 采暖工程
4 | 通风空调工程
5 | 给排水工程
6 | 消防工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【建筑与装饰工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.2地基处理与边坡支护工程
1.3 | A.4砌筑工程
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | A.8门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.13天棚工程
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | A.15其他装饰工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑与装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 | 251.46
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 171.65
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 303.69
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 376.08
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:5km |  | m3 | 98.76
分部小计
| A.2 | 地基处理与边坡支护工程
1 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 |  | m3 | 46.54
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:自保温加气块 2.墙体类型:外墙 |  | m3 | 67.67
2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 |  | m3 | 21.86
3 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:耐火砖 2.墙体类型:内墙 |  | m3 | 0.91
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 6.53
2 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 61.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 24.25
4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 2.41
5 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 19.22
6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 9.88
7 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 38.34
8 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.1
9 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 43.25
10 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 10.34
11 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 12.31
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.499
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 3.245
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.248
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm |  | t | 0.051
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 4.778
17 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm |  | t | 4.066
18 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm |  | t | 8.107
19 | X010516004001 | 焊接 | 1.氧气压力焊:电渣压力焊接 ≤φ18 |  | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | X010516004002 | 焊接 | 1.氧气压力焊:电渣压力焊接 ≤φ32 |  | 个 | 150
21 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤16mm) |  | 个 | 2
22 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤20mm) |  | 个 | 21
23 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤25mm) |  | 个 | 11
24 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:螺纹钢筋冷挤压接头 ≤φ25 |  | 个 | 128
25 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、30厚DSM15砂浆(或1:3干硬性水泥砂浆)粘接层，表面撒素水泥 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、150厚C30混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 4、300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 5、素土夯实，压实系数≥0.94 |  | m2 | 36.54
26 | 010507004001 | 台阶 | 1、30厚DSM15砂浆(或1:3干硬性水泥砂浆)粘接层，表面撒素水泥 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、150厚C30混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 4、300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 5、素土夯实，压实系数≥0.94 |  | m2 | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、30厚DSM20砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压光 2、素水泥一道(内掺建筑胶) 3、100厚C30混凝土 4、300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 5、素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 |  | m2 | 49.27
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2400 2.套装木门 |  | 樘 | 2
2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:2700*-1900 2.门框、扇材质:隔热断桥铝合金门 |  | 樘 | 2
3 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2900 2.门框、扇材质:隔热断桥铝合金门 |  | 樘 | 1
4 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:1800*2900 2.门框、扇材质:隔热断桥铝合金门 |  | 樘 | 1
5 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*1800 2.门框、扇材质:FM丙1018 |  | 樘 | 2
6 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:1400*2300 2.门框、扇材质:FM乙1423 |  | 樘 | 1
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1800*2600 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金普通窗 |  | m2 | 32.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1200*1400 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金普通窗 |  | m2 | 6.72
9 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:2700-*2300 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金普通窗 |  | m2 | 12.42
10 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:2700*2300 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金消防窗 |  | m2 | 12.42
11 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1500*2300 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金普通窗 |  | m2 | 3.45
12 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1800*2000 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金普通窗 |  | m2 | 18
13 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:2700*2300 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金普通窗 |  | m2 | 6.21
14 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板 |  | m2 | 8.28
15 | 010607003001 | 成品雨篷 | 1.材料品种、规格:玻璃轻钢雨棚，新22J03-G04 |  | m2 | 39.6
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS高分子卷材 2.防水层数:2层3mm |  | m2 | 236.16
2 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.砂浆厚度、配合比:防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 |  | m2 | 39
3 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 356.68
4 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 2.防水层数:2 |  | m2 | 35.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1 50厚C25细石混凝土 2.20厚砂浆隔离层 3 .30厚C20细石混凝土找平层 4. LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30厚 5.干铺聚苯乙烯板 180厚保温隔热层 6.隔汽层 |  | m2 | 49.2
2 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1 25厚M15水泥砂浆， 2.0.4厚塑料膜或200g/m2聚酯无纺布隔离层 3 .30厚C20细石混凝土找平层 4. LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30厚 5.干铺聚苯乙烯板 180厚保温隔热层 |  | m2 | 186.96
3 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:基础外保温 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚EPS保温板 |  | m2 | 113.75
4 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:女儿墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:墙面保温 聚苯乙烯板 厚度30mm 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:墙面保温 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm |  | m2 | 148.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:女儿墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉保温 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:墙面保温 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm |  | m2 | 47.24
6 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚岩棉防火带 |  | m2 | 27.5
7 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.保温隔热部位:门窗 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:聚苯乙烯板 厚度30mm 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:墙面保温 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm |  | m2 | 32.79
8 | 011001006002 | 其他保温隔热 | 1.保温隔热部位:保温线条 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:成品保温线条 |  | m | 80
9 | 011001004001 | 保温柱、梁 | 1.保温隔热部位:柱、梁 2.保温隔热方式:免拆模 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚岩棉保温一体板 |  | m2 | 123.8
10 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.防腐部位:基础及地面以下混凝土表层 2.砂浆、胶泥种类、配合比:聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 419.95
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、5厚DTA砂浆(或1:2.5水泥砂浆(内掺建筑 胶))粘结层 2、20厚DS M15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 3.水泥砂浆一道 4.100厚C220混凝土垫层 5、150厚戈壁土碾压密实 6、素土夯实，压实系数≥0.94 |  | m2 | 35.84
2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1,20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)结合层 2，素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3,60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处30厚 4,1.5厚聚氨酯防水涂料 5,20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 6，素水泥浆一道 7，现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 138.58
3 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1,30厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)结合层 2,60厚C20细石混凝土随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处30厚 3,20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4，素水泥浆一道 5，现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 14.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1,20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹光 2，素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3,100厚C20混凝土垫层 4,150厚戈壁土碾压密实 5，素土夯实，压实系数0.94 |  | m2 | 5.4
5 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1,20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)结合层 2，素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3,60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处30厚 4,20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 5，素水泥浆一道 6,100厚C20混凝土垫层 7,150厚戈壁土碾压密实 8，素土夯实，压实系数0.94 |  | m2 | 188.98
6 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1,30厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)结合层 2,60厚C20细石混凝土随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处30厚 320厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4，素水泥浆一道 5,100厚C20混凝土垫层 6,150厚戈壁土碾压密实 7，素土夯实，压实系数0.94 |  | m2 | 14.56
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 |  | m2 | 379.55
8 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 |  | m2 | 14.63
9 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 |  | m2 | 18.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆1:3 |  | m2 | 551.77
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆1:3 |  | m2 | 318.4
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:卫生间 2.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 |  | m2 | 101.03
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板 |  | m2 | 29.12
2 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:天棚 |  | m2 | 410.08
3 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:天棚 2.抹灰厚度、材料种类:白水泥沙浆 |  | m2 | 5.4
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 |  | m2 | 410.08
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  | m2 | 188.48
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 |  | m2 | 403.12
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 |  | m | 8.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:900高玻璃护栏 |  | m | 20.9
3 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断 |  | m2 | 20.7
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 449.58
2 | 011702001001 | 基础 |  |  | m2 | 48.75
3 | 011702001002 | 基础 |  |  | m2 | 9.56
4 | 011702001003 | 基础 |  |  | m2 | 302.28
5 | 011702002001 | 矩形柱 |  |  | m2 | 121.3
6 | 011702003001 | 构造柱 |  |  | m2 | 91.3
7 | 011702006001 | 矩形梁 |  |  | m2 | 223.75
8 | 011702009001 | 过梁 |  |  | m2 | 18.55
9 | 011702016001 | 平板 |  |  | m2 | 356.64
10 | 011702021001 | 栏板 |  |  | m2 | 163.53
11 | 011702024001 | 楼梯 |  |  | m2 | 31.79
12 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20m(6层)以内 |  | m2 | 450
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 15000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 1000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 1000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 15000
合 计 |  |  |  | 15000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 屋面架空式光伏组件 |  |  | 1000
合 计 |  |  |  | 1000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【电气设备安装工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
1.3 | 应急
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1AL、照明配电箱 2.安装方式:悬挂式-离地1.6m |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:2AL-照明配电箱 2.安装方式:悬挂式-离地1.6m |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:消防配电箱 2.安装方式:设置明显标识 |  | 台 | 1
4 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 4.敷设方式:地埋 |  | m | 12
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:4*35 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 |  | m | 15.3
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:地埋 |  | m | 4
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:电井敷设 |  | m | 6.5
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:照明配管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 175
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.型号:3*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 210
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:1-插座配管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 105
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:1-插座配线 2.型号:3*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 120
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 64
13 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯(自带镇流器) 2.规格:2*36W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 21
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯 2.规格:1*36W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 2
15 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮灯具 2.规格:1*36W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 6
16 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:壁灯 2.安装形式:壁式 |  | 套 | 2
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 2.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 3
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装声控延迟开关 2.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 2
19 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联翘板开关(防潮防溅型 2.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 6
20 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联翘板开关 2.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 1
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 16
22 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
23 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:紧急报警按钮， |  | 个 | 2
24 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 1
25 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 |  | m | 88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板 2.备注:距室外地坪0.5米 |  | 台 | 3
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  | 系统 | 1
28 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.型号:紫铜板 |  | 台 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:监控主机箱 2.安装形式:明装 |  | 个 | 1
2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:监控配管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 68
3 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:前端箱 2.安装形式:明装 |  | 个 | 2
4 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:光缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 4.敷设方式:地埋 |  | m | 22
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:数据线路配管 2.配置形式:暗配 |  | m | 45
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:有线电视配管 2.配置形式:暗配 |  | m | 55.2
7 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 16
8 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200x150 3.材质:钢制 |  | m | 6
分部小计
应急
1 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.安装方式:明装离地1.5,米 |  | 台 | 1
2 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:应急配管 2.材质:RC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 185
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:应急照明 2.配线形式:照明线路 3.型号:2*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 213.5
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:户外消防应急照明灯具 2.规格:DC36V,LED,3W 3.安装形式:底距地2.4m壁装 |  | 套 | 4
5 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:DC36V,LED,3W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 15
6 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具(中型) 2.规格:DC36V,LED,3W 3.安装形式:底距地2.3m壁装 |  | 套 | 2
7 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯(中型) 2.规格:DC36V,LED,3W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1
8 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具(中型)-安全出口 2.规格:DC36V,LED,3W 3.安装形式:底距门框上沿0.1m暗装或明装 |  | 套 | 5
9 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具(中型)疏散出口 2.规格:DC36V,LED,3W 3.安装形式:底距门框上沿0.1m暗装或明装 |  | 套 | 1
10 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具《中型)-单面右女/单面左向 2.规格:DC36V,LED,3W 3.安装形式:底距地0.5m壁装 |  | 套 | 4
11 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具《中型)-单面右女/单面左向 2.规格:DC36V,LED,3W 3.安装形式:底距地2.5m吊装 |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:DC36V,LED,3W 3.安装形式:底距地2.4m壁装 |  | 套 | 3
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气设备安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
13 | 03B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气设备安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【采暖工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.保温层材质、厚度、钢丝网设计要求、管道材质、规格、压力试验及吹扫设计要求:沿墙四周设置聚苯乙烯泡沫塑室内采暖采用地板辐射热，所有加热盘管均采用PE-RT管 20X2.0耐热聚乙烯管(PE- RT),系统工作压力Pd为0.8Mpa,管系列S值为4，料板条,高与垫层上皮平Φ2,@100X100钢丝网片 (一层30mm厚,二层以上20mm厚)，其他详图纸设计 |  | m2 | 235.46
2 | 031005007001 | 壁挂炉 | 1.名称:壁挂炉 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【采暖工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
13 | 03B991002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【采暖工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【通风空调工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【通风空调
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢风道 2.形状:矩形 3.规格:直径200mm以下 |  | m2 | 2.37
2 | 030703004001 | 防火调节阀 | 1.名称:防火调节阀 |  | 个 | 2
3 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 2
4 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【通风空调工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001007 | 安全文明施工
2 | 031302001008 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001009 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009003 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010007 | 检验试验费
11 | X031302010008 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
13 | 03B991003 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【通风空调工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【给排水工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 排水
1.2 | 给水
1.3 | 雨水
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De110 |  | m | 37.8
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De50 |  | m | 26
3 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 7
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.附件名称、数量:含全套附件 |  | 组 | 6
5 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:拖把池 2.附件名称、数量:含全套附件 |  | 组 | 1
6 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:含全套附件 |  | 组 | 4
7 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.附件名称、数量:含全套附件 |  | 组 | 2
8 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:含全套附件 |  | 组 | 1
9 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.材质:洗手盆、陶瓷 2.附件名称、数量:含全套附件 |  | 组 | 2
分部小计
给水
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝接 |  | m | 18.15
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32 |  | m | 23.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 |  | m | 26.4
4 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:水龙头 |  | 组 | 11
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 1
7 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 3
8 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 3
9 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 13
10 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 |  | 个 | 1
分部小计
雨水
1 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:De110 |  | m | 54
2 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:87型雨水斗 |  | 座 | 6
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工
2 | 031302001011 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001012 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009004 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010010 | 检验试验费
11 | X031302010011 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
13 | 03B991004 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【消防工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 4
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 6
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN25 3.附件材质、规格:含全套附件 |  | 套 | 2
4 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
5 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y 型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
6 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱暗装 2.规格、型号:干粉灭火器 |  | 组 | 10
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001013 | 安全文明施工
2 | 031302001014 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001015 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004005 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005005 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006005 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009005 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008005 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010013 | 检验试验费
11 | X031302010014 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010015 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
13 | 03B991005 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：拜城县克孜尔乡乌堂村便民服务点建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13