新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司


乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）2026年第一批试剂耗材采购项目标项六
招标文件

（项目编号：RHZC2026-028GK（4））
采购人：乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）
采购代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

编制日期：2026年5月
 投标邀请(或招标公告)

一、项目基本情况
项目编号：RHZC2026-028GK（4）
项目名称：乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）2026年第一批试剂耗材采购项目标项六
采购方式：公开招标
预算金额（元）：367789；
最高限价（元）：199107；
采购需求：

标项六：

数量:一批
   预算金额（元）:367789.00元
最高限价（元）：199107.00元
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：微生物质控品及PCR试剂采购（包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）

   备注：

合同履约期限：标项 6详见招标文件
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购；
3.本项目的特定资格要求：投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明（市级食品药品监督管理部门备案证明），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证（自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请的生产许可证明）。②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关许可），投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关备案证明），投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。
三、获取招标文件
时间：2026年05月15日至2026年05月22日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年06月5日 11:00（北京时间）
投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 
开标时间：2026年06月5日 11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 5.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标； 6.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收； 7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。 8.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）
地 址：乌鲁木齐市厦门路18号

联系方式：0991-3767584
2.采购代理机构信息
名 称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼
联系方式：18599168071
3.项目联系方式
项目联系人： 张钰捷
电 话：0991-4670020
第二章  投标人须知前附表

    本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

	项号
	项 目
	内   容

	1
	项目名称、标项名称及编号
	项目名称：乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）2026年第一批试剂耗材采购项目标项六
项目编号：RHZC2026-028GK（4）

	2
	招标人
	乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）

	3
	资金来源
	财政资金

	4
	预算金额
	标项六：367789.00元

	5
	招标范围
	标项六：微生物质控品及PCR试剂采购（包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	付款方式
	合同签订后每季度根据实际用量进行结算。

	8
	交货及完成期
	根据采购人要求时间供货

	9
	供货地点
	招标人指定地点。

	10
	质保期
	以合同签订为准

	11
	投标人资格

证明文件


	1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明（市级食品药品监督管理部门备案证明），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证（自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请的生产许可证明）。②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关许可），投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关备案证明），投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的《医疗器械经营许可证》，同时还须提供所投产品制造商有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》。所有证件必须真实、有效。
5、本项目专门面向小微企业采购。
6、本项目不接受联合体投标。

备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。

	12
	投标有效期
	自投标截止之日起90个日历日

	13
	评标方法
	综合评分法

	14
	资格审查
	资格后审

	15
	评标委员会
	评标委员会构成：5人，由技术、经济等方面的专家共同组成；

评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。

	16
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2026年06月5日 11：00（北京时间）

	17
	投标文件递交

及开标地点
	采用不见面开标：

响应文件提交时间：同投标截止时间

开标地点：政采云远程不见面开标大厅

不见面开标默认解密时长：30分钟

关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。

注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。

采用不见面开标：

1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。

3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境

响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

	18
	投标保证金
	保证金：标项六3600元
账户名：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行

帐  号：991903678110901

行  号：308881029026
投保保证金缴纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金咨询电话：0991-4656096

投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截止时间前确认到账；

电汇、网银转账须知

1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外)

1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。

本项目接受电子保函

2.政采云电子保函须知

2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；

2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583；

2.3将保函制作到电子投标文件即可。

	19
	投标文件份数
	投标文件由以下部分组成：

（1）投标证明文件（报价一览表、资格证明文件、商务及技术文件）正本1份、副本2份。

正、副本不得采用活页装订

中标单位开标后提供，7天内邮寄至新疆乌鲁木齐市水磨沟区2888号绿地中心蓝海大厦16楼张钰捷18599168071

	20
	投标文件签章
	响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

	21
	最高限价
	本次采购设置最高限价：各产品最高限价详见采购需求表，各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。

	22
	代理机构
	单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

联 系 人：张钰捷

电  话：0991-4670020

	23
	政府采购

政策功能
	（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	24
	同品牌规定
	投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

核心产品：标项六：血平板；

	25
	所属行业
	工业

	26
	招标代理

服务费
	参照发改价格〔2015〕299号文件收取代理服务费，服务费由中标人向代理机构支付，以预算金额的  1.5 %收取。

	27
	履约保证金
	无

	28
	质保期
	采购需求中标明物品有质保期限的按照采购需求所列明质保期限，未列明按照招标文件规定执行

	29
	品牌型号
	如本项目采购需求中有多个产品须提供可满足需求的多个品牌，如未按要求提供品牌则视为不符合招标文件中的实质性要求。

注：多个品牌只接受一个报价。

	30
	（1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。

（2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！


第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）。
1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。
1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1.3.6本项目是否接受进口货物：否。
2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。
2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改
5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。
6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。
6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：
1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件
9、拟派项目负责人情况表

10、本项目主要人员配备表

11、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

12、备品备件清单

13、投标人服务承诺及方案

14、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标价中需考虑包含税金、运输、材料搬运、垃圾运输、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。
10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。
12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。
12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件(包含报价响应文件)，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。
13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期
14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，招标方将不负责任。

五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为5人，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。
17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查
17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。
17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第 18.3.2条及相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。


同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。
19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。
19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

 (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：
（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；
（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；
（3）任何包含价格调整要求的投标；
（4）投标有效期不满足要求的投标；
（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；
（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；
（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；
（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；
（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。
21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。
21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则
23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标
24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。
24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。
28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。
29. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。
30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

 采购需求

参数中提及的品牌、型号（品目号）、标准、工艺、材料时仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、型号、标准、材料或工艺，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。产品型号仅供参考，允许参数兼容产品投标”。

标项六

	序号
	品名
	单位
	数量
	参数
	质量
	预算单价（元）
	备注

	1
	副流感病毒全基因组富集试剂盒（多重扩增法）
	盒
	1
	1.检测人副流感病毒全基因组；
2.适用于：人副流感病毒1-4型长片段全长基因组扩增，对痰液、鼻咽拭子、肺泡灌洗液等副流感病毒样本进行组装、分型鉴定及溯源分析
3.每盒检测量≥24人份；
4.最低检出限:32CT；
5.基因覆盖度≥98%；
6.试剂形式：包含人副流感病毒1-4型基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂；
8.反转录及扩增试剂为预混液形式，增强体系稳定性及操作便捷性；
9.反转录体系20μl，反转录时长不超过25分钟，扩增体系25μl，扩增管数≤2管，反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险扩增,扩增时长约3小时；（提供说明书说明）
10.可搭配全自动基因分析系统，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告（提供分析系统页面截图）；
11.适用测序平台：MGI
12.生产企业通过ISO13485及ISO9001体系考核（提供相关资质证明）
13.构建的文库可适配如下测序平台及测序类型：MGISEQ-2000RS（SE50/PE100/PE150）
	国产
	16800.00 
	

	2
	腺病毒全基因组富集建库试剂盒（探针法）
	盒
	1
	1.人腺病毒  A-G型联检，无需提前分型；
2.适用于：痰液、血清、鼻咽拭子、肺泡灌洗液等腺病毒样本进行组装、分型鉴定及溯源分析；
3.每盒检测量≥16人份；
4.最低检出限：32CT；
5.基因覆盖度≥99%；
6.试剂形式：包含人腺病毒A-G型全基因组富集建库模块，无需额外添置试剂；
7.构建的文库可适配如下测序平台及测序类型：MGISEQ-2000RS（SE50/PE100/PE150）
8.可搭配全自动基因分析系统，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告（提供分析系统页面截图）；
	国产
	16800.00 
	

	3
	人偏肺病毒全基因组富集试剂盒（多重扩增法）
	盒
	1
	1.人偏肺病毒A/B亚型联检；
2.适用于：偏肺病毒A/B全长基因组富集；对肺泡灌洗液，气道吸取物，深部痰液，鼻咽拭子等人偏肺病毒样本进行组装、分型鉴定及溯源分析；
3.每盒检测量≥24人份；
4.最低检出限:32CT；
5.基因覆盖度：100%；
6.试剂形式：包含偏肺病毒的 A1、A2、B1、B2 四个亚型基因组反转录和全基因组富集模块，无需额外添置试剂；
8.构建的文库可适配如下测序平台及测序类型：MGISEQ-2000RS（SE50/PE100/PE150）
9.可搭配全自动基因分析系统，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告（提供分析系统页面截图）；
	国产
	16800.00 
	

	4
	病毒通用建库试剂盒
	盒
	3
	1.采用新型的转座酶法建库；
2.适用于将纯化的DNA样品制备成MGI高通量测序平台专用文库；
3.起始模版投入量为50ng；
4.单个样品建库时间≤90min；
5.单管酶促反应，片段化和加接头反应同时进行，无需使用机械方法(超声、雾化等)进行片段化；
6.文库扩增专用聚合酶，配以精心优化的反应缓冲，最大程度上保证了文库扩增的高效性和均一性；
7.提供96种双端index组合；
8.试剂规格≥24人份。
9.构建的文库可适配如下测序平台及测序类型：MGISEQ-2000RS（SE100/PE100/PE150）
	国产
	6000.00 
	

	5
	冻干粉（模拟食品）中单核细胞增生李斯特氏菌定性分析质控样品
	瓶
	1
	7mL/瓶，冻干粉，附有质量证书
	国产
	800.00 
	

	6
	冻干粉（模拟食品）中肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）定性分析质控样品
	瓶
	1
	7mL/瓶，冻干粉，附有质量证书
	国产
	800.00 
	

	7
	冻干粉（模拟食品）中肠杆菌科计数定量分析质控样品
	瓶
	1
	7mL/瓶，冻干粉，附有质量证书
	国产
	800.00 
	

	8
	冻干粉（模拟食品）中蜡样芽孢杆菌定量分析质控样品
	瓶
	1
	7mL/瓶，冻干粉，附有质量证书
	国产
	800.00 
	

	9
	冻干粉（模拟食品）中克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）定性分析质控样品
	瓶
	1
	7mL/瓶，冻干粉，附有质量证书
	国产
	800.00 
	

	10
	诺如病毒通用型液体核酸质控品
	盒
	1
	500copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	11
	诺如病毒通用型液体核酸质控品
	盒
	1
	1000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	12
	诺如病毒通用型液体核酸质控品
	盒
	1
	5000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	13
	轮状病毒液体核酸质控品
	盒
	1
	500copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	14
	轮状病毒液体核酸质控品
	盒
	1
	1000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	15
	轮状病毒液体核酸质控品
	盒
	1
	5000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	16
	空肠弯曲菌液体核酸质控品
	盒
	1
	500copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	17
	空肠弯曲菌液体核酸质控品
	盒
	1
	1000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	18
	空肠弯曲菌液体核酸质控品
	盒
	1
	5000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	19
	小肠结肠耶尔森菌液体核酸质控品
	盒
	1
	500copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	20
	小肠结肠耶尔森菌液体核酸质控品
	盒
	1
	1000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	21
	小肠结肠耶尔森菌液体核酸质控品
	盒
	1
	5000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	22
	艰难梭菌液体核酸质控品
	盒
	1
	500copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	23
	艰难梭菌液体核酸质控品
	盒
	1
	1000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	24
	艰难梭菌液体核酸质控品
	盒
	1
	5000copies/mL   0.5mL/管，5管/盒，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	25
	肠聚集性大肠杆菌（EAEC）核酸检测质控品
	支
	1
	500copies/mL   50ul/支，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	26
	肠聚集性大肠杆菌（EAEC）核酸检测质控品
	支
	1
	1000copies/mL    50ul/支，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	27
	肠聚集性大肠杆菌（EAEC）核酸检测质控品
	支
	1
	5000copies/mL   50ul/支，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	28
	肠致病性大肠杆菌(EPEC)核酸检测质控品
	支
	1
	500copies/mL   50ul/支，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	29
	肠致病性大肠杆菌(EPEC)核酸检测质控品
	支
	1
	1000copies/mL    50ul/支，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	30
	肠致病性大肠杆菌(EPEC)核酸检测质控品
	支
	1
	5000copies/mL   50ul/支，附有质量证书
	国产
	300.00 
	

	31
	金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸实时荧光PCR检测试
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	32
	金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸实时荧光PCR检测试
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	33
	金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸实时荧光PCR检测试
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	34
	金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸实时荧光PCR检测试
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	35
	金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸实时荧光PCR检测试
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	36
	蜡样芽胞杆菌nheB/cesB/hblC的毒力基因三重实时荧光定量PCR试剂盒
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	2250.00 
	

	37
	蜡样芽孢杆菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；6.其中一盒与其余两个不同品牌
	国产
	750.00 
	

	38
	小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	39
	单增单核增生李斯特荧光定量PCR试剂盒
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	40
	克罗诺杆菌属核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	41
	铜绿假单胞菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	42
	产气荚膜梭菌实时荧光PCR 检测试剂盒
	盒
	1
	25T/盒，1.25反应/盒，循环数不超过45个，适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；2.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；
	国产
	700.00 
	

	43
	新型冠状病毒核酸室内质控品
	支
	1
	1.0.5mL/支；
2.浓度为:1×103copies/ml；
	国产
	300.00 
	

	44
	新冠病毒核酸基因组标准物质（高浓度）
	支
	1
	1.符合GBW(E)091089标准；                                                                                                                                                    2.50ul/支 ；                                                                                                                   
3.ORF1ab基因、E基因、N基因的拷贝数浓度，其标准值及扩展不确定度(k=2)分别为：7.3×10^5copies/μL；7.6×10^5copies/μL；7.6×10^5copies/μL；
	国产
	1200.00 
	

	45
	甲型流感病毒质控品(H3N2)
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	46
	新型冠状病毒质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	47
	腺病毒核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	48
	肺炎克雷伯菌核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	49
	肺炎链球菌质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	50
	呼吸道合胞病毒质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	51
	副流感病毒核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	52
	流感嗜血杆菌质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	53
	乙型流感病毒质控品(Victoria)
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	54
	鼻病毒质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	55
	人偏肺病毒质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	56
	肺炎支原体质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	57
	百日咳鲍特菌质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	58
	A族链球菌质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	59
	肺炎衣原体核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	60
	冠状病毒核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	61
	曲霉菌核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	62
	隐球菌核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	63
	军团菌核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	64
	鹦鹉热支原体核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	65
	博卡病毒核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	66
	禽流感甲型流感病毒质控品(H9)
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	67
	猴痘病毒核酸室内质控品
	支
	1
	1.用途:适用于PCR核酸检测相关实验室的质量控制。 
2. 产品浓度:1×10³copies/ml ，采用数字PCR方法进行量值确定。
3.包装规格:0.5mL/支 ，一盒一支。
4.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
5.质控品原料:为真实病原体来源。需提供溯源文件(同时需提供测序图证明其溯源性)。
6.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
7.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
8.安全性:经过灭活处理，无感染风险。  
9.全程冷链运输。
	国产
	220.00 
	需提供3种品牌试剂

	68
	新型冠状病毒质控品（Omicron)
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	69
	甲型流感病毒质控品(H1N1)
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	70
	乙型流感病毒质控品(Victoria)
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	71
	鼻病毒质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	72
	人偏肺病毒质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	73
	呼吸道合胞病毒质控品(RSV-A2)
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	74
	肺炎支原体质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	75
	百日咳鲍特菌质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	76
	A族链球菌质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	77
	肺炎链球菌质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	78
	流感嗜血杆菌质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	79
	肺炎衣原体核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	80
	冠状病毒核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	81
	肺炎克雷伯菌核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	82
	曲霉菌核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	83
	隐球菌核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	84
	军团菌核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	85
	鹦鹉热支原体核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	86
	博卡病毒核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	87
	副流感病毒核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	88
	腺病毒核酸室内质控品
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	89
	肠道病毒核酸室内质控品（柯萨奇A16）
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	90
	禽流感甲型流感病毒质控品(H9)
	盒
	1
	质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
1.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
2.规格：灭活病原0.5mL/支，病原核酸20μL/支，6支/盒
3.质控标准品应为液体状态。
4.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
5.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
6.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
7.安全性：质控品经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
10.全程冷链运输。
	国产
	1320.00 
	

	91
	新型冠状病毒质控品（Omicron)
	盒
	1
	质控标准品的技术参数为保证质控质量，质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
（1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
（2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。
（3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。
（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。
（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
（6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号。
	国产
	6550.00 
	

	92
	甲型流感病毒质控品(H1N1)
	盒
	1
	质控标准品的技术参数为保证质控质量，质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：
（1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。
（2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。
（3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。
（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。
（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
（6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号。
	国产
	6550.00 
	

	93
	呼吸道病毒多重核酸检测盲样考核样
	盒
	1
	1.用途：适用于呼吸道病毒多重核酸检测实验室的质量控制。
2.考核盲样范围：甲流、乙流、SARS -CoV-2、呼吸道合胞病毒、肠道病毒、人偏肺病毒、人博卡病毒、人鼻病毒、人腺病毒、副流感病毒、冠状病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体；以上任意组合。
3.浓度规格：1000copies/ml。0.5mL/支，一盒4支（3阳+1阴性）。
4.均匀性好、量值稳定、与临床样本具有良好的互通性。
5.采用数字 PCR 方法进行量值确定。
6.质控品原料：质控品原料为真实病原体，含该病原基因组全长。
7.安全性：经过灭活处理，无感染风险。
8.适用范围：适用不同的核酸检测平台、适用不同厂家试剂盒。
9.质控品应为液体状态。
10.质控品应在具备满足国家生物安全二级实验室制备。
11.需参与提取，监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
12.有效期:-20±5°C，有效期≥12个月，到货后质保期≥10个月。
	国产
	800.00 
	

	94
	腹泻症候群考核质控标准品
	套
	1
	病原范围:腹泻症候群中任意6种病原组合
（1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度在 1000 Copies/mL至10000 Copies/mL之间）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（范围在500 Copies/mL至5000 Copies/mL之间）。
（2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。
（3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。
（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，
应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。
（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
（6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号
	国产
	6240.00 
	

	95
	脑炎脑膜炎症候群考核质控标准品
	套
	1
	病原范围:脑炎脑膜炎症候群中任意6种病原组合
（1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度在 1000 Copies/mL至10000 Copies/mL之间）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（范围在500 Copies/mL至5000 Copies/mL之间）。
（2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。
（3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。
（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，
应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。
（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
（6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号
	国产
	6240.00 
	

	96
	发热伴出血症候群考核质控标准品
	套
	1
	病原范围:发热伴出血症候群中任意6种病原组合
（1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度在 1000 Copies/mL至10000 Copies/mL之间）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（范围在500 Copies/mL至5000 Copies/mL之间）。
（2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。
（3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。
（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。
（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
（6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号
	国产
	6240.00 
	

	97
	发热伴出疹症候群考核质控标准品
	套
	1
	病原范围:发热伴出疹症候群中任意6种病原组合
（1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度在 1000 Copies/mL至10000 Copies/mL之间）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（范围在500 Copies/mL至5000 Copies/mL之间）。
（2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。
（3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。
（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，
应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。
（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。
（6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号
	国产
	6240.00 
	

	98
	肺炎支原体增菌液
	盒
	1
	20支/盒，4ml/支，用于支原体选择性培养。
	国产
	300.00 
	

	99
	细菌通用型采样管（带拭子）
	盒
	1
	4mL*50支/盒，标本运送，4mL液体装，带拭子，采集运输细菌微生物使用
	国产
	300.00 
	

	100
	巧克力琼脂平板
	包
	1
	90mm*5块/包，脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌纯培养
	国产
	35.00 
	

	101
	脱脂牛奶菌种保存液
	盒
	1
	0.5mL*100支/盒，使用进口原料生产，用于百日咳、白喉、脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌等呼吸道细菌的保存
	国产
	800
	

	102
	0.1%蛋白胨水
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	115.00 
	

	103
	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础（TSC）（颗粒剂型）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	230.00 
	

	104
	D-环丝氨酸
	盒
	1
	0.04g/支×5支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	350.00 
	

	105
	哥伦比亚血琼脂平板
	包
	1
	10皿/包×2
	国产
	140.00 
	

	106
	缓冲动力-硝酸盐培养基
	盒
	1
	20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	50.00 
	

	107
	硝酸盐还原甲、乙液
	盒
	1
	10mL×2，到货后质保期≥10个月
	国产
	35.00 
	

	108
	乳糖-明胶培养基
	盒
	1
	20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	40.00 
	

	109
	含铁牛奶培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	200.00 
	

	110
	Fraser增菌肉汤（FB1、FB2）基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	500.00 
	

	111
	FB1增菌肉汤配套试剂
	盒
	1
	5 套/盒
	国产
	55.00 
	

	112
	FB2增菌肉汤配套试剂
	盒
	1
	5 套/盒
	国产
	55.00 
	

	113
	李斯特菌
显色
培养基
	瓶
	1
	1000mL/瓶（71.0g/L）
	国产
	925.00 
	

	114
	PALCAM琼脂基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	560.00 
	

	115
	PALCAM选择性添加剂
	盒
	1
	5支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	110.00 
	

	116
	木糖b
	盒
	1
	20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	55.00 
	

	117
	鼠李糖b
	盒
	1
	20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	50.00 
	

	118
	含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂 （TSA-YE）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	170.00 
	

	119
	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础（TTB）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	140.00 
	

	120
	0.1%煌绿
	盒
	1
	1mL/支×20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	35.00 
	

	121
	碘液
	盒
	1
	2mL/支×20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	65.00 
	

	122
	亚硫酸铋琼脂（BS）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	120.00 
	

	123
	HE琼脂（HE）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	300.00 
	

	124
	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐（XLD）琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	510.00 
	

	125
	沙门氏菌显色培养基（SA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	635.00 
	

	126
	三糖铁琼脂（TSI）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	130.00 
	

	127
	半固体
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	90.00 
	

	128
	营养肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	100.00 
	

	129
	肠道菌增菌肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	345.00 
	

	130
	麦康凯琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	140.00 
	

	131
	EC肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	145.00 
	

	132
	血平板
	包
	1
	10皿/包
	国产
	60.00 
	核心产品

	133
	3%氯化钠碱性蛋白胨水（APW)
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	105.00 
	

	134
	TCBS琼脂 （颗粒剂型）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	190.00 
	

	135
	弧菌显色培养基（VA）
	瓶
	1
	1000mL（71.0g/L）
	国产
	810.00 
	

	136
	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	140.00 
	

	137
	42℃生长试验
	瓶
	1
	20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	50.00 
	

	138
	3%Nacl阿拉伯糖
	瓶
	1
	20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	40.00 
	

	139
	我妻氏培养基基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	155.00 
	

	140
	3％过氧化氢
	盒
	1
	1mL/支*20支/盒
	国产
	50.00 
	

	141
	7.5%氯化钠肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	105.00 
	

	142
	脑心浸液肉汤（BHI）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	270.00 
	

	143
	Baird-Parker 琼脂基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	325.00 
	

	144
	亚碲酸盐卵黄增菌液
	盒
	1
	5mL/支×10支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	95.00 
	

	145
	金黄色葡萄球菌显色培养基
	瓶
	1
	500mL/瓶
	国产
	480.00 
	

	146
	冻干血浆
	盒
	1
	0.5mL/支×10支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	130.00 
	

	147
	革兰氏染色液
	盒
	1
	10mL×4/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	60.00 
	

	148
	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	140.00 
	

	149
	万古霉素
	盒
	1
	1mg/支×5支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	60.00 
	

	150
	克罗诺杆菌显色培养基(DFI琼脂）
	瓶
	1
	1000mL（43.1g/L）
	国产
	825.00 
	

	151
	平板计数琼脂（PCA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	175.00 
	

	152
	磷酸盐缓冲液
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	110.00 
	

	153
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	145.00 
	

	154
	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	300.00 
	

	155
	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	155.00 
	

	156
	胰蛋白胨胆盐X葡萄糖醛酸苷（TBX）琼脂
	瓶
	1
	1000mL（35.6g/L）
	国产
	480.00 
	

	157
	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	110.00 
	

	158
	缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	325.00 
	

	159
	葡萄糖琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	185.00 
	

	160
	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	205.00 
	

	161
	孟加拉红培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	175.00 
	

	162
	蛋白胨-盐溶液
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	65.00 
	

	163
	MRS 琼脂培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	280.00 
	

	164
	莫匹罗星锂盐
	盒
	1
	5mg/支×5/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	110.00 
	

	165
	半胱氨酸盐酸盐
	盒
	1
	50mg/5mL× 10/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	115.00 
	

	166
	MC 琼脂培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	165.00 
	

	167
	乳酸杆菌生化鉴定套装
	盒
	1
	8 种×10 套/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	380.00 
	

	168
	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂（MYP）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	145.00 
	

	169
	多粘菌素B
	盒
	1
	10000IU/支×5/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	50.00 
	

	170
	50%卵黄乳液
	盒
	1
	5mL/ 支 ×10/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	170.00 
	

	171
	胰酪胨大豆羊血琼脂基础（TSSB）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	210.00 
	

	172
	硫酸锰营养琼脂培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	150.00 
	

	173
	0.5%碱性复红溶液
	盒
	1
	10mL/支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	30.00 
	

	174
	酪蛋白琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	255.00 
	

	175
	MPC琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	245.00 
	

	176
	庖肉培养基基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	120.00 
	

	177
	胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤（TPGYT）基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	210.00 
	

	178
	液体石蜡
	瓶
	1
	500mL/瓶
	国产
	140.00 
	

	179
	新鲜无菌脱纤维羊血
	瓶
	1
	100mL/瓶
	国产
	220.00 
	

	180
	卵黄琼脂培养基基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	95.00 
	

	181
	GN增菌液
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	125.00 
	

	182
	Bolton 肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	200.00 
	

	183
	Bolton 肉汤添加剂
	盒
	1
	1ml×5支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	100.00 
	

	184
	动力培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	100.00 
	

	185
	磷酸盐缓冲稀释液PBS（PH7.2）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	110.00 
	

	186
	缓冲甘油氯化钠溶液
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	90.00 
	

	187
	D/E中和肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	185.00 
	

	188
	改良山梨醇麦康凯（CT-SMAC）琼脂基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	125.00 
	

	189
	改良山梨醇麦康凯琼脂基础添加剂
	盒
	1
	1ml*5支含噻孢霉素、亚碲酸钾/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	95.00 
	

	190
	MFC琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	152.00 
	

	191
	亮绿乳糖胆盐培养液（BGB）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	114.00 
	

	192
	甘露醇发酵培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	81.00 
	

	193
	GVC增菌液
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	190.00 
	

	194
	EC-MUG培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	350.00 
	

	195
	MUG培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	320.00 
	

	196
	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）增菌液基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	130.00 
	

	197
	PNCC 添加剂
	盒
	1
	2.0mL 支×10 支，到货后质保期≥10个月
	国产
	160.00 
	

	198
	改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂基础（mCPC）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	235.00 
	

	199
	10%纤维二糖水溶液
	盒
	1
	5mL/支×10，到货后质保期≥10个月
	国产
	325.00 
	

	200
	多粘菌素B（E）
	盒
	1
	50000IU/5mL×10，到货后质保期≥10个月
	国产
	380.00 
	

	201
	多粘菌素E（B）
	盒
	1
	2mg/支×5，到货后质保期≥10个月
	国产
	85.00 
	

	202
	改良CCDA琼脂（mCCDA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	185.00 
	

	203
	纤维二糖-多粘菌素E（CC）琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	40.00 
	

	204
	CC 添加剂
	盒
	1
	5支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	40.00 
	

	205
	品红亚硫酸钠琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	90.00 
	

	206
	中国蓝琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	120.00 
	

	207
	胆汁液态培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	160.00 
	

	208
	改良Y培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	300.00 
	

	209
	胆汁七叶苷琼脂（BEA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	290.00 
	

	210
	肠球菌琼脂（胆汁七叶苷叠氮钠琼脂）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	320.00 
	

	211
	脑心浸液液态培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	220.00 
	

	212
	莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐改良MRS培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	300.00 
	

	213
	CIN-1培养基基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	180.00 
	

	214
	CIN-1 添加剂
	盒
	1
	1ml/支*5/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	40.00 
	

	215
	绿脓菌素测定培养基（PDP）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	100.00 
	

	216
	假单胞菌CFC选择性培养基基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	90.00 
	

	217
	支原体琼脂培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	387.00 
	

	218
	明胶磷酸盐缓冲液
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	680.00 
	

	219
	麦芽浸膏汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	102.00 
	

	220
	改良马铃薯葡萄糖琼脂培养基(mPDA)
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	255.00 
	

	221
	SBG增菌液
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	350.00 
	

	222
	Kovacs氏靛基质试剂
	瓶
	1
	10mL/支，到货后质保期≥10个月
	国产
	45.00 
	

	223
	V-P试剂
	瓶
	1
	5mL4/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	35.00 
	

	224
	甲基红试剂
	瓶
	1
	5mL×2/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	39.00 
	

	225
	大肠O157显色培养基
	瓶
	1
	1000mL/瓶
	国产
	635.00 
	

	226
	MR-VP试剂
	瓶
	1
	20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	40.00 
	

	227
	XLT4琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	275.00 
	

	228
	卵磷脂吐温80营养琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	105.00 
	

	229
	TTC卵磷脂-吐温80-营养琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	100.00 
	

	230
	1%TTC溶液
	盒
	1
	1ml/支*5 /盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	60.00 
	

	231
	BCYE琼脂基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	1265.00 
	

	232
	BCYE-Cys琼脂基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	1600.00 
	

	233
	MHA琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	95.00 
	

	234
	金氏B培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	355.00 
	

	235
	改良EC肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	115.00 
	

	236
	PCFA琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	420.00 
	

	237
	PCFA添加剂
	盒
	1
	5支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	145.00 
	

	238
	布氏肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	99.00 
	

	239
	疱肉培养基基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	120.00 
	

	240
	氯硝胺18%甘油（DG18）琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	150.00 
	

	241
	硝酸盐肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	95.00 
	

	242
	察氏琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	95.00 
	

	243
	马铃薯葡萄糖半固体琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	120.00 
	

	244
	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	140.00 
	

	245
	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	100.00 
	

	246
	改良磷酸盐缓冲液PSB
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	380.00 
	

	247
	哥伦比亚血琼脂基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	230.00 
	

	248
	哥伦比亚CNA血琼脂基础
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	290.00 
	

	249
	乙酰胺琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	100.00 
	

	250
	乙酰胺肉汤
	瓶
	1
	20支/盒，到货后质保期≥10个月
	国产
	40.00 
	

	251
	钠氏试剂
	盒
	1
	10mL/支，到货后质保期≥10个月
	国产
	145.00 
	

	252
	克氏双糖铁琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	110.00 
	

	253
	CATC琼脂
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	200.00 
	

	254
	含多粘菌素B的SCDLP增菌液
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	100.00 
	

	255
	质控试剂盒
	盒
	1
	1.25反应/盒，适用于四大症候群病原2.循环数不超过45个，3.适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；4.到货后质保期不少于10个月；5.不要预分装试剂；6.按甲方要求供货
	国产
	500.00 
	

	256
	空肠弯曲菌成品试剂盒（粪便）
	盒
	1
	10套/盒，到货后质保期≥2.5个月
	国产
	1300.00 
	

	257
	链球菌显色药敏板（微量肉汤稀释法）
	套
	1
	1*96孔/套，10T/盒，适配于美华药敏分析仪,配套螺旋帽
	国产
	1500.00 
	

	258
	细菌药物MIC测试板（肠杆菌测试版）
	盒
	1
	1*96孔/套，10T/盒，适配于美华药敏分析仪,配套螺旋帽
	国产
	1000.00 
	

	259
	肺炎链球菌实时荧光PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.25反应/盒，2.循环数不超过45个，3.适用于罗氏480、宏石、BD-MAX等各类常规荧光定量PCR仪器；4.到货后质保期不少于10个月；5.按甲方要求供货
	国产
	400.00 
	

	260
	哥伦比亚血平板
	包
	1
	9cm，10皿*2包
	国产
	110.00 
	

	261
	乳糖蛋白胨（颗粒型）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	145.00 
	

	262
	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础（SPS）
	瓶
	1
	100g/瓶
	国产
	185.00 
	

	263
	SPS琼脂添加试剂
	盒
	1
	2支/套×10，到货后有效期≥10个月
	国产
	165.00 
	

	264
	液体硫乙醇酸盐培养基（FTG）（颗粒剂型）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	195.00 
	

	265
	含铁牛乳培养基
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	200.00 
	

	266
	肠球菌肉汤培养基（肠球菌肉汤）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	595.00 
	

	267
	肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮钠琼脂)
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	520.00 
	

	268
	胆汁七叶苷琼脂 (BEA)
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	280.00 
	

	269
	脑心浸液肉汤(BHIB)培养基 ： 脑心浸出液肉汤（BHI）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	270.00 
	

	270
	6.5 %NaCl肉汤（6.5 %氯化钠脑心浸液肉汤培养基）
	盒
	1
	20支/盒，到货后有效期≥10个月
	国产
	55.00 
	

	271
	压力蒸汽灭菌标准生物测试包
	包
	1
	用于132℃预真空压力蒸汽灭菌器
	国产
	30.00 
	

	272
	营养琼脂（NA）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	126.00 
	

	273
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(颗粒剂型)(LST)
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	143.00 
	

	274
	缓冲蛋白胨水（BPW）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	105.00 
	

	275
	TTB配套添加剂碘液
	盒
	1
	2ml/支，20支/盒,到货后质保期≥10个月
	国产
	52.00 
	

	276
	TTB配套添加剂-0.1%煌绿
	盒
	1
	1ml/支，20支/盒,到货后质保期≥10个月
	国产
	87.00 
	

	277
	四硫磺酸盐煌绿增菌液(颗粒剂型)(TTB)
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	131.00 
	

	278
	RVS肉汤
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	124.00 
	

	279
	乳糖胆盐发酵培养液
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	125.00 
	

	280
	亚硒酸盐增菌液（SF）
	瓶
	1
	250g/瓶
	国产
	350.00 
	

	281
	二氧化碳
	升
	1
	纯度99.9%，不含气罐
	国产
	8.00 
	

	282
	液氮
	升
	1
	纯度99.5%以上，不含液氮罐
	国产
	10.00 
	

	283
	鸡胚
	个
	1
	SPF,收到货后鸡胚龄不超过7天，存活率达99%，大小统一
	国产
	18.00 
	

	284
	75%酒精消毒湿巾
	包
	1
	医用级酒精湿巾，100抽/包,180×150cm
	国产
	4.00 
	

	285
	蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒
	盒
	1
	8种×10套
	国产
	315.00 
	

	286
	DEPC处理水
	瓶
	1
	1.100mL/瓶
2.保质期≥20个月
3.不含RNA、DNA和proteinase;不含DEPC，99.99%以上是水
	国产
	35.00 
	

	287
	预纯化柱
	个
	1
	1.SQPAKGARM1；
2.Milli-Q超纯水仪适用；
	国产
	1800.00 
	

	288
	布病虎红平板凝集试剂
	盒
	1
	1mL/瓶，5瓶/盒
	国产
	1410.00 
	

	289
	布病抗体检测试剂盒
	盒
	1
	1mL/瓶，5瓶/盒
	国产
	1150.00 
	


第五章  评审内容

一、投标人资格审查

	序号
	评审内容
	评审合格标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	(1)法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）提供会计师事务所出具2024年度或2025年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明；
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明;

（2）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。
	
	
	

	5
	投标人声明函
	提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。
	
	
	

	6
	信用信息查询
	投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。
	
	
	

	7
	特定资质
	投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明（市级食品药品监督管理部门备案证明），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证（自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请的生产许可证明）。②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关许可），投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关备案证明），投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。
	
	
	

	8
	中小企业声明函
	本项目全部货物须只接受由小、微企业制造。在中小企业声明函中须写明所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员 、营业收入、资产总额。
注：如未按规定提供将会导致废标；
	
	
	

	结论
	
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。
二、投标文件符合性审查
	序号
	评审内容
	投标人名称

	
	
	
	
	

	1
	投标函内容是否完整有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；
	
	
	

	2
	按招标文件规定提供有效的法定代表人身份证明书，附完整的法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章；
	
	
	

	3
	按招标文件的规定提交投标保证金的；
	
	
	

	4
	投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的；
	
	
	

	5
	按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	6
	交货及完成期满足招标文件规定的；
	
	
	

	7
	投标报价单价均未超过最高限价的；
	
	
	

	8
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	
	

	9
	符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
	
	
	

	10
	投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的；
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。
评分标准

报价部分（占总分值的30%）

	序

号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	经济部分
	30分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 

注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。


商务技术部分（占总分值的70%）

	序

号
	评审项目
	分  值
	评分标准

	1
	相关项目

业   绩
	6分
	须提供投标人具有根据投标文件所要求投标截止日前三年内的类似项目业绩：（附合同或中标（成交）通知书，每一份合同或中标（成交）通知书加2分，直至满6分。未提供不得分。

	2
	技术指标响应
	40分
	投标人在响应过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的响应产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，没有实质性负偏离的得基本分40分；其中一项指标低于招标文件要求的扣0.5分，所扣分数随 不满足的条目逐条增加，直到扣完为止。

(提供完整的检测报告或技术白皮书等证明文件。必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值。未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数）。

	3
	实施方案
	12分
	根据投标人提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等方案进行打分，内容包括：①交货期保证措施；②质量故障退（换）承诺；③质量控制方案；④应急处理方案等；以上内容每缺一项扣3分内容不够完整每项扣1分（缺陷是指：方案描述简略不详尽、分析内容与实际情况不符、前后不一致或前后矛盾、描述有歧义或逻辑有漏洞、方案内容不适用本项目实际需求或与本项目无关、产品技术性和集成度可靠性较低，不能满足实际项目需求等任意一种情形。）

	4
	配送及安装方案


	12分


	根据投标人提供的配送及安装实施方案进行打分，内容包括：①配送计划；②配送人员方案（服务团队配置有符合项目要求的售后人员和售后团队机构图，其他售后人员职责分工明确，有售后人员联系方式）；③产品质量保证；④验收方案等，以上内容每缺一项扣3分内容不够完整每项扣1.5分（缺陷是指：方案描述简略不详尽、分析内容与实际情况不符、前后不一致或前后矛盾、描述有歧义或逻辑有漏洞、方案内容不适用本项目实际需求或与本项目无关、产品技术性和集成度可靠性较低，不能满足实际项目需求等任意一种情形。）

	小计
	70分


  计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。  

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
4. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

5. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
6.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

7.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

第六章 合同条款草案
 1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4、技术规格和标准
4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

    6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前    天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

    11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

 12、技术资料


12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

    12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为： 详见须知前附表 。

15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供   / ％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔   

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的         %的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。         

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

    23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他
28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。
2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期一年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2 在买方发出要求服务通知的   小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过    个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在    个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1 投标报价：详见中标通知书。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：采购人指定地点。

甲方：                               乙方：

盖章：                               盖章：

代表签章：                           代表签章：

时    间：                           时    间：

地    址：                           地    址：

备注：最终合同以与甲方签订合同为准。

第七章  投标文件格式

乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）2026年第一批试剂耗材采购项目标项六
投 标 文 件

项目编号：RHZC2026-028GK（4）
投标人单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

联系人及联系电话：                                  
二O二六年   月   日

附件一                          

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责税金、运输、材料搬运、垃圾运输、保险费用、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

10、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
地      址：                                   

电      话：                          

投标人名称（盖章）                    
法定代表人或授权委托人（签字或盖章））                                

日  期                                    
附件二：

报价一览表           

项目名称：                            项目编号：                       
	投标内容
	单价合计

	
	小写：￥                                      元     

大写：                                        元

	交货及完成期限：
	


投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                     20    年   月    日

附件三：                 投标保证金证明

附件四：               

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/标项名称：                      

	序号
	标的名称
	规格型号
	品 牌
	数 量
	单 价
	制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型）

	1
	
	
	
	1
	
	

	2
	
	
	
	1
	
	

	3
	
	
	
	1
	
	

	4
	其他费用
	
	

	5
	中型企业提供货物总计
	

	6
	小型企业提供货物总计
	

	7
	微型企业提供货物总计
	

	总计
	小写:

大写：


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人盖章：                                     

                                      20    年   月    日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

附件五：                  

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/标项名称：                          

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件的

商务条款
	投标文件的

商务条款
	偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： _____________

投标人名称（盖章）：               
日    期：                   
附件六：                

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/标项名称：                        
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求
	响应内容
	偏离情况（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	正偏离
	无偏离
	负偏离
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，表中“说明”填写技术参数证明页码。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： _____________

投标人名称（盖章）：               
日    期：                   
附件七：

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	本公司所属

行业
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	从业人员人数：

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	其他
	

	近三年财务简况
	2023年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2024年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2025年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

	经营范围
	

	备注
	


附表八：资格证明文件

附件8-1法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明

附件8-2提供会计师事务所出具2024年度或2025年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明；
说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

      2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。
附件8-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）
附件8-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。
投标人应提供开标日前六个月任意一个个月依法纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。
附件8-5 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

   2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）   

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：          

日    期：   年  月  日          
附件8-6 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人

附件 8-7特定资质：投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明（市级食品药品监督管理部门备案证明），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证（自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请的生产许可证明）。②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关许可），投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关备案证明），投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。
附件 8-8中小企业声明函：本项目全部货物须只接受由小、微企业制造。在中小企业声明函中须写明所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员 、营业收入、资产总额。
注：如未按规定提供将会导致废标；
附件九：                     
拟派项目负责人情况表
	姓  名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职务
	
	联系电话
	

	现所在机构或部门
	
	相关工作年限
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期:      年    月    日
附件十：

本项目主要人员配备表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	所学

专业 
	拟在本项目中

担任的工作
	相关工

作年限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期:      年    月    日
附件十一：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。 

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
    本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
    本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
   本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：
投标人授权代表（签字）：
日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

附件十二                备品备件清单
	零部件名称
	单位
	单价
	不变价格的年限
	备注

	主要部件
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	易损易耗件
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件十三：

投标人服务承诺及方案
附件十四：

投标人自行提交的其他文件
项目概况


乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）2026年第一批试剂耗材采购项目标项六招标项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2026年06月5日 11:00（北京时间）前递交投标文件。








正本/副本








8

