
[image: image1.jpg]&
BO

SHENGSHIQIANYUAN




竞争性磋商文件

项目编号：SSQYZB02-2026012
项目名称：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目
采 购 人：新疆农业大学
新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

2026年05月
目    录

1第一章 竞争性磋商公告


4第二章 供应商须知


22第三章 合同条款


23第一部分 合同协议书


26第二部分 通用合同条款


27第三部分 专用合同条款


27第四章 工程量清单


66第五章 图纸


67第六章 技术规范及要求


68第七章 评审办法


75第八章 响应文件格式


78一、响应书及附录


81二、资格证明文件


89三、商务文件


101四、技术文件




第一章 竞争性磋商公告

项目概况

新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2026年 6月 3 日11：00时（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB02-2026012

项目名称：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目

采购方式：竞争性磋商
采购预算：   110  万元
最高限价：   110  万元

采购需求：磋商文件及工程量清单范围内所有工作内容(包括竞争性磋商文件、补充文件、工程量清单)。

本项目 不接受 联合体

工期期限：合同履约期限  45 日（自然日）历天
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

1）、投标人须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；查询时间（须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内）

2）、其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。
三、获取采购文件

时间：2026年 5月 18 日至2026年 5 月25 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单自行获取竞争性磋商文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

提交响应文件截止时间：2026年 6 月 3 日11：00（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2026年 6 月 3 日11：00（北京时间）

开标地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云自行获取竞争性磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与磋商有关的一切费用。

2.潜在供应商领取竞争性磋商文件前须完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.本项目采用不见面开标。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
4.供应商不得存在下列情形之一：

4.1与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

4.2与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

4.3受到刑事处罚，或者受到较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名 称：新疆农业大学
地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路
项目联系人：马明老师
项目联系电话：18199870109
2.采购代理机构信息：

名 称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路亚欧财富广场 A 座

项目联系人：王国彦、董乐、蔡海涛  

项目联系电话：18999288665、4659594

电子邮件：1517158326@qq.com

供应商须知

一、供应商须知前附表

	项号
	内  容
	说明及要求

	１
	项目名称
	新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目

	
	项目编号
	SSQYZB02-2026012

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	资金来源
	其他

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	★采购内容
	磋商文件及工程量清单范围内所有工作内容(包括竞争性磋商文件、补充文件、工程量清单)。

	2
	★最高限价
	最高限价： 110万元；供应商磋商报价若超过本项目最高限价的，将视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

	3
	★质量标准
	合格

	4
	★供应商资格
	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；

（3）本项目的特定资格要求：
1）、投标人须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；查询时间（须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内）

2）、其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。
（4）本项目不接受联合体。

	5
	响应文件份数
	（1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标/磋商，供应商磋商时无需提供纸质响应文件，须在响应文件递交截止时间前登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

（2）成交的供应商在领取《成交通知书》时向采购代理机构递交纸质响应文件三份、格式为PDF的电子响应文件一份（U盘存储）

	6
	★响应文件递交截止时间
	2026年 6 月 3 日11:00时（北京时间）

	7
	★磋商有效期限
	响应文件递交截止后90天（日历日）

	8
	★响应文件递交地点
	线上递交，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，将加密电子响应文件上传到对应项目的指定位置

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

	9
	磋商时间、磋商地点
	2026年 6 月 3 日11:00时（北京时间）

磋商地址：供应商在政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加磋商活动

注：（1）供应商远程参与开标，并在规定的时间内完成对响应文件远程解密及报价确认，本项目供应商解密时长：30 分钟，因供应商自身原因导致解密或报价确认失败，投标无效。

（2）因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。

	10
	评审办法
	本次磋商采用综合评分法进行评审。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标进行综合评审。磋商小组将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分及报价均相同的，按商务、技术指标优劣顺序排列，推荐前三名为成交候选单位。

	11
	磋商保证金
	投标保证金：11000.00元
投标保证金形式：投标人可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银等非现金形式缴纳或提交保证金。

采购代理机构名称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行

开户行行号：103881070457
账号：30704501040008571

投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2026年6月3 日11点00分之前（北京时间，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在招标文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。

投标保证金的退还:未中标投标人的投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

	12
	对竞争性磋商文件的质疑
	供应商若对竞争性磋商文件内容质疑，须按以下要求提出：

①质疑函应以书面形式（详见 供应商须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。

③联系部门：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

④联系电话：18999288665、4659594
⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路亚欧财富广场 A 座

	13
	★履约保证金
	/

	14
	★计划工期
	合同履约期限：45日历天；

质保期：三年。

	
	★建设地点
	乌鲁木齐市

	15
	★付款方式
	该工程合同签订后支付材料设备预付款30%，设备、材料、人员到场并安装完毕后支付至合同价的70%，工程竣工验收合格支付至合同价的80%，经审计后甲方支付至审计价的97%，质保期满后支付到审计价的100%。

	16
	现场踏勘
	投标单位自行组织现场踏勘  联系人：马明 联系方式：18199870109

	17
	政府采购政策
	本项目为专门面向中小微企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定，不再执行价格评审优惠。

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

(1)、本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2)、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4)、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件) 的，视同为小型和微型企业。

(5)、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

（6）、本采购项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。即：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（投标人应在中小企业声明函中按要求填写，如未按要求填写，将被否决此次投标。）

	18
	低于成本价不正当竞争预防措施
	低于成本价不正当竞争预防措施：财库〔2026〕2号

（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	19
	招标代理服务费
	参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、【2011】534号文计取，不足3000元按3000元计取，本项目招标代理服务费由成交供应商支付。

成交供应商须在领取成交通知书时一次性付清招标代理服务费。

	20
	注意事项：

1．供应商应对竞争性磋商文件中加“★”引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，其响应文件无效。
2．响应文件应编制页码及索引目录。
3．电子标书加盖法人章的两种方式：一种为法人（或负责人）电子章；另一种为纸质手写版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。

4．潜在供应商领取竞争性磋商文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。

5．供应商操作指南详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）—办事指南—操作指南。

6．系统操作问题请咨询技术支持电话95763。
7．开标/磋商注意事项：

（1）开标/磋商时推荐使用Chrome浏览器，且使用的电脑已经安装最新的CA驱动；

（2）开标/磋商时请使用您本次加密使用的CA进行解密；开标/磋商解密时需使用CA的密码，并确保开标人员已知晓正确的密码。

（3）推荐使用制作生成电子标书的电脑进行解密。

（4）开标/磋商解密路径：登录政采云平台，进入【项目采购】应用—【开标评标】菜单—【进入开标大厅】页面，找到当天开标的项目。


二、供应商须知
总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见供应商须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本采购项目已经批准，采购人为新疆农业大学，该项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性磋商。

1.3 本采购项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次磋商不接受联合体、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合竞争性磋商文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标项的能力，成交后不允许任何形式的转包、分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2 竞争性磋商文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按竞争性磋商文件要求签署；

1.4.3 工期必须符合竞争性磋商文件要求；

1.4.4 建设地点符合竞争性磋商文件规定；

1.4.5 响应内容质量、服务等满足竞争性磋商文件要求；

1.4.6 响应文件中所提条件均须采购人的同意；

1.4.7 符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。
2. 采购范围

2.1 本采购项目的采购范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目竞争性磋商文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了竞争性磋商文件并参加本项目，即被认为接受了竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

3.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用磋商成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 采购项目实施要求

4.1 质量标准已通过“前附表”第3项所述，本采购项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应商与采购人签订合同后，按照竞争性磋商文件及合同相关的要求编制现场服务计划。
5. 工期及建设地点

5.1 工期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；建设地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1 采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 磋商费用

供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9.合格供应商的条件

9.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加磋商。

9.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1具有独立承担民事责任的能力； 

9.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7具有本竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目磋商：

9.3.1法定代表人（企业负责人）为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3参加磋商的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

9.4 供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/，在“项目采购”项下的“获取采购文件”自行领取竞争性磋商文件。

9.5 供应商按时足额交纳磋商保证金。

10. 联合体（本项目不适用）

10.1 供应商须知前附表中接受联合体的，供应商可以联合体形式参加磋商，否则联合体视为无效响应；接受联合体的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定： 

10.1.1 联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

10.1.2 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

★11.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

★11.2 查询截止时间：2026年6 月 3 日11:00时（北京时间）
★11.3 被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”的供应商，拒绝参与本项目采购活动。
11.4 信用信息查询由采购代理机构在开标/磋商后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（二） 竞争性磋商文件

12. 竞争性磋商文件的组成

12.1 竞争性磋商文件包括下列内容

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款

第四章 工程量清单

第五章 图纸

第六章 技术规范及要求

第七章 评审办法

第八章 响应文件格式

12.2 本次磋商的最小单位是标项。竞争性磋商文件未分标项的，供应商须对全部采购内容响应，不得部分响应；竞争性磋商文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交响应文件。

★12.3 竞争性磋商文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
12.4 竞争性磋商文件由本文件及竞争性磋商文件补充构成。

12.5 竞争性磋商文件的澄清、修改、磋商答疑会纪要等书面材料在本采购项目中均称竞争性磋商文件补充。

12.6 竞争性磋商文件补充作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解竞争性磋商文件所有内容，尤其注意加“★”等的条款，按照竞争性磋商文件要求编制响应文件。任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
13. 竞争性磋商文件的获取

13.1竞争性磋商文件的提供期限自开始发出之日起五个工作日。具体提供期限见竞争性磋商公告。

13.2 凡符合资格要求并有意参加磋商的供应商,登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取采购文件。
14. 竞争性磋商文件的澄清或修改

14.1 供应商若对竞争性磋商文件有任何疑问，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对竞争性磋商文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，供应商须在截止时间前一次性提出对竞争性磋商文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2 质疑项目的名称、编号；

14.1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4 事实依据；

14.1.5 必要的法律依据；

14.1.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（企业负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商电子公章。
14.2供应商领取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺应在领到竞争性磋商文件后5日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失自负；供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。
14.3在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

14.4采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，在响应文件递交截止时间5日前，采购人将在原竞争性磋商公告媒介发布更正公告，同时以书面形式通知所有参与磋商的供应商，供应商应立即以邮件或传真等形式回复采购人或采购代理机构，确认已收到修改文件。对竞争性磋商文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。不足5日的，应当顺延响应文件递交截止时间。为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对竞争性磋商文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交响应文件的截止时间。
14.5在上述情况下，采购人与供应商响应文件递交截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的响应文件递交截止期。

14.6响应文件递交截止时间前，供应商须随时关注网站“新疆政府采购网”（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）上发布本项目的最新的更正公告，并登录政采云平台自行查看更正文件等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任。
15. 磋商报价
15.1 本采购项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

★15.2 磋商报价为本竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评审时将其视为无效响应。

15.3 磋商价格应包括：价格部分是对磋商服务价格构成的说明，每项工程仅接受一个价格。磋商报价包括供应商为实施本项目提供全部工程内容所包括的全部价格的体现。

★15.3.1 磋商报价为完成竞争性磋商文件及合同条款上所列采购范围及所需的全部费用，报价须含税、含人工、材料、措施费、安全文明施工费、扬尘费、成品保护（含：拆卸、安装）费、绿植恢复等与本项目有关的全部费用。分项报价中的各项费用须符合国家及自治区现行标准及定额执行。供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在磋商总报价中。
15.3.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

★15.3.3 供应商须按照竞争性磋商文件中《响应文件报价一览表》及《工程量清单》的格式进行填报。

15.3.4本次磋商实行两次报价，加密的响应文件中提供的供应商报价为一次报价，在磋商小组对各供应商的响应文件进行初步评审（资格评审、符合性评审）后，由磋商小组开启二次报价，各供应商须在二次报价开启后的30分钟内登录政采云系统进行二次（最后）报价。因供应商自身原因未在系统内及时填报二次报价的，其责任由供应商承担。

提示：开标/磋商时，请供应商随时关注政采云账号内的站内信；项目授权代表的手机短信（系统会推送短信至项目授权代表的手机），但此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

★15.3.5供应商最后报价须以附件形式提交最后报价的已标价工程量清单（最后报价与一次报价相同的可不提供），如不满足此项要求将视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

磋商保证金

16.1 磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的磋商保证金。成交供应商如未能按竞争性磋商文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权没收成交供应商磋商保证金。

16.2 供应商应提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。竞争性磋商文件前附表规定交纳磋商保证金的，供应商应按竞争性磋商文件前附表规定的要求提交保证金，磋商保证金有效期应与竞争性磋商文件规定的磋商有效期一致。供应商未按照竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

16.3 磋商保证金金额及缴纳方式要求见供应商须知前附表。

16.4 竞争性磋商文件接受联合体的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.5 未成交供应商的磋商保证金，将在《成交通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。
16.6 成交供应商的磋商保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，磋商保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的磋商有效期内撤回其响应文件的；

16.7.2 成交供应商无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按竞争性磋商文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理磋商保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1供应商须给采购代理机构提供账户信息（单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号）

16.8.2 成交供应商办理磋商保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖成交供应商电子公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

17. 磋商答疑会和现场踏勘

17.1 供应商须知前附表规定组织磋商答疑会和现场踏勘的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商磋商答疑会及踏勘项目现场。 

17.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

17.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

17.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

18. 磋商有效期

★18.1 磋商有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的响应文件均保持有效。磋商有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其响应文件在原磋商有效期届满后将不再有效，但有权收回其磋商保证金；同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其响应文件。

（三） 响应文件的编制

19. 响应文件编制要求

19.1 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均使用中文。

20. 响应文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本竞争性磋商文件及竞争性磋商文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 响应文件的组成：响应书、资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1 响应书及附录

21.2 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 供应商基本情况表

(2) 政府采购供应商信用承诺函；

(3) 法定代表人（或负责人）资格证明书及被授权人身份证。授权委托书应由法定代表（或负责人）签名（或盖章）并加盖企业电子公章；

(4) 磋商保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）；

(5) 不参与围标串标承诺书；

(6) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息；

21.3 商务部分：

(1) 响应文件报价一览表

(2) 已标价工程量清单

(3) 合同条款偏离表

(4) 实质性响应一览表
(5) 近三年（2023年01月01日至今）类似项目业绩

(6) 项目管理机构（后附资格证书等资料，项目管理机构组成应当与实际施工时项目管理机构人员保持一致）
(7) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(8) 服务承诺书

(9) 虚假应标承担责任声明

(10) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

21.4 技术部分：


(1) 投标人自行编制
22. 响应文件的编制及格式

★22.1 供应商提供的响应文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1项、第21.2（1）—（5）、第21.3（1）—（6）、第21.4（1）为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致响应文件无效。

22.2 供应商提供的响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供响应文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。
22.3 竞争性磋商文件要求提供的所有证书、合同等采购要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本竞争性磋商文件规定的响应文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，且内容须清晰可辨。
22.4 供应商应逐条阅读竞争性磋商文件要求的技术及商务条款要求，指出自己提供的服务是否对竞争性磋商文件做出响应，并将不能响应之处在响应文件所附的“合同条款偏离表”、“实质性响应一览表”中一一列出。

22.5 响应文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.6 竞争性磋商文件中分标项的，供应商须针对本单位所投标项分别编制响应文件并单独提交。供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
23. 响应文件的份数和签署
★23.1供应商应当按照本须知前附表第6项规定的响应文件递交截止时间前登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。
23.2 成交的供应商在领取《成交通知书》时向采购代理机构递交纸质响应文件三份、格式为PDF的电子响应文件一份（U盘存储）。

（四） 响应文件的递交
24. 响应文件的提交

24.1 供应商在响应文件递交截止时间前登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

25. 响应文件提交的截止时间

25.1 响应文件提交的截止时间详见本供应商须知前附表规定。

25.2 采购人可按本须知第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原响应文件递交截止时间前的全部权利和义务，将适用于延长后新的响应文件递交截止时间。

25.3 截至响应文件递交截止时间，采购人收到的响应文件少于3个的，采购人将依法重新组织采购。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织采购。

26. 迟交的响应文件

供应商在本供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间以后送达的响应文件，“政采云平台”将拒绝接受，采购人对于逾期未上传到指定位置的响应文件不予受理。

27. 响应文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间之前，可在政采云平台上随时撤回已上传的电子响应文件，将修改好的电子响应文件在响应文件递交截止时间前重新上传到政采云平台的指定位置。

（五） 开标/磋商

28.开标/磋商

28.1采购人在规定的响应文件递交截止时间（开标/磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点进行不见面远程开标/磋商。供应商的法定代表人（企业负责人）或其委托代理人无需到达开标/磋商现场，仅需在任意地点登录政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“政采云远程开标大厅”参加开标/磋商会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标/磋商唱标、二次报价、结果公布等交互环节。

★28.2 开标/磋商时，各供应商应在规定的解密时间（30分钟）内对本单位加密的电子响应文件进行解密，如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
（六） 磋商小组与评审
29.评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的名单在评审结果公告前应当保密。

29.1 本项目磋商小组由 3 人组成，其中：专家库中随机抽取专家 2 人,采购人代表 1 人。

29.2参与过本项目的论证专家不得作为评审专家参加评审，采购人不得以专家身份参与评审。

29.3 磋商小组主任由磋商小组成员推举产生，并与磋商小组其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任磋商小组组长。

29.4 磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

29.5 磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评比标准和方法，对响应文件进行系统的评审和比较。竞争性磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

29.6在评审过程中，磋商小组发现有证据表明供应商以他人的名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加磋商的，该供应商的响应文件作无效处理。并在评审报告中说明。
（七） 授予合同

30. 确定成交供应商

30.1 成交的标准

30.1.1响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求；

30.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

30.1.3 能够最大限度满足竞争性磋商文件的各项要求；

30.2 采购人将确定资格合格的成交候选人为成交供应商。

31. 授予合同的准则

31.1 采购人将把合同授予经确认的成交供应商。

（八） 成交通知书

32.成交通知书

32.1采购人依据磋商小组推荐的成交候选人排序确定成交供应商后，将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-bingtuan.gov.cn）上发布采购结果公告，公告期限为1工作日，同时向成交供应商发出《成交通知书》。
32.2《成交通知书》对采购人和成交供应商具有法律约束力。《成交通知书》发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。 

（九） 合同的签订

33. 合同的签订

33.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

33.2 竞争性磋商文件要求成交供应商提交履约保证金或者其他形式履约担保的，成交供应商应当提交；拒绝提交的，视为放弃成交项目。

33.3 竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件均是该书面合同的附件。

33.4 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织采购活动。

33.5 政府采购项目的采购合同自采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在财政部门指定媒介上进行采购合同公告。
（十） 质疑与投诉

34. 质疑与投诉

34.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2 质疑函的必备内容

34.2.1 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

34.2.2 质疑项目的名称、编号；

34.2.3 具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

34.2.4 事实依据；

34.2.5 提起质疑的日期；

34.2.6 质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

34.2.7 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

34.3 质疑应符合下列条件：

34.3.1 质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

34.3.2 质疑函内容符合相关的规定；

34.3.3 在规定的有效期限内提起质疑；

35.3.4 招投标监管部门规定的其他条件。

34.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。作出答复前，将暂停招标采购活动。

34.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标采购监督管理部门投诉。政府招标采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。
（十一） 履约担保

35. 履约担保

35.1 1供应商须知前附表要求缴纳履约保证金的，成交供应商须在与采购人签署合同前按竞争性磋商文件有关要求提交履约担保。成交供应商应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约保证金。

35.2 履约担保采用下列  35.2.1  方式

35.2.1 履约保证金担保方式：
1）银行汇票；2）支票；3）银行转账；4）保函；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。
35.2.3 如成交供应商不能按照供应商须知第35条的规定执行，采购人将视为成交供应商放弃成交项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃成交项目的成交供应商应当赔偿。

（十二） 其他

36. 成交服务费

36.1 成交服务费：执行市场指导价《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号，经双方商定，按中标金额计取，执行国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）及国家发展改革委办公厅发改办价格［2003］857号文计算，不足3000元，按3000元收取。本项目招标代理服务费由中标人支付。招标服务费的交纳方式：在领取中标通知书时，向招标代理机构直接交纳招标代理服务费。可用转账支票、汇票、电汇、现金等付款方式一次向采购代理机构缴清招标服务费。

36.2 成交服务费的计算基数是成交总金额，即《成交通知书》中载明的成交金额。
37. 竞争性磋商文件的解释权

本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定编制的，解释权属新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司。

第三章 合同条款

（具体以实际签订为准）

第一部分 合同协议书
发包人 (全称) ：    新疆农业大学    

承包人 (全称) ：                                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 
2.工程地点：           
3.工程主要内容：：              具体内容详见工程量清单及图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1) 。

4.工程承包范围：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目量清单全部建设内容。

二、合同工期

计划开工日期：                   。

计划竣工日期：                     。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的， 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  国标设计  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：  
人民币 (大写)            (¥             元)；其中：包含暂列金（¥            元）

2.合同价格形式：               。

五、项目经理

承包人项目经理：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 成交通知书 (如果有) ；

(2) 投标函及其附录 (如果有) ；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行任何形式的转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  202   年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在             签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后   生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执  贰  份。

发包人：（公章）              承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：              

地  址：                      地  址：                    
邮政编码：                    邮政编码：                  
法定代表人：                  法定代表人：                
委托代理人：                  委托代理人：                
电  话：                      电  话：                    
传  真：                      传  真：                    
电子信箱：                    电子信箱：                  
开户银行：                    开户银行：                  
账  号：                      账  号：                    

第二部分 通用合同条款

通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：协议书、合同补充协议、专用条款、通用条款（通用条款与专用条款不一致的条款，执行专用条款）、变更通知、工程签证、中标通知书、答疑纪要、会议纪要、竞争性磋商文件、响应文件、图纸、有关技术标准规范。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称： /                  ；

资质类别和等级：/                 ；

联系电话： /              ；

电子信箱：/                ；

通信地址：    /            。

1.1.2.5 设计人：

名    称： /                  ；

资质类别和等级： /              ；

联系电话： /                  ；

电子信箱： /                  ；

通信地址： /                  ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场所。
1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》、工程所在地法规。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程质量管理体系》、《安全生产法》及自治区和地方有关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：执行现行国家、行业、地方标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行本合同通用条款1.5条。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前7日 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸两套（平面效果图1套）；

发包人向承包人提供图纸的内容：图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计方案、施工进度计划、安全生产保证措施、文明施工保证措施、治安保卫措施、项目资金使用计划、应急处理预案，双方另行确定的进度报表及有关现场的经济签证、会议纪要、设计变更、图纸答疑、隐蔽影像资料、施工日志、竣工图纸、全套施工资料等资料；

承包人提供的文件的期限为： 接到发包人要求后3个日历日向监理人提供，并由监理人报送至发包人 ；

承包人提供的文件的数量为：一般为一式四份，特殊文件另行要求；

承包人提供的文件的形式为：一般为打印纸质版，特殊文件另行要求；

发包人审批承包人文件的期限：开工前3日审批。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场施工图纸及效果图各一套
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公场地；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：   工地现场   。

承包人指定的接收人为：      /       。

监理人接收文件的地点：   工地现场   。 

监理人指定的接收人为：      /     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款1.10.1条，但施工过程中产生土方、垃圾等外运的相关手续及费用由承包人自行解决，发包人不予协助，建筑垃圾外运所用运输车辆不得大于12方荷载载重且加盖篷布（施工场地内道路安全运输需要）未经发包人同意，无关人员一律不得随意进入施工现场。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人负责办理通道相关手续，但施工所需的其他场内道路及设施因承包人原因造成损毁或损坏，由承包人负责赔偿或修缮，以满足工程运输需要，并承担场外交通损毁或损坏的赔偿或修缮费费用。承包人应自行调查场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责承担由此产生的相关费用。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决场内交通，并承担相应费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行本合同通用条款1.11.1条  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 文件的著作权属发包人（除文件的署名权）。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得擅自将上述文件使用于本合同以外的工程  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：在工程招投标和合同签订前已明确需要的专利、专用技术、技术秘密的使用费由承包人承担，由于工程突发情况、项目变更等（非承包人原因的）引起的复杂工程、特殊专利、技术秘密的使用费由发包人承担，若因承包人原因引起的，则由承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正.

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整价格，工程量现场踏勘时自行核对 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量及工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题解决、按发包人要求对设计变更、签证、工程进度款的审核和会签。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人需在开工前7个日历日将施工现场移交至承包人 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   无 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：经相关部门审核通过的图纸及竣工资料，承包人提交的工程付款申请，竣工结算报告及完整的竣工结算资料。 

承包人需要提交的竣工资料套数： 一式五套  。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子信息及影像文件资料  。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行约定。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，项目经理的行为后果由承包人承担。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                        
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：         
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                           
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                                 
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                      
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人接到开工通知之日起3个日历日之内提交，项目管理机构及施工现场管理人员与响应文件不一致的，应当以书面报告说明并经甲方同意，且更换后人员资质等级不低于响应文件载明人员。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：              
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：               

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                        承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备人员进场至验收交工前由承包人负责保修，无其他特使要求，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： /。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同  。

关于监理人的监理权限：详见监理合同  。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：无。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 对承包人的施工进度、质量、安全、造价的监督权；
（2） 对发包人和设计单位的建议权；
（3） 处于独立地方的组织协调权。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，符合国家《建筑工程质量验收标准及建筑工程质量验收统一标准》的合格等级。

关于工程奖项的约定： 无 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在检查前48小时以书面形式通知发包人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求执行《建设工程安全检查标准》JGJ59-2011标准及《建设工程安全生产管理条例》要求。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行本合同通用条款6.1.4条
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行通用条款，反恐维稳执行当地公安机关相关要求，制定相应的应急处突预案和措施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建设施工现场环境与卫生标准》JGJ46-2004标准 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行本合同通用条款6.1.6条，但安全文明施工费的拨付，跟随此合同约定的工程预付款、进度款比例同期拨付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行本合同通用条款第7.1.1条，对于危险性较大的分部分项工程，承包人在施工组织设计中应依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等相关规定编制专项施工方案，并组织专家对专项方案进行论证 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7个日历日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自发包人收到监理人审核通过的详细施工组织设计7个日历日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自发包人收到修订施工进度计划后7个日历日内完成审批和提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行本合同通用条款7.3.1条。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：三天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：三天内。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行本合同通用条款7.4.1条。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                  因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                        
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行本合同通用条款7.6条 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）双方另行约定；

（2）            ；

（3）            。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：招标时已明确的甲供材料，保管工作和费用由承包人承担，费用包含在此合同内。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》及当地相关法规的要求。除发包人决定采购的重大设备材料外，均有承包方自行采购，所有进场材料必须“三证”齐全，并应向发包人提供有资质的检测机构出具检测报告，所有设备材料进场时需由建设单位、监理单位、施工单位共同验收合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人应根据工程实际情况组织建立相宜的实验场所 。 

施工现场需要配备的试验设备：承包人配置的实验设备要求符合相应实验规程并通过具有资质的检测单位检查，并通过监理人和承办人共同校定。

施工现场需要具备的其他试验条件：制定施工现场试验管理制度、检测试验方案及计划等。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：执行本合同通用条款中第9.4条。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行本合同通用条款中第10.1条。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行《清单计价规范》的具体规定。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行本合同通用条款中第10.5条 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价由询价小组依据共同商议的品牌，档次、材质及相关技术参数各自独立询价，并以综合评价形式签署“询价认定单”确定由乙方组织采购，甲方按“询价认定单”确定的品牌、档次、材质、相关技术参数及样品验收进场，并作为工程结算的依据，通过询价小组确定的暂估价原则上不得突破竞争性磋商文件工程量清单所列暂估价，如确需突破，经询价小组提出具体解决方案并报发包人审议批准，方可按暂估价规定的认定程序实施。
10.8  暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：工程施工过程中发生不可预见的工程变更、现场签证等确认的费用，经监理人、发包人审定，使用暂列金支付上述事项所发生的费用时，待工程审计结算后予以支付。在合同价格中的暂列金额由发包人掌握；暂列金的余额归发包人所有。

11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除变更、签证以外，其他情况均不进行调整  。
风险费用的计算方法： 不作计算 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整  。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/  。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整 。

3、其他价格方式：/ 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限：   /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无 。
预付款担保的形式为：  无  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                  。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行本合同通用条款12.3.2条。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行本合同通用条款12.3.3条。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：            ，
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  无  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  无  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：无。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。

（2）发包人支付进度款的期限：无。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行本合同通用条款12.4.6条。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行本合同通用条款13.2.2条。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行本合同通用条款13.2.5条。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行本合同通用条款13.2.5条。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行本合同通用条款13.3.1条。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：相关费用均由承包方承担。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 7日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行本合同通用条款14.1条。

竣工结算申请单应包括的内容：执行本合同通用条款14.1条。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行本合同通用条款14.2条。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 6份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 无  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限： 承包人完成相应付款程序后 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工日期起2年。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                                       
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第      种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /   

（2） / %的工程款；

（3）其他方式:                   。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第      种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                                    
关于质量保证金的补充约定：                                            
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应24小时内到达工程现场并开展修复工作。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  无   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无  。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无  。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无 。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

(7)其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

(4)承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

(6)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(8)承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：须赔偿给发包人带来的全部经济损失及发包人其它损失。

(1)承包人有16.2.1违约行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知，且自承包人接到发包人通知之日起，发包人尚未退还承包人的履约担保不再退还，并保留进一步追究承包人法律责任的权利；由此造成与任意第三方的经济纠纷全部由承包人自行负责解决。其中，造成与承包人有关的第三方阻碍本项目移交使用的，自承包人接到发包人通知之日起10日内，承包人必须完成清场退出工作，每延迟一天，按日向发包人支付签约合同价格5‰的违约金。违约金的计算公式为：本签约合同价格×5‰×延迟天数。同时给发包人及相关单位工作带来不利影响或造成损失的，由承包人承担相应的赔偿责任。

(2)工程竣工验收达不到合同约定的质量标准，承包人负责免费返修或返工重建，直至达到合同约定的质量标准为止，费用由承包人自行承担并承担由此给发包人造成的损失（含不可抗力因素导致的工期延误），工期不顺延，同时承包人向发包人支付经审定的工程竣工结算价款5%的违约金，如给发包人造成损失，由此引起的费用由承包人负责，此费用在应付工程款中扣除。施工过程中出现一般质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰万元违约金;施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币伍万元违约金;施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰拾万元违约金，承包人同时应承担由此带来的一切损失；外观质量差（以发包人为准），但不影响结构安全和功能的，每处向发包人支付人民币伍万元违约金;对出现的质量事故必须在监理人、发包人规定的时间内完成整改，否则将按该项违约金的三倍赔偿。

(3)承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知之日起3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币贰万元/次的违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担。

(4)因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，限期在12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担责任，造成的损失由承包人承担，并向发包人支付所提供和使用不合格材料和工程设备总价10%的违约金，并赔偿其他损失。

(5)承包人违反国家、自治区、五家渠市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘、污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人支付签订合同价格5‰的违约金。

(6)未按监理人、发包人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处（项），承包人须向发包人支付人民币壹仟元违约金，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。

(7)因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，自监理人发出整改通知之日起3日内，承包人必须无条件进行整改，费用由承包人承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权另行指定分包，其费用由承包人承担。

(8)如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次，承包人向发包人支付壹拾万元违约金。

(9)承包人不得以材料价格、清单控制价等经济问题未确定而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付贰拾万元/次违约金。

(10)承包人如发生二次（含二次）以上未完成发包人要求的工程进度节点，承包人无条件接受发包人另行委托他人施工，由此造成的损失由承包人承担。

(11)承包人如未按要求参加监理人、发包人及行业主管部门对本项目组织的专题会，在请假未经同意的条件下（须经会议最高负责人同意），按项目经理2000元/次、其他人员500元/次违约金在当期付款及结算中扣除；若迟到，则项目经理按500元/人.次，其他人员200元/人.次以现金方式向发包人支付（不能以现金支付的，也可按违约金在履约担保金中扣除）。

(12)承包人违约，发包人可发出整改通知要求承包人限期进行整改，如承包人在规定时间内仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同且向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

(13)承包人不得转包或转让所承包的全部或部分工程，也不得肢解所承包的工程以分包的名义分别转包给他人。承包人违反本款规定，发包人和监理人向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正或解除合同，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误及一切责任，并向发包人支付签约合同价格5％的违约金。

(14)承包人在投标时拟投入的各类机械设备应按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。各施工阶段所投入的各类机械设备数量、规格及型号应与响应文件中所列的各类机械设备数量、规格及型号一致。承包人开工后按响应文件承诺进场的设备、机械未经监理人或发包人许可，不得擅自撤出现场。承包人未按响应文件的承诺及监理工程师的指令进场施工机械设备，每延迟一天，承包人向发包人支付签约合同价格1％的违约金。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人和监理人有权要求承包人更换或补充设备。否则，由此造成的工期延误和费用的增加均由承包人自行承担。

(15)在本工程建设过程中，因承包人违约而向发包人支付的违约金，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： /。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：截止合同解除前，本合同内所发生的费用计入工程费用，特殊情况另行约定。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：无。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 无 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意，直接提交工程所在地法院。 
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /。
选定争议评审员的期限： /。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定： 无 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执行合同通用条款20.3.2。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程住所地 人民法院起诉。

补充合同条款：

1.施工过程中如发生第三方人身安全事故及第三方损害情况均由承包人负责赔偿，对于承包人所雇用的工人发生意外事故或伤害和赔偿，应由承包人自行承担。对于此类事故或损害和赔偿，发包人均不予承担任何责任，且发包人不承担涉及此类事故或损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它所有费用。因第三方人员伤亡及安全生产事故，发包人有权对承包人进行追责和索赔，并根据事故情况将承包人拉入招投标采购黑名单。

2.承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠材料、设备货款、农民工和工人工资等费用。发包人、监理单位对工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻扰和拒绝。如承包人发生本款所述拖欠行为，一经查实，发包人责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付时，发包人可以代扣工程款（或履约保证金），并将有关情况报相关主管部门调查处理，必要时可解除合同并依法追究承包人的责任。

3.在施工过程中需进行成品保护、加固、维护，造成的校园内（外）现有路面、绿化、建（构）筑物等设施损坏，承包人负责赔偿或修复，并赔偿相关损失。

4.承包人将非主体专业工程部分进行分包时，须由发包人同意经分包给有专业资质的施工企业进行施工安装及调试。承包人对分包部分的施工、材料质量承担连带责任。

5.项目施工过程中因不及时清扫造成的室内（外）环境脏乱，每遭到投诉一次扣除履约保证金的3‰。

6.项目施工完成后未对施工现场进行清废和保洁（包括但不限于废料清除、屋面全面清扫、路面清洗等），发包人将安排保洁单位进行清扫，费用从履约保证金中扣除。

7.项目施工完成后承包人应根据发包人要求对工程材料质量进行试验和检验，承包人承担为此而发生的费用，该费用可以直接从承包人的工程款中扣除，由发包人直接支付给第三方检测试验机构。

8.项目使用的材料需向甲方提供合格产品证明，材料进场须先报监理人审核后再报发包人审定，方可进场，未经发包人同意材料进场施工的，发包人有权责令更换材料，并扣除合同金额1‰-3‰的违约金。
9.承包人如违反合同约定，除承担给发包人造成的经济损失外，还应承担引发诉讼产生的诉讼费、律师费、公证费、保全及保全担保费等费用。

10.承包人每周一向发包人提交上周施工日志及影像资料，每逾期提交有关资料一次扣除履约保证金的1‰。

11.对已有路面、草坪、树木、设备（如：空调、监控等）进行成品保护，如有损坏，必须原样恢复，若无法恢复，则赔偿发包人相关损失。

12.不得私自拆除燃气表及附属设施，如因私自拆除燃气表及附属设施造成的全部损失由承包人负责。

13.各施工楼栋人员进出通道及围挡搭设完毕后，需经行业主管部门进行安全检查后方可投入使用，此项费用由施工单位自行考虑。

14.承包人每周一应向发包人提供上周工作日志及影像资料，每逾期一次或提交资料不合格扣除履约保证金3‰的违约金。

15.特殊作业人员（如：高空吊篮作业）必须经过专业培训，并持有效合格证或上岗证上岗。监理人有权随时检查承包人派驻现场人员的上岗资格证明情况。如发现无证上岗人员，每发生一次，发包人按履约保证金的1‰扣除，由此造成的安全事故和损失由承包人自行承担。

16.承包人在施工过程中，遵守有关环境保护的法律、法规，履行环境保护义务，并对违反法律、法规所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。承包人应按批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成的破坏，保持现场清洁，不得出现不必要的障碍。各类设备和材料应妥善存放，并随时将废料、垃圾及不再需要的临时设施清运出指定地点内。当承包人未能按要求完成清理工作，发包人可指定他人完成此项工作，其费用从发包人向承包人支付的的任何款项中扣除。

17.承包方临设搭建，食宿、办公场地由施工单位自行考虑，须经发包人同意后进行相关设施搭建，并做好环境保护。

18.承包人被认为在送交响应文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等必要资料。承包人应采取一切合理的措施保护施工场地内外环境并防止由于其作业方法导致的污染、噪音或其它原因造成的对周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、草地、乔木、树木等的伤害和受损。

19.承包人应在竣工之日起15日内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后15天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审定，且承包人每延误一天支付签约合同价格5‰的违约金。 
20.本项目合同约定与磋商文件采购需求不一致时，按有利于发包人的标准理解执行。

21.拆除设备应做好成品保护，如恢复安装后无法运行的，承包人应予以修复，维修费用由承包人承担，若造成损坏无法修复的，承包人应照价赔偿。

22.承包人未按时移交工程的，每逾期一天扣除合同金额1‰的违约金。
23.承包人未在规定时间内足额缴纳履约保证金即视为不响应招标文件。
附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：    新疆农业大学        

承包人（全称）：                                         
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：               。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为   2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：                         。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：包含但不限于因该项目施工造成的质量缺陷。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：       地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
开户银行：     开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：       邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与              （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件12：

建设工程廉政责任书

发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人和承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                 (公章)    承包人：                  (公章)

法定地址：                         法定地址：                   
法定代表人或其                     法定代表人或其

委托代理人：              (签字)    委托代理人：                 (签字)

电话：                             电话：                       
传真：                             传真：                       
电子邮箱：                         电子邮箱：                   
开户银行：                         开户银行：                   
账号：                             账号：                       
邮政编码：                         邮政编码：                   

第四章 工程量清单
一、项目概况

1．项目名称：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 

2．项目地址：新疆农业大学
3．资金来源：其他
4．投资规模：110万元
5．工期：45日历天。

二、采购内容

磋商文件及工程量清单范围内所有工作内容(包括竞争性磋商文件、补充文件、工程量清单)。

三、工程量清单（另附）

四、落实政府采购政策需满足的要求
本项目专门面向中小微企业采购

五、本项目供应商在履行项目时需执行的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

六、验收标准

质量标准：合格

第五章 图纸

（无）
第六章 技术规范及要求
一、项目概况

本项目共涉及26个高低压配电室、环网柜，本次改造目的为通过增加通讯管理机、数据采集设备、网络设备和摄像机等实现高压断路器和低压配电设备的数据采集并上传至集控中心，集控中心能够实现电力数据信息化、能源管理、已经报警、实时监控、主接线等要求。

1、电力施工人员需持有高压电工证及低压电工证。
二、通用技术标准

1、建设依据

项目建设过程中应符合现行国家、自治区以及高校行业有关规范和标准最新版本要求，如在项目建设过程中有新出台的标准和规范，也应遵循。本项目应遵循的标准规范包含但不限于以下内容：
《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)

《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312- 2007)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《密码模块安全技术要求》GM/T 0028-2014

《信息系统密码应用基本要求》GM/T 0054-2018

《信息安全技术 云计算服务安全指南》GB/T 31167-2014

《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》GB/T 31168-2014

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019

教技厅〔2019〕3号《教育移动互联网应用程序备案管理办法》

《新农大办发〔2019〕6 号《新疆农业大学信息化建设规范V1.0》

《新农大办发〔2021〕31号《新疆农业大学信息化基础数据管理办法》（试行）

《新农大办发〔2021〕32号《新疆农业大学信息化项目建设管理办法》（试行）

《新疆农业大学信息(软件)系统验收规范(试行)》新农大发[2023] 47 号

所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除满足规定的特别标准外，都遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。

GB4208-93   《外壳防护等级》

GB/T13702-92 《计算机软件分类与代码》

GB/T15532-1995《计算机软件单元测试》

GB/T14537-93  《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》

GB6162－85   《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》

GB2423.9-1989 《电工电子产品基本环境试验规程》

GB14285－93   《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50172－1992  《电气装置安装工程盘，柜及二次回路接线施工及验收规程》

GB2887－89    《计算机场地技术条件》


GB/T6593－1996 《电子测量仪器质量监测规程》

GB/T13729-92   《远动终端通用技术条件》

GB/T13730-92   《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

GB/17626.1－1998 《电磁兼容试验和测量技术 抗扰度试验总结》

GB/17626.2－1998 《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

GB/17626.3－1998 《电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场抗扰度试验》

GB/17626.4－1998 《电磁兼容试验和测量技术 电磁快速瞬变脉冲群抗干扰试验》

GB/17626.5－1998 《电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》

GB/17626.6－1998 《电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰度试验》

GB/17626.8－1998  《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》

GB/17626.10－1998 《电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验》

GB/17626.11－1998  《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》

GB/17626.12－1998  《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》

DL/T634-1997     《基本远动任务配套标准》

DL/T667-1999     《继电保护设备信息接口配套标准》

DL/T630-1997     《交流采样远动终端技术条件》

DL/T621-1997     《交流电气装置的接地》

DL5002－91       《地区电网调度自动化设计技术规程》

DL5003－92       《电力系统调度自动化设计技术规程》

DL/7 5136-2001    《火力发电站、变电所二次接线设计技术规定》

DL/T659-1998      《火力发电站分散控制系统在线验收测试规程》

DL476-92         《电力系统实时数据通信应用层协议》

SDJ9-1999         《电测量及电能计量装置设计技术规程》

IEC870-5-102      《电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准》

IEC60870-5-104    《高速数据网》

IEC60870-5-106    《应用层》

Q/XJ20.50-1998    《许继集团有限公司企业标准》

IEC255-21-1       国际电工委员会标准《振动试验》

IEC255-21-2       国际电工委员会标准《冲击和碰撞试验》

IEC255-21-3       国际电工委员会标准《静电放电试验》

上述标准如与甲方所执行的标准不一致时，按较高标准或双方商定的标准执行。
2、系统集成要求

以《新疆农业大学“十四五”校园信息化建设发展规划》为基本纲要，按照学校要求提供公共服务的接口设计，提供完整使用文档，并配合学校完成与智慧校园基础平台及各应用系统集成。须提供完整的表结构，在服务期内，免费提供全数据接口。需与学校已有的平台及业务的无缝对接，主要从应用集成、数据集成、服务集成进行要求。

为实现统一认证和单点登录提供接口和通道，须支持跨平台和各种开发语言的应用系统接入平台，如目前学校各类应用系统所使用的JAVA、PHP等多种开发语言；支持CAS4.0、SAML1.1等协议，能将各类应用纳入认证范围，实现集中统一的认证。身份、授权、认证功能相互独立，可以灵活地与第三方产品对接。支持底层多种通用结构的认证技术协议。

3、移动门户集成

供应商业务系统须与校方现有移动门户进行应用集成。系统必须提供H5移动客户端集成服务，包含但不限于APP（IOS、Android）、微信企业号。系统中功能独立的模块和服务（包含服务端和管理端），需支持拆分成微服务，可以独立上架到信息门户或移动门户中，在门户中点击后可直接访问，无需从该系统首页进入。

（二）数据集成

1、数据标准

严格遵循教育部2012年最新发布的《教育管理信息化标准》和《高等学校管理信息标准》等信息标准，参照《新疆农业大学信息标准规范》及《新疆农业大学信息标准代码》等文件，统一并完善涉及业务信息部分的数据信息标准的接入与下发，达到数据建模、信息采集、加工处理、数据交换过程中的规范化。提供数据库设计说明文档、完整的数据库字典（表结构、视图、表之间关联关系等）。
2、数据集成

（1）供应商业务系统采集、传输、使用、存储的数据均为校方资产。须实现与学校数据中心对接，同步复制全部业务数据至学校数据中心，为学校数据分析应用提供基础数据。

（2）供应商须提供系统完整数据表结构、数据字典说明文档，项目实施及售后服务期间，须需免费配合校方进行数据集成并提供技术支持。

（3）支持以视图、推送中间库、webservice等多种形式提供数据共享及交换，并提供完整使用文档。

（4）提供API接口及接口管理授权功能或HTTP对接，供第三方对接或调用。（三）服务集成

基于校园各类应用系统信息统一收发要求，所有业务系统待办任务、消息可通过短信、微信、邮件等通道发送消息，可以对接校园统一通信平台，由统一通信平台或本系统负责发送，包括回执消息的接收。
信息发送须严格遵守各通信运营商对信息安全管理和企业用户授权的相关要求，包括但不限于信息审计、黑白名单设置和信息模板管理等要求。

三、系统管理要求

（一）信创要求（国产化如OS、算法、中间件）

为了确保系统及平台的稳定性和安全性，本项目要求系统采用国产化的操作系统、算法和中间件，以确保系统的可靠性和安全性。具体要求如下:

1、操作系统

系统应采用国产化的操作系统，跟目前学校使用的银河麒麟、中标麒麟、红旗Linux、统信UOS等相适配，以确保系统的稳定性和安全性。

2、算法

系统应采用国产化的加密算法，以确保系统的高效性和准确性。

3、中间件

系统应采用国产化的中间件，跟目前学校使用的东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕相适配，以确保系统的可扩展性和高并发性。

4、数据库

系统应采用国产化的数据库，跟目前学校使用的达梦、人大金仓等相适配。

（二）界面风格要求

操作流程清晰简洁，用户界面风格统一美观大方，整体色调应与新疆农业大学主页保持一致，如主色、辅助色等。图标等UI设计风格应与移动门户（“智慧新农大”企业微信）和服务大厅保持一致。打开菜单窗口并行排列，给用户提供良好的操作体验。可自定义表单字段显示的位置及顺序，避免出现预留信息点过多，导致数据显示不直观的情况。  

（三）可靠性、稳定性

具有良好的运行保障体系，提供完善的存储、备份手段，提供故障恢复手段，确保系统的稳定性，应用系统生产的数据、数据库数据，必须定期备份，备份周期不得小于7天，重要数据必须每天备份。中标后供应商须提供操作系统、数据库等正版软件授权。

（四）安全性、保密性

系统设计时必须考虑整体的安全性，从数据访问操作、用户认证、数据加密等多个方面进行安全性设计，提高系统的安全性。系统应分别针对不同的应用和不同的环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取权限控制和数据存储加密机制。

三、基本要求
本项目所投设备均需与目前校内已内已有综保、保护测控、位置采集、断路器及其他物联网设备等无缝对接，监测设备的接入集成费已包含在本项目预算内，不另增费用预算。

针对老满城校区各室内配电室、室外箱变及环网柜，增加相应监测设备，实

现变压器负荷、母线槽温度、环境等、电压电流、保护信号、位置信息等进行实时监测和安全预警，降低大面积停电事故隐患和知悉问题范围。

对供电母槽温度、配电室内环境进行监测，增加如烟雾传感器，温湿度传感器等确保配电房环境的安全性，增加红采集设备，无接触采集计量设备用能数据，为全校能耗监测提供总指标数据，利用PLC或通讯管理机采集进出线、联络柜电压电流、频率、动作信号、位置信号的数据，实现对配电柜的信息采集，供电异常或环境异常情况及时提供告警及反馈。

独立完成软件系统能直观的体现开闭所，环网柜，变压器等主要设备拓扑结构及联系，系统上能清晰的标注各线缆走向、型号、变压器规格容量等信息，能清晰的体现整个校园内部供电网的结构信息图。

本项目为交钥匙工程，包含设备采购、运输、安装、保修期内的维保等全部内容。投标供应商自行现场踏勘测量并核实安装环境现状是否满足所投设备的要求，采购方不再支付投标报价以外的任何费用。

如供应商相关人员认为现场条件未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合工作条件，在中标后货物搬运、安装调试、使用过程中应注意自身及公共安全，因伤亡人员事故产生的所有费用由供应商自行负责，与采购人无关，采购人无须负任何责任。中标方须对现场环境进行相应保护，服从采购人管理，若因中标方原因导致现场的损坏，中标方应赔偿相应费用。中标方应对本项目提供相关服务的人员进行专业培训，保证其具有一定的专业操作知识及自我安全保障技能。

项目实施过程中，注意安全保障、文明施工，服从采购人统一安排，不得影响采购人正常业务的开展。如出现问题，中标方自行承担相关责任及费用。

三、配置方案

系统采用分层分布式结构，传输协议符合国家电力要求规范。改造后能够实现配电室各类设备的电流电压、频率、功率（所有高低压柜、联络柜）等，保护动作信号（高压进出线柜、联络柜、环网柜），断路器、隔离刀闸、地刀位置（高压高压进出线柜、联络柜、环网柜、低压主出线柜）等用电参数监控，母线测温监测、环境监测、谐波检测、安防监控等功能，实现配电室设备的数据采集、监控和告警，从而有效提升整个配电网的运行可靠性，实现当监控设备或者参数异常时，能及时发出报警信息，支持远程进行查看及相关处理，信息传输支持有线及无线。

详细配置方案清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	中控主机
	工控机配置32G内存、2T硬盘、独立显卡、网卡
	2
	台
	

	2
	中控软件/数据库
	含数据库、OPC服务器
	2
	套
	

	3
	光电交换机
	XJ-ZYJ，16光8电
	2
	台
	

	4
	通讯管理机
	TPE5616，带232、485、网口
	25
	台
	

	5
	光电交换机
	FR-7，4光8电
	25
	台
	

	6
	摄像机
	球型摄像机，具备动态追踪及告警功能
	22
	台
	

	7
	硬盘录像机
	64路视频8盘位，12T及以上内存，存储3个月
	1
	台
	

	8
	母线槽温度监测仪
	4路温度监测，远程采集及传输
	104
	台
	

	9
	温度传感器
	DC12-24V红外线 RS485
	208
	个
	

	10
	PLC监测站
	含触摸屏\CPU\通讯模块\扩展模块\采集模块
	25
	台
	

	11
	电感烟火灾探测报警器
	NB_lot报警上报，全电子式自动检测功能
	25
	台
	

	12
	环境质量监测仪
	监测环境温湿度，远程采集传输
	26
	台
	

	13
	智能多功能表
	采集电压 电流 支持MODBUS485 
	52
	套
	

	14
	互感器
	根据现场实际需要
	156
	台
	

	15
	光缆
	GYFTZY-4B1，48芯
	18000
	米
	

	16
	网络线
	超六类
	2000
	米
	

	17
	屏蔽线
	JVP
	3000
	米
	

	18
	桥架
	50*50
	260
	米
	

	19
	镀锌管
	DN25
	15000
	米
	

	20
	软管
	Dn25
	300
	米
	

	21
	机柜
	IP54，2000*600*1000
	26
	面
	

	22
	其他材料
	辅材
	1
	批
	

	23
	现场调试、组态
	软件、硬件等
	1
	项
	

	24
	混凝土地面开挖及恢复
	1.5米*50米*1米
	1
	项
	

	25
	安装、施工
	含基础施工、安装、调试及软件开发
	1
	项
	

	26
	声光报警器
	支持与配电房安全监控系统进行联动
	1
	台
	


系统能够采集数据包括但但不限于电压、电流、频率、功率、电度等电气信号量；温湿度、烟感等信号量；事故信号、断路器分合及重要继电保护的动作信号以及故障信号及隔离开关的位置信号、手动自动方式选择的位置信号等。计算机监控系统能以迅速响应这些信号并做出一系列必要的反应、告警及声光报警提醒；信号输出稳定不得出现间断。

系统统计及计算包含功率计算，电量分类累加，包括但不限于变压器日月年送电有功无功电量累加、查询等功能；系统可支持项目总览、传感器数据、可视化页面、历史温度曲线、实时及历史报警情况查询，还可进行站点监控，工作人员在线即可远程掌握配电柜实时运行情况。

对实时数据和历史数据按要求进行筛选整理，并将有用且有效的数据进行压缩，存入数据库。当电站发生事故造成断路器跳闸、重合闸动作等情况时，计算机监控系统将立即以中断方式响应并自动显示同时记录并打印故障名称及其发生时间，音响应报警，计算机监控系统对故障状变信号的查询周期不超过2秒。当变压器、母线排、室内温度等超过设定温度时发出报警信号。

屏幕显示清晰，画面种类包括各单线图、棒形图、曲线、各种语句、表格等。要求画面显示清晰稳定、画面构图合理、刷新速度快且操作简单。包括电气接线图、系统图、有功、无功功率 、运行电压曲线和频率曲线，负荷曲线以及各类运行图，参数及参数给定值、各类报警信息统计表、操作统计表、各类运行报表、各类提示信息等。

对重要操作进行提示，发生事故或故障时，能用准确、清晰的语言向有关人员发出报警。语音报警内容包括进入计算机监控系统的全厂各种类型的故障信号，以及可能的操作提示信息。系统具备自检、控制权自动切换、报表、打印等功能。

2、系统主要技术指标：

计算机监控系统的性能指标如下：

模拟量测量综合误差            ≤0.2%

电网频率测量误差              ≤O.01Hz

遥测信息响应时间              ≤1s

遥信变化响应时间              ≤1s

画面实时数据更新周期          ≤1s

双机系统可用率                ≥99.99%

控制操作正确率                =100%

事故时遥信正确动作率          ≥99.99%

系统平均无故障时间(MTBF)       ≥50000h

GPS对时精度                    ≤1ms
四、技术培训

在设备安装调试期间，甲方可选派设备维护、设备运行的技术人员全程跟踪学习，以掌握系统的安装、调试、运行及维护的技能，培训人员在乙方技术人员的指导下，学习系统设备硬件、软件的结构原理，掌握系统设备的安装、调试及诊断维护等工作,要求达到能够独立操作使用水平。

2、售后服务
供应商必须保证提供的货物是原装全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的货物；除特殊要求外，货物质保期不低于3年、监控平台免费升级维护期不低于三年（技术要求中有更高要求的，按更高要求执行），由于乙方产品质量问题发生的损坏和缺陷，或者由于乙方设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，甲方应用书面方式通知乙方，乙方应及时免费更换这些有损坏和有缺陷的设备(包括运输费、税收等)；

中标方在设备安装、培训过程中应严格按照国家相关规范执行，操作人员须持证上岗，若出现安全问题由供应商全权负责。

质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标方自行负责。中标方应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷。

质保期内，中标方对设备提供全免费上门保修或免费更换服务；在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，中标方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的备用设备(更换设备必须征得采购单位同意)，故障在三天内不能修复的，中标方须于一周内提供备用机，质保期内中标方应保证做到网络问题全天候响应，硬件在接到通知后2天内到达现场，费用由中标方负责。中标方对所提供的货物定期(三月一次)进行保养(或维护、巡检)。质保期后，维修只收取配件成本费(自然灾害及人为故意损坏除外)。

四、主要硬件要求
  1、环境监测仪

集高速无线模块、温湿度传感器等于一体。可用于监控空气环境相关指标参数；无线通信模块配网关从后台远程下发设置各类参数，上报温湿度值。支持监测的功能项及无线参数说明：

	
	测量范围
	精度
	传感器使用寿命
	传感器工作温度

	温度
	-40℃～125℃
	1℃
	3年
	-40℃～125℃

	湿度
	0%～100%
	1%
	3年
	-40℃～125℃


 2、高清摄像头
1.分辨率与麦克风:高分辨率≥2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像，含内置麦克风:

2.SD卡扩展:内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，扩容≥256GB;

3.网络:具备1个RJ4510M/100M自适应以太网口；

4.传感器类型:1/3”逐行扫描CMOS图像传感器；

5.最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0 Lux with IR。

6.宽动态:≥120dB

7.调节角度:水平:0度~360度,垂直:0度~75度,旋转:0度~360度;

8.背光补偿:强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态

9.焦距&视场角不低于以下参数

2.8mm，水平视场角:97度，垂直视场角:52.3度，对角视场角:114.3度

4mm，水平视场角:78.8度，垂直视场角:40.5度，对角视场角:93.9度

6mm，水平视场角:49.1度，垂直视场角:26.3度，对角视场角:57.2度

8mm，水平视场角:37.5度，垂直视场角:20.7度，对角视场角:43.3度

10.补光灯:

补光灯类型:红外灯

补光距离:最远可达30m

红外波长范围:≤850nm;

具备防补光过曝功能

11.视频压缩标准

   主码流:H.265/H.264

   子码流:H.265/H.264/MJPEG;

   三码流:H.265/H.264

12.具备Smart侦测:包括但不限于场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测

13.高效阵列红外灯:红外照射距离最远可达30m

14.具有复位功能；

15.音频不低于以下值:

1路输入(Line in)，最大输入幅值:3.3Vpp，输入阻抗:4.7kΩ

1路输出(Line out)，最大输出幅值:3.3Vpp，输出阻抗:100Ω

16.报警:≥1路输入，≥1路输出(报警输出最大具备DC12V，30mA)

17.防护等级:符合IP66防尘防水设计，可靠性高

 3、电感烟火灾探测报警器

1.工作温度:-10~+55℃

2.贮存温度:-20~+65℃

3.相对湿度:≤95%（无凝露）

4.工作电压:DC3V(2节1.5V碱性电池)

5.监视电流:≤40µA(DC3V)

6.报警电流:≤20mA(DC3V)

7.通讯方式:具备NB_IOT、蓝牙Mesh等无线通讯方式，避免现场拉通信线，主机接收信号，并带有相关有线接口如以太网口、485接口、CAN总线接口等

8.确认灯:监视状态瞬时红色闪亮，报警红色常亮，故障状态下黄色闪亮。

4、声光报警器

为了提供及时的警示和报警功能，中心配电室配置声光报警器，声光报警器与配电房安全监控系统进行联动，当其他设备（如摄像头、烟感、安全用电监测仪、综保装置等）检测到异常情况时，声光报警器会同时启动，以加强报警效果。具有低功耗、长寿命、安装方便灵活；485串口通信（modbus RTU协议），通信效率高；支持USB自行更换报警语音文件；触发警报发出闪光信号和声报警信号。
5、PLC监测站
具备设备采集与记录，内置与外配组态软件，具有485/以太网/无线通讯方式，支持32路模拟量输入、12路数字量输入、24报警输出、12路模拟量变送输出，支持不同类型传感器，支持modbusRTU/TCP协议，设备记录时长10年以上，支持本机查看数据，支持U盘、SD卡转存；具有DTM上位机管理软件，支持数据实时同步监控大厅，实现现场工况远程可视化监控与动态追踪。

1.测量精度0.2%FS±1d及以上

2.采样周期1秒及以下

3.参数设定值密码锁定，设置值断电永久保存；

4.7英寸及以上高清触控彩屏，高亮度彩色液晶显示，LED背光，画面清晰、宽视角，显示内容可由汉字、数字、过程曲线、棒图等组成，通过触摸按钮可完成画面翻页、历史数据前后搜索，曲线时标表更等；

5.功耗小于等于20W。

第七章 评审办法

1、评审说明

1.1本次磋商实行两次报价，加密的响应文件中提供的供应商报价为一次报价，在磋商小组对各供应商的响应文件进行初步评审（资格评审、符合性评审）后，由磋商小组开启二次报价，各供应商须在二次报价开启后的30分钟内登录政采云系统进行二次（最后）报价。因供应商自身原因未在系统内及时填报二次报价的，其责任由供应商承担。
1.2 在二次报价过程中若提交最后报价的供应商不足三家，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214号）第三十四条的规定，采购人或者采购代理机构将委托磋商小组终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

1.3 本次磋商采用综合评分法进行评审。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标进行综合评审。磋商小组将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分及报价均相同的，按商务、技术指标优劣顺序排列，推荐前三名为成交候选单位。

1.4 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4)、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件) 的，视同为小型和微型企业。

(5)、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

（6）、本采购项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。即：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
2、评审

2.1 本次磋商采用综合评分法进行评审。评审分初步评审和详细评审两个阶段。初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审且递交最后报价的供应商才可进入详细评审阶段。

2.2评审方法

磋商小组将对下述评审因素进行量化，并根据磋商小组每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为100分。其中价格满分40分，商务部分技术部分满分为60分，供应商各部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的营业执照复印件/扫描件，并加盖单位公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度或2025年度经审计的年度财务审计报告或财务报表，新成立不满一年的单位需提供基本开户银行出具的资信证明)

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明文件或承诺函，加盖单位公章）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供本企业近半年任意1个月完税证明及缴纳社保记录）

（5）参加政府采购活动前三年内，‌在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，加盖单位公章）‌

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（提供承诺函，加盖单位公章）
	
	

	
	
	不参与围标串标承诺书
	附有不参与围标串标承诺书
	
	

	
	
	信用查询
	供应商在“信用中国”网站、“中国政府采购网”未被列为“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”
	
	

	
	
	专门面向中小微企业
	提供有效的中小企业声明函
	
	

	
	符合性检查
	响应文件签字盖章
	响应文件按照竞争性磋商文件要求签署、盖章；
	
	

	
	
	磋商报价
	响应文件针对同一种项目未出现了两个或两个以上的报价，报价未超过最高限价；
	
	

	
	
	已标价工程量清单
	响应文件未改变工程量清单，符合“工程量清单”给出的范围、数量及格式要求；
	
	

	
	
	工程范围
	响应文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等、工期、工程范围等符合竞争性磋商文件的要求；
	
	

	
	
	磋商有效期
	满足竞争性磋商文件规定
	
	

	
	
	其他实质性要求
	响应文件未出现不满足竞争性磋商文件中带"★"号的其他实质性条款。
	
	

	
	
	其他无效情形
	响应文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形；
	
	

	
	
	磋商保证金
	按照投标须知要求金额提交了磋商保证金，并提供了磋商保证金凭证；
	
	

	评分因素
	评分标准

	详细评审


	价格部分
	价格评审

（40分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×价格权重×100（小数点保留两位）

	
	商务部分、技术部分（70分）
	供应商业绩

（0-8分）
	自2023年01月01日至今类似项目业绩，每提供1项业绩得2分，满分8分。须提供证明文件(施工合同和竣工验收表)，未提供证明文件或者证明文件不完整的不得分。

说明：类似项目是指项目属性类似、使用功能类似、规模类似或优于标的的工程。

	
	
	项目经理业绩及资历（0-8分）
	1．项目经理自2023年01月01日至今类似项目业绩，每提供1项业绩得2分，满分4分。（须提供证明文件(施工合同和竣工验收表)，未提供证明文件或者证明文件不完整的不得分。证明材料需反应项目经理。）

2.项目经理具有相关专业中级职称得2分、项目经理具有相关专业高级职称得4分。（需提供身份证、职称证、劳动合同或社保。）

	
	
	项目管理机构

（10）
	技术负责人具有中级及以上职称的得2分；

2.除项目经理、技术负责人外，施工员(测量员)、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员(预算员)、资料员等人员配置情况从八大员是否配备齐全评分。满分8分，缺少1人扣1分，扣完为止。（上述人员不得更换，提供承诺函）注：应附身份证、相应的人员岗位证书、劳动合同或社保。

	
	
	施工进度计划（5分）
	施工进度计划应包含以下5个方面的内容：1.施工技术；2.现场情况、3.材料物资；4.现场机械；5.队伍准备。

以上内容每缺一项扣 1 分，每有一项内容描述不详细或内容错误或有缺陷或不清晰扣 0.5分，满分 5分，扣完为止；未提供或明显套用其他项目内容的不得分。

	
	
	合理化建议（8分）
	根据项目需求，对本项目的工程进行合理化建议，对建筑设计内容、设备安装、供电措施、线路铺设等方面存在问题进行分析，并提出相应合理化建议。以上内容每缺一项扣 2 分，每有一项内容描述不详细或内容错误或有缺陷或不清晰扣 1 分，满分 8分，扣完为止；未提供或明显套用其他项目内容的不得分。

	
	
	施工管理保证措施（21分）
	质量管理保证措施体现在以下三个方面：1.质量管理体系；2.控制目标；3.质量保证措施。

以上内容每缺一项扣 2 分，每有一项内容描述不详细或内容错误或有缺陷或不清晰扣 1 分，满分 6分，扣完为止；未提供或明显套用其他项目内容的不得分。

	
	
	
	工期管理保证措施体现在以下两个方面：1.进度计划；2.进度保证措施。

以上内容每缺一项扣 2 分，每有一项内容描述不详细或内容错误或有缺陷或不清晰扣 1 分，满分 4分，扣完为止；未提供或明显套用其他项目内容的不得分。

	
	
	
	安全管理保证措施体现在以下五个方面：1.安全管理体系健全；2.管理人员岗位责任明确；3.各种安全教育制度健全有效；4.施工现场安全技术管理及防护；5.防范措施得力，符合国家安全生产管理规定。
以上内容每缺一项扣 1分，每有一项内容描述不详细或内容错误或有缺陷或不清晰扣 0.5 分，满分5分，扣完为止；未提供或明显套用其他项目内容的不得分。

	
	
	
	其他管理保证措施：1.环境保护管理体系健全；2.管理人员岗位责任明确；3.污物处理与排放管理制度，符合国家及地方有关环境保护。以上内容每缺一项扣 2 分，每有一项内容描述不详细或内容错误或有缺陷或不清晰扣 1 分，满分 6分，扣完为止；未提供或明显套用其他项目内容的不得分。


2.3响应文件的澄清及算数性修正

2.3.1 对于响应文件中出现部分内容未加盖电子公章或签字的、在政采云平台中编制文件时上传对应模块错误等行为，视为细微瑕疵，不影响项目正常评审。磋商小组也可通过在线质询的形式向供应商发出澄清答疑，要求供应商提交澄清、说明、补正，但其澄清答疑不得改变响应文件实质性内容。
2.3.2 为有助于响应文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中磋商小组书面提出的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用在线质询形式的澄清、说明或者补正。供应商应在政采云平台提交的澄清、说明或者补正，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，将视为未实质性响应磋商文件要求。 
2.3.3 最后报价有算术错误及其他错误的，磋商小组会按以下原则要求供应商对磋商报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，视为未实质响应磋商文件要求，其响应文件做无效处理：
（一）响应文件中《响应文件报价一览表》内容与响应文件中相应内容不一致的，以《响应文件报价一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《响应文件报价一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）最后报价出现明显填报错误，经磋商小组同意允许修正的情形。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

★修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当在线澄清形式提交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，其响应文件无效。

（六）所有主要材料需选用中档及以上。  
磋商小组的权利

3.1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.2磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

3.3评审报告由磋商小组全体成员签字。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

3.4磋商小组依据供应商须知前附表规定的评审方法，对供应商的响应文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。磋商小组确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的成交候选人。

4. 评审过程的保密

4.1 凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他任何情况，磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

4.2 在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

4.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或者其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

5. 定标原则

5.1 磋商小组依据竞争性磋商文件规定的评审方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为成交候选人推荐给采购人。

5.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

5.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
5.4  出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。
5.4.1 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
5.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.4.3 因重大变故，采购任务取消的。
第八章 响应文件格式

封    面：

      

                                   项目

响应文件

项 目 编 号：                                                                                             

响应文件递交人（电子公章）：                                                            

供应商法定代表人

或其委托人（签字或盖章）：                                       

年     月     日

目  录
一、响应书及附录

二、资格证明文件

(一) 供应商基本情况表

(二) 政府采购供应商信用承诺函

(三) 法定代表人资格证明书及授权委托书

(四) 磋商保证金
(五) 不参与围标串标承诺书

(六) 企业信用信息
三、商务文件

(一) 响应文件报价一览表

(二) 已标价工程量清单
(三) 实质性响应一览表
(四) 合同条款偏离表

(五) 近三年（2023年01月01日至今）类似业绩

(六) 项目管理机构

(七) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(八) 服务承诺书

(九) 虚假应标承担责任声明

(十) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

四、技术文件

(一) 投标人自行编制
一、响应书及附录

响 应 书

                      （采购人）：

我们收到你们              项目竞争性磋商文件，经认真研究，我们决定参加本次磋商。愿意按照竞争性磋商文件规定的内容承担该项目的采购任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供采购工程，磋商总价       元（人民币大写）¥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，详见《已标价工程量清单》。

⒉如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次采购项目。

3.我方承诺提供工程质量达到 行业主管部门和国家验收标准，同时达到甲方要求 。

4.我方承诺工期按照自收到中标通知书之日起    天（日历日）  完成。

5.我方承诺付款方式按照  甲方要求  执行。

6.如果我方成交，我方将在竞争性磋商文件规定的时间内签订委托合同并按采购要求提供履约担保。如果我方违约，贵方有权终止我方成交并选择其它成交供应商。

7.如果我方成交，我方将在竞争性磋商文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，给采购人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择成交单位。

8.我方同意在磋商有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力，本项目磋商有效期为响应文件递交截止时间后 90 天。

9.我们愿意提供采购人在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

10.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与供应商成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

11.我们愿按民法典履行自己的全部责任。

12.我方愿意按照竞争性磋商文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

13.该响应书在开标/磋商后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

14.综合说明：

（1）技术条件、技术标准、拟达到的质量标准。

（2）技术服务。

（3）要求项目单位提供的配合。

（4）对竞争性磋商文件内容有不同意见的偏离说明。

（5）其它。

15.所有有关本响应书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（电子公章）

法定代表人签字或盖章：

二○二六年   月    日

2.响应书附录

	序号
	条款内容
	采购人要求
	供应商承诺 
	备注

	1
	项目经理
	
	姓名：           
	

	2
	工期
	
	天数：     日历天
	

	3
	承包人履约保证金金额
	专用合同
	
	

	4
	分包
	
	
	

	5
	逾期竣工违约金
	专用合同
	合同总结算金额的  %
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	专用合同
	合同总结算金额的  % 
	

	7
	质量标准
	
	
	

	8
	预付款额度
	专用合同
	
	

	9
	预付款保函金额
	专用合同
	
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	专用合同
	
	

	11
	质量保证金额度
	专用合同
	
	

	12
	工程质量保修期限
	
	
	

	12.1
	
	
	
	

	12.5
	主体、室外等其他工程
	保修期     年
	保修期   年
	

	备注：供应商在响应文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


　　　　　　　　　　　 

                    供 应 商：                      （电子公章）

                    法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                    地址：                                     
                    电话：                                     
二、资格证明文件

（一）供应商基本情况表
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照等相关证明材料。
（二）政府采购供应商信用承诺函

政府采购供应商信用承诺函

单位名称（自然人姓名）：
统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）未被列入严重违法失信名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、如果本公司（本人）有幸中标（成交），在合同签订之前，采购单位有权要求本公司（本人）提供资格证明材料原件进行核验。

四、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子公章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
说明：供应商须按照政府采购供应商信用承诺函内容承诺，否则将视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的营业执照复印件/扫描件，并加盖单位公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度或2025年度经审计的年度财务审计报告或财务报表，新成立不满一年的单位需提供基本开户银行出具的资信证明)

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明文件或承诺函，加盖单位公章）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供本企业近半年任意1个月完税证明及缴纳社保记录）

（5）参加政府采购活动前三年内，‌在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，加盖单位公章）‌

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函，加盖单位公章）

（7）附有不参与围标串标承诺书。（提供承诺函，加盖单位公章）
（8）供应商在“信用中国”网站、“中国政府采购网”未被列为“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

（9）提供有效的中小企业声明函
（三）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：                                           

单位性质：                                            

地     址：                                          
成立时间：         年        月        日

经营期限：                               
姓    名：                         性别：             
年    龄：                         职务：             
系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。  

供应商：                 （电子公章）

                               法定代表人：           （签字或盖章）

                                        日期：      年      月     日 

说明：如为法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证明。

法定代表人授权委托书

本人               （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。


供应商：                                 （电子公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

身份证号码：                             
委托代理人：                             （签字或盖章）

身份证号码：                              
                                                 年       月       日

（四）磋商保证金
此处请附： ①投标保证金打款凭证

②供应商缴纳保证金的账户信息（作退保证金使用，请供应商务必按以下信息提供并对其真实准确性负责，以便代理机构及时退还保证金，）

账户名称：

开户行名称：

银行账号：

银行行号：

（五）不参与围标串标承诺书
不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目磋商活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与   （项目名称）竞标。

二、我单位在本项目磋商活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标（采购）活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通磋商违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商：（电子公章）

日  期：

（六）企业信用信息
此处附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息

三、商务文件

（一）响应文件报价一览表

响应文件报价一览表

供应商名称：  

项目名称：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目

项目编号：SSQYZB02-2026012                                    单位：元

	工期
	质量
	磋商总报价
	备注

	
	
	
	

	磋商总报价（大写）
	


注：1、本工程项目磋商总报价必须与已标价工程量清单的报价一致。

2、在《响应文件报价一览表》中，不允许出现两种报价，否则其磋商报价将被拒绝。

供应商（电子公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

(二) 已标价工程量清单
经 济 标

按照磋商工程量清单给定的格式编制经济表，供应商不得改变工程量清单的内容及已有格式，否则其响应文件将视为重大偏离，做无效响应处理。

供应商须提供最后报价的已标价工程量清单（最后报价与一次报价相同的可不提供）。
实质性响应一览表

实质性响应一览表

项目名称：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目

项目编号：SSQYZB02-2026012  
	序号
	条款序号
	磋商条款
	响应条款或响应页码
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、对于竞争性磋商文件加“★”条款的响应，如有偏离，其响应文件无效。

2、本表中未列明条款或内容与响应文件正文不一致的，均以正文为准。
供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（四）合同条款偏离表
合同条款偏离表

项目名称：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目

项目编号：SSQYZB02-2026012  
	序号
	条款序号
	磋商条款
	响应条款
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如有偏离，须一一列明。
供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（五）近三年（2023年01月01日至今）类似项目业绩
近三年类似项目业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、类似项目项目属性类似、使用功能类似、规模类似或优于标的的工程。

2、本表后附施工合同和工程竣工验收证书复印件，以竣工验收表日期为准。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（六）项目管理机构
项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本工程一旦我单位成交，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

现场主要人员简历表

１）项目经理简历表

项目经理应附身份证、职称证、劳动合同或社保等相关证明材料，近三年（2023年01月01日至今，以竣工验收报告日期为准）管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本工程一旦我单位成交，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

２）主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证（如有）、劳动合同或社保，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

	岗位名称

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作


	


(七) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

中小企业声明函（工程）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            供应商名称：       （电子公章）       
                           日期：  年  月  日

说明：

1.上述“标的名称”严格按照第三章采购需求完整填写，全部工程均由小微企业提供可享受价格扣除。否则不享受价格扣除。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、若为全部工程均由监狱企业或残疾人企业提供，供应商须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自拟）

4.中小企业声明函务必按照竞争性磋商文件给定格式提供，供应商须如实填报相关信息，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号），自行勾选企业类型。

5、成交的供应商的《中小微企业声明函》将作为采购结果公告一并公示。

（八）服务承诺书

服务承诺书
（格式自拟）
（九）虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

        （采购人名称）      ：

我公司承诺：所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目采购过程中（包括开标、评审、采购结果公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的工程与响应文件不一致，或发现我公司提供了不真实的响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商（电子公章）：

日  期：  年  月  日

（十）供应商认为有必要提供的其他商务资料

四、技术文件
投标人自行编制。

（二）投标人认为需要提供的其他内容
正本/副本











法定代表人身份证复印件


（正反面）
































代理人身份证扫面件


（正反面）






























