
新疆维吾尔自治区第六人民医院试剂及试剂辅助耗材一批进口采购项目（第三批）二次
招标文件
[image: image1.jpg]



采   购   人：新疆维吾尔自治区第六人民医院

招标代理机构：华采招标集团有限公司
采 购  内 容：第一包：分子生物学检测试剂辅助耗材（一）

第二包：微生物学检测试剂辅助耗材（一）

第三包：微生物学检测试剂辅助耗材（二）

项 目 编 号：HCZB-2026-ZB0351二次
目录

3第一章  招标公告


7第二章 投标须知


7投标须知前附表


13投标须知正文


13一、总则


15二、招标文件


16三、投标文件


19四、投标文件的递交


19五、开标和评标


21六、中标结果信息公布与授予合同


22七、其他规定


23第三章 评标方法及标准


23一、总则


23二、评标程序


30第四章  采购合同格式


42第五章 采购需求


52第六章 投标文件格式


55一、资格性自查表


56二、投标函


59三、报价一览表及投标报价明细表


69四、投标人基本情况


72五、投标人的资格审查材料


76六、货物说明


81七、实施方案


83八、投标人认为需要提供的其它资料




第一章  招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区第六人民医院试剂及试剂辅助耗材一批进口采购项目（第三批）二次的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年6月9日11:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HCZB-2026-ZB0351二次
项目名称：新疆维吾尔自治区第六人民医院试剂及试剂辅助耗材一批进口采购项目（第三批）二次
采购方式：公开招标
预算金额（元）：2200000
最高限价（元）：/

采购需求：

标项一

   标项名称:分子生物学检测试剂辅助耗材（一）

   数量:不限

   预算金额（元）: 700000

   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

   备注：

标项二

   标项名称:微生物学检测试剂辅助耗材（一）

   数量:不限

   预算金额（元）: 1000000

   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

   备注：

标项三
   标项名称:微生物学检测试剂辅助耗材（二）

   数量:不限

   预算金额（元）: 500000

   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

   备注：

合同履约期限：一年或购货金额达到每包年预算金额，任一条件先满足，合同终止。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1-3：无

3.本项目的特定资格要求：

所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

所投进口产品提供制造厂家为本项目的授权书（可提供总代理授权）服务承诺函。

三、获取招标文件
时间：2026年5月18日至2026年5月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年6月9日11:00（北京时间）
投标地点：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年6月9日11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆维吾尔自治区第六人民医院（自治区传染病医院）
地 址：乌鲁木齐市新市区喀什东路北一巷100号
联系方式：0991-7511128
2.采购代理机构信息
名 称：华采招标集团有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达广场E2栋902室
3.项目联系方式
项目联系人：何凌云
电 话：18699158007   
第二章 投标须知

投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	项目名称
	新疆维吾尔自治区第六人民医院试剂及试剂辅助耗材一批进口采购项目（第三批）二次

	第二章第1.2款
	采购内容
	第一包
	分子生物学检测试剂辅助耗材（一）

	
	
	第二包
	微生物学检测试剂辅助耗材（一）

	
	
	第三包
	微生物学检测试剂辅助耗材（二）

	
	核心产品
	第一包
	结核分枝杆菌rpoB 基因和突变检测试剂盒（实时荧光PCR 法）

	
	
	第二包
	分枝杆菌培养管（荧光法）

	
	
	第三包
	21341 革兰氏阴性细菌鉴定卡GN

	第二章第1.3款
	采购方式
	公开招标

	第二章第1.4款
	交货地点
	乌鲁木齐市，采购方指定地点

	第二章第1.5款
	供货期限
	一年或购货金额达到每包年预算金额，任一条件先满足，合同终止。服务期限内如果中标企业未按采购人要求履行合同、考核不合格或不配合财政资金使用管理、国家政策降价等情况，可以终止合同。

	第二章第2.1款
	采购人
	名 称：新疆维吾尔自治区第六人民医院

地 址：乌鲁木齐市新市区喀什东路北一巷100号

联系人：陈苗

联系方式：0991-7511128

	第二章第2.2款
	招标代理机构
	名称：华采招标集团有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达广场E2栋902室
联系人：何凌云  

联系电话：  18699158007

	第二章第3.1款
	投标人资格条件
	（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照； 

（3）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；

（4）所投进口产品提供制造厂家为本项目的授权书（可提供总代理授权）服务承诺函；
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标； 

（6）投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场考察
	不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行考察

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	本项目已执行采购进口产品的论证手续，允许采购进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：标记★符号的节能产品
	本项目中投标人所投货物属于政府强制采购节能产品的，投标人应提供《节能产品政府采购品目清单》 内的标记★符号节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购

	
	政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 
	按国家有关节能环保政策执行：投标文件中所供产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的节能产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品中的产品。

	
	支持中小企业发展
	本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，评标时将给予此类企业进行价格扣除10%-20%的优惠，用扣除后的价格参与评审，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为10%。本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。

	
	政府采购支持中小企业融资
	中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

	
	政府采购信用担保
	

	二、招标文件

	第二章第11.1款
	提交投标文件的截止时间
	2026年6月9日11:00（北京时间）

	三、投标文件的编写

	第二章第15.5款
	采购预算资金
	第一包
	年预算70万元

	
	
	第二包
	年预算100万元

	
	
	第三包
	年预算50万元

	第二章第16.1.3款
	业绩
	近三年类似项目业绩证明材料须提供中标通知书（或成交通知书）或合同协议书扫描件

	第二章第17.1款
	投标保证金
	1、金额： 第一包：7000元
第二包：10000元
第三包：5000元

	
	
	2、递交形式：投标人基本账户转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式；
3、递交时间：在投标截止时间之前递交（以到账时间为准）；

4、账户信息：

单位名称：华采招标集团有限公司新疆分公司

开户行：乌鲁木齐银行天山区支行（注：此账户仅限交纳投标保证金使用）

账号：0000   0200   7011   0083   9275   68

行号：3138   8100   0027

汇款时需备注：项目编号+包号（如有）

5、退还保证金须知：投标单位在招标结束且我单位已发布中标（成交）结果公告后，将银行开具的投标保证金汇款凭证及开户许可证电子版发送至我单位财务人员邮箱中，财务人员在收到此邮件后3个工作日进行投标保证金退还。
邮箱：147315547@qq.com
财务室电话：0991-8807396
注：各投标人请务必在招标结束且我单位已发布中标（成交）结果公告后发送相关材料申请退还投标保证金，若因提前发送导致投标保证金在开标前退还的，视为无效投标人，因此产生的所有责任由投标单位自行承担。

	第二章第18.1款
	投标文件有效期
	90日历日

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	加密的电子响应文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传

	四、投标文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	/

	第二章第22.1款
	投标文件的递交地点
	政采云平台http://www.zcygov.cn/

	五、开标和评标

	第二章第25.1款
	评标办法
	综合评分法

	第二章第26.3款
	推荐的中标候选人数量
	3

	
	中标人确定数量
	1

	六、中标结果信息公布与投标人质疑

	第二章第30.1款
	财政部门指定的媒体
	新疆维吾尔自治区政府采购网

	第二章第32.3款
	履约担保
	/

	七、其他规定

	第二章第34.1款
	招标代理服务费
	成交人供应商须向招标代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费。

（1）招标代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定下浮50%向成交供应商收取代理服务费用。

（2）代理服务费币种与成交签订合同的币种相同或招标机构同意的币种

（3）代理服务费的交纳方式：

成交供应商在领取成交通知书时一次向招标代理机构交纳所有代理服务费。

代理服务费支付形式：单位账户转账或电汇

代理服务费账户（仅接受代理服务费）

开户行名称：华采招标集团有限公司新疆分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐阿勒泰路南支行

账号：6505  0161  6337  0000  0129

行号：1058  8100  0366

汇款时需备注：项目编号+包号（如有）

	电子招投标注意事项
	1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。
2、供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
2、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过
https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群、政采云在线客服及服务热线（95763）获取服务支持。

	纸质投标文件
	“纸质标书”：开标后中标单位需在公示期满后3日内，正本1份、副本2份。严格按照招标文件中对投标响应文件要求顺序装订制作标书，（标书必须标明页码）需胶装。递交至招标代理处存档，内容须与电子版投标响应文件内容一致，纸质投标响应文件一律不予退还。
纸质版标书邮寄地址及收件人：乌新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达广场E2栋902室。收件人:何凌云，联系电话：18699158007。

	除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。


投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2招标内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4交货地点：详见投标须知前附表；

1.5交货期限：详见投标须知前附表；

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。
2.2 “招标代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；投标货物中的相关产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.7偏离

2.7.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.8.特别说明

2.8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；
（2） 招标文件规定的投标人特定资格条件。 
3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、招标代理机构存在利害关系（提供承诺函）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺函）。

（4）近三年内（本项目投标截止时间前）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。
3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式 
6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场考察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。
9.政府采购政策支持 

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠(由投标人在报价文件中选择并填报，评审时进行价格、技术优惠)；投标人符合支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

9.3同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品加分。

9.4为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。
10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间
11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

11.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人依法重新招标。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.2招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.3投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容： 

（1）资格性自查表

（2）投标函

（3）报价一览表及投标报价明细表
 

（4）投标人基本情况
 

（5）投标人的资格审查材料
 

（6）货物说明
 

（7）实施方案
 

（8）商务响应与偏离表
 

（9）投标人认为需要提供的其它资料
 

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

15.报价

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有现场布置设计完善服务及供应货物、配套工具及包装运输、装卸、安装调试、培训、检测检验、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价货物的单价和合价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见招标须知前附表。

16. 符合招标文件规定的证明文件

16.1投标人符合招标文件规定的资格证明文件
16.1.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.1.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.1.3投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.2货物符合招标文件规定的资格证明文件
16.2.1供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.2.2上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明； 

（2）货物从采购人验收后开始使用至招标文件规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格； 

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 

（4）投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

17.投标保证金

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按规定提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

17.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的； 

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的； 

（3）拒绝履行合同义务的。

18. 投标文件有效期
18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1电子投标文件使用政采云平台响应文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2电子投标文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

19.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。
四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

20.2逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。
21.投标文件的补充、修改或者撤回
21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、招标代理机构应当拒收。
五、开标和评标

23.开标
23.1采购招标代理机构在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。采购人或者招标代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

23.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、交货期等主要内容，并记录在案。

23.3开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

23.4开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。

23.5采购人代表、招标代理机构代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

23.56开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

24. 资格审查小组、评标委员会

24.1采购人、招标代理机构组成审查小组进行资格审查，审查小组的组成人员由采购人、招标代理机构按照评标委员会及其成员的规定组成。

24.2评标由采购人或采购招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

25.评标

25.1 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）
25.2 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

25.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，修改招标文件，重新组织采购活动。

26.确定中标人

26.1采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

26.2招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

26.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，应当确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

27.招标终止

27.1出现下列情形之一的，采购人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

28．重新评审

28.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的;

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者招标代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

31.询问及质疑

31.1投标人对招标文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明投标人联系人、联系方式。原件需加盖投标人公章并由被授权代表签署。
32.中标通知

32.1中标人确定后，采购人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保（如有）。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.4 中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。
33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

34.招标代理服务费

34.1中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

35. 其他规定

35.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。
第三章 评标方法及标准

一、总则

1.评标原则

1.1资格性检查由资格审查小组负责。

1.2评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2本招标项目的评标因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

二、评标程序

3.投标文件的初步评审
3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人、招标代理机构组成审查小组对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	项目
	评审因素

	资格性检查
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）有效的营业执照复印件；

2）投标函按招标文件规定格式完整提供；

3）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；

4）提供近6个月内任一月依法缴纳税收证明；

5）提供近6个月内任一月社保缴纳证明；

	
	2、所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

所投进口产品提供制造厂家为本项目的授权书（可提供总代理授权）服务承诺函。

	
	3、缴纳投标保证金或提交电子保函

	
	4、投标人不存在第二章投标人须知3.2项规定

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段

	1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。

3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。


	项目
	评审因素

	符合性检查
	1、投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨

	
	2、投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明

	
	3、投标文件上法定代表人或其授权代理人的盖章或签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定，投标文件格式中已给出的要求加盖电子公章、电子签字或电子印章，其余内容需逐页加盖电子公章

	
	4、投标文件承诺投标有效期满足招标文件要求

	
	5、投标报价具有唯一性，未超过控制单价

	
	6、供应商供货期限满足招标文件规定期限

	
	7、供应商需提供根据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)有关内容办理医疗器产品注册或备案。

	
	8、未存在不符合国家、行业技术标准的要求

	
	9、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求

	
	10、符合法律、法规的规定

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段

	1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。

3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。


3.2.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.2.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.2.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在“投标人须知前附表”中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.澄清有关问题
4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.7.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4政府采购异常低价审查

4.4.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

4.4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

4.5 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.6 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.投标文件的详细评审
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3评分标准：

各投标人的总评分=A（含D+E价格折扣）+B+C+F，具体评分细则如下：

	项目
	评审内容
	分值

	A：价格评分30分

	价格
	投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100
备注：

1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	30分

	B：技术部分评分62分

	技术参数响应
	技术参数满足招标文件要求得50分；每负偏离一条扣除5分，最低得0分。提供对应的佐证资料，如果供应商提供的佐证资料不全或不满足本项目技术参数规格或无法体现供应商技术参数规格的情况时，按负偏离处理
	50

	实施方案
	结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，根据投标人提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等方案进行打分，内容包括：1、交货期保证措施；2、质量故障退（换）承诺；3、质量控制方案；4、应急处理方案等，以上内容完整且完全满足项目需求得 4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5分。

缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等。后续评审项缺陷定义同此项。
	4

	配送、质量保证及验收方案
	根据投标人提供的配送及安装实施方案进行打分，内容包括：1、配送计划；2、产品质量保证；3、验收方案等，以上内容完整且完全满足项目需求得 6 分，每缺失一项内容扣 1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5 分。
	3

	服务体系
	内容包括：1、服务专业人员配备；2、服务响应时间；3、技术支持能力等，以上内容完整且完全满足项目需求得 3分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5分。
	3

	售后服务
	1、根据投标人提供的售后服务方案及承诺的完善性、合理性、 科学性、可行性等（售后服务承诺包括售后服务期限、测试、服务质量等），针对性强的得 1分，不够完善的得 0.5分，未提供的不得分。
	1

	
	根据投标人或所投产品厂家在新疆具备稳定的专业维护人员，每个维护人员0.5分，最高得1分（需提供维护人员培训证书、社保缴纳证明等材料）；未提供或提供不全的本项不得分。
	1

	C：商务部分评分8分

	业绩
	每提供1份近三年（自投标截止日往前推算）业绩得1分，满分5分。以投标人提供的业绩证明资料如合同或者中标通知书扫描件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。
	5

	仓储设施设备及备品库存
	1、仓存库房；2、仓存设备、仓存具有冷冻冷藏功能（冷冻冷藏功能根据产品需要）；3、备品库存，以上内容每提供一项内容得1分，需提供相关证明材料，如仓存租赁合同或房产证等证明材料、仓存设备购置发票及仓存具有冷冻冷藏功能证明、备品库存清单等，未提供相关证明材料相应内容不得分。
	3

	D:属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。

对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

	E:属于本国产品价格评审优惠和扣除幅度

	根据国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则：

产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

（二）有关证明文件：

采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。


	F: 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

	投标人所投设备满足下述要求其中之一的，即得1分；均不满足的，得0分。

（1）、财政部 发展改革委印发的《节能产品政府采购品目清单》；

（2）、财政部 生态环境部印发的《环境标志产品政府采购品目清单》。

证明文件：须提供清单截图及在有效期内的产品认证证书扫描件，未提供不得分。

对该项的评审，评审专家须核认证证书中的产品是否为所投产品的规格型号，另证书中所出具的认证依据标准是否与《品目清单》中的一致；以上两点都符合，才能得相应分值。


6.推荐中标候选人名单

6.1评标委员会只对通过上述审查的投标文件，依据招标文件及相关澄清答复对每份投标文件进行评分。每个投标的得分是所有评委给其打分的平均值。各投标的得分将按由高到低的次序排列形成评标排序；当投标得分相同时，首先按投标报价得分由高到低顺序排列，若投标报价得分仍相同，由评标委员会根据技术/服务优势排序。评标委员会将根据评标标准和评标排序，推荐不超过三名中标候选人，并形成评标报告。
第四章  采购合同格式

（具体以实际签订合同为主）

检验试剂采购合同

                                 合同编号：

采购方（以下简称甲方）：  

地址：                                 

电话：                              邮编：

供货方（以下简称乙方）： 

地址：

电话：                              邮编： 

甲方通过公开招标方式购买一批检验试剂（XXX采购项目）（招标文件编号：XXXX，第XX包）。乙方作为厂家授权的供货商已成为该项目的中标方，现经甲乙双方充分协商，就检验试剂的买卖、运输、安装、质保及人员培训等达成下列条款,共同信守。

1.采购价格及品种：

（1）采购品种、价格满足招投标文件的全部要求（详见附件），供货价格不得高于中标价格。

（2）合同总价以甲方实际采购并书面验收合格的数量结合单价进行结算支付。乙方明确，甲方除支付采购价款外无需支付其他任何费用。合同履行期间，如遇政策性调价，按更新后的价格执行，包括尚未履行交付的医用检验试剂。

（3）除非甲方事先书面同意，乙方不得转让其应履行的协议义务。

2.采购周期：自合同签订之日起一年或达到合同约定使用量，期间如遇主管部门政策调整，按相关文件规定执行。

3.规格包装：乙方交付的中标医用检验试剂的规格包装应符合甲方要求。

4.有效期：除非甲方对有效期另有规定，甲方收到医用检验试剂的时间距离其有效期截止日原则上不得少于6个月。

5.质量保证及检验：

（1）按合同交付的医用检验试剂质量应符合国家药品监督管理部门规定的标准，并与中标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。医用检验试剂的包装、标识、标签、说明书等应符合国家相关规定，并具备国家管理部门的相关批件。 

（2）如果甲方确认需要进行医用检验试剂质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知乙方。乙方应当同意配合甲方进行医用检验试剂质量检验，如果通过检验证明医用检验试剂存在质量问题，则进行医用检验试剂质量检验的费用由乙方承担。检验在交货的最终目的地进行。 

（3）若遇到国家药品监督管理部门对中标品种进行医用检验试剂质量抽样检查，应按相关要求执行。 

（4）如产品经检验，确实出现质量问题，乙方还应向甲方给付全部有问题产品的双倍货款作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，且乙方不得以医用检验试剂已被验收合格作为抗辩理由。

6.配送 

（1）乙方保证以符合相关规范及中标品种特性的物流配送方式进行运输，并保证就运输过程中发生的货品灭失及因包装或运输不善等原因导致货品损坏或变质等承担全部责任，并应对因此给甲方造成的损失承担赔偿责任。 

（2）乙方负责对甲方所需的货品进行配送。甲方发送的一般订单，乙方应在发送当日回复，并在订单发送时间起24小时内完成配送；紧急订单，应在订单发送时间起6小时内回复并完成配送；特急订单，应在订单发送时间起3小时内回复并完成配送。乙方配送交货地点由甲方指定。 

（3）交货时甲方有权要求乙方提供相关法律法规规定的证件、材料、票据等书面文件。甲方认为有必要的，有权要求乙方就医用检验试剂供货渠道的合法性进行进一步的说明或提供有效的书面证明材料。若乙方向甲方提供非法渠道来源的医用检验试剂，则甲方有权将此视为欺诈。为维护甲方合法权益，甲方有权终止与欺诈方全部合作，并承担甲方因此遭受的全部损失。同时，甲方保留依据现行法律法规追究其他责任的权利。

7. 验收及退换货

（1）乙方必须按照《医疗器械管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关要求提供符合国家省、市有关医疗器械管理规定的各种证件（如：营业执照、生产企业许可证、经营许可证、医疗器械注册证或备案凭证）等证明文件。

（2）乙方提供的上述各种证件必须完整、真实、有效，协议期内，证件到期更换时乙方应及时向甲方提供更换后的有效证件。

（3）甲方需根据国家和各省发布的医用试剂质量公告，对存在质量安全风险和医用试剂不良反应情况的品种进行评估，及时调整采购品种，以保证购进医用试剂质量安全可靠。

（4）乙方本条第一款所列资质证明文件发生变更、过期等情况应提前 7 个工作日内书面告知甲方，同时提供相应的证明文件，并及时更新备案。乙方委托代理人发生变更，乙方应提前通知甲方，并更新备案。

（5）数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，同时验收产品的名称、规格、生产厂家、批号、数量、有效期和包装等，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在随货通行单上签字确认，作为今后双方结算的依据之一。

（6）甲方收货时，对不符合质量要求的产品，甲方有权拒绝接收，乙方应对不符合质量标准的产品及时进行更换，确保不影响甲方的工作。

（8）乙方应定时检查所供医用试剂的有效期，提供的医用试剂的有效期不得少于6个月，近效期3个月的应及时调换，若乙方不及时更换或退货，给甲方所造成的损失由乙方负全责。特殊医用试剂若在临床使用过程中出现问题由乙方及时调换解决。

（9）医用试剂入库一个月内，甲方因品种、规格等合理原因需要换货或者退货时，由甲方通知乙方委托业务员后给予及时办理。乙方业务员需经甲方负责人同意方可借、换、退货，否则乙方将承担由此造成的一切责任。

（10）甲方认定乙方医用试剂存在质量问题，乙方负责更换或退换。若遇国家、自治区调节价格，由乙方及时提供相关文件给甲方，并对调价产品及时冲红处理，否则由乙方承担由此产生的任何责任。

8.其他服务：

乙方承担与供货有关的辅助服务和协议中规定乙方应承担的其他义务。在本协议履行的过程中，乙方应按甲方的要求免费提供下列服务： 

（1）医用检验试剂的现场搬运或入库；

（2）提供医用检验试剂开箱或分装的用具； 

（3）对开箱时发现的破损、近效期医用检验试剂或其他不合格包装医用试剂、检验试剂及时更换； 

（4）在甲方指定地点为所供医用检验试剂的临床应用进行现场讲解或培训；

（5）乙方在试剂供货期内，需对所供商品对应的设备提供无偿维护、维修，保障设备在合同有效期内正常运转； 

（6） 其他乙方应提供的相关服务项目。 

9.货款结算

甲方应将医用试剂收支纳入预算管理，严格按照合同约定的时间支付货款。

 （1)货款结算方式为：从交货经甲方书面验收合格，产品无质量问题后，按照甲方财务管理制度要求支付。 

（2）甲方通知乙方结算货款时，乙方需认真核对结算清单和送货单，双方就当次货款结算完毕且乙方开具货款正规发票后即视为乙方对该期货款结算金额认可无异议。从发票开具之日起，乙方再发现当期货款存在错算、漏算的情况，甲方不予补付任何货款，产生的损失由乙方自行承担。

（3）甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

10.甲方履约责任

（1）甲乙双方在执行本合同时，应严格遵守国家相关法律法规和有关规定，自觉接受监督管理。因一方违反国家相关法规而给对方造成不良后果及损失的，有过错方承担赔偿责任；双方都有过错的，各自承担相应的责任。

（2）甲方必须按合同约定采购本合同项下的医用检验试剂，不得无正当理由终止合同。

（3）甲方不得以任何理由向乙方提出除合同项目以外的集体或个人利益。

（4）甲方不得以任何理由向乙方索要任何名义的赞助或捐赠。

（5）在合同执行过程中，对乙方的违法违纪行为应及时检举举报。

（6）法律法规的其他相关规定。

11.  乙方履约责任

（1）乙方应保证有足够的备货数量，以免产生缺货现象。

（2）乙方承诺提供的全部医用试剂不应存在任何知识产权争议或其它纠纷。如因此造成乙方无法正常供货或第三方向甲方主张权利等纠纷，均与甲方无关，由乙方自行承担费用予以解决，因此导致甲方权益受损的，乙方承担违约责任。

（3）乙方所供应医用试剂的质量应符合国家医用试剂相关标准，医用试剂质量、规格、包装须与招投标文件中品种的信息一致，不得更改。

（4）乙方不得为谋取自身利益向甲方医务人员提供贿赂，不得暗中给予回扣或者取得其他不正当利益。如有违反，根据有关规定和有关法律法规、规章等依法依规查处。

（5）乙方不得在销售医用试剂或者提供服务过程中利用财物或者其他方式进行商业贿赂。

（6）在合同执行过程中，对甲方的违法违纪行为应及时检举举报。

（7）法律、法规的其他相关规定。

12.甲方违约责任

 甲方无正当理由违反合同规定拒绝收货，应当承担乙方由此造成的损失。

13.乙方违约责任

（1）乙方确认甲方发出的订单通知后拒绝供货的，应按订单金额5%承担违约责任。乙方拒绝供货超过壹次或违约金达到壹万元，甲方有权解除合同。

（2）乙方提供的产品，质量必须符合国家标准。因医用试剂质量引起的医疗纠纷或对患者造成人身伤害，由乙方承担全部责任，甲方有权用货款抵扣赔付患者的赔偿费用，并追究相应的法律责任。

（3）发生退货情形，乙方未按甲方要求退还已支付货款的，按已支付货款每日万分之五承担违约责任。

（4）乙方违反合同第6项第2款即6.(2)的，每次应向甲方支付违约金1000元，因乙方原因，违反3次以上的，甲方有权解除合同，乙方还应按订单金额5%承担违约责任.

14. 不可抗力：

（1）合同当事人因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或终止合同的责任（本条所述的“不可抗力”是指合同双方无法控制、不可预见的事件，但不包括合同某一方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情及其它双方商定的事件）。

（2）在不可抗力事件发生后，合同双方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。除另行要求外，合同双方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 争议的解决：

甲乙双方当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。因合同引起或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定向甲方所在地人民法院起诉。

16.合同的变更及终止：
（1）采购期满后合同终止。

（2）由于医用检验试剂生产企业关、停、并、转的原因造成不能履约的，乙方应及时向甲方通报并提供相关证明，双方可以解除订立的合同，合同如需变更，须经双方协商解决。

（3）合同执行期间，如遇国家或自治区医用检验试剂采购政策调整等情况，经甲乙双方协商一致，可终止部分或全部合同。

（4）经甲乙双方协商一致，可终止部分或全部合同。

17.争议解决方法：

 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

18.其他：

1.合同变更须经双方书面同意。

2.招标文件、乙方投标文件、试剂购买价格清单等均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。若合同与标书有冲突之处，以标书为准。

3.本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉诉讼法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。
甲  方（盖章）：                         乙方（盖章）：    
开户行：                                 开户行：
账  号：                                 账  号：              

法人代表：
                         法人代表：

签约代表：                              签约代表：      

日期：     年    月    日               日期：     年   月   日  

附件1：供货清单
供货清单
	序号
	产品名称
	型号规格
	生产厂家
	产地
	注册证号
	单价（元/人份）
	数量（人份）
	总金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：招标参数偏离表
附件3：中标通知书复印件加盖公章
注：最终合同以实际签订为准。

附件4：法人授权书盖公章
法人代表授权书
本授权书声明：注册于（XXXX）的（XXX有限公司），在下面签字的法人代表（XX、总经理），代表本公司授权在下面签字的（XXX、销售经理）为本公司的合法代理人，就（医院XXX项目）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于XXX年XX月XX日签字生效，特此声明。
注：被授权人与法人身份证（正反面）扫描件
法定代表人签字或盖章：　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　
公        章：

授权日期：XXX年XX月XX日 

第五章 采购需求

（一）采购项目名称

新疆维吾尔自治区第六人民医院试剂及试剂辅助耗材一批进口采购项目（第三批）二次
（二）供货范围

	包号
	产品名称
	单位
	最高单价限价

（元/单位）
	适用机型
	年预算合计

（万元）
	备注

	第一包:

分子生物学检测试剂辅助耗材（一）
	结核分枝杆菌rpoB 基因和突变检测试剂盒（实时荧光PCR 法）
	人份
	180
	美国赛佩GeneXpert Dx SystemGX-IV R2GX-XVI R2
	70
	允许进口，核心产品

	
	结核分枝杆菌 rpoB基因和突变 Ultra检测试剂盒（实时荧光PCR法）
	人份
	180
	
	
	允许进口

	第二包:微生物学检测试剂辅助耗材（一）
	分枝杆菌培养管（荧光法）
	人份
	49
	美国BD,MIGT960全自动分枝杆菌液体培养仪
	100
	允许进口，核心产品

	
	分枝杆菌培养添加试剂盒（荧光法）
	盒
	1970
	
	
	允许进口

	
	吡嗪酰胺培养管（荧光法）
	人份
	65
	
	
	允许进口

	
	吡嗪酰胺药敏试剂盒（荧光法）
	盒
	2340
	
	
	允许进口

	第三包:微生物学检测试剂辅助耗材（二）
	21341 革兰氏阴性细菌鉴定卡GN
	测试
	51
	法国梅里埃VITEK2-compact、VITEK2-XL
	50
	允许进口，核心产品

	
	21342 革兰氏阳性细菌鉴定卡GP
	测试
	51
	
	
	允许进口

	
	22226 革兰氏阳性细菌药敏卡(GP-67)
	测试
	51
	
	
	允许进口

	
	V1204 悬浮液0.45%
	瓶
	110
	
	
	允许进口

	
	酵母菌鉴定卡 YST
	测试
	51
	
	
	允许进口

	
	厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡ANC
	测试
	51
	
	
	允许进口

	
	奈瑟菌嗜血杆菌鉴定卡 NH
	测试
	51
	
	
	允许进口

	
	样本稀释液423520
	瓶
	181
	
	
	允许进口

	
	一次性悬浮液管69285
	件
	0.36
	
	
	允许进口

	
	革兰氏阴性细菌药敏卡(N334)418984
	测试
	56
	
	
	允许进口

	
	革兰氏阴性细菌药敏卡(N335)418985
	测试
	56
	
	
	允许进口

	
	革兰氏阳性细菌药敏卡(P639) 418662
	测试
	56
	
	
	允许进口

	
	酵母样真菌药敏卡片VITEK 2 AST-YS08 421409
	测试
	56
	
	
	允许进口

	
	革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N399
	测试
	56
	
	
	允许进口

	
	革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-XN18
	测试
	56
	
	
	允许进口

	
	厌氧发生袋
	条
	11.5
	
	
	允许进口

	
	厌氧指示剂
	条
	5.74
	
	
	允许进口

	
	产气袋封口条
	条
	30.4
	
	
	允许进口


（三）商务条款

1、付款方式：

货款付款形式：乙方送货后按甲方要求及时携由甲方采购和库管人员签字确认的送货单办理入库手续，取得入库手续后，乙方有权对该批供货提出书面申请付款，并按规定出具增值税发票及相关财务票据，经甲方相关部门审核后，甲方向乙方支付货款包含但不限于以下支付方式：银行转账、银行承兑汇票。

货款结算时间：货款具体结算时间由甲方按批次实际供货数量结合单价及实际经营情况向乙方结算。

2、服务期：

一年或购货金额达到每包年预算金额，任一条件先满足，合同终止。服务期限内如果中标企业未按采购人要求履行合同、考核不合格或不配合财政资金使用管理、国家政策降价等情况，可以终止合同。

3、交货期：

甲方有权要求乙方按时足量地进行配送供货。乙方应自收到甲方订单通知起配送供货，急救、急用产品除甲方出具书面许可情形外需2—4小时内送达，常用产品48小时内送达。甲方在订单通知中注明“急救、急用”或“常用”或电话通知乙方，乙方根据甲方订单通知的要求完成供货。

4、质保期：所提供的产品必须为符合国家相关质量标准的合格产品，以外包装质保期为准。

5、售后要求：

乙方保证所配送的产品是符合国家质量标准的合格产品，并与投标时的承诺相一致。出现质量问题，乙方应积极配合甲方的调查和处理。

6、情况说明：

（1）本次采购所报金额均为每规格的报价。

（2）产品进货应做到来源渠道正规，货物优质、有效，具有批准文号、生产日期。

（3）因其所供产品所引起的医疗纠纷由中标方负责处理解决。

（4）在投标企业供货期间，供货价格下降幅度较大或国家政策变化时，导致市场价格低于中标金额，医院将与中标方进行降价谈判，若双方谈判未达成一致，该项目将终止合同重新组织招标。

（5）供货期间若国家及自治区集中带量采购目录出现本次项目相关内容，则按国家和自治区的集中带量采购要求执行，同时停止执行本合同中所涉及的产品。

（6）因国家政策变化科研项目取消时，则该项目合同自动终止。  

（7）配送时间：急需用品4个小时内送到，一般用品24小时内送到，最长不要超过48小时，节假日正常配送。

（8）技术支持：供应商需提供2名以上技术支持，接到电话2小时内响应。

（9）配送要求：配送企业应提供的产品，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，有效期在半年以上。

（10）中标产品不得以任何形式停止供应。

（11）若甲方需提供招标产品样品，请提前准备妥当并送交代理方。

7、其他

（1）乙方交付的产品质量必须按照《医疗器械监督管理条例》（国令第739号）、《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）等相关要求提供符合国家省、市有关医疗器械管理规定的各种证件（如：营业执照、生产企业许可证、经营许可证、医疗器械注册证或备案凭证）等证明文件。  

（2）乙方提供的上述各种证件必须完整、真实、有效，协议期内，证件到期更换时乙方应在证件到期后3日内向甲方提供更换后的有效证件。

（3）为确保临床使用产品安全有效，乙方所提供产品的有效期不得少于产品2/3效期（自甲方验收合格之日起算）。

（4）如项目范围内的供应货物有被纳入国家阳采或集中带量采购目录中时，按照相关要求执行。

（5）所有的投标项目需适配我院现有设备机型，如若因产品问题导致设备损坏，中标方需承担相应责任，损坏赔偿。

★（6）投标报价必须严格控制在最高限价（即采购标的的最高限价）以内，且不得高于投标产品在阳采平台挂网的公开单价。若同类产品已在阳采平台挂网，所投产品也须在阳采平台进行挂网；若同类产品尚未挂网，则不对所投产品提出挂网的强制性要求。此规定属于实质性条款。

★（7）本次采购的中标方必须配合甲方所使用SPD平台中标方，对本项目中标品种进行精细化管理，并按照相关要求在医院开展业务。（SPD平台运营服务费为供货金额的3.5%，收取时间为当月核算次月收取）

★（8）本次采购的中标方必须承担试剂匹配设备的维修维护，包括但不限于：设备日常检查、预防性维护、故障维修；易损件更换（非人为损坏）、软件升级及技术支持，如遇设备缺陷或技术问题导致的紧急抢修，应在2个小时内迅速响应。维修维护费用（含人工、配件、差旅等）全部由中标方承担，甲方无需额外支付。

★（9）本次采购的中标方必须提供试剂所需的配套服务。

注：以上“★”号为实质性条款，出现负偏离做投标无效处理。
（四）技术条款

第一包：分子生物学检测试剂辅助耗材（一）

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	结核分枝杆菌rpoB 基因和突变检测试剂盒（实时荧光PCR 法）
	1、直接从患者痰液或痰沉淀标本中同时检测结核分枝杆菌复合物（MTB complex）DNA和利福平耐药基因（rpoB）；

2、对于结核分枝杆菌复合物和利福平耐药基因的检测，从原始的患者样本加入到系统中到获得检测结果的时间不多于120分钟；

3、核酸提取、核酸扩增和目标检测在一个独立封闭的试剂盒内完成，以最小化扩增和样本污染的可能性；

4、试剂盒内置阳性样本处理质控和探针检查质控；

5、整个检测流程无需负压PCR实验室，可被放置于病房或常规的病理实验室；

6、16色实时定量荧光检测；

7、基于分子信标原理，试剂盒内含6条荧光探针；

8、可在2-28摄氏度保存24个月；

9、适用科室现有机型。                                      

	2
	结核分枝杆菌 rpoB基因和突变 Ultra检测试剂盒（实时荧光PCR法）
	实时荧光定量PCR法+溶解曲线法；                                                                               2、检测项目：结核分枝杆菌复合群及利福平耐药基因（rpoB）；                         

检测时间：从样品处理开始到结果报告，应在1.5h以内完成 ；                          

操作步骤：样本可直接上机，无需人工提取核酸，直接报告可读结果；              

生物安全性：闭管检测，减少实验室污染，避免假阳性的出现；                         

6、质量控制：应具备样本质控体系、试剂盒质控体系，用来监测试剂的有效性及反应过程的有效性；                                                                                            7、检测下限：最低检测限应至少满足 11.8CFU/ml的样本能够检出；

8、适用科室现有机型。


第二包：微生物学检测试剂辅助耗材（一）
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	分枝杆菌培养管（荧光法）
	1、样本类型：适用于呼吸道样本及其他体液（除外血液、尿液），样本推荐接种量0.5-1.0mL；

2、培养条件：仪器自动培养时37℃恒温，每60分钟监测荧光变化；手动检测可用365nm紫外灯观察荧光；

3、检测时限：阳性样本通常1-2周检出，阴性样本需培养42天（最长56天）后确认；

4、储存要求：2-25℃避光保存，禁止冷冻，有效期18个月；

5、适用科室现有机型。

	2
	分枝杆菌培养添加试剂盒（荧光法）
	1、储存：未开封2-8℃避光，禁止冷冻；有效期18个月；

2、兼容性：适配呼吸道样本（痰、灌洗液等），兼容MGIT培养管与自动化培养流程；

3、性能：分枝杆菌生长促进率≥90%，杂菌抑制率≥95%，符合CLSI标准；

4、适用科室现有机型。

	3
	吡嗪酰胺培养管（荧光法）
	1、样本类型：适用于呼吸道样本及其他体液（除外血液、尿液），样本推荐接种量0.5-1.0mL；

2、培养条件：仪器自动培养时37℃恒温，每60分钟监测荧光变化；手动检测可用365nm紫外灯观察荧光；

3、检测时限：阳性样本通常1-2周检出，阴性样本需培养42天（最长56天）后确认；

4、储存要求：2-25℃避光保存，禁止冷冻，有效期18个月；

5、适用科室现有机型。

	4
	吡嗪酰胺药敏试剂盒（荧光法）
	1、样本要求：仅适用于纯培养分枝杆菌菌液，浓度约1×10⁶ CFU/mL；

2、复溶与使用：每瓶用4mL无菌蒸馏水复溶；每管MGIT培养管加110μL复溶抗生素液；

3、培养条件：37℃恒温；仪器自动荧光监测，3-5天出结果，最长7天；

4、储存条件：未开封2-8℃冷藏，有效期18个月；复溶后-20℃可存6个月（不超原有效期）；

5、性能指标：符合CLSI标准；耐药检测符合率≥95%，重复性CV≤5%；临界浓度同临床常用折点；

6、适用科室现有机型。


第三包：微生物学检测试剂辅助耗材（二）
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	21341 革兰氏阴性细菌鉴定卡GN
	1、产品适应症与适用范围:本产品匹配VITKE系列全自动鉴定及药敏分析系统设备，用于微生物的快速鉴定;
2、产品材质要求:64孔塑料板卡;
3、产品结构与组成:覆盖密封薄膜、生化反应包被物、塑料板卡、加样管构成;
4、产品规格、尺寸、大小等要求:64孔卡、重16g、20测试/盒;
5、产品灭菌要求:需要121℃灭菌21分钟；
6、其他需要说明的参数:全密封式卡片包装,无须手工密封;具备唯一识别码内含卡片信息;
7、该产品用于自动鉴定大多数有临床意义的发酵和非发酵革兰阴性杆菌；
8、适用科室现有机型。

	2
	21342 革兰氏阳性细菌鉴定卡GP
	1、产品适应症与适用范围:本产品匹配VITKE系列全自动鉴定及药敏分析系统设备，用于微生物的快速鉴定;
2、产品材质要求:64孔塑料板卡;
3、产品结构与组成:覆盖密封薄膜、生化反应包被物、塑料板卡、加样管构成；
4、产品规格、尺寸、大小等要求:64孔卡、重16g、20测试/盒;
5、产品灭菌要求:需要121℃灭菌21分钟；
6、其他需要说明的参数:全密封式卡片包装,无须手工密封;具备唯一识别码内含卡片信息;自重轻节省医疗废物处理成本;最小的生物安全危害；
7、用于来源于人体并经过分离培养的常见具有临床意义的革兰氏阳性菌的自动鉴定；
8、适用科室现有机型。

	3
	22226 革兰氏阳性细菌药敏卡(GP-67)
	1、可以完成革兰氏阴性菌的药敏试验。单张卡片科提供15-20个药物敏感性结果MIC指，双卡模式下可最多提供35个药物的检测结果。并且可提供5-7个MIC 浓度报告范围，完全覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求。同时可检测包括ESBL、CRE、MRSA、VRE，高水平氨基糖苷类耐药，可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株；
2、产品材质要求:64孔塑料板卡;
3、产品结构与组成:覆盖密封薄膜、各种抗微生物药物、塑料板卡、加样管构成；
4、适用科室现有机型。

	4
	V1204 悬浮液0.45%
	

	5
	酵母菌鉴定卡 YST
	1、仪器真空填充器利用试卡半透膜原理70秒自动完成菌液填充；
2、产品材质要求:64孔塑料板卡;
3、产品结构与组成:覆盖密封薄膜、各种抗微生物药物、塑料板卡、加样管构成；
4、适用科室现有机型。

	6
	厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡ANC
	1、仪器真空填充器利用试卡半透膜原理70秒自动完成菌液填充；
2、产品材质要求:64孔塑料板卡；
3、产品结构与组成:覆盖密封薄膜、各种抗微生物药物、塑料板卡、加样管构成；
4、适用科室现有机型。

	7
	奈瑟菌嗜血杆菌鉴定卡 NH
	1、仪器真空填充器利用试卡半透膜原理70秒自动完成菌液填充；
2、产品材质要求:64孔塑料板卡;
3、产品结构与组成:覆盖密封薄膜、各种抗微生物药物、塑料板卡、加样管构成；
4、适用科室现有机型。

	8
	样本稀释液423520
	用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测，其本身并不直接参与检测。

	9
	一次性悬浮液管69285
	配套鉴定卡使用，用于配置菌悬液，配套仪器使用。

	10
	革兰氏阴性细菌药敏卡(N334)418984
	1、用于微生物的药物MIC动态检测；
2、产品基本功能:完成微生物对抗微生物药物的敏感性的快速动态检测；
3、产品材质要求:64孔塑料板卡；
4、产品结构与组成:覆盖密封薄膜、各种抗微生物药物、塑料板卡、加样管构成；
5、产品规格、尺寸、大小等要求:64孔卡、重16g、20测试/盒；
6、产品灭菌要求:需要121℃灭菌21分钟；
7、其他需要说明的参数:全密封式卡片包装,无须手工密封:具备唯一识别码内含卡片信息;
8、本产品用于对分离自人体经培养的具有临床意义的主要的革兰阴性需氧杆菌进行药物敏感性试验；
9、适用科室现有机型。

	11
	革兰氏阴性细菌药敏卡(N335)418985
	1、用于微生物的药物MIC动态检测；
2、产品基本功能:完成微生物对抗微生物药物的敏感性的快速动态检测；
3、产品材质要求:64孔塑料板卡；
4、产品结构与组成:覆盖密封薄膜、各种抗微生物药物、塑料板卡、加样管构成；
5、产品规格、尺寸、大小等要求:64孔卡、重16g、20测试/盒；
6、产品灭菌要求:需要121℃灭菌21分钟；
7、其他需要说明的参数:全密封式卡片包装,无须手工密封;具备唯一识别码内含卡片信息;
8、本产品用于对分离自人体经培养的具有临床意义的主要的革兰阴性需氧杆菌进行药物敏感性试验。具有头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、粘菌素等抗生素；
9、适用科室现有机型。

	12
	革兰氏阳性细菌药敏卡(P639) 418662
	具备64孔位;全密封式卡片包装,无须手工密封;具备唯一识别码内含卡片信息;卡片重量仅16克,节省医疗废物处理成本;最小的生物安全危害;该产品用于进行革兰氏阳性细菌的药敏测试。

	13
	酵母样真菌药敏卡片VITEK 2 AST-YS08 421409
	1、药敏卡结果符合CLSI及EUCAST规则要求。并针对真菌进行药敏试验；
2、产品材质要求:64孔塑料板卡;
3、产品结构与组成:覆盖密封薄膜、各种抗微生物药物、塑料板卡、加样管构成；
4、适用科室现有机型。

	14
	革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N399
	1、实现自动上卡、自动孵育、自动结果判读，无需人工干预，无额外辅助试剂
2、用于革兰氏阴性细菌的药敏检测，可提供头孢他啶/阿维巴坦、依拉环素、头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、米诺环素、黏菌素、氯霉素等药物的MIC检测
3、独立包装的细菌药敏检测卡，单张药敏卡提供14-18个药物敏感性结果及MIC值，提供可推测的抗生素耐药结果，双卡模式下最多可提供30个药物的检测结果
4、可检测包括ESBL，CRE等多种耐药机制，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株
5、检测药物可提供5~7个MIC浓度报告范围，覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求
6、可实现快速的药敏检测，平均检测时间8-10小时；
7、适用科室现有机型。

	15
	革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-XN18
	1、实现自动上卡、自动孵育、自动结果判读，无需人工干预，无额外辅助试剂
2、用于革兰氏阴性细菌的药敏检测，可提供头孢他啶/阿维巴坦、依拉环素、头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、米诺环素、黏菌素、氯霉素等药物的MIC检测；
3、独立包装的细菌药敏检测卡，单张药敏卡提供14-18个药物敏感性结果及MIC值，提供可推测的抗生素耐药结果，双卡模式下最多可提供30个药物的检测结果；
4、可检测包括ESBL，CRE等多种耐药机制，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株；
5、检测药物可提供5~7个MIC浓度报告范围，覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求；
6、可实现快速的药敏检测，平均检测时间8-10小时；
7、适用科室现有机型。

	16
	厌氧发生袋
	厌氧，轻微需氧和 CO2发生器小袋含有相同
的化合物（活性碳，抗坏血酸盐和其他有机和无机的化合物).袋中所获得的气体成分(氧气和 CO2)是由每袋中所含的化合物的数量所决定的。这些化合物吸收氧气并释放出 CO2.。

	17
	厌氧指示剂
	

	18
	产气袋封口条
	


第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

第  包

项目名称：                                    

项目编号：                                    
招标内容：                                   

投标人名称：                      （加盖公章）
投标人地址：                                 
投标联系人：             电话:               

     年   月   日
目录

一、资格性自查表

二、投标函

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标保证金汇款凭证或电子保函说明

三、报价一览表及投标报价明细表

附件3：报价一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：节能、环境标志产品优惠明细表

附件6：节能、环境标志产品证明材料

附件7：中小企业声明函、监狱企业声明函

附件8：中国境内生产的组件成本核算基本规则

附件9：关于符合本国产品标准的声明函

四、投标人基本情况

附件10：投标人基本情况表

附件11：拟投入本项目的人员一览表

附件12：投标人主要业绩

五、投标人的资格审查材料

附件13：近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件14：信用记录

六、货物说明

附件15：技术需求逐条应答表

七、实施方案
附件16：服务附表

八、投标人认为需提供的其它资料
一、资格性自查表
	序号
	审查因素
	投标文件中

对应页码

	1
	有效的营业执照
	

	2
	投标文件提供投标保证金汇款凭证或电子保函说明
	

	3
	经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明
	

	4
	提供近6个月内任一月依法缴纳税收证明；
	

	5
	提供近6个月内任一月社保缴纳证明；
	

	6
	近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。
	

	8
	所投进口产品提供制造厂家为本项目的授权书（可提供总代理授权）服务承诺函。
	


注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章。

二、投标函

致             (采购人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (盖章或签字)：            
日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明

投标人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件
附：被授权人身份证复印件
投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（盖章或签字）：                     
委托代理人（盖章或签字）：                     
日期：         年      月       日

投标保证金证明

注：提交投标保证金的供应商附汇款账户银行出具的汇款凭证，使用电子保函的在此说明使用电子保函参与此项目投标。

三、报价一览表及投标报价明细表
附件3    

报价一览表 
项目名称：

项目编号：

	序号
	内容
	备注

	1
	投标人名称
	
	

	2
	投标内容
	第  包：
	

	3
	投标单价
	大写：           元

小写：           元
	

	4
	供货期限
	
	

	5
	投标有效期
	
	

	6
	其他事项声明
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、完成本项目招标范围内所有货物、配套工具及包装、运输、装卸、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和报价一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人盖章或签字：       
日期：         年    月   日
附件4
投标报价明细表 

项目名称：                                                        

项目编号：                                                 金额单位：元

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌
	规格型号
	原产地及

生产厂家
	备注

	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标单价合计
	（大写）

	
	（小写）


注：1、投标人在此表后附其报价详细说明。

2、若因不同的使用方所发货地点的不同，导致货物单价不一致时，投标企业需根据不同的使用方分别列出分项投标报价明细表。

3、各报价明细表合计需与报价一览表中投标总价一致，若出现不一致时，以各报价明细表合计为准修正总价。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人盖章或签字：       
日期：         年    月   日 

附件5

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	产品所在节能产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品所在环境标志产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

1、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人盖章或签字：       
日期：         年    月   日
附件6

节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件7
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：
       日  期：

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。

监狱企业声明函

    本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱/戒毒企业制造的货物。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             单位名称（盖章）：

                                 日  期：

说明：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商除提供此声明函外，还须提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予以认可。

 附件8
中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
 
 
附件9
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
四、投标人基本情况

附件10
投标人基本情况表

盖投标人单位章
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


附件11
拟投入本项目的人员一览表

	职责分工
	姓名
	年龄
	专业
	岗位
	执业

资格证
	证件

种类
	职称
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、后附全部人员证件复印件、专家介绍，加盖单位公章。

投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(盖章或签字)：                   
日      期：       年      月     日

附件12
投标人主要业绩

已完成类似项目一览表        

	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	交货期限
	项目地点
	规模
	签约合同金额
	合同内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附近三年证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件。


目前正在完成的项目一览表       

	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	交货期限
	项目地点
	规模
	签约合同金额
	合同内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件


投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(盖章或签字)：                   
日          期：       年      月     日

五、投标人的资格审查材料

1）企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件

2）税务登记证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

3） 组织机构代码证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

4）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或其基本开户银行出具的资信证明原件；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

5）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

6）投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：

   供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供税务登记证复印件或开标前6个月内任意一个月的纳税凭据复印件；；

   供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供社会保险登记证或开标前6个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

    供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前6个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

7）近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8）近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

9）根据所投产品，制造商提供《医疗器械生产许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；所投进口产品提供制造厂家为本项目的授权书（可提供总代理授权）服务承诺函；
注：1、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。
附件13
近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  
投标人名称（盖单位公章）：                 

法定代表人（签名）：                

日    期：              年   月   日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。
附件14
信用记录
（复印件并加盖投标单位公章）
依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
投标人须提供本单位近3年（本项目至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法失信主体

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

六、货物说明

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）

（3）配置、技术成熟度、安全可靠说明

（4）货物适用环境和功能描述

（5）技术需求逐条应答表

（6）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）具有相关生产经营许可证、行业认证：

（2）提供检测报告（含采购需求及评审办法中要求内容）；

（3）认证证书、技术说明书

（4）彩图

（5）所投产品获得的奖项、荣誉等

（6）其他

附件15
供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目编号：

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	投标产品品牌型号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明，除清单内容外的产品，供应商可增项。（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人盖章或签字：       
日期：         年    月   日
响应产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

	序号
	名  称
	单位
	数量/台
	材质说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人盖章或签字：       
日期：         年    月   日
技术规格条款偏离表

	招标文件技术需求条目编号及所要求内容
	响应文件应答内容
	相关技术证明文件中的描述在响应文件中的具体页码
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(盖章或签字)：              _

日期：       年      月     日
注：

1、供应商应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。对于没有逐条对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对找招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或声明与技术规格条文的偏差和例外的条款，或未按照技术文件的要求提供相关证明材料的，将视同为不满足要求。
商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

	序号
	条款号
	招标文件商务条款内容
	投标文件响应内容
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(盖章或签字)：              _

日期：       年      月     日
注：

1、供应商应在投标文件中对招标文件第五章采购需求商务条款逐条按顺序响应，未逐条响应或未写明偏离说明，将视同为负偏离。

七、实施方案

包括：

（1）供货装配方案，进度计划

（2）质量保证措施

（3）售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（4）质保期承诺

（5）其他售后服务承诺

附件14
服务附表

项目编号：                           

投标人名称：                                   
	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(盖章或签字)：                   
日          期：       年      月     日 

八、投标人认为需要提供的其它资料

PAGE  
70

-  -

