## 1
新疆维吾尔自治区人民心内科抽吸导管等耗材（进口）采购项目
标项一:心内科抽吸导管等耗材（进口）
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 产品适用范围 | 材质 | 最高限制单价（元）
1 | 一次性使用血管内抽吸导管 | 各号 | 根 | 由抽吸导管，压力延长管，抽吸注射器，抽吸物滤网四部分组成。抽吸导管为双腔导管，其远端具有不透射线的头端标记，近端具有鲁尔锁定接头用于连接压力延长管和抽吸注射器，也可将适当的充有输注液体的注射器连接到抽吸管路上进行液体输注。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 在动脉血管系统的介入治疗中去除和抽吸栓塞物质（血栓/碎屑）无论是否有血管闭合发生，可选择性的灌注/输送诊断和/或治疗的药剂。 | 聚酰胺-聚醚嵌段共聚物，聚酰胺和聚四氟乙烯 | 3140
2 | 压力导丝 | 各号 | 根 | 由导丝，扭矩装置和发射器组成，采用灭菌包装，一次性使用。 | 经由皮导管穿过血管，用于测量心脏，冠状血管和外周血管中的压力。 | 304不锈钢、PVP、聚酰胺 | 10050
3 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 各号 | 根 | 该耗材是在实施起搏器植入、电生理检查、介入治疗手术时使用的一个工具，只在手术过程中完成静脉血管穿刺，为植入器械或植入物提供一个手术通道。产品为一次性使用产品，环氧乙烷灭菌，每套静脉导管鞘组附带穿刺针、导丝和一个血管扩张器/导管鞘等组件。 | 静脉血管穿刺，辅助心脏起搏器电极导管等各种静脉导管的插入。 | 0Cr18Ni9、聚丙烯、聚乙烯、聚四氟乙烯 | 285
|  |  |  | 最高限制单价合计金额（元）： |  |  | 13475