## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,000,000.00

采购包最高限价（元）: 3,800,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C19990000 其他专业技术服务 | 岳池县城区雨污水管网排查项目 | 1.00（项） | 3,800,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳池县城区雨污水管网排查项目 | 1.00（项） | 3,800,000.00 | 总价 | 无 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：岳池县城区雨污水管网排查项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务范围 | 项目排查范围区域为岳池县县城区域，对岳池县城建成区排水管网进行全面普查和QV检测。 |
| 2 | ★ | 工作内容及要求 | 1.本项目平面坐标系采用2000国家大地坐标系，高程基准采用大地高程基准。 2.查明项目范围内的排水管线(包括雨水管线、污水管线、合流管线、沟、渠、涵等)的平面位置、高程、埋深、走向(流向)、规格、材质、管线性质和连接关系。测量排水管线的平面坐标及高程，建立排水管线数据库，编绘以采购人提供的地形图为底图的地下排水管线图。 3.结合排水管线探测成果，对项目区域内管径≥200mm 的排水管道(≥200mm*200mm的涵渠)开展管道潜望镜(QV)检测，查明管道(涵)功能性缺陷、结构性缺陷现状，并以排水管线探测成果图为底图编绘排水管道(涵)缺陷位置示意图。 4.合同期内，配合开展相关的查漏补缺工作。 5、成果符合《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)、《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ 181-2012)、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）等规范要求。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起120日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 岳池县城区 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《岳池县政府采购项目履约验收工作规程》岳财采【2021】82 号、采购文件要求、中标人投标文件及承诺函、政府采购合同等相关文件进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、提交初步成果，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% 2、通过专家评审，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、中标人应严格履行合同约定，不得擅自解除和更改合同。若因中标人擅自解除或更改合同造成采购人经济损失的，由成交人承担。 2、采购人与中标人双方在履行合同过程中，如发生争议，双方协商解决，如不能协商解决，向项目所在地人民法院提起诉讼，双方应继续执行合同其余部分。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

★3.4.1、中标人合同履行期间的一切安全责任事故由中标人承担。 3.4.2、项目计划与措施： 1、总体方案包括：①项目概况分析；②目标任务的理解；③管线探测及管道QV检测的方法及流程；④项目进度计划四个方面内容。 2、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议包括：①项目重点、难点分析；②项目重点、难点应对措施；③针对项目重点、难点相关的合理化建议三个方面内容。 3、项目成果质量保障措施，包括：①项目进度控制措施和沟通协调机制； ②保密安全措施；③质量控制目标；④质量保障措施及方案四个方面内容。 3.4.3、后续服务方案包括：①后续服务内容及措施，②后续服务承诺范围，③服务响应时间。 3.4.4、投标人根据项目情况，配备相关人员，具体详见评标细则及标准。 3.4.5、投标人具有类似项目业绩。 3.4.6、报价为完成所有工作内容，包括但不限于：人工费、运输、保险、安装、调试、检测、设备费、设备的维修费、税金、安全文明措施费、封堵排水费、资料费、数据采集整理、交通干扰费以及完成本项目所需的相关费用等一切费用，采购人不再支付任何费用，供应商报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。