技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,594,400.00
采购包最高限价（元）: 2,594,400.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C16020200 硬件集成实施服务
	310个智慧感知源升级改造及租赁服务
	1.00（项）
	2,594,400.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	310个智慧感知源升级改造及租赁服务
	1.00（项）
	2,594,400.00
	总价
	本项目报价包含所有设备的成本、税费、运输、保险、安装、调试、开槽、回填、线材、辅助材料，以及服务期内的传输网络、前端电费、运营维护等所有费用。


★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：310个智慧感知源升级改造及租赁服务
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	310个智慧感知源升级改造及租赁服务
	一、项目概况
为全面贯彻落实习近平总书记对智慧城市建设重要讲话精神和网络强国、数字中国、智慧社会等国家战略及省市县决策部署，按照市委“聚焦公共管理、公共服务、公共安全领域打造智慧应用，提升城市敏捷治理、科学治理水平”和市公安局“以智慧公安建设为基础，服务安全韧性智慧蓉城发展”的要求，大邑县公安局依托成都市公安局“1362”立体化信息化社会治安防控体系整体框架，按照《成都市公安局多维感知网建设技术导则（V2.0）》要求，结合大邑县城市发展规划、治安防控实际以及智慧城市建设需求等要素，推进大邑县“智慧公安”的建设。
本项目以科技信息化为牵引，大力推进打防管控一体化，努力实现集约合成、高效运作，着力提高社会治安防控体系的整体效能，增强社会治安整体防控能力，使各类犯罪等得到有效遏制，使影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐有序。通过全结构化摄像机的智慧采集，对监控场景中过往的机动车、非机动车、人脸、人体进行抓拍，结合后端解析平台和视图智能化应用平台，提升对机动车、非机动车、人脸、人体特征值的提取，加强相关实战应用能力，提高公安机关打防管控效能，降低犯罪率，增强大邑人民群众的平安感和幸福感。
本次项目建设点位共计310个，共322路图像。
大邑县公安局拟采用公开招标方式选择一家供应商提供310个智慧感知源升级改造及租赁服务，服务期限三年。本次采购项目共1个包件。
★二、升级改造内容（以供应商服务需求偏离表的响应情况为准）
（一）前端智慧感知源建设：包含310台摄像机，共322路图像。
（二）传输网络建设：322路图像通过视频专网进行传输、接入、汇聚。
（三）视频专网内的建设：包含配套视图存储的建设，视频共享平台、视图联网平台、运维平台、解析平台、网络安全系统、机房的扩容，以及AR实景地图应用平台的新建。
（四）公安网内的建设：包含实战应用平台的扩容。
三、技术要求
★（一）总体建设要求（以供应商服务需求偏离表的响应情况为准）
1.主要指标要求
（1）存储：视频存储不低于31天；人脸大图不低于180天、人脸小图不低于365天；人体大图不低于180天、人体小图不低于365天；车辆大图不低于180天；结构化数据不低于365天。
（2）数据质量：感知源一机一档填报率100%，在线率、完好率、时钟准确率不低于95%。
（3）实时性：所有数据均通过视图联网平台实现统一转发，前端点位到成都市视图联网平台数据传输延时30秒以内。
（4）时钟准确性：感知源前端的时间信息与北京时间（GMT+8）误差不超过1秒。
（5）经纬度：感知源前端的经纬度信息采集采用CGCS2000坐标系，1985国家高程基准。
（6）档案：人脸、人体数据全量聚档，图片抓拍至聚档完成时间不高于24小时，人体档案和聚档照片在每日一次上传成都市公安局，每次上传24小时内更新的人体档案数据和聚档图片。
2.技术架构
（1）数据流向
视频流向方面，前端摄像机输出的视频流接入大邑公安视频共享平台并进行存储，存储时间不低于31天。大邑公安视频共享平台向成都市公安局视频共享平台推送共享视频，成都市公安局可按需调阅大邑公安视频共享平台相关实时视频、历史录像。
图片/数据流向方面，全结构化摄像机输出的图片流按照GA/T1400-2017标准要求接入大邑视图联网平台，视图联网平台将图片推送给图片存储设备、将全量感知数据推送给视图库。视频专网解析平台从视频专网视图库调取图片进行解析，产生的结构化数据通过视图联网平台存储回视频专网视图库。大邑视图联网平台GA/T1400-2017级联接口与成都市公安局视图库进行对接，成都市公安局可全量获取大邑公安视图库数据。
（2）数据对接
大邑公安视频共享平台、视图联网平台向成都市公安局相关平台系统对接级联共享相关视图数据，成都市公安局可做全量调用。大邑公安视图联网平台与成都市公安局智能运维平台对接，注册到视图联网平台的大邑所有智能化前端，经过成都市公安局智能运维平台的接入校验，完成设备注册。
★（二）前端感知源建设要求（以供应商服务需求偏离表的响应情况为准）
1.点位建设
（1）点位情况
本次项目建设全结构化球机191路，一杆一头；建设全结构化枪机104路，一杆一头；建设高点全景摄像机3路，一杆一头；建设治安卡口12路，双向覆盖5个路段。
（2）点位场景
全结构化球机：
针对道路路口、制高点、大出入口等需要看清周边整体情况同时需兼顾细节的监控场景，采用全结构化球机。
全结构化枪机：
除21路主要监控车辆外，其余点位在人员通行的方向安装，主要采用立杆方式，抓拍该方向上经过人员的正脸，并同时兼顾监控场景和人脸抓拍。
目标区域周围漫反射，无闪烁，光照不低于100Lux，人脸区域光照均匀，无明显高光或反差，前端设备应避免强光直射或逆光安装，若需逆光安装，则应降低人脸区域对比度；如果现场的光线不满足上述任意一项要求，应通过遮挡光线或者补光的方法优化现场的光照条件。
摄像机设在通道正前方，正面抓拍人脸，水平方向偏转角度应＜10°。
摄像机垂直方向俯视角度α=10±3°。
抓拍图片要求人脸覆盖的像素不低于120像素点（瞳距不低于60像素点），400万像素摄像机要求人脸检测位置的实际宽度V≤3.3米。
摄像机镜头至人员通行方向中间空旷、无遮挡。
高点全景摄像机：
针对安装高度超过20米，覆盖方圆数十到数百米范围的监控场景，比如某段重点路段、整个广场等。
卡口摄像机：
针对主要道路断面的进出方向封控，防止车辆恶意绕行躲避抓拍。
（3）取电
采用就近供电方式：就近从供电公司的配电箱取电，并配置单独的电表。配置自动重合闸。
（4）网络接入
通过网线与防水箱的网络接入设备连接，实现接入大邑公安视频专网光纤网络。
（5）防雷接地
前端点位防雷接地按照GB50348-2018《安全防范工程技术规范》进行防雷设计，并配置电源、网络防雷器。
★（三）网络建设要求（以供应商服务需求偏离表的响应情况为准）
本次建设点位所采集视频与图片数据均依托于视频专网进行数据传输。本次视频专网采用专线方式建设，全部采用光纤专线承载，确保与其他网络（含互联网、公安信息网）的隔离。
1.网络建设技术要求
（1）网络传输协议要求
联网系统网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。
（2）媒体传输协议要求
视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式符合标准要求。
（3）信息传输延迟时间
当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足下列要求：
前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间不大于2s。
（4）网络传输带宽
网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。
（5）网络传输质量
网络时延上限值为400ms；
时延抖动上限值为50ms；
丢包率上限值为1×10-3；
包误差率上限值为1×10-4。
（6）视频帧率
本地录像时可支持的视频帧率不低于25帧／s。
2.网络技术方案设计
（1）网络架构设计
采用星型架构、全光纤组网。
各区域前端通过网络接入单元分别接入大邑视频专网。
大邑公安数据中心机房已部署有高性能核心交换机，采用万兆链路。
（2）路由规范
①市骨干网接入路由器与区、县核心交换机之间采用静态路由。
②区、县核心交换机至各个运营商之间采用静态路由。
③基层所、队的IP网关部署于基层所队接入交换机。
（3）IP地址规划
IP地址分类：
①设备管理IP地址，包括设备之间的互联接口地址，设备的回环地址。
②数据中心IP地址，包括对外服务地址和服务器之间地址。对外服务地址是提供用户访问服务器的IP地址，要求根据不同业务类型使用不同的地址段，方便QoS的实施。服务器间地址是用于服务器之间进行大数据备份、同步、共享的IP地址，要求根据不同业务类型使用不同的地址段，进行业务区分，方便QoS的实施。
③终端IP地址，包括不同运营商的终端地址、物联终端地址等。要求严格使用成都市公安局规划的IP地址段，进行安全区分。
IP地址使用：
①上述三种不同类型的IP地址应严格按照规划分配使用，不得混用。
②连续性，分配遵循2n原则分配连续的地址段。
③本次项目的IP地址沿用此前已分配的大邑天网B段IP地址：51.26.XXX.XXX。
★（四）系统建设要求（以供应商服务需求偏离表的响应情况为准）
1.视频图像应用要求
（1）基础数据采集
能够通过智慧警务平台系统，解析出抓拍视频内的人脸、人体、机动车、非机动车等关键目标元素；同时结合多维数据源，能够分析出对应的时间维度、空间维度、身份维度等信息，通过并集、交集快速缩小范围，提高研判能力。
（2）动态管控应用
能够通过智慧警务平台系统，在采集完成多维数据后实现对目标的动态管控应用。
（3）动态布控管理
能够在首页实时报警提示，支持自定义报警音频设置，并以“红点”进行报警提示。
（4）静态管理应用
能够实现静态身份库的管理，如姓名、年龄、身份证号、家庭住址等信息的管理，完善区域内掌握的静态全量数据。
能够实现静态库的自定义创建，如黑名单库、静态身份库、户籍库、居住库、在逃库、人证采集库、区域常住/暂住人口库、小区特定人员、矫正人员等各种类别静态数据管理。
能够对静态库进行增删改查等。
静态库数据维度可根据案件、治安管控需要进行调整，基础信息包含上述姓名、年龄、身份证号等。
（5）档案管理应用
在对目标视频、多维感知源的数据采集融合完成后，通过有效的大数据关联手段，能够自动创建基于人、车、码为核心的相关档案，构建区域级“一人一档”、“一车一档”、“一码一档”等应用。
（6）实战业务应用
包含人像技战法、车辆技战法、视侦分析工具、专题应用等。
2.视频图像数据库要求
（1）总体设计
视图库系统遵循《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400-2017）及成都市公安局相关技术标准在视频专网开展建设。基于视图库采集接口有序接入人像卡口、车辆卡口等采集设备或采集系统。
对于解析系统分析产生的结构化信息及通过聚类和归档形成的人员档案、车辆档案、物品档案等档案存入大邑县本级视图库并通过视图库级联接口实时全量上传至成都市公安局视图库系统。
通过视图库数据服务接口为各类应用平台提供标准化的数据服务：如设备信息服务接口、事件服务接口、案件服务接口、布控服务接口等。
（2）视图数据接口技术要求
视图库接口协议应采用REST架构进行定义，REST服务通过HTTP的方法实现，消息体采用JSON进行封装。消息字符集编码统一使用UTF-8。大邑县公安局视图库与成都市级视图库对接相关对象特征属性应遵循现有GA/T1400.1-2017、GA/T1400.3-2017、GA/T1400.4-2017标准以及成都市公安局下发的《成都市公安局区县级视频图像智能化建设导则》部分要求。
3.视频图像平台要求
（1）视图联网平台
本项目在已建视图联网平台上扩容。
扩容1套接入服务模块，用于满足抓拍图片并发接入需求。
扩容2套数据级联服务模块，分别负责向成都市公安局级联小图、向本级算法平台级联小图。
（2）视频图像共享平台
本项目在已建视频共享平台上扩容。
扩容1套流媒体服务模块，用于视频共享平台按需调阅视频。
扩容1台校时服务模块，用于系统设备时间同步。
（3）视频图像解析平台
大邑公安按照双网双平台、视频专网解析、公安网应用的模式，在视频专网已建视图解析平台（大邑公安智慧警务平台系统组成部分）。
本项目在已建视图解析平台上扩容，包括扩容396路视图解析授权、扩容1套结构化引擎。
4.实战应用平台要求
大邑公安按照双网双平台、视频专网解析、公安网应用的模式，在公安网已建实战应用平台（大邑公安智慧警务平台系统的组成部分）。
本项目在已建实战应用平台上扩容，包括扩容2套搜索引擎、1套碰撞分析引擎。
5.AR实景地图应用平台要求
建设1套AR实景地图应用平台，发挥高点全景摄像机与街面摄像机的高低联动应用效能，扩展系统应用模式，提升系统使用成效。
6.运维服务平台扩容要求
基于监控、展现、统计、预考核等多维度的运维需求，运维服务平台通过行业标准协议获取视频共享平台、视图库平台的状态数据，实现自动巡检、统一分析、全面运维。运维平台依照成都市公安局相关标准，能够将运维数据推送至成都市公安局物联感知设备智能运维平台，以完成成都市公安局统一考核。
本项目在现有运维服务平台基础上扩容1套运维服务模块。
7.视频图像设施要求
（1）视频存储容量需求
本项目前端视频码流按照322路6Mbps测算，存储时间为32天。
本项目需提供1套不低于1152T硬盘空间的视频云存储系统。
（2）图片存储容量需求
本项目建设的295路图片抓拍通道（不含12路卡口抓拍单元以及3台高点全景摄像机的15路图像），按每天抓拍6000张图片（人脸3000张，人体2000张，车辆1000张）测算；12路卡口抓拍单元按交警最新管理要求需针对每辆过车采集、存储2张场景照片，并符合GA/T832-2019《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》等标准规范，因此卡口抓拍单元按每天抓拍2000张图片测算。图片大小及存储时间按人脸、人体、车辆大图500KB，小图50KB，大图存储180天、小图存储365天计算。
本项目需提供1套不低于288T硬盘空间的图片云存储系统。
（3）大数据存储容量需求
本项目的结构化存储来源主要是全结构化摄像机抓拍的图片解析后产生的结构化数据，在视频专网保存365天。本项目建设的295路图片抓拍通道，每天抓拍6000张，每条结构化数据为5KB，结构化数据存储365天。12路卡口抓拍单元，每天抓拍2000张，每条结构化数据为5KB，结构化数据存储365天。
本项目结构化数据存储的容量需求为9.2T，全量存储于解析平台扩容的结构化引擎中。
8.视频图像信息网络安全建设要求
本项目在现有等保2.0三级标准的网络信息安全系统基础上扩容：1套未知威胁分析系统、1套数据防泄漏系统、1套WEB应用防护系统、1套安全配置核查系统。上述产品属于网络安全专用产品，须提供《网络安全专用产品安全检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或《销售许可证》扫描件，并进行电子签章。
9.机房扩容要求
对视频专网机房机柜和网络传输交换设备进行扩容，需新增2个42U机柜、2台24口千兆电口交换机和2台24口万兆全光交换机，以满足相关设备系统联网、业务应用需求。
（五）服务配套设施清单及技术要求
★1.服务配套设施清单（以供应商报价明细表的响应情况为准）
一、前端感知源（硬件类）
序号
名称
数量
单位
1
全结构化球机
191
台
2
全结构化枪机
104
台
3
卡口抓拍单元
12
台
4
多合一补光灯
12
台
5
高点全景摄像机
3
台
6
SD卡1
307
个
7
SD卡2
3
个
8
杆体
304
套
9
箱体
304
套
10
电源防雷器
304
个
11
网络防雷器
304
个
12
辅材
304
批
二、传输链路（服务）
序号
名称
数量
单位
1
视频专网光纤链路
322
路
三、视图存储（软件类）
序号
名称
数量
单位
1
视频云存储系统
1
套
2
图片云存储系统
1
套
四、平台扩容（软件类）
序号
名称
数量
单位
1
流媒体服务模块
1
套
2
设备接入服务模块
1
套
3
运维服务模块
1
套
4
数据级联服务模块
2
套
5
大数据服务模块
1
套
6
云存储软件扩容
1
套
7
视图库扩容
1
套
8
大数据软件扩容
1
套
9
共享平台扩容
1
套
10
运维软件扩容
1
套
11
AR实景地图应用平台
1
套
12
视图大数据应用系统接入授权
396
路
13
结构化引擎
1
套
14
校时服务模块
1
台
五、网络安全扩容（软件类）
序号
名称
数量
单位
1
未知威胁分析系统
1
套
2
数据防泄漏系统
1
套
3
WEB应用防护系统
1
套
4
安全配置核查系统
1
套
六、机房扩容（硬件类）
序号
名称
数量
单位
1
42U机柜
2
台
2
交换机1
2
台
3
交换机2
2
台
七、实战应用扩容（软件类）
序号
名称
数量
单位
1
搜索引擎
2
套
2
碰撞分析引擎
1
套
3
数据库服务模块
1
套
4
操作系统
5
套
说明：以上设备在服务期限届满后,归属权归供应商所有。
2.服务配套设施技术要求
一、前端感知源
序号
名称
参数配置要求
1
全结构化球机
1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
2.内置GPU芯片。
3.视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。
4.摄像机内置镜头，镜头最大焦距不小于145mm。
5.支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。
6.设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。
▲7.设备具有VR全景图拼接功能，拼接图可选择柱状全景图和鱼眼全景图2种模式，生成的柱状全景图分辨率≥8192×4096，鱼眼全景图分辨率≥5792×5792。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲8.设备具有VR展示功能，可在客户端软件展示生成的全景图和实时视频；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
9.支持不低于128G SD卡扩展、防护等级不低于IP66。
2
全结构化枪机
1.主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。
2.具有不小于1/1.8英寸传感器。
3.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
4.内置2.7～13.5mm镜头，支持电动变焦。
▲5.内置混合补光灯（每颗由红外灯和白光灯组成），补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
7.内置GPU芯片，可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。
▲8.支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
9.防护等级不低于IP67。
10.支持不低于128G SD卡扩展。
3
卡口抓拍单元
1.一体化抓拍单元，内置LED暖光灯，支持曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制、网络防雷、防浪涌。
2.传感器类型不低于1英寸CMOS。
3.支持三码流。主码流：不低于4096×2160@25fps，子码流：不低于1920×1080@25fps，三码流：不低于1920×1080@25fps。支持H.264,H.265,MJPEG压缩标准，压缩输出码率：32Kbps～16Mbps。
4.抓拍图片分辨率：不低于4096×2160。抓拍图片格式支持JPEG。
5.最大支持256GSD卡。
6.≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，≥1个触发/报警输入，≥7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制。支持SYNC信号灯电源同步输入。
7.支持检测超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。
8.支持识别符合GA36-2018《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。支持识别车身颜色：白、灰、黄、粉、红、紫、绿、蓝、棕、黑。支持识别车型：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车。支持车辆品牌、子品牌识别。
9.支持非机动车车型识别、特征识别。
10.支持行人人体识别、特征识别。
11.工作温度：-30℃～70℃，工作湿度：5%～95%@40℃，无凝结，电源：100VAC～240VAC，频率：48Hz～52Hz。
4
多合一补光灯
1.气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍。
2.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪。
3.最佳补光距离16米～30米。
4.工作电压220VAC±10%，工作温度-40℃～70℃，工作湿度10%～90%，LED颗数不低于24颗。
5
高点全景摄像机
1.全景通道最高分辨率不小于6072×2640，细节通道最高分辨率不小于2688×1520。
2.全景通道内置不少于4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置不少于1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。具备AR视频标签添加、修改、删除和标注等管理功能，支持全景通道添加不少于1000个标签，细节通道添加不少于500个标签；标签类型包括：警务站视频标签、建筑物视频标签、卡口视频标签、普通视频标签等。具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。
▲3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲4.设备在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间应小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间应小于0.3s。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲5.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲6.可通过客户端软件在视频画面上添加定点标签、区域标签、矢量标签和方向标签，并可对标签进行联动操作。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲7.当设备调焦或转动时，立体防控系统平台上的AR视频标签应与所标记物体保持相对静止；当通过标签名称对标签进行搜索并选中指定标签时，设备应转动至指定标签方向并聚焦，当点击指定标签时，可查看标签信息并对相关联的设备视频图像进行预览和放大等操作。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲8.设备可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
9.内置不少于3个GPU芯片。设备镜头具有防刮性能，采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以9.5牛～10.5牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透。全景镜头光圈均不小于F1.0。支持镜头前盖玻璃加热功能。
10.设备配置不低于1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、5路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口，防护等级不低于IP67。电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±50%范围内变化时，摄像机可以正常工作。支持撞击报警功能，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。
11.支持不低于512G SD卡扩展。
6
SD卡1
1.≥128G，擦写次数≥500次，读写速度等级不低于V10。
7
SD卡2
1.≥512G，擦写次数≥500次，读写速度等级不低于V60。
8
杆体
1.考虑扩展性，预留摄像机安装位。
2.杆体高度和支臂长度满足监控场景的要求，支臂采用抱箍式支臂，可水平调整方向、上下调整高度。
3.杆体采用Q235B钢材一次成型，厚度≥4mm；支臂采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，厚度≥4mm。
4.杆体表面处理采用内外热浸锌工艺和静电喷塑工艺；镀锌层表面应光滑，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。
5.杆体颜色采用标准灰、乳白或深灰。
6.普通路面杆体，主杆高度为4500mm～6500mm。涉及人脸抓拍时，若为独立人脸抓拍点位，主杆高度为2000mm～3500mm，符合人像抓拍建设要求；若为在普通天网点位主杆上增加支臂，则新增支臂的安装高度在2000mm～3500mm，符合人像抓拍建设要求。
7.主杆高度≥4500mm时，杆体为圆锥形。杆体高度＜4500mm时，杆体为圆柱形杆体。
8.主杆离地面2000mm～3100mm处开出线孔，该孔用Φ50mm铁管焊接引出。
9.主杆内部预埋一根Φ12mm的PVC管，用于引入电源线，其长度要求达到底部维修孔以下3mm，与底基内预留出的蓝/红色高密度塑料管相连。
10.主杆出线孔到横臂之间预留一根穿线铁丝。
11.箱体与主杆之间应看不到任何引线，并有防渗水措施。维修孔上下共两个。底座法兰选用钢材制作成型。杆高4500mm～6500mm时，底座钢板为≥380mm×380mm×14mm；杆高2000mm～3500mm时，底座钢板为≥300mm×300mm×10mm。杆体通过安装在基座内的四根螺栓固定在基座上，将杆体、接地体、基座完全安装固定以后，使用C20混凝土将整个法兰盘和杆体底部的四片固定件完全包封。
9
箱体
1.设备箱内安装所有的电源、ONU、防雷器、自动重合闸等设备。
2.具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。
3.箱体采用冷轧钢板。箱体背板厚度≥1.2mm，其余面板厚度≥1.0mm。
4.箱体表面喷涂防锈油漆，箱体可根据需要喷涂标识，如“XX公安局视频监控”。箱体进线孔有胶套保护，防止各种线缆被刮伤。
10
电源防雷器
1.工作电压：用于AC220V单相电源防雷；最大持续运行电压：≥AC385V；标称放电电流（8/20μs）：≥15KA；最大放电电流（8/20μs）：≥20KA；限制电压（8/20μs 3KA）：≤0.7KV；保护模式具备：L-PE、N-PE、L-N（全保护模式）；工作状态：具有工作/劣化状态指示；接线方式：外接（并联）；导轨式。
11
网络防雷器
1.工作电压：用于DC5V网络信号防雷；最大持续运行电压：≥DC8V；连接形式：RJ45；被保护线数：1、2；3、6；4、5；7、8（全保护模式）；传输速率：100～155Mbps；插入损耗（dB）：≤0.2；标称放电电流（8/20μs）：≥3KA；最大放电电流（8/20μs）：≥5KA；限制电压（1kV/μs）：≤25V；响应时间Ta：≤1ns；导轨式。
12
辅材
1.包含：自动重合闸、网线、电源线、PVC管、电源盒、软管、轧带、转接头、水晶头、卡子、胶带等。
二、传输链路
序号
名称
参数配置
1
视频专网光纤链路
1.≥30M光纤链路，上下行对等。
三、视图存储
序号
名称
参数配置
1
视频云存储系统
1.可接入硬盘≥36块，内置≥2块960G SSD系统盘、≥2块960G SSD加速缓存盘，控制单元≥2颗国产处理器，主频≥2.6Ghz，核数≥24，≥64GB内存，≥4个千兆数据网口，≥4个万兆口，配置不低于36块16TB硬盘。
2.支持存储空间虚拟化管理，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持多存储设备容量整合，形成资源池。可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩资源池的容量空间，不影响业务继续读写。
3.支持不同的物理节点之间建立网络RAID，配置设备冗余后，当某个物理节点宕机后，整个系统的数据可以通过其他物理节点恢复。支持视音频直接写入，支持视频高速预览、回放、下载；能够直接接入支持GB/T28181-2022、ONVIF、RTSP、PSIA标准的前端设备并存储录像文件。支持多个系统镜像，主系统出现故障时，备用系统应能接替主系统工作，可通过任一备用系统对原主系统进行修复；当前版本出现故障或操作失误后，可回退到历史版本，回退后历史录像完整、回放正常。
4.支持硬盘体检功能，可查看硬盘体检报告、磁盘档案等，可按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势，可查看硬盘读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘健康值，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，支持对硬盘健康状态进行分级分类，不少于三种分类如良好、警告、损坏等或其他类似分级分类描述。支持指示灯报警，可按照故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色灯，灯闪烁频率、时长可设。
5.支持系统盘更换，更换系统盘并配置好信息后，再次开机业务可自动恢复，历史数据不丢失。
2
图片云存储系统
1.可接入硬盘≥36块，内置≥2块960G SSD系统盘、≥2块960G SSD加速缓存盘，控制单元≥2颗国产处理器，主频≥2.6Ghz，核数≥24，≥64GB内存，≥4个千兆数据网口，≥4个万兆口，配置不低于36块8TB硬盘。
2.支持存储空间虚拟化管理，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持多存储设备容量整合，形成资源池。可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩资源池的容量空间，不影响业务继续读写。
3.支持不同的物理节点之间建立网络RAID，配置设备冗余后，当某个物理节点宕机后，整个系统的数据可以通过其他物理节点恢复。支持图片直接写入。支持多个系统镜像，主系统出现故障时，备用系统应能接替主系统工作，可通过任一备用系统对原主系统进行修复；当前版本出现故障或操作失误后，可回退到历史版本，回退后图片存储完整、打开正常。
4.支持硬盘体检功能，可查看硬盘体检报告、磁盘档案等，可按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势，可查看硬盘读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘健康值，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，支持对硬盘健康状态进行分级分类，不少于三种分类如良好、警告、损坏等或其他类似分级分类描述。支持指示灯报警，可按照故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色灯，灯闪烁频率、时长可设。
5.支持系统盘更换，更换系统盘并配置好信息后，再次开机业务可自动恢复，历史数据不丢失。
四、平台扩容
序号
名称
参数配置
1
流媒体服务模块
1.视频能力开放，支持标准rtsp/rtsps/rtmp/hls/hlss/httpflv/httpsflv/httpmp4/httpsmp4/httpmpjpeg/httpsmpjpeg协议取流。
2.浏览器无插件取流，支持H5视频播放器websocket/websockets协议取流。
3.支持视频转码、视频显示、隐式水印叠加。
4.提供物联数据接入服务。支持数据采集和传输，具有实时的数据处理、转分发能力。
5.硬件要求不低于以下配置：2颗24核、2.6GHz处理器；32G DDR4内存；2块1.2T 10K SAS硬盘；4个千兆网口；900W冗余电源。
2
设备接入服务模块
1.通过统一设备物模型以及驱动可扩展方式提供可支撑各类不同协议设备接入的统一框架服务，同时对外提供统一接口用于应用集成调用，对上屏蔽设备差异性。
2.智能接入组件作为物联接入基础服务，通过提供统一数据事件接入能力，提供多协议和多类型（车辆、人脸、人体、非机动车等）智能事件类型的接入，实现智能事件的规范化接入和分发。
3.主要功能包含：设备接入、设备控制、设备参数配置、设备事件接入、视频取流、录像查询和回放、语音对讲等。
4.提供实时智能、物联数据接入服务；支持数据采集和传输，具有实时的数据处理、转分发能力。
5.硬件要求不低于以下配置：2颗24核、2.6GHz处理器；32G DDR4内存；2块1.2T 10K SAS硬盘；4个千兆网口；900W冗余电源。
3
运维服务模块
1.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备运行状态的统计功能。
2.支持通过地图方式展现视频设备、编解码设备、存储设备等系统内的各类型资源的功能，支持展示类型的自定义，支持在地图上通过资源名称、IP地址查询资源，显示资源基本信息、告警信息和工单信息。
3.支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障；支持诊断结果统计。
4.支持对码流时延（关键帧时延、视频流时延、信令时延）的检测。
5.硬件要求不低于以下配置：2颗24核、2.6GHz处理器；32G DDR4内存；2块1.2T 10K SAS硬盘；4个千兆网口；900W冗余电源。
4
数据级联服务模块
1.用于与本级及上级平台的级联。
2.支持人脸结构化数据、特征值、图片的实时级联。
3.支持人体结构化数据、特征值、图片的实时级联。
4.支持车辆结构化数据、特征值、图片的实时级联。
5.硬件要求不低于以下配置：2颗24核、2.6GHz处理器；32G DDR4内存；2块1.2T 10K SAS硬盘；4个千兆网口；900W冗余电源。
5
大数据服务模块
1.支持计算服务异常中止后自动拉起，支持任务弹性调度，支持组件资源使用情况监控。
2.支持集群间历史数据迁移功能，使用数据抽取工具分批次将历史数据抽取入库。
3.支持外部文件系统及大数据平台内部组件数据导入，导入性能单节点至100M/s。
4.提供图形化界面，用户可通过界面进行数据提取，转换和流程编排，并可对流程作业进行监控和维护。
5.硬件要求不低于以下配置：2颗20核、2.1GHz处理器；512G DDR4内存；2个240G SSD硬盘，6个960G SSD硬盘，6个4T SATA硬盘；2个千兆网口，2个万兆光口；550W冗余电源。
6
云存储软件扩容
1.集成系统集群化、容量虚拟化、数据分布式存储等特性，支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。
▲2.存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
3.存储系统对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性，云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入云存储系统；接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性；支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写；支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证。
4.支持对云系统运行中压力进行统计分析，支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。
5.支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡。
6.云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。
7.支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用。
8.支持底层数据块容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能，当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。
9.支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力。
▲10.系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲11.支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲12.系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲13.系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
14.按需弹性扩容，添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间。
15.可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。
16.支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181-2022、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、对象存储（S3、OSS）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储（REST、原生ElasticSearch http接口）服务。
7
视图库扩容
1.系统支持根据字段值、正则、fel函数等条件进行数据过滤，可按多个条件组合过滤。
2.系统支持将不同数据源数据，通过各个数据流中的主键字段，进行等值关联合并，输出到同一个目标源中。
▲3.系统支持按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲4.系统支持查看配置任务的运行状态，初步判断任务运行情况以及性能情况；查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况；针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
8
大数据软件扩容
1.基于Hadoop的大数据基础平台，提供消息订阅Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、流计算SparkStreaming、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、流计算Flink、列式存储系统Kudu、数据仓库Hive、交互式引擎Impala、文件存储MongoDB、内存数据库Redis、图数据库等基础组件。
2.一站式大数据运维管理平台，具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能。
3.支持面向分布式服务的监控告警，提供集群监控能力，支持大规模集群的节点、服务监控和告警。
4.扩容不少于1个节点接入授权。
9
共享平台扩容
1.支持根据人脸图片查询抓拍数据；支持根据人脸属性年龄段、性别等查询抓拍数据。
2.支持按小时、按天及按月统计各个时间点的人脸抓拍数，点击详情，可以查看每个相机在各个时间段的人脸数据。
3.支持根据上移颜色、下装颜色、目标方向、性别、是否戴眼镜、发型、年龄段、目标大小、上衣类型、是否戴口罩、是否背包、是否骑车、目标速度、下装类型、是否戴帽子、是否拎东西等属性查询匹配的人体信息。
4.支持展示数据总量、今日结构化数据总量、数据量密度等，支持按最近7天、最近30天展示每日新增数据量。
5.支持根据颜色、类型等属性查询过车数据。
6.支持按卡口、时间、归属地、车型、品牌等统计车流量数据、违法过车数据。统计数据支持以日报表，月报表的形式展示。
10
运维软件扩容
1.对接入的人脸抓拍数据进行质量检测，检测结果按设备进行统计。
2.对接入的车辆数据进行质量检测，检测结果按卡口和设备维度进行统计。
3.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息。
4.支持按照诊断项目（取流失败、解码失败、登录失败、视频信号丢失、视频图像模糊、噪声干扰、黑白图像、条纹干扰、图像偏色、视频剧变、场景变更、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、亮度异常、图像过暗）进行监控点图像检测并可查看诊断图片；能够提供对码流时延（关键帧时延、视频流时延、信令时延）检测功能。
11
AR实景地图应用平台
1.支持不少于10路高空点位场景数。
2.支持不少于40路中低空点位场景数。
3.支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签。
4.支持在标签中关联文字、图片、平面图、超链接、视频点位、人脸抓拍机、卡口抓拍机、电警抓拍机、客流量相机、门禁设备、热成像设备、所属单位等信息或资源信息组合。
5.支持高点视频云台转动或倍率放大缩小时，标签可跟随视频画面移动，实时调整显示位置。
6.支持标签与云台相机进行联动，云台转动或变倍时标签进行重新定位，标签伴随场景进行自适应变化，标签无漂移无抖动。
7.支持对重点区域、重点场所、安保线路、要人警卫等场景中的高点视频进行分组预案。支持按关注顺序选择高点视频点位及低点视频点位，可设置每个高点视频的轮播时间间隔，调整高点视频轮巡顺序。
12
视图大数据应用系统接入授权
▲1.支持视频流对象打标签功能。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
2.支持通过调度管理组件，可实现对系统算力和性能进行弹性保障，确保系统弹性并发、数据安全等保障。
3.支持对业务功能权限管理，如需支持对人脸、人体、车辆、多维数据按需相关应用上架部署，实现不同场景、不同业务角色的业务管理。
4.支持GIS可视化服务应用，如GIS上能够对人脸、人体、车辆、多维身份数据等信息图层显示、专题化应用服务，如采集点位、热力图、采集数据、轨迹复现、区域搜索、区域碰撞等给予GIS的专题化应用服务。
5.支持对人脸图片进行普通帽子、头盔、眼镜、口罩、吸烟等特征的提取并基于指定属性进行过滤筛选。
▲6.支持对人体图像进行普通帽子、头盔、无头戴物、发型、颜色、有无携带物、有无戴围巾、有无打伞等特征的提取并基于指定属性进行过滤筛选。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲7.支持对人体图像的上衣款式、上衣颜色、下装颜色、大衣、拉杆箱、手推车、骑行、背包等属性筛选。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
▲8.在2000万级实体条件下，利用实体事件数据（图片、视频、轨迹等）的时空信息和结构化信息构建关系图谱网络时间应≤30min。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
9.支持画面中像素宽度大于50且清晰可辨的行人目标以及瞳孔像素大于10的人脸进行关联，关联准确率不小于90%。支持对非机动车骑行人戴头盔、行驶方向、驾驶载人、车篷、行驶状态、有无后视镜进行识别，识别准确率均不低于98%。
10.支持按场景、按摄像头、按库类型等进行布控任务创建，同时需支持GIS实时告警查看。
11.布控任务支持批量布控、单个目标布控、布控库布控三个维度实现任务管理。
▲12.布控报警方面，100万人规模布控库的情况下，黑名单库实时报警误报率不大于5%，布控名单漏报率不超过5%。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
13.支持人像技战法服务，能够支持同行分析、徘徊分析、轨迹复现分析、区域碰撞分析、活动场所分析、关系图谱分析。
14.支持车辆技战法实战服务，能够支持首次出现、频繁过车、同行分析、轨迹重现、落脚点分析、相似车牌串并分析、隐匿车辆分析、昼伏夜出分析、克隆车分析、自定义碰撞等应用服务。
15.支持场景化管控服务，能够针对社区治安管理（如常驻、陌生人、昼伏夜出、长期未归等行为管理）、特定场所管理（如特定人员档案库管理、特定场所管控模型管理、特定场所数据管理等应用）、涉黄场所管控（如涉黄人员档案库管理、涉黄管控模型管理、涉黄数据管理等应用）。
16.支持异常聚集挖掘预警，可根据异常聚集人数、人员属性、危险程度等积分模型进行告警。
17.支持对目标创建不低于6个月的抓拍数据进行多目标ID轨迹分析技战法分析，在15秒内自动完成基于GIS的结果呈现。
18.支持人像档案管理服务，能够对前端采集的人脸数据自动聚类方式完成周期范围内档案创建，结合人像档案数据实现实名和非实名档案的封面认证，同时支持规律特性等结果分析，实现“一人一档”完善档案。
19.支持车辆档案管理服务，能够对前端采集的车牌数据自动聚类方式完成周期范围内档案创建，同时支持规律特性等结果分析，实现“一车一档”完善档案。
20.支持码数据档案管理服务，能够对前端采集的码数据自动聚类方式完成周期范围内档案创建，同时支持规律特性等结果分析，实现“一码一档”完善档案。
21.支持全息档案管理服务，在人车码档案数据的基础上，能够根据管控需求构建“全息档案”，如根据治安管控构建重点人员的人、车、码专题档案库，针对性跟踪管理。
▲22.支持人体归档，归档准确率＞99%，召回率＞99%。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
13
结构化引擎
1.支持人脸、人体、车辆动态跟踪检测。
2.支持人脸、人体、车辆模块级联检测。
3.支持对车牌位置进行矩形框框选，并对矩形框的车牌进行识别，提取车牌文字、数字、字母等信息。
4.硬件要求不低于以下配置：2颗国产ARM处理器、单颗CPU核心数为14、主频2.3GHz；256GB DDR4内存；系统盘配置2块1TB/SATA/7200RPM/企业级硬盘；数据盘配置6块6TB/SATA/7200RPM硬盘；双千兆网口；2个电源；3张国产加速卡，需与CPU适配。
14
校时服务模块
1.支持北斗、上级NTP。
2.支持多网域校时，卫星同步精度＜20ns。
3.授时容量≥10000次/每秒（单千兆网口）。
4.支持≥512M容量，配套≥30米天线。
五、网络安全扩容
序号
名称
参数配置
1
未知威胁分析系统
1.标准机架式设备，采用国产化硬件平台，国产化操作系统，含交流冗余，配置≥256G SSD，≥4T硬盘，≥2个USB口，1个≥RJ45串口，2个≥千兆电口管理口，≥4个GE电口，≥2个SFP+万兆光口，≥6个网络扩展槽位；硬盘≥4T，动态分析性能（个/24小时）：≥6万，威胁检查能力≥2G，并发会话数≥10万，静态代码检测性能（个/24小时）：≥300万。
2.支持多种方式获取分析对象，包括通过协议还原、手工提交样本、手工提交PCAP数据包、手工提交URL、API接口提交、指定文件目录扫描等方式获取可疑文件。
3.提供基于虚拟执行的动态检测技术，可以基于软件在虚拟环境的行为及通用漏洞利用特征（进程行为，逃逸行为），分类识别各种加壳病毒及未知恶意代码。
4.支持对病毒、木马、蠕虫等已知恶意代码的检测，系统内置不低于两个病毒检测引擎，用户自主配置。
5.支持无签名静态检测技术，包括无差别的恶意代码检测。文档基于内容指纹识别，可根据相似度百分比进行策略匹配。可对zip,txt,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pdf,wps,dps,et,mpp,vsd,vsdx,rtf,eml,msp,msq,rar等类型文件提取指纹。
▲6.支持虚拟执行检测技术：实现无签名检测技术，有效地检测0day攻击和未知恶意软件等。（需提供界面配置截图）
2
数据防泄漏系统
1.标准机架式设备，采用国产化硬件平台，国产化操作系统，含冗余双电源，配置≥1个管理口、≥1个HA口、≥1个IPMI口，≥4个GE千兆电口，≥4个SFP千兆光口，≥2个SFP+万兆光口，≥1块4T SATA企业级硬盘，≥2个网卡扩展槽位。
2.中文界面，B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装客户端，链路方式支持旁路、串路部署，AGENT部署。
3.支持词典模糊检测内容，可设置多个关键字至少命中个数；支持关键字内容检测，关键词模糊匹配，中文忽略简繁体、英文忽略大小写，支持英文词组，英文词组模糊匹配；支持UTF-8、GB2312、GBK、GB18030、BIG5等多种简、繁体中文编码自动识别。
4.支持文件伪装策略，可识别通过修改文件扩展名的方式逃避管控的行为，如将“文件.doc”修改为“文件.dat”。
5.支持策略识别加密文件，即识别出xx文件被加密后发送出去，识别潜在数据泄露风险。
6.支持对压缩文件进行识别，包含gzip、bzip、zip、tar、rar、7z。支持文件多层压缩识别，识别不限制压缩层数，识别到底。
7.支持jpg、bmp、png、tiff、gif、dwg等常见图片文件的文字内容识别。
8.支持标准HTTP（HTTPGET，HTTPPOST）、EMAIL（SMTP、POP3、IMAP、Exchange）、FTP（SMB1、SMB2）等网络协议内容解析，实现敏感数据检测识别与审计。
9.支持策略数据审计统计、策略阻断统计、全量数据设计统计，分不同维度查看数据态势，如协议分布、文件类型分布、时间分布、策略分布等。
10.对数据库的表内容，进行扫描。支持的数据库类型：Mysql,Oracle,SQL Sqlserver,Sybase,DB2,PostgreSQL,Hbase。
11.支持对磁盘挂载文件或局域网存储文件，进行敏感数据扫描。支持手动上传样本文件或将设备部署在网络中自动抓取数据，对大量文档样本进行聚类分析，且生成推荐规则。高频关键词可自动生成策略。
▲12.文档基于内容指纹识别，可根据相似度百分比进行策略匹配。可对zip,txt,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pdf,wps,dps,et,mpp,vsd,vsdx,rtf,eml,msp,msq,rar等类型文件提取指纹。（需提供界面配置截图）
3
WEB应用防护系统
1.标准机架式设备，采用国产化硬件平台，国产化操作系统，双交流电源，提供≥2个以太网千兆管理接口，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，硬盘≥4T，网络层吞吐≥10Gbps，http吞吐≥2G，HTTP并发连接数≥500万、HTTP每秒新建连接数≥70万。
2.支持基于规则体系构建黑名单安全策略和自学习白名单机制；支持基于智能用户行为识别的动态防护机制；产品自学习应该能够支持url,http method，请求响应码，请求参数名称及其对应的值，cookie参数名称及其对应值等信息。
3.支持可配置的内置规则；且支持自定义规则，规则属性要求支持“检测方向（请求或响应）”、“检测对象（URI/URI-path/Host/参数名/参数/Header-name/Header/Cookie名/Version/请求方法/Request-Body）”、匹配操作、特征签名等丰富要素。
4.支持ARP攻击防护，支持MAC地址绑定。
5.支持对HTTP协议合法性进行验证，支持对HTTP协议的URI、HOST、UA、Cookie、Referer、Content、Accept、Range、其他头部和参数在内的元素、参数进行检测与处理。且支持非法编码和解码的灵活控制与处理。
6.支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等插件应覆盖：dedecms、phpmyadmin、PHPWind、shopex、discuz、ecshop、vbulletin、wordpress等，提供Java反序列化漏洞（Jboss）防护规则。
7.支持对注入（包括SQL注入、LDAP注入、XPATH注入及命令行注入）、XSS、SSI指令、路径穿越、远程文件包含、WebShell防护。
8.支持Cookie安全机制，包括Cookie加密和Cookie签名的防护算法。支持过期兼容时间配置以及*配置。
▲9.支持XML防护，包括XML基础校验、Schema校验以及SOAP校验。（需提供界面配置截图）
▲10.支持人机识别，可通过JS脚本识别自动化工具，并能够对自动化工具访问请求配置放过、阻断、接受、伪装等处置动作。可以根据客户端环境检测，识别攻击工具，主要包括：市面上主流扫描器，如burpsuite、nessus等，市面上主流自动化工具selenium、phantomjs等，脚本攻击识别。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
11.支持紧急模式：支持配置并发连接数阈值，当并发连接数超过设置阈值时，WAF自动进入紧急模式，已经代理的连接正常代理，对新增的请求直接转发；当连接数恢复正常时，自动退出紧急模式。
12.XML攻击防护：对以XML格式传输和存储的数据进行解码检测识别，支持导入Schema文件和WSDL文件对上传的xm文件进行格式校验，防止攻击者恶意提交XML文件，支持外部实体、垃圾字符填充等XML注入攻击防护。
▲13.支持会话追踪：会话追踪通过追踪用户向web应用服务器发起的访问请求以及用户所有的Web操作，并记录详细的访问日志，为攻击事件事后分析、攻击场景还原以及关联用户所有的web操作提供关联分析数据基础，同时还能进行用户行为研究，了解用户操作背后是否隐藏了潜在的攻击动机。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
4
安全配置核查系统
1.标准机架式设备，要求国产化硬件平台，国产化操作系统，含交流冗余电源，配置≥1T硬盘，≥2GE管理口，≥4个电口，≥4个千兆光口，≥1个扩展槽位，≥2个USB口，≥1个RJ45串口。
2.授权可扫描≥1000个无限制范围IP地址。
3.支持140种以上常见设备和应用的配置检查，包括操作系统、网络设备（路由器和交换机）、防火墙、应用中间件、WLAN设备、虚拟化设备。
4.支持主流数据库配置核查，包括DB2、Informix、MySQL、SQL server、Sybase、达梦、Postgresql、MongoDB等。
5.支持主流WLAN设备配置核查，包括邦讯WLAN、思科WLAN、大唐WLAN、国人WLAN、华三WLAN、华为WLAN、中兴WLAN、邦讯WLAN等。
6.默认支持等级保护配置核查规范，可根据主机的级别选择不同级别的等级保护模板，并生成相应的等级保护规范的报表，可根据等保级别搜索和管理主机。
7.支持远程检查（IP可达），可以远程通过Telnet、SSH、SMB、RDP等协议登录方式对待查设备进行安全检查。
8.提供windows和linux系统类型的加固知识库管理，可查看每项检查项的配置风险，加固步骤。
▲9.可以通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，可配置风险分析的数据来源和分析周期，并可钻取查看详细信息。（需提供界面配置截图）
10.提供针对不同角色的默认模板，允许用户选择离线报告的格式，输出HTML、EXCEL、WORD、PDF等格式文件。
11.支持对检查结果数据进行实时在线报表分析；支持高级数据分析，能够进行历史数据查询、汇总查看、对比分析等，能够进行多个检查任务或多个IP风险对比。
▲12.应能检查使用了RPC协议的服务程序的安全问题，检查是否开启了危险的RPC服务。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告扫描件）
六、机房扩容
序号
名称
参数配置
1
机柜
1.尺寸：2000mm（高）×600mm（宽）×800mm（深），前后黑色网孔门，配置≥8个滑轨，材质：冷轧钢板。
2
交换机1
1.≥24个10GE SFP+接口，≥2个40GE QSFP+接口，交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥720Mpps/1260Mpps。
2.不低于双模块化交流电源，配置≥12个万兆多模光模块。
★3.须提供有效的电信设备进网许可证扫描件，并进行电子签章。
3
交换机2
1.≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+口，交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥216Mpps。
2.不低于双交流电源，配置≥2个万兆多模光模块。
★3.须提供有效的电信设备进网许可证扫描件，并进行电子签章。
七、实战应用扩容
序号
名称
参数配置
1
搜索引擎
1.人脸属性筛选性能：人脸结构化属性查询人脸属性1亿数据不高于1.0s。
2.支持对人脸特征和结构化属性进行检索。
3.支持对人体特征和结构化属性进行检索。
4.支持对车辆品牌、车辆类型、车牌颜色、车牌号等结构化属性特征进行检索。
5.支持人脸和人体关联检索。
6.支持人脸和车辆关联检索。
7.支持分布式存储及检索，将人脸人体相关数据分发到不同的搜索引擎，在不同的搜索引擎进行存储及索引。
8.硬件要求不低于以下配置：2颗国产ARM处理器、单颗CPU核心数为14、主频2.3GHz；128GB DDR4内存；系统盘配置2块1TB/SATA/7200RPM/企业级硬盘；数据盘配置4块1TB SSD；双千兆网口；2个电源。
2
碰撞分析引擎
1.支持热力分析跟随时间动态变化。
2.支持多种目标轨迹绘制，并支持轨迹推演分析。
3.支持人脸检索关联人体图片，实现人体线索追踪应用。
4.支持数据回调服务：支持设置回调URL，实现平台向该URL写入图片流接入任务的相关解析结果。
5.硬件要求不低于以下配置：2颗国产ARM处理器、单颗CPU核心数为14、主频2.3GHz；256GB DDR4内存；系统盘配置2块1TB/SATA/7200RPM/企业级硬盘；数据盘配置6块6TB/SATA/7200RPM硬盘、3块1TB SSD；双千兆网口；2个电源；4张国产加速卡，需与CPU适配。
3
数据库服务模块
1.支持单机、主备、分布式（KADB）等多模式部署，原生兼容x86、飞腾、鲲鹏、龙芯等全架构芯片。
2.支持国密SM3/SM4加密及TCM/TPM2.0可信计算模块。
3.适配银河麒麟、统信UOS等国产操作系统，兼容东方通、金蝶Apusic等中间件，支持ODBC/JDBC/OCI开发接口及Oracle语法。
4.国产芯片环境下单机TPC-C性能达230万tpmC，分布式集群（KADB）支持PB级数据存储，并发查询响应时间≤200ms，4K随机读写IOPS≥8000。
5.支持主备复制、RAC集群（节点≤8个）及读写分离架构，故障切换时间≤5秒，数据备份恢复效率≥99.9%。
6.支持物理机/虚拟机/容器化部署，提供图形化管理工具（Kingbase Manager）及多集群统一监控平台，支持SQL/PLSQL开发调试。
7.支持MPP架构及智能分片，单日可处理不低于75亿条数据，写入性能不低于每分钟8000万条，支持弹性扩缩容。
8.提供相关数据适配及数据迁移。
9.硬件要求不低于以下配置：2颗国产ARM处理器、单颗CPU核心数为14、主频2.3GHz；128GB DDR4内存；系统盘配置2块1TB/SATA/7200RPM/企业级硬盘；数据盘配置4块1TB SSD；双千兆网口；2个电源。
4
操作系统
1.国产化操作系统，核心组件100%自主可控，不含国外代码。
2.支持飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯六大国产平台及Intel/AMD CPU。
3.支持TCM/TPM2.0可信计算模块，内置国密SM2/SM3/SM4算法。
4.提供实时漏洞扫描、动态内核补丁及安全沙箱隔离，支持账户权限分级、网络入侵防御及日志审计功能。
5.原生支持KVM、Docker、k8s等云原生技术，适配达梦、神通等国产数据库及金蝶Apusic、东方通等中间件，兼容PyTorch/TensorFlow等AI框架。
6.支持多集群负载均衡。
7.支持双机热备、N+M集群模式，故障切换时间≤5秒，数据备份恢复效率≥99.99%。
8.支持物理机/虚拟机/云环境部署，提供多集群统一监控平台，支持图形化界面及命令行双模式管理。
注：▲条款为重要条款，适用于评分。
★四、服务质量保障（以服务需求偏离表的响应情况为准）
1.供应商应保证所使用产品或设备均为全新的、未使用过的（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。产品或设备质量必须符合或优于国家相关（行业）强制标准，以及产品出厂标准。
2.供应商所提供的产品涉及国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的，须符合国家强制认证或前置许可、认证要求。
3.产品或设备质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。
4.若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，供应商应当按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求执行。采购人按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求进行验收，必要时可要求供应商在履约验收环节出具检测报告。
5.本项目视图存储、平台扩容、网络安全扩容、机房扩容、实战应用扩容涉及的设备按大邑县公安局要求放置在指定机房内。服务期内，经采购人确认后，按要求向大邑县各委办局开放视频专网内系统相关数据接口、大邑县各委办局可共杆加装设备。
6.供应商配备1名技术服务人员在采购人指定的场所全职驻场，负责本项目现场服务支持工作。
五、其他要求
1.供应商需针对本项目提供实施方案，内容包括：①实施人员结构、②实施计划、③实施工艺、④质量保障措施。
2.供应商需针对本项目提供服务方案，内容包括：①应急预案、②巡检计划、③响应时间、④备品备件、⑤培训计划。
3.人员要求：
（1）供应商针对本项目派遣1名项目经理：需具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书；需具有中国信息安全测评中心认证颁发的注册信息安全管理人员证书（CISO）。
（2）供应商针对本项目派遣1名技术负责人：需具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书。
（3）供应商针对本项目派遣1名信息安全负责人：需具有中国信息安全认证中心颁发的CISAW证书（信息安全保障人员认证）；具有中国信息安全测评中心颁发的CISP-CISE注册信息安全工程师证书。
4.履约能力：供应商自2023年1月1日（含）以来需具有类似项目业绩（类似项目指：天网类或社会面监控类或社会公共安防监控类项目的设施设备建设或租赁服务项目）。
5.供应商需对采购人相关人员提供系统培训服务，确保采购人相关人员能够熟练使用系统功能。
6.供应商在履约期间需提供7×24小时的技术服务支持。
★六、服务考核办法（以供应商服务需求偏离表的响应情况为准）
按照上级公安机关考核要求，结合本项目实际情况，感知源运维质效考核分为基础档案、天网运维、网络安全三个部分。
（一）考核成绩计算规则
1.根据具体考核项目（详见附件1）将从成都市公安局每日对采购人考核结果与采购人每日自行检查结果两个方面对每日运维质效进行计分。
2.日考核成绩为所有项的算术平均值=总得分/总项数，每项得分=该项处理数量/该项异常数量×100。
3.月考核成绩为当月每日考核成绩的算术平均值，年度考核成绩为当年每月考核成绩的算术平均值。
4.如供应商对采购人通报的扣分情况有异议，须于通报后2日内向采购人申请复议，经采购人复核后若情况属实，由采购人修正当日考核成绩。
5.《感知源运维质效每日考核表》详见附件2。
（二）租赁服务费
1.月考核费用：合同约定的月服务费的30%作为月考核基准费用。
2.租赁服务费：
（1）月考核成绩≥90分，支付合同约定全额月服务费；
（2）80分≤月考核成绩＜90分，扣除月考核基准费用的10%，剩余部分加合同约定的月服务费的70%之和作为考核后的月服务费；
（3）70分≤月考核成绩＜80分，扣除月考核基准费用的40%，剩余部分加合同约定的月服务费的70%之和作为考核后的月服务费；
（4）60分≤月考核成绩＜70分，扣除全额月考核基准费用；
（5）月考核成绩＜60分，不支付当月服务费。
3.每月租赁服务费根据月考核成绩单独计算，年服务费为每月服务费之和。
（三）其他说明
1.成都市公安局考核以每日9时考核结果为依据，采购人自检以每日17时专人核查异常项数量为依据；
2.每日考核异常项明细将以表格形式移交供应商，供应商须于次日8时前处理完毕。
3.若因不可抗力因素导致不能按时处理的，查明原因后须及时向采购人、成都市公安局报备，不可抗力因素消失后应及时处理。该情况不纳入每日考核，不可抗力因素消失后纳入临时重点任务考核。
4.临时重点任务包括采购人、成都市公安局临时安排的任务和不可抗力因素消失后应处理的异常项任务，供应商须在采购人、成都市公安局规定时间内及时完成。临时重点任务将在规定完成时间最后一日开始纳入每日考核，此后未处理完毕的异常项均每日考核直至全部处理完毕。
5.考核细分项以《感知源运维质效每日考核表》为准。
6.履约过程中采购人对《具体考核项目》与《感知源运维质效每日考核表》有修改的权利，供应商应严格按照采购人要求开展运维工作。
7.年度考核得分作为下一年度合同续签的条件之一，年度考核得分为本年度12个月的月考核分的平均值，年度考核得分≥70分为合格，否则为不合格，不续签下一年合同。
8.考核办法最终以采购人与中标供应商双方签订的合同为准。
附件1：
具体考核项目
（一）基础档案
1.一机一档建档数
全县前端摄像机点位（一类点位、设备状态为可用）数量和一机一档系统的档案数据须匹配。（注：视图库上传的点位通道编码需与资产库平台内该设备对应通道号的通道编码保持一致，若不一致，视为无效档案）
目前采购人感知源建档率达100%，后续新建感知源需及时建立一机一档。若采购人自检发现存在未建档设备，该项考核得分作0分处理。
2.未上报设备
通过比对安全厂商扫描的联网资源IP清单与共享平台联网资源进行比较；
采购人通过对未上报设备数量进行统计，若采购人自检发现存在不合格情况，该项考核得分作0分处理。
3.重点位置类型视频图像设备数量
采购人通过对是否达到设备数量要求进行考核。未达标，该项考核得分作0分处理。
（二）天网运维
1.点位在线数
每日对总路数的在离线状态进行监控，监控的实时视频应符合国标要求，可正常点播。
采购人通过对点位在离线状态进行统计（其中包括成都市公安局抽检考核异常数和采购人自检异常数），按照考核成绩计分规则进行打分。
2.实时视频质量
实时视频质量合格标准：未出现视频信号丢失、视频图像模糊、噪声干扰、黑白图像、条纹干扰、图像偏色、视频剧变、场景变更、视频抖动、视频丢帧、视频卡顿、视频遮挡、对比度异常、亮度异常、图像过暗等。
采购人通过对点位实时视频质量异常数进行统计（其中包括成都市公安局抽检考核异常数和采购人抽检30路异常数），按照考核成绩计分规则进行打分。
3.历史录像可调阅性
每日对设备总路数联网视频监控，检测过去30天（可配置）内的每日录像是否存在，存在则视为可用并计算录像可用性。
采购人通过对点位历史录像可调阅异常数进行统计（其中包括成都市公安局抽检考核异常数和采购人自检异常数），按照考核成绩计分规则进行打分。
4.字幕标注合规性
对全县联网摄像机的坐标、名称等图像标注数据质量进行抽检，检验数据质量是否符合要求。
采购人通过对字幕标注合规异常数进行统计（其中包括成都市公安局抽检考核异常数和采购人抽检30路异常数），按照考核成绩计分规则进行打分。
5.时钟准确性
对前端摄像机时钟信息准确度进行抽检，时钟信息与成都市公安局联网平台时钟信息偏差在30s内的视为合格。
采购人通过对时钟异常数进行统计（其中包括成都市公安局抽检考核异常数和采购人自检异常数），按照考核成绩计分规则进行打分。
6.人脸设备抓拍图片合格性
图片合格判定方法：满足以下条件，视为图片合格：
（1）合格人脸小图应能检测出唯一人脸。
（2）合格人脸小图应能在主流人脸算法厂家成功建模。
采购人通过对设备抓拍图片异常数进行统计（其中包括成都市公安局抽检考核异常数和采购人抽检30路异常数），按照考核成绩计分规则进行打分。
7.设备抓拍数据大图可用性
图片可用判定方法：同时满足以下条件，视为图片可用：
（1）场景大图URL可在15秒内访问；
（2）大图应标注有抓拍时间、抓拍地点。
采购人通过对设备抓拍图片异常数进行统计（其中包括成都市公安局抽检考核异常数和采购人抽检30路异常数），按照考核成绩计分规则进行打分。
8.设备抓拍数据上传及时性
人脸、车辆数据上传及时性=（及时性≤30S的抽检数据量）/抽检数据总量×1+（30S＜及时性≤60S的数据量）/抽检数据总量×0.8+（60S＜及时性≤180S的数据量）/抽检数据总量。
采购人通过对设备抓拍数据上传异常数进行统计（其中包括成都市公安局抽检考核异常数和采购人自检异常数），按照考核成绩计分规则进行打分。
（三）网络安全
1.视频传输网资产弱口令
通过在线检查平台监测到的各类前端设备、视频监控系统、数据库和各类应用服务弱口令进行评分。
采购人通过对视频传输网资产弱口令设备数量进行统计，按照考核成绩计分规则进行打分。
2.视频传输网危险资产
通过在线检查平台监测到的各类资产存在中级及以上危险漏洞的资产数量与在线资产总数量的比例进行评分。
采购人通过对视频传输网危险资产设备数量进行统计，按照考核成绩计分规则进行打分。
3.视频传输网边界完整性
违规连接互联网（违规外联）包括但不限于有线网络接入、无线AP接入、随身无线网络接入、共享网络等，采购人通过对视频传输网边界完整性进行检测，若出现违规现象，该项考核得分作0分处理。
附件2：
感知源运维质效每日考核表
日期：
供应商名称：
分类
异常项
异常数量
处理数量
得分
成都市公安局考核
前端运维
基础档案
一机一档建档数
未上报设备
重点位置类型视频图像设备数量
天网运维
点位在线数
实时视频质量
历史录像可调阅性
字幕标注合规性
设备抓拍数据大图可用性
后端运维
天网运维
人脸设备抓拍图片合格性
时钟准确性
历史录像可调阅性
设备抓拍数据上传及时性
网络安全
视频传输网资产弱口令
视频传输网危险资产
视频传输网边界完整性
采购人自检
前端运维
基础档案
一机一档建档数
未上报设备
重点位置类型视频图像设备数量
天网运维
点位在线数
实时视频质量
历史录像可调阅性
字幕标注合规性
设备抓拍数据大图可用性
后端运维
天网运维
人脸设备抓拍图片合格性
时钟准确性
历史录像可调阅性
设备抓拍数据上传及时性
网络安全
视频传输网资产弱口令
视频传输网危险资产
视频传输网边界完整性
算术平均得分
考核人：
审核人：
 


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	
	服务要求
	详见3.2.技术要求。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	合同签订后90个日历日内完成所有设备及软件安装调试并通过验收，验收合格后进入租赁服务期，租赁服务期限为三年，合同一年一签，租赁服务期自所有设备及软件验收合格之日起计算。经采购人年度考核合格后（合格标准详见“服务考核办法”），双方续签次年合同。

	2
	★
	服务地点
	成都市大邑县

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	1、履约验收主体：大邑县公安局。 2、验收程序：分段验收。 3、履约验收时间：第一阶段：在项目设备及软件完成交货、安装调试后3日内由中标供应商向采购人发起验收申请，发起验收申请后7日内完成设备及软件验收。第二阶段：履约完成后3日内由中标供应商向采购人发起验收申请，发起验收申请后7日内完成项目验收。 4、技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术要求”及中标供应商投标文件响应内容进行验收。 5、商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件响应内容进行验收。 6、验收办法：采购人与中标供应商按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。 7、验收标准：按招标文件的要求、中标供应商的投标文件及承诺与本项目合同约定的标准进行验收。 8、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、本项目根据考核结果，每半年结算。合同签订后，供应商须向采购人出具合法有效完整的税务发票及凭证资料，采购人在收到票据后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%
2、首个半年度履约完成并经考核（若有扣款，扣除相关款项）， 供应商须向采购人出具合法有效完整的税务发票及凭证资料，采购人在收到票据后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00%
3、年度履约完成并经考核（若有扣款，扣除相关款项），供应商须向采购人出具合法有效完整的税务发票及凭证资料，采购人在收到票据后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00%

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	详见合同。


3.4.其他要求
采购包1：
一、本章★条款为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标文件处理。3.2.技术要求中的★条款按招标文件要求进行响应；3.3.2商务要求以供应商商务偏离表的响应情况为准。 二、监督管理部门：大邑县财政局 联系方式：028-88210759 联系地址：成都市大邑县桃源大道66号。注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。2.投诉书范本详见附件。
