## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 400,000.00

采购包最高限价（元）: 400,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C99000000 其他服务 | 乐山市公安局交通管理支队直属五大队道路交通技术信息化运维服务 | 1.00（项） | 400,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市公安局交通管理支队直属五大队道路交通技术信息化运维服务 | 1.00（项） | 400,000.00 | 总价 | 本表报价是成交供应商全部完成本项目所有的服务内容的全部工作、服务内容的综合最终报价，包括供应商履约过程中的人工、机具、配件、材料、差旅、保险、维护、税金、验收、资金利息、合理利润、技术支持及维护及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向中标人支付其他任何费用。如出现在响应报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：乐山市公安局交通管理支队直属五大队道路交通技术信息化运维服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务内容 | （1）对设备提供维保期内的设备硬件保修服务，包括对设备的维修或提供设备的备品备件并进行安装调试服务。 （2）派遣技术人员进行值班服务，及时排除系统故障，保障整个系统的正常运行。 （3）对整个系统进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。 （4）对整个系统所有设备进行必要的定期保养服务。 （5）负责中心应用平台软件的功能维护及软件版本升级，按照用户要求提供或者接收相关数据接口和数据。 （6）对用户方的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务。 （7）对室外设备进行巡检并承担由于非正常因素（包括但不限于雷击、不明车辆撞击）引起的设备损坏、偷盗风险。 （8）完成直属五大队交办的其他与系统运行相关的事项。 |
| 2 | ★ | 服务要求 | （1）人员配置要求 ①服务人员:成交供应商至少派驻2名常驻服务人员到采购人指定地点维护，遵守采购人所提出的服务标准和管理要求，听从指挥，服从任务安排，及时有效的解决各种故障，按要求认真详实填报有关维护资料。若服务人员暂无法到现场驻点维护时,成交供应商向采购人提交书面请假申请,并征得同意。请假申请中应明确暂时替代原服务人员进行维护服务工作的替补人员，替补人员应与原服务人员做好工作交接，确保工作连贯性。若成交供应商未经采购人同意随意指派替代人员的，按缺勤处理，采购人有权根据合同约定追究其违约责任。 ②成交供应商根据项目实际需求制定岗位分工，人员素质须满足项目要求。除从事正常的维护工作外，还须接受采购人的指挥调度，承担临时性的其他技术任务以及各类维稳安保工作的现场保障及技术支持。 ③在维护服务期间，维护人员必须认真、负责、及时，精神饱满且服务态度友好，能积极主动为采购人着想。严格遵守采购人的各项管理规章制度、规定和要求，服从采购人的工作岗位安排。 ④服务人员必须服从采购人的工作安排和管理，做到24 小时备勤及电话保障。 ⑤成交供应商与派驻现场的项目负责人签订劳动合同，并负责所指派的项目负责人和服务人员的工资、奖金、福利待遇及其他一切费用，成交供应商为其项目负责人和服务人员购买社会保险，并对员工做好安全教育，如项目负责人和服务人员发生任何意外伤害事故，成交供应商自行承担一切责任。 （2）运维要求 所有服务的系统、传输链路、存储、前端点位以及因承建单位的设备原因造成的故障，如为紧急情况，则必须在24小时内恢复。 ①监控点位人工运维，30分钟内响应故障，及时到场处理故障。 ②系统平台，软件要求在24小时内恢复（自然因素，市政因素除外，需交警认可）。 ③系统平台硬件损坏，及时报修原厂进行修理，修理费用由交警部门支付。 ④平台设备维修好后8小时进行设备更换 ⑤若传输链路、引入出现故障，要求在24小时内恢复 ⑥设备损坏维修和更换好后，要求在24小时内恢复。 （3）硬件部分要求 道路技术监控设备前端硬件设备 ①保障道路技术监控系统所有前端设备每月平均正常运行率达90%及以上。 ②出现故障后保证30分钟内响应，硬件故障24小时内修复并恢复工作。 ③每日远程检查设备运行状态至少1次；每季度对所有前端设备进行清洁除尘、例行保养至少1次，包括紧固、防水、防锈、除锈等；每年对所有前端设备进行防雷、电路、结构检查至少1次。 ④故障接报、巡检、维护应做好详细记录并送直属五大队签字认可、存档。 后台硬件设备 ①出现故障后30分钟保证内响应，24小时内修复； ②每月检查后台设备运行状态至少1次；每季度对所有后台设备进行例行保养至少1次，包括电源、清洁度、线路等； ③故障接报、巡检、维护应做好详细记录并送直属五大队签字认可、存档。 地下管网等隐蔽工程 ①保障所有地下管道、线缆、感应线圈及井盖等隐蔽工程正常使用，当线缆、线圈等出现故障后30分钟内响应，24小时内修复（办理施工占道手续时间除外）； ②每季度对管道、线缆巡检至少1次，发现隐患，及时排除； ③故障接报、巡检、维护应做好详细记录并送直属五大队签字认可、存档。 （4）软件部分要求 ①出现故障30分钟内响应，24小时内恢复，疑难故障恢复时间另行商定； ②每季度检查所有软件系统运行状况至少1次； ③按直属五大队要求及时安装、配置和免费升级系统软件； ④按直属五大队要求及时设置、调整、修改和完善相关应用软件，并对此系统的相关周边业务或系统提供技术支持； ⑤提供并实时更新软件的安装文档、维护文档、管理档案和参数配置文件； ⑥定期对应用软件安全检测，修复安全漏洞； ⑦故障接报、巡检、维修、备份应做好详细记录送直属五大队签字认可； ⑧配合直属五大队完成前端设备技术修改（IP地址修改、技术参数调整等）、数据向集成平台接入工作。 （5）数据维护要求 ①每日检查前端数据采集、数据质量状态； ②制定备份策略，提供系统数据库的数据备份与恢复服务，充分保障数据的安全性，每季度备份数据库及相关数据不得少于一次； ③出现重大故障需要进行数据恢复时，30分钟内响应用户需求，24小时内完成数据恢复。 （6）工作要求 ①遵守国家和公安行业管理的相关法规和标准规范 1、必须签署保密协议，严守公安工作秘密，对知悉的事项及信息予以保密。 2、所有资料、技术文档应妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露。 3、如因工作泄露相关信息的，服务方承担全部法律责任。 ②根据维保要求和工作内容，制定相关工作和岗位制度 1、制定维保工作实施方案、工作规范、岗位责任制度等，规范管理。 2、建立全天候现场值班和响应制度，快速跟进，高效服务。 3、建立年度规划与总结工作制度，统筹规划，稳步推进。 4、因违反工作规范和管理制度，造成未按要求完成维修维护工作内容、造成人员伤害和设备损坏的，应由服务方承担全部责任和由此带来的全部损失。 ③维保方建立稳定的专职队伍，提供充分的技术人员保障 1、维护队伍应确定1名技术人员为项目技术负责人，全面执行各项工作部署，严格落实各项工作责任制，负责人员培训；要求具有道路交通控制信号系统和闯红灯抓拍系统运维实际工作经验，熟悉公安交通集成指挥平台架构、软硬件环境、网络传输、业务功能应用。 2、配备巡检、驻场技术人员2人，负责对所有软件进行设置、调整、修改、升级等；对前端数据采集、备份、恢复等；对前端、后台设备巡检、清洁、维护等；责对线路、管道、井盖等隐蔽工程巡检及排除故障等；该项目巡检、驻场技术人员要求具有电工证或者高空作业证，要求具有扎实的专业技能和较强的实际操作能，重大节活动及节假日视频监控保障工作。 ④建立专业培训机制 1、定期对维护队伍进行专业技术培训，提升维护人员专业知识水平和实际操作技能。同时，必须结合公安机关要求和项目实际需要，加强对运维护人员的服务、责任、保密意识教育，提高队伍的整体素质和综合能力。 2、定期组织相关人员进行专业知识学习，提高相关人员的业务水平。 ⑤因服务方工作措施不到位造成以下后果的，服务方承担全部责任 1、设备巡检不仔细或误操作导致设备无法正常运行影响采购人工作开展； 2、发现故障故意隐瞒不及时修复，影响采购人工作开展； 3、前端设施设备巡查不到位引发火灾、漏电等灾害事故； 4、外场井盖、悬挂高空设备、电源线路等破损未及时发现并修复，造成人员伤亡、财产损失的； 5、服务方未经直属五大队批准，擅自进行与维护内容相关活动。 6、维护人员擅自处理接触到电子警察、违法信息或泄露公安网内相关信息的，直属五大队有权视情节将追究公司和个人法律责任。 （7）其它要求 ①每年不少于两次对系统设施设备的使用、维护和管理进行专项调研，根据调研结果结合系统运行情况，分别提出设备增加、产品更新、系统升级、技术改造和维护建议等完善系统管理维护的研究报告。 ②涉及需公安、交通、市政等部门办理施工审批手续的工程，由直属五大队负责协调办理相关手续，如产生费用由服务方承担。 ③维护方需储备充足的备品备件，提供日常维护所需要的一切设备、备件、耗材（含线缆、电源适配器、空开、防雷器、交换机、光纤收发器等）。 ④节假日、大型活动期间必须留足值班人员，并制作相关工作制度和应急方案。 ⑤配合直属五大队做好各类突发事件和灾害事故等的应急保障。 ⑥完成直属五大队交办的其他与系统相关的事项。 ⑦工作报告：服务方每月向直属五大队提交维护工作月报。 ⑧维保取费标准：维保费根据2013年1月16日发布的中华人民共和国公共安全行业标准的《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T1043-2013标准的附录D进行取费。 ⑨交通技术监控设备年度检测鉴定，根据公安部《关于规范使用道路交通技术监控设备的通知》（公通字[2007]54号）和省公安厅《规范道路交通技术监控系统建设的指导意见》（川公发[2008]106号）的有关规定。对各类交通技术监控设备，必须经具有资质的检测机构，每年进行技术检测和鉴定，检测鉴定合格后方能投入使用。服务方要配合检测，检测费用由直属五大队承担。 ⑩若在维保过程中，不可抗力因素（如台风、地震、洪水、冰雹）造成设备损坏不在本次维保范围内，如需处理费用双方协商而定。 |
| 3 | ★ | 维保范围 | （1）9个路口交通信号控制系统，共32个方向的32套设备（牌坊式方向指示信号灯40组、牌坊式倒计时显示器15组、牌坊式人行道红绿灯32组、方向指示信号灯22组、机动车信号灯1组、倒计时显示器13组、单位数倒计时器4组、人行灯+倒计时器6组、人行道红绿灯26组、红绿灯信号控制机9套等）。 （2）9个路口闯红灯抓拍系统，共29个方向的29套设备。 （3）2个路口卡口抓拍系统共5套设备。 （4）39个路口违停抓拍系统共39套设备。 （5）4个路口不礼让行人抓拍系统共6套设备。 （6）指挥中心大屏建设1套设备（42寸LED屏6台、解码器1台、平台1台等）。 注：所有设备的损坏，维修，包括更换设备，所产生的费用不超过1000元时由成交供应商支付，超过1000元时，由成交供应商与采购人协商解决。 |
| 4 | ★ | 点位清单 | （1）交通信号控制具体点位表. 序号; 路口名称; 主要设备明细; 现有设备; 备注. 1; 西南不锈钢十字路口; 牌坊式方向指示信号灯12组、牌坊式倒计时显示器4组、牌坊式人行道红绿灯8组、信号控制机1套等; 海康威视; 含设备维保. 2; 碳钢材交叉路口; 方向指示信号灯6组、倒计时显示器3组、人行道红绿灯6组、信号控制机1套等; 海康威视; 含设备维保. 3; 陈大溪红绿灯十字路口; 牌坊式方向指示信号灯12组、牌坊式倒计时显示器4组、牌坊式人行道红绿灯8组、信号控制机1套等; 海康威视; 含设备维保. 4; 金广路红绿灯十字路口; 牌坊式方向指示信号灯12组、牌坊式倒计时显示器4组、牌坊式人行道红绿灯8组、信号控制机1套等; 海康威视; 含设备维保. 5; G348国道1794交叉路口; 牌坊式方向指示信号灯4组、牌坊式倒计时显示器3组、牌坊式人行道红绿灯6组、信号控制机1套等; 海康威视; 含设备维保. 6; 阳光城红绿灯路口; 方向指示信号灯8组、倒计时显示器3组、人行道红绿灯8组、信号控制机1套等; 浙江大华; 含设备维保. 7; G348国道1790交叉路口; 方向指示信号灯3组、倒计时显示器3组、人行道红绿灯6组、信号控制机1套等; 浙江大华; 含设备维保. 8; 乐山市沙湾区S430 线（丰都庙至嘉农镇）道路嘉农小学处; 方向指示信号灯4组、倒计时显示器4组、人行道红绿灯6组、信号控制机1套等; 华控; 含设备维保. 9; 乐西高速沙湾平交道口; 机动车信号灯3组、机动车方向指示信号灯1组、单位数倒计时器4组、人行灯+倒计时器6组、信号机1台等; 华控; 含设备维保. （2）电警具体点位表. 序号; 路口名称; 主要设备明细; 使用产品; 备注. 1; 西南不锈钢十字路口; 抓拍相机2台、补光灯6台、终端管理设备1台等; 海康威视/iDS-2CD9131-S; 含线路传输和设备维保. 1; 碳钢材交叉路口; 抓拍相机4台、补光灯12台、终端管理设备1台等; 海康威视/iDS-2CD9131-S; 含线路传输和设备维保. 2; 陈大溪红绿灯十字路口; 抓拍相机2台、补光灯6台、终端管理设备1台等; 海康威视/iDS-2CD9131-S; 含线路传输和设备维保. 3; 金广路红绿灯十字路口; 抓拍相机3台、补光灯9台、终端管理设备1台等; 海康威视/iDS-2CD9131-S; 含线路传输和设备维保. 4; G348国道1794交叉路口; 抓拍相机3台、补光灯5台、终端管理设备1台等; 海康威视/iDS-TCE900; 含线路传输和设备维保. 5; 阳光城红绿灯路口; 抓拍相机4台、补光灯14台、终端管理设备1台等; 浙江大华/ITC302-RF1A; 含线路传输和设备维保. 7; G348国道1790交叉路口; 抓拍相机5台、补光灯8台、终端管理设备1台等; 海康威视/iDS-TCE900; 含线路传输和设备维保. 8; 乐山市沙湾区S430 线（丰都庙至嘉农镇）道路嘉农小学处; 电警抓拍相机3台、补光灯7台、终端管理设备1台等; 浙江大华/ITC902; 含线路传输和设备维保. 9; 乐西高速沙湾平交道口; 900万电警摄像机3台、补光灯8台、红绿灯检测器1台、智能终端1台等; 浙江大华/ITC902; 含线路传输和设备维保. （3）卡口具体点位表. 序号; 路口名称; 主要设备明细; 使用产品; 备注. 1; 乐山市沙湾区S430 线（丰都庙至嘉农镇）道路嘉农小学处; 反向卡口抓拍相机3台、爆闪灯7台等; 浙江大华/ITC902; 含设备维保. 2; 乐西高速沙湾平交道口; 反向卡口摄像机2台、四合一闪光灯6台等; 浙江大华/ITC902; 含设备维保. （4）违停具体点位表. 序号; 路口名称; 主要设备明细; 使用产品; 备注. 1; 福禄镇福兴街鲁桃甜皮鸭路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZ; 含线路传输和设备维保. 2; 福禄镇福兴街百姓超市路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/iDS-2VS435-F832; 含线路传输和设备维保. 3; 福禄镇东阳街牛肉汤米粉路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/iDS-2VS435-F832; 含线路传输和设备维保. 4; 乐山市沙湾区S430 线（丰都庙至嘉农镇）道路嘉农小学处; 违停球机1台及网络设备等; 浙江大华、DH-SD-8A14BCDE-XYZ; 含设备维保. 5; 金广路（公安局斜对面）; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 6; 沫若大道(特步外); 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 7; 韩王路与石龙路丁字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 8; 韩王路石狮街十字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 9; 铜河路南段与韩王路丁字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 10; 德胜大道与铜河路南段（广电局外）; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 11; 铜河路南段德胜酒店（久久萝卜汤); 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 12; 沫水街（木炭烤鱼）; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 13; 文豪路与余溪街十字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 14; 文豪路沙湾小学斜对面; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 15; 区政府; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 16; 文豪路与文豹路十字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 17; 德胜大道与沫水街丁字路口（农贸市场门口）; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 18; 绥山路电信老办公楼外(限高架旁); 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 19; 彩虹二号桥路政外; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 20; 铜河路中段与劲松大道丁字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 21; 劲松大道与玉龙街十字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 22; 玉龙街政务中心外; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 23; 龙跃路与福田路十字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 24; 玉龙街罗马假日十字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 25; 铜河路北段与生态大道十字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 26; 玉龙街阳光城丁字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 27; 凤凰学校对面; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 28; 沫若大道中段汽车站出站口对面; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 29; 沫若大道中段与劲松大道丁字路口; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 30; 绥山幼儿园; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 31; 沫若大道与金广路十字路口(明康药店外); 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 32; 苏沙路嘉农镇顺康药店门市外; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 33; 德胜集团办公楼外; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 34; 沫水鑫城三期外; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 35; 丰都庙; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含线路传输和设备维保. 36; 牛石镇五九零街违停1; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含设备维保. 37; 牛石镇五九零街违停2; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含设备维保. 38; 踏水镇天宫路49号违停; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含设备维保. 39; 踏水镇; 违停球机1台及网络设备等; 海康威视/(i)DS-2VS2ABCDE-F8XYZL; 含设备维保. （5）不礼让行人具体点位表. 序号; 路口名称; 主要设备明细; 使用产品; 备注. 1; 348国道葫芦镇场口; 抓拍相机2台、四合一闪光灯2台、LED频闪灯2台等; 海康威视/iDS-TCV900; 含线路传输和设备维保. 2; 苏沙路嘉农镇王场村路口; 抓拍相机2台、四合一闪光灯4台; 海康威视/iDS-TCV900; 含线路传输和设备维保. 3; 金广路154号; 抓拍相机1台、四合一闪光灯1台、LED频闪灯1台等; 浙江大华/ITC902; 含线路传输和设备维保. 4; 铜河路南段695号; 抓拍相机1台、四合一闪光灯1台、LED频闪灯1台等; 浙江大华/ITC902; 含线路传输和设备维保. 5; 沫若大道中段171号; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV300; 含线路传输. 6; 沫若大道中段532号; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV300; 含线路传输. 7; 嘉农镇嘉兴路440号; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV300; 含线路传输. 8; 嘉农镇苏沙路10号; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV300; 含线路传输. （6）指挥中心设备清单. 序号; 设备名称; 数量; 使用产品; 备注. 1; 42寸LED屏; 6台; 海信; 含设备维保. 2; 解码器; 1台; 海康威视. 3; 平台; 1台; 海康威视. （7）区间测速具体点位表. 序号; 路口名称; 主要设备明细; 使用产品; 备注. 1; 二号桥-市中区-区间测速; G348线1794KM+95M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV700; 含线路传输和设备维保. G348线1789KM+300M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV700. G348线1784KM+500M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV700. 2; 一号桥-二号桥-区间测速; G348线1794KM+650M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV700; 含线路传输和设备维保. G348线1799KM+750M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-2CD9396-AS. 3; 轸溪-沙湾-区间测速; G348线1806KM+700M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV900; 含线路传输和设备维保. G348线1799KM+950M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV900. 4; 轸溪-龚嘴-区间测速; 峨轸路38KM+500M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV900; 含线路传输和设备维保. 峨轸路; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV300. 峨轸路55KM+600M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV900. 5; 牛石-葫芦-区间测速; G348线1821KM+710M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV900; 含线路传输和设备维保. G348线1807KM+600M; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV900. 6; 嘉农不锈钢交易市场-乐山-区间测速; /; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV700; 含线路传输和设备维保. 7; 嘉农嘉华水泥厂-乐山-区间测速; /; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV700; 含线路传输和设备维保. （8）单行卡口具体点位表. 序号; 路口名称; 主要设备明细; 使用产品; 备注. 1; 沫水街-单行道; 沫若大道沫水街路口; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-2CD9131-S; 含线路传输和设备维保. 2; 韩王路东-单行道; 韩王路东-单行道; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 大华/ ITC302-RF1A; 含线路传输和设备维保. 3; 韩王路西-单行道; 韩王路西-单行道; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 大华/ ITC302-RF1A; 含线路传输和设备维保. 4; 文豪路南-单行道; 文豪路南-单行道; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 大华/ ITC302-RF1A; 含线路传输和设备维保. 5; 文豪路北-单行道; 文豪路北-单行道; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 大华/ ITC302-RF1A; 含线路传输和设备维保. 6; 文豪路沫若故居-单行道; 美女像转盘文豪路口; 抓拍相机1台、环境补光灯1台、频闪灯1台等; 海康威视/ iDS-TCV900; 含线路传输和设备维保.. |
| 5 | ★ | 运维日常巡检记录表 | 日常巡检记录表. 项目名称：. 项目编号：; 巡检日期：. 巡检人员：; 检修人员：. 巡检内容及处理情况：. |
| 6 | ★ | 道路交通技术监控设备运行维护每月打分表 | 扣分小项; 响应不及时（累计计分）; 每日巡查表（累计计分）; 设备安装、网络调试、应用软件安装、升级（累计计分）; 维护报告; 人员保障（累计计分）; 值班值守（累计计分）; 技术支持（累计计分）; 重大安全事故; 网络安全事故; 总扣分. 直属五大队辖区内设备故障24小时未恢复1次扣2分; 未提交每日巡检记录表（前端、软件、故障等）的，每少1次扣0.5分; 未按照大队要求时限完成配合设备安装、网络调试、应用软件安装、升级等工作的，1次扣2分; 未提交月维护报告的，1次扣5分; 未经大队允许，撤离或更换现场驻场人员的，1次扣2分; 日常及节假日、大型活动期间无人值守的，1次扣1分; 未提供技术咨询服务的，1次扣1分1; 外场井盖、悬挂高空设备、电源线路等破损未及时发现并修复，造成人员伤亡、财产损失的，扣50分，并承担全责任; 维护过程中，发生任何网络违规外联的，扣50分，并承担全责任. 各分项扣分小计. 备注：月得分＝100分－每月总扣分；60分以下，采购人可解除合同。。. |
| 7 | ★ | 主要技术标准 | 1、《道路交通技术监控设备运行维护规范》 GA/T1043-2013 2、《公安交通管理信息系统运行管理规定》 公交管【2021】49号 3、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832-2014 4、《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833-2016 5、《机动车号牌自动识别系统》 GB/T28649-2012 6、《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 GA/T497-2016 7、《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》 GA/T1426-2017 8、《闯红灯自动记录系统验收技术规范》 GA/T870-2017 9、《机动车测速仪》GB/T21255-2019 10、《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》GA/T995-2020 11、《机动车区间测速技术规范》GA/T959-2011 12、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 GA/T496-2014 13、《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》GA/T 651-2021 14、《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T652-2017 15、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022 注:本项目中所列技术标准规范依据如有调整的，按照调整后的最新依据执行；本项目履约服务中所交付的标的产品如有涉及国家或行业强制认证、强制许可、强制检测的，必须符合相应的强制性要求。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起一年 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 乐山市沙湾区 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （1）达到国家相关标准、行业标准、地方标准以及本磋商文件的规定要求； （2）项目由采购人组织验收，采购人将严格按照本项目采购文件、成交人响应文件、《政府采购需求管理办法》(财库(2021)22号)和《乐山市财政局关于沿用乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则的通知》(乐市财政采(2021)8号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，运维费实行包干制，先维护后付费。每月由直属五大队根据运维考核标准对服务方的工作情况进行评分，每月满分100分，实行扣分制，分值对应应付费用的百分比，按每月汇总后报大队签字审定后，每年年度终了后核付，达到付款条件起15日内，据实结算说明为运维费实行包干制，先维护后付费。每月由直属五大队根据运维考核标准对服务方的工作情况进行评分，每月满分100分，实行扣分制，分值对应应付费用的百分比，按每月汇总后报大队签字审定后，每年年度终了后核付。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | （1）采购人及供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 （2）如因供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 （3）如供应商有提交的成果达不到相关质量要求或未按采购人时间进度安排完成成果或拒绝履行合同内容等一系列其他严重失职行为的，采购人有权不支付合同相关款项，并有权无条件提出解除采购合同，一切因此产生的所有后果及损失等均由供应商承担，采购人不承担任何责任。 （4）争议解决办法： 采购人及供应商双方就采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

履约能力要求：与投标人履约相关的其他要求包括维保方案、应急预案、安全文明措施、团队配置、类似业绩等与供应商履约本项目的相关综合能力（但不含资格要求供应商应具有的履行合同所必需的设备和专业技术能力），供应商结合磋商文件采购需求、评分标准和自身响应情况提供相关证明材料。