附件：中标金额及评审报价

项目名称：兵团乌鲁木齐经济技术开发区2026年市政基础设施维护项目
项目编号：XJLW-2026-088(2)

| 序号 | 维修项目 | 主要工作内容 | 数量 | 单位 | 中标金额（元） | 评审报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路灯部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED灯头250w/220w/200w | 1.拆除；2.安装；3.恢复原使用功能；4.灯具满足三防要求，其它满足使用功能要求 | 1 | 套 | 380.50 | 380.50 |
| 2 | LED灯头90w/100w/120w/150w | 1.拆除；2.安装；3.恢复原使用功能；4.灯具满足三防要求，其它满足使用功能要求 | 1 | 套 | 213.60 | 213.60 |
| 3 | LED灯头60w/75w | 1.拆除；2.安装；3.恢复原使用功能；4.灯具满足三防要求，其它满足使用功能要求 | 1 | 套 | 195.30 | 195.30 |
| 4 | （15米）单臂中杆灯杆 | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；4.样式、外观、结构等与临近杆型及材质相同 | 1 | 套 | 3032.20 | 3032.20 |
| 5 | （6米-10米）单臂路灯杆 | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；4.样式、外观、结构等与临近杆型及材质相同 | 1 | 套 | 1806.50 | 1806.50 |
| 6 | 高低灯杆（高杆15m以内） | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；4.样式、外观、结构等与临近杆型及材质相同 | 1 | 套 | 3200.30 | 3200.30 |
| 7 | 控制电缆BVVB-0.5KV-3*2.5 | 检查、测试、更换坏损电缆，保证正常通电（含主材） | 1 | 米 | 12.60 | 12.60 |
| 8 | 电力电缆*YJV-4*35（铝芯） | 检查、测试、更换坏损电缆，保证正常通电（含主材） | 1 | 米 | 18.90 | 18.90 |
| 9 | 电力电缆*YJV-4*25（铜芯） | 检查、测试、更换坏损电缆，保证正常通电（含主材） | 1 | 米 | 76.50 | 76.50 |
| 10 | 配电箱维修 | 检查、测试、更换元件等，恢复正常使用功能（含主材） | 1 | 次 | 358.34 | 358.34 |
| 二 | 信号灯部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬臂式立杆，杆高6m内 | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 套 | 2200.50 | 2200.50 |
| 2 | 信号灯单杆（单臂） | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 套 | 1020.30 | 1020.30 |
| 3 | 人行横道信号灯（红、绿灯两色组成） | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近灯同样 | 1 | 组 | 1530.34 | 1530.34 |
| 4 | 人行横道信号灯，带绿闪型（红、绿灯两色在绿灯与红灯之间，增加一个绿灯闪烁型 3色组成） | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近灯同样 | 1 | 组 | 2015.05 | 2015.05 |
| 5 | 人行横道信号灯 带倒计时型（红、绿灯两色在显示红绿人的同时，通过数字显示剩余的放行或禁行时间） | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近灯同样 | 1 | 组 | 2380.00 | 2380.00 |
| 6 | 信号灯控制器 | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近同样 | 1 | 套 | 2980.60 | 2980.60 |
| 7 | 一体化人行信号灯（无屏） | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 套 | 2215.60 | 2215.60 |
| 8 | 一体化人行信号灯（大屏） | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 套 | 4315.62 | 4315.62 |
| 9 | 控制电缆3（4）*1.5KVV | 检查、测试、更换电缆等，保证正常通电（含主材更换） | 1 | 米 | 12.65 | 12.65 |
| 10 | 控制电缆6*1.5KVV | 检查、测试、更换电缆等，保证正常通电（含主材更换） | 1 | 米 | 14.15 | 14.15 |
| 11 | 控制线缆YJV3*4 | 检查、测试、更换电缆等，保证正常通电（含主材更换） | 1 | 米 | 18.98 | 18.98 |
| 12 | 供电线缆3*10KVV | 检查、测试、更换电缆等，保证正常通电（含主材更换） | 1 | 米 | 29.25 | 29.25 |
| 13 | 供电线缆3*16KVV | 检查、测试、更换电缆等，保证正常通电（含主材更换） | 1 | 米 | 38.63 | 38.63 |
| 14 | 镀锌钢管(过路套管)Ø100 | 道路开挖、回填、钢管安装等全部工作内容（含主材及辅材），做到人走场地清 | 1 | 米 | 195.65 | 195.65 |
| 15 | 镀锌钢管(过路套管)Ø150 | 道路开挖、回填、钢管安装等全部工作内容（含主材及辅材） | 1 | 米 | 249.38 | 249.38 |
| 16 | 信号灯控制器维修 | 检查、测试、更换元件等，恢复正常使用功能（含主材、设备等更换） | 1 | 次 | 325.50 | 325.50 |
| 17 | 机动车信号灯更换 | 对维修后仍然无法正常工作的信号灯进行更换 LED数量红、黄、绿 | 1 | 组 | 1120.50 | 1120.50 |
| 18 | 方向指示信号灯更换 | 对维修后仍然无法正常工作的信号灯进行更换 LED数量红、黄、绿 | 1 | 组 | 1120.50 | 1120.50 |
| 19 | 倒计时器更换 | 对维修后仍然无法正常工作的信号灯进行更换 LED数量红、黄、绿 | 1 | 组 | 1350.50 | 1350.50 |
| 20 | 人行横道信号灯更换 | 对维修后仍然无法正常工作的信号灯进行更换 LED数量红、绿 | 1 | 组 | 709.60 | 709.60 |
| 21 | 数显人行横道信号灯更换 | 对维修后仍然无法正常工作的信号灯进行更换 LED数量红、绿、倒计时 | 1 | 组 | 890.50 | 890.50 |
| 22 | 信号灯维修 | 对接触不良，因外力脱落等原因，维修后即可恢复正常使用功能 | 1 | 次 | 265.00 | 265.00 |
| 三 | 道路交通标识标线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标线 | 1.清理；2.喷涂；达到规范要求标准 | 1 | ㎡ | 36.55 | 36.55 |
| 2 | 标志牌立杆 | 1.拆除；2.安装；4.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近标志牌同样 | 1 | 套 | 440.00 | 440.00 |
| 3 | 新建或更换标志牌 方形标志牌60cm × 60cm | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 块 | 300.50 | 300.50 |
| 4 | 新建或更换标志牌 方形标志牌80cm × 80cm | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 块 | 500.65 | 500.65 |
| 5 | 新建或更换标志牌 方形标志牌90cm × 90cm | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 块 | 695.50 | 695.50 |
| 6 | 新建或更换标志牌 方形标志牌100cm × 100cm | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 块 | 850.00 | 850.00 |
| 7 | 新建或更换标志牌 三角形标志牌边长70cm | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 块 | 305.00 | 305.00 |
| 8 | 新建或更换标志牌 三角形标志牌边长90cm | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 块 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 新建或更换标志牌 三角形标志牌边长110cm | 1.拆除；2.安装；3.运送至指定地点；样式、外观、结构等与临近杆同样 | 1 | 块 | 1050.00 | 1050.00 |
| 10 | 市政市容装饰修复或增设 | 含国旗、灯笼、广告牌等装饰 | 1 | 套 | 210.00 | 210.00 |
| 11 | 标志牌、路灯杆、信号灯杆等维护 | 对歪斜、脱漆、破损等的杆体进行维护，恢复美观及原使用功能 | 1 | 套 | 55.00 | 55.00 |
| 四 | 市政道路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砼立缘石 | 1.拆除；2.垃圾清运；3.安装；达到规范要求标准，规格同临近路缘石 | 1 | 米 | 75.25 | 75.25 |
| 2 | 机动车道面层修复 | 1.拆除旧损坏面层；2.垃圾清运；3.修复路面；达到规范要求标准 | 1 | ㎡ | 88.31 | 88.31 |
| 3 | 机动车道下沉路面修复 | 1.拆除面层及结构层；2.垃圾清运；3.按原结构层及面层修复；达到规范要求标准 | 1 | ㎡ | 130.55 | 130.55 |
| 4 | 人行道面层修复 | 1.拆除旧损坏面层；2.垃圾清运；3.修复人行道路面；达到规范要求标准 | 1 | ㎡ | 85.21 | 85.21 |
| 5 | 人行道下沉路面修复 | 1.拆除旧损坏面层；2.垃圾清运；3.修复人行道结构层及面层；达到规范要求标准 | 1 | ㎡ | 130.3 | 130.3 |
| 6 | 道路边缘修整 | 对道路的边缘部分进行修整，余渣外运至垃圾场 | 1 | m³ | 19.55 | 19.55 |
| 7 | 限速带 | 更换或增设 | 1 | 米 | 130.54 | 130.54 |
| 五 | 排水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸称重井盖Φ700/Φ800 | 1.井圈修复及井盖更换；2.垃圾清运；井盖应符合原设计要求，含井周修补 | 1 | 套 | 505.44 | 505.44 |
| 2 | 树脂井盖Φ700/Φ800 | 1.井圈修复及井盖更换；2.垃圾清运；井盖应符合原设计要求，含井周修补 | 1 | 套 | 290.55 | 290.55 |
| 3 | 检查井清理 | 检查井排查、清理井内垃圾、淤泥等杂物并外运，恢复构筑物使用功能 | 1 | 次 | 3500.00 | 3500.00 |
| 4 | 排污管道清理 | 排污管道排查、清理管内垃圾、淤泥等杂物并外运，恢复管道正常使用功能 | 1 | 次 | 3800.00 | 3800.00 |
| 5 | 排污管道更换维修 | 1.管道土方开挖、回填、管道垫层施工、拆除原损坏管道、安装新管道等相关所有工作内容，规格、型号同原管道 | 1 | 米 | 1150.00 | 1150.00 |
| 6 | 雨水篦子 | 1.拆除；2.垃圾清运；3.安装；4.维修破损口等；5.球墨铸铁井篦 子；6.井周修补整齐； | 1 | 米 | 209.55 | 209.55 |
| 7 | 雨箅子周边修补 | 1.拆除；2.垃圾清运；3.维修破损口；4.井周修补整齐； | 1 | 个 | 48.20 | 48.20 |
| 8 | 检查井、给排水井等井圈周边修补 | 1.拆除；2.垃圾清运；3.维修破损口；4.井周修补整齐； | 1 | 个 | 75.00 | 75.00 |
| 六 | 日常巡查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 园区日常巡查 | 专业人员日常巡查园区市政基础设施包括道路交通标识标线、信号灯、路灯照明、给排水系统、市政道路等全部园区市政管理范围，每天形成巡查记录并报送管委会 | 1 | 月 | 4500.00 | 4500.00 |
| 说明：1.本次市政基础维修内容根据基础设施现状坏、损等情况，对维修内容进行了简要概述，投标单位报价应包括实际情况的全部工作内容，清单表格里主要工作内容未叙述完整、全面的，投标单位需勘探现场，把相关所有工作内容的相关费用综合考虑在全费用综合单价报价中； 2、本次市政基础设施维修工作量根据现场情况预估，最终应以实际发生的工程量进行核算； 3、投标单位报价的单价为全费用综合单价，包含人材机、管理费、利润及风险、税金、规费等全部费用； |  |  |  |  |  |  |