## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 10,003,028.09

采购包最高限价（元）: 9,502,876.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 普通强电桥架 600*200 | 115.60（米） | 46,912.79 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 普通强电桥架 800*200 | 55.23（米） | 27,720.49 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 消防强电桥架 300*200 | 26.12（米） | 5,999.76 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 消防强电桥架 400*200 | 147.27（米） | 45,730.28 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 消防强电桥架 600*200 | 19.36（米） | 9,410.12 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 镀锌钢管 SC32 | 17.07（米） | 655.49 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 镀锌钢管 SC40 | 89.25（米） | 4,431.05 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 镀锌钢管 SC50 | 50.79（米） | 3,016.73 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 镀锌钢管 SC65 | 21.74（米） | 1,733.85 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 镀锌钢管 SC80 | 69.87（米） | 6,977.96 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 镀锌钢管 SC100 | 64.99（米） | 7,882.47 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*120+1*70 | 122.78（米） | 83,909.08 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*185+1*95 | 466.70（米） | 430,134.92 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*240+1*120 | 131.18（米） | 152,816.83 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-5*6 | 1,104.70（米） | 58,897.70 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-5*16 | 84.48（米） | 8,504.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 | 507.97（米） | 61,210.39 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*35+1*16 | 1,048.26（米） | 150,932.63 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25 | 951.27（米） | 200,649.64 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*150+1*70 | 952.67（米） | 638,316.30 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-5*10 | 282.63（米） | 15,494.75 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-5*16 | 1,540.04（米） | 134,459.58 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆头 五芯 ≤10m㎡ | 32.00（个） | 2,832.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆头 五芯 ≤16m㎡ | 50.00（个） | 5,821.12 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆头 五芯 ≤35m㎡ | 48.00（个） | 8,309.52 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆头 五芯 ≤50m㎡ | 34.00（个） | 7,122.14 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆头 五芯 ≤120m㎡ | 102.00（个） | 30,973.34 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆头 五芯 ≤240m㎡ | 40.00（个） | 19,151.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 防火隔板 | 47.00（平方米） | 9,879.44 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震侧向支架 YED-300-T | 112.00（套） | 81,336.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震侧向支架 YED-400-T | 4.00（套） | 2,032.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震侧向支架 YED-600-T | 8.00（套） | 4,121.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震侧向支架 YED-800-T | 3.00（套） | 1,890.30 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震双向支架 YED-300-TL | 55.00（套） | 40,798.45 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震双向支架 YED-400-TL | 4.00（套） | 2,967.16 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震双向支架 YED-600-TL | 6.00（套） | 4,492.74 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震双向支架 YED-800-TL | 2.00（套） | 1,728.02 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 刚性防水套管 介质管道 DN40 | 9.00（个） | 1,925.55 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 刚性防水套管 介质管道 DN50 | 14.00（个） | 2,995.30 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 刚性防水套管 介质管道 DN100 | 26.00（个） | 7,763.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 镀锌钢管 SC150 | 15.78（米） | 3,029.76 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35 | 1,466.07（米） | 540,554.67 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50 | 2,217.60（米） | 1,363,731.12 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70 | 3,445.93（米） | 2,162,321.09 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*185+1*95 | 985.78（米） | 740,310.93 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZN-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 | 9.37（米） | 1,201.89 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZN-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50 | 20.34（米） | 12,751.76 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZN-YJE-0.6/1KV-5*16 | 30.50（米） | 2,935.32 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆头 五芯 ≤70m㎡ | 40.00（个） | 9,869.76 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电缆T接箱 | 48.00（台） | 83,664.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*25+1*16 | 776.89（米） | 115,018.56 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*35+1*16 | 242.95（米） | 48,067.66 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*50+1*25 | 332.84（米） | 82,301.35 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 镀锌钢管 SC125 | 7.90（米） | 1,203.49 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*150+1*95 | 359.77（米） | 241,078.28 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-5*6 | 780.33（米） | 36,027.84 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电气配管 SC40 | 345.10（米） | 12,955.05 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电气配管 SC50 | 96.80（米） | 4,536.05 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电气配管 SC100 | 331.02（米） | 32,118.87 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 户外接地母线 热镀锌扁钢 -40×4 | 188.06（米） | 8,421.33 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 普通弱电桥架 300*100 | 1,234.20（米） | 191,103.53 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 消防弱电桥架 150*100 | 28.26（米） | 3,413.81 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 消防弱电桥架 300*100 | 98.52（米） | 17,162.18 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 五类网线 | 281.26（米） | 1,299.87 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-4x1.5 | 246.99（米） | 2,877.43 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZBN-RYJP-2x1.5 | 246.99（米） | 1,568.39 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5 | 246.99（米） | 1,617.78 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZBN-RYSP-2x2.5 | 493.98（米） | 4,188.95 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZBN-RYSP-2x1.5 | 987.96（米） | 5,937.64 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZBN-YJY-2x4 | 253.16（米） | 3,761.96 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZBN-YJY-2x2.5 | 253.16（米） | 3,341.71 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZN-BYJ-1.5 | 1,175.90（米） | 3,695.72 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 7,489.20（米） | 33,168.61 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 305.12（米） | 1,472.36 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x2.5 | 182.36（米） | 2,538.45 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 76 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 控制电缆 WDZN-KYJY-8x1.5 | 1,922.50（米） | 37,583.82 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 77 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZN-RYJS-2x2.5 | 1,527.27（米） | 12,881.87 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZN-RYJS-2x1.5 | 4,687.58（米） | 24,732.48 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 WDZN-RYJSP-2x1.5 | 1,901.11（米） | 12,066.08 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 Z-BV-4 | 281.49（米） | 1,295.33 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 配线 Z-RVS-2x1.5 | 281.26（米） | 1,238.01 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震侧向支架 YED-150-T | 4.00（套） | 1,877.12 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 83 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架抗震双向支架 YED-150-TL | 1.00（套） | 694.39 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 刚性防水套管 介质管道 DN150 | 3.00（个） | 1,233.51 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 普通弱电桥架 300*100（电井） | 101.40（米） | 15,837.67 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 消防弱电桥架 300*100（电井） | 41.20（米） | 7,233.07 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 消防弱电桥架 150*100（电井） | 35.60（米） | 4,348.90 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 弱电电源桥架 100*100（电井） | 35.60（米） | 2,915.28 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 89 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6 | 8.00（个） | 607.92 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 90 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤14 | 14.00（个） | 1,608.04 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 91 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 普通弱电桥架 400*200（电井） | 16.60（米） | 4,829.27 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 92 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 普通弱电桥架 200*100（电井） | 19.00（米） | 2,413.19 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 93 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 普通强电桥架 600*200（电井） | 64.80（米） | 26,455.89 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 94 | A02062100 绝缘电线和电缆 | C20混凝土 | 1.00（项） | 31,716.55 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 95 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 桥架支吊架制作安装 | 1.00（项） | 83,393.55 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 96 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 防火封堵1 | 1.00（项） | 76,222.56 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 97 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 防火封堵2 | 1.00（项） | 100,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 98 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 送配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.00（项） | 346,968.32 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 99 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电缆试验 | 1.00（项） | 247,668.72 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 强电井 | 1.00（项） | 126,722.72 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 101 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 挖沟槽土方 | 1.00（项） | 32,899.92 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 102 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 回填方 人工 | 1.00（项） | 11,292.64 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 103 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 余方弃置 | 1.00（项） | 5,333.36 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 104 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 拆除项目 | 2.00（项） | 69,112.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 105 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 弱电手孔井 | 1.00（项） | 19,804.40 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 106 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 混凝土墙体机械开洞 堵洞 | 22.00（个） | 28,544.56 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 107 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 混凝土楼板机械开洞 堵洞 | 64.00（个） | 52,160.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通强电桥架 600*200 | 115.60（米） | 46,912.79 | 总价 | 无 |
| 2 | 普通强电桥架 800*200 | 55.23（米） | 27,720.49 | 总价 | 无 |
| 3 | 消防强电桥架 300*200 | 26.12（米） | 5,999.76 | 总价 | 无 |
| 4 | 消防强电桥架 400*200 | 147.27（米） | 45,730.28 | 总价 | 无 |
| 5 | 消防强电桥架 600*200 | 19.36（米） | 9,410.12 | 总价 | 无 |
| 6 | 镀锌钢管 SC32 | 17.07（米） | 655.49 | 总价 | 无 |
| 7 | 镀锌钢管 SC40 | 89.25（米） | 4,431.05 | 总价 | 无 |
| 8 | 镀锌钢管 SC50 | 50.79（米） | 3,016.73 | 总价 | 无 |
| 9 | 镀锌钢管 SC65 | 21.74（米） | 1,733.85 | 总价 | 无 |
| 10 | 镀锌钢管 SC80 | 69.87（米） | 6,977.96 | 总价 | 无 |
| 11 | 镀锌钢管 SC100 | 64.99（米） | 7,882.47 | 总价 | 无 |
| 12 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*120+1*70 | 122.78（米） | 83,909.08 | 总价 | 无 |
| 13 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*185+1*95 | 466.70（米） | 430,134.92 | 总价 | 无 |
| 14 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*240+1*120 | 131.18（米） | 152,816.83 | 总价 | 无 |
| 15 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-5*6 | 1,104.70（米） | 58,897.70 | 总价 | 无 |
| 16 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-5*16 | 84.48（米） | 8,504.60 | 总价 | 无 |
| 17 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 | 507.97（米） | 61,210.39 | 总价 | 无 |
| 18 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*35+1*16 | 1,048.26（米） | 150,932.63 | 总价 | 无 |
| 19 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25 | 951.27（米） | 200,649.64 | 总价 | 无 |
| 20 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*150+1*70 | 952.67（米） | 638,316.30 | 总价 | 无 |
| 21 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-5*10 | 282.63（米） | 15,494.75 | 总价 | 无 |
| 22 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-5*16 | 1,540.04（米） | 134,459.58 | 总价 | 无 |
| 23 | 电力电缆头 五芯 ≤10m㎡ | 32.00（个） | 2,832.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 电力电缆头 五芯 ≤16m㎡ | 50.00（个） | 5,821.12 | 总价 | 无 |
| 25 | 电力电缆头 五芯 ≤35m㎡ | 48.00（个） | 8,309.52 | 总价 | 无 |
| 26 | 电力电缆头 五芯 ≤50m㎡ | 34.00（个） | 7,122.14 | 总价 | 无 |
| 27 | 电力电缆头 五芯 ≤120m㎡ | 102.00（个） | 30,973.34 | 总价 | 无 |
| 28 | 电力电缆头 五芯 ≤240m㎡ | 40.00（个） | 19,151.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 防火隔板 | 47.00（平方米） | 9,879.44 | 总价 | 无 |
| 30 | 桥架抗震侧向支架 YED-300-T | 112.00（套） | 81,336.80 | 总价 | 无 |
| 31 | 桥架抗震侧向支架 YED-400-T | 4.00（套） | 2,032.60 | 总价 | 无 |
| 32 | 桥架抗震侧向支架 YED-600-T | 8.00（套） | 4,121.20 | 总价 | 无 |
| 33 | 桥架抗震侧向支架 YED-800-T | 3.00（套） | 1,890.30 | 总价 | 无 |
| 34 | 桥架抗震双向支架 YED-300-TL | 55.00（套） | 40,798.45 | 总价 | 无 |
| 35 | 桥架抗震双向支架 YED-400-TL | 4.00（套） | 2,967.16 | 总价 | 无 |
| 36 | 桥架抗震双向支架 YED-600-TL | 6.00（套） | 4,492.74 | 总价 | 无 |
| 37 | 桥架抗震双向支架 YED-800-TL | 2.00（套） | 1,728.02 | 总价 | 无 |
| 38 | 刚性防水套管 介质管道 DN40 | 9.00（个） | 1,925.55 | 总价 | 无 |
| 39 | 刚性防水套管 介质管道 DN50 | 14.00（个） | 2,995.30 | 总价 | 无 |
| 40 | 刚性防水套管 介质管道 DN100 | 26.00（个） | 7,763.60 | 总价 | 无 |
| 41 | 镀锌钢管 SC150 | 15.78（米） | 3,029.76 | 总价 | 无 |
| 42 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35 | 1,466.07（米） | 540,554.67 | 总价 | 无 |
| 43 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50 | 2,217.60（米） | 1,363,731.12 | 总价 | 无 |
| 44 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70 | 3,445.93（米） | 2,162,321.09 | 总价 | 无 |
| 45 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*185+1*95 | 985.78（米） | 740,310.93 | 总价 | 无 |
| 46 | 电力电缆 WDZN-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 | 9.37（米） | 1,201.89 | 总价 | 无 |
| 47 | 电力电缆 WDZN-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50 | 20.34（米） | 12,751.76 | 总价 | 无 |
| 48 | 电力电缆 WDZN-YJE-0.6/1KV-5*16 | 30.50（米） | 2,935.32 | 总价 | 无 |
| 49 | 电力电缆头 五芯 ≤70m㎡ | 40.00（个） | 9,869.76 | 总价 | 无 |
| 50 | 电缆T接箱 | 48.00（台） | 83,664.00 | 总价 | 无 |
| 51 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*25+1*16 | 776.89（米） | 115,018.56 | 总价 | 无 |
| 52 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*35+1*16 | 242.95（米） | 48,067.66 | 总价 | 无 |
| 53 | 电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*50+1*25 | 332.84（米） | 82,301.35 | 总价 | 无 |
| 54 | 镀锌钢管 SC125 | 7.90（米） | 1,203.49 | 总价 | 无 |
| 55 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*150+1*95 | 359.77（米） | 241,078.28 | 总价 | 无 |
| 56 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-5*6 | 780.33（米） | 36,027.84 | 总价 | 无 |
| 57 | 电气配管 SC40 | 345.10（米） | 12,955.05 | 总价 | 无 |
| 58 | 电气配管 SC50 | 96.80（米） | 4,536.05 | 总价 | 无 |
| 59 | 电气配管 SC100 | 331.02（米） | 32,118.87 | 总价 | 无 |
| 60 | 户外接地母线 热镀锌扁钢 -40×4 | 188.06（米） | 8,421.33 | 总价 | 无 |
| 61 | 普通弱电桥架 300*100 | 1,234.20（米） | 191,103.53 | 总价 | 无 |
| 62 | 消防弱电桥架 150*100 | 28.26（米） | 3,413.81 | 总价 | 无 |
| 63 | 消防弱电桥架 300*100 | 98.52（米） | 17,162.18 | 总价 | 无 |
| 64 | 五类网线 | 281.26（米） | 1,299.87 | 总价 | 无 |
| 65 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-4x1.5 | 246.99（米） | 2,877.43 | 总价 | 无 |
| 66 | 配线 WDZBN-RYJP-2x1.5 | 246.99（米） | 1,568.39 | 总价 | 无 |
| 67 | 配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5 | 246.99（米） | 1,617.78 | 总价 | 无 |
| 68 | 配线 WDZBN-RYSP-2x2.5 | 493.98（米） | 4,188.95 | 总价 | 无 |
| 69 | 配线 WDZBN-RYSP-2x1.5 | 987.96（米） | 5,937.64 | 总价 | 无 |
| 70 | 电力电缆 WDZBN-YJY-2x4 | 253.16（米） | 3,761.96 | 总价 | 无 |
| 71 | 电力电缆 WDZBN-YJY-2x2.5 | 253.16（米） | 3,341.71 | 总价 | 无 |
| 72 | 配线 WDZN-BYJ-1.5 | 1,175.90（米） | 3,695.72 | 总价 | 无 |
| 73 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 7,489.20（米） | 33,168.61 | 总价 | 无 |
| 74 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 305.12（米） | 1,472.36 | 总价 | 无 |
| 75 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x2.5 | 182.36（米） | 2,538.45 | 总价 | 无 |
| 76 | 控制电缆 WDZN-KYJY-8x1.5 | 1,922.50（米） | 37,583.82 | 总价 | 无 |
| 77 | 配线 WDZN-RYJS-2x2.5 | 1,527.27（米） | 12,881.87 | 总价 | 无 |
| 78 | 配线 WDZN-RYJS-2x1.5 | 4,687.58（米） | 24,732.48 | 总价 | 无 |
| 79 | 配线 WDZN-RYJSP-2x1.5 | 1,901.11（米） | 12,066.08 | 总价 | 无 |
| 80 | 配线 Z-BV-4 | 281.49（米） | 1,295.33 | 总价 | 无 |
| 81 | 配线 Z-RVS-2x1.5 | 281.26（米） | 1,238.01 | 总价 | 无 |
| 82 | 桥架抗震侧向支架 YED-150-T | 4.00（套） | 1,877.12 | 总价 | 无 |
| 83 | 桥架抗震双向支架 YED-150-TL | 1.00（套） | 694.39 | 总价 | 无 |
| 84 | 刚性防水套管 介质管道 DN150 | 3.00（个） | 1,233.51 | 总价 | 无 |
| 85 | 普通弱电桥架 300*100（电井） | 101.40（米） | 15,837.67 | 总价 | 无 |
| 86 | 消防弱电桥架 300*100（电井） | 41.20（米） | 7,233.07 | 总价 | 无 |
| 87 | 消防弱电桥架 150*100（电井） | 35.60（米） | 4,348.90 | 总价 | 无 |
| 88 | 弱电电源桥架 100*100（电井） | 35.60（米） | 2,915.28 | 总价 | 无 |
| 89 | 控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6 | 8.00（个） | 607.92 | 总价 | 无 |
| 90 | 控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤14 | 14.00（个） | 1,608.04 | 总价 | 无 |
| 91 | 普通弱电桥架 400*200（电井） | 16.60（米） | 4,829.27 | 总价 | 无 |
| 92 | 普通弱电桥架 200*100（电井） | 19.00（米） | 2,413.19 | 总价 | 无 |
| 93 | 普通强电桥架 600*200（电井） | 64.80（米） | 26,455.89 | 总价 | 无 |
| 94 | C20混凝土 | 1.00（项） | 31,716.55 | 总价 | 无 |
| 95 | 桥架支吊架制作安装 | 1.00（项） | 83,393.55 | 总价 | 无 |
| 96 | 防火封堵1 | 1.00（项） | 76,222.56 | 总价 | 无 |
| 97 | 防火封堵2 | 1.00（项） | 100,000.00 | 总价 | 无 |
| 98 | 送配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.00（项） | 346,968.32 | 总价 | 无 |
| 99 | 电缆试验 | 1.00（项） | 247,668.72 | 总价 | 无 |
| 100 | 强电井 | 1.00（项） | 126,722.72 | 总价 | 无 |
| 101 | 挖沟槽土方 | 1.00（项） | 32,899.92 | 总价 | 无 |
| 102 | 回填方 人工 | 1.00（项） | 11,292.64 | 总价 | 无 |
| 103 | 余方弃置 | 1.00（项） | 5,333.36 | 总价 | 无 |
| 104 | 拆除项目 | 2.00（项） | 69,112.00 | 总价 | 无 |
| 105 | 弱电手孔井 | 1.00（项） | 19,804.40 | 总价 | 无 |
| 106 | 混凝土墙体机械开洞 堵洞 | 22.00（个） | 28,544.56 | 总价 | 无 |
| 107 | 混凝土楼板机械开洞 堵洞 | 64.00（个） | 52,160.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70 | 电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02062100 绝缘电线和电缆 | C20混凝土 | C20混凝土 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：普通强电桥架 600*200

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：600mm*200mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：室内 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：普通强电桥架 800*200

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：800mm*200mm。 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：室内 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：消防强电桥架 300*200

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：300mm*200mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：室内 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：消防强电桥架 400*200

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：400mm*200mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：室内 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：消防强电桥架 600*200

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：600mm*200mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：室内 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：镀锌钢管 SC32

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配、明配、吊顶内、叠合板内敷设综合考虑 4.接地要求:跨接接地 5.包含:预留孔洞、剔槽、补槽、压（留）槽、堵洞等； 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：镀锌钢管 SC40

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配、明配、吊顶内、叠合板内敷设综合考虑 4.接地要求:跨接接地 5.包含:预留孔洞、剔槽、补槽、压（留）槽、堵洞等； 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：镀锌钢管 SC50

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配、明配、吊顶内、叠合板内敷设综合考虑 4.接地要求:跨接接地 5.包含:预留孔洞、剔槽、补槽、压（留）槽、堵洞等； 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：镀锌钢管 SC65

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配、明配、吊顶内、叠合板内敷设综合考虑 4.接地要求:跨接接地 5.包含:预留孔洞、剔槽、补槽、压（留）槽、堵洞等； 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：镀锌钢管 SC80

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配、明配、吊顶内、叠合板内敷设综合考虑 4.接地要求:跨接接地 5.包含:预留孔洞、剔槽、补槽、压（留）槽、堵洞等； 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：镀锌钢管 SC100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配、明配、吊顶内、叠合板内敷设综合考虑 4.接地要求:跨接接地 5.包含:预留孔洞、剔槽、补槽、压（留）槽、堵洞等； 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*120+1*70

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：NG-A-0.6/1KV-4*120+1*70 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*185+1*95

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：NG-A-0.6/1KV-4*185+1*95 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*240+1*120

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：NG-A-0.6/1KV-4*240+1*120 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 NG-A-0.6/1KV-5*6

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：NG-A-0.6/1KV-5*6 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 NG-A-0.6/1KV-5*16

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：NG-A-0.6/1KV-5*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*35+1*16

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-4*35+1*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*150+1*70

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-4*150+1*70 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-5*10

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-5*10 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-5*16

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-5*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆头 五芯 ≤10m㎡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：五芯≤10m㎡ 2.材质、类型：热缩式 3.电压等级（kV）：0.6/1kV 4.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：电力电缆头 五芯 ≤16m㎡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：五芯 ≤16m㎡ 2.材质、类型：热缩式 3.电压等级（kV）：0.6/1kV 4.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：电力电缆头 五芯 ≤35m㎡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：五芯 ≤35m㎡ 2.材质、类型：热缩式 3.电压等级（kV）：0.6/1kV 4.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：电力电缆头 五芯 ≤50m㎡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：五芯 ≤50m㎡ 2.材质、类型：热缩式 3.电压等级（kV）：0.6/1kV 4.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：电力电缆头 五芯 ≤120m㎡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：五芯 ≤120m㎡ 2.材质、类型：热缩式 3.电压等级（kV）：0.6/1kV 4.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：电力电缆头 五芯 ≤240m㎡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：五芯 ≤240m㎡ 2.材质、类型：热缩式 3.电压等级（kV）：0.6/1kV 4.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：防火隔板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质、封堵方式：详设计 2.部位：地下室内桥架、母线槽穿越防火分区、墙体及楼层处 3.防火隔板安装 4.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：桥架抗震侧向支架 YED-300-T

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：桥架抗震侧向支架 YED-400-T

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：桥架抗震侧向支架 YED-600-T

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：桥架抗震侧向支架 YED-800-T

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：桥架抗震双向支架 YED-300-TL

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：桥架抗震双向支架 YED-400-TL

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：桥架抗震双向支架 YED-600-TL

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：桥架抗震双向支架 YED-800-TL

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：刚性防水套管 介质管道 DN40

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：DN40 2.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 3.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 4.套管防腐：满足设计及施工规范要求 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |

标的名称：刚性防水套管 介质管道 DN50

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：DN50 2.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 3.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 4.套管防腐：满足设计及施工规范要求 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |

标的名称：刚性防水套管 介质管道 DN100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：DN100 2.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 3.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 4.套管防腐：满足设计及施工规范要求 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |

标的名称：镀锌钢管 SC150

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:暗配、明配、吊顶内、叠合板内敷设综合考虑 4.接地要求:跨接接地 5.包含:预留孔洞、剔槽、补槽、压（留）槽、堵洞等； 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*185+1*95

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-4*185+1*95 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZN-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZN-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZN-YJE-0.6/1KV-5*16

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-YJE-0.6/1KV-5*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆头 五芯 ≤70m㎡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：五芯≤70m㎡ 2.材质、类型：热缩式 3.电压等级（kV）：0.6/1kV 4.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：电缆T接箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：非标 2.安装形式、方式：成套安装，安装方式详设计 3.配置型式、箱内元器件：具体详见设计 4.含箱体配管、开孔，含柜体基础制作安装 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*25+1*16

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：NG-A-0.6/1KV-4*25+1*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*35+1*16

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：NG-A-0.6/1KV-4*35+1*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*50+1*25

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：NG-A-0.6/1KV-4*50+1*25 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：镀锌钢管 SC125

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:暗配、明配、吊顶内、叠合板内敷设综合考虑 4.接地要求:跨接接地 5.包含:预留孔洞、剔槽、补槽、压（留）槽、堵洞等； 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-4*150+1*95

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-4*150+1*95 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电力电缆 WDZC-YJE-0.6/1KV-5*6

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZC-YJE-0.6/1KV-5*6 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：室内，电缆包括暗敷、明敷、穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑 4.其他：含电缆防护、标识、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等； 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：电气配管 SC40

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC40 3.配置形式及部位：室外、埋地 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6.其它:详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 |

标的名称：电气配管 SC50

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC50 3.配置形式及部位：室外、埋地 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6.其它:详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 |

标的名称：电气配管 SC100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC100 3.配置形式及部位：室外、埋地 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6.其它:详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 |

标的名称：户外接地母线 热镀锌扁钢 -40×4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.材质：热镀锌扁钢 2.规格：-40mm×4mm 3.其它:详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 |

标的名称：普通弱电桥架 300*100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：300mm*100mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：室内 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：消防弱电桥架 150*100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：150mm*100mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：室内 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：消防弱电桥架 300*100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：300mm*100mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：室内 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：五类网线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：CAT5E-UTP-4P 2.技术参数：导体采用无氧铜,符合国家 GB/T3953 标准,阻燃性能符合国家GB/T18380.22-2008 标准。 3.敷设部位及方式：穿管/桥架敷设综合考虑 4.其它:满足设计、验收规范及现行技术标准要求 |

标的名称：控制电缆 WDZBN-KYJY-4x1.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZBN-KYJY-4x1.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 WDZBN-RYJP-2x1.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZBN-RYJP-2x1.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZBN-RYJSP-2x1.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 WDZBN-RYSP-2x2.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZBN-RYSP-2x2.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 WDZBN-RYSP-2x1.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZBN-RYSP-2x1.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：电力电缆 WDZBN-YJY-2x4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZBN-YJY-2x4 2.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 3.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 4.其它:详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 |

标的名称：电力电缆 WDZBN-YJY-2x2.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZBN-YJY-2x2.5 2.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 3.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 4.其它:详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 |

标的名称：配线 WDZN-BYJ-1.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-BYJ-1.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 WDZN-BYJ-2.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-BYJ-2.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 WDZN-BYJ-4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-BYJ-4 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：控制电缆 WDZN-KYJY-4x2.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-KYJY-4x2.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：控制电缆 WDZN-KYJY-8x1.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-KYJY-8x1.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 WDZN-RYJS-2x2.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-RYJS-2x2.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 WDZN-RYJS-2x1.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-RYJS-2x1.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 WDZN-RYJSP-2x1.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：WDZN-RYJSP-2x1.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 Z-BV-4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：Z-BV-4 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：配线 Z-RVS-2x1.5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：Z-RVS-2x1.5 2.材质：铜芯绝缘导线 3.配线部位：管内、线槽、桥架内综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 |

标的名称：桥架抗震侧向支架 YED-150-T

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：桥架抗震双向支架 YED-150-TL

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.支架规格按桥架图示截面宽度计列，高度综合考虑 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：刚性防水套管 介质管道 DN150

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：DN150 2.套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 3.套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 4.套管防腐：满足设计及施工规范要求 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 |

标的名称：普通弱电桥架 300*100（电井）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：300mm*100mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：电井 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：消防弱电桥架 300*100（电井）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：300mm*100mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：电井 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：消防弱电桥架 150*100（电井）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：150mm*100mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：电井 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：弱电电源桥架 100*100（电井）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：100mm*100mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：电井 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：电缆芯数（芯） ≤6 2.材质、类型：综合考虑 3.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤14

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：电缆芯数（芯） ≤14 2.材质、类型：综合考虑 3.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |

标的名称：普通弱电桥架 400*200（电井）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：400mm*200mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：电井 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：普通弱电桥架 200*100（电井）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：200mm*100mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：电井 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：普通强电桥架 600*200（电井）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.规格：600mm*200mm 2.材质：钢质金属（厚度满足相关规范要求） 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、等所有部件及桥架开孔，含桥架内敷设一根通长热镀锌扁钢-25mm*4mm 4.安装部位：电井 5.按设计要求涂防火涂料保护 6.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：C20混凝土

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.工程量：52.55（立方米） 2.混凝土等级：C20 3.做法详施工图 4.其他：满足设计及规范要求 |

标的名称：桥架支吊架制作安装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.工程量：3.973（吨） 2.材质：型钢(综合) 3.规格：按图自行综合考虑 4.安装部位：室内综合考虑 5.除锈、刷油：详设计，满足相关规范要求 6.其它：满足设计和规范要求 |

标的名称：防火封堵1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.工程量：94处。 2.材质、封堵方式：详设计 3.部位：地下室内桥架、母线槽穿越防火分区、墙体及楼层处 4.防火堵料封堵 5.未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 |

标的名称：防火封堵2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.工程量：58处。 2.部位：总坪埋地管道两端 3.其它：0.25㎡/处、含防火堵料 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 |

标的名称：送配电装置系统调试 ≤1kV交流供电

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.工程量：按设计及标准规范完成调试 2.电压等级（kV）： ≤1kV 3.其它：满足设计及施工验收规范要求 |

标的名称：电缆试验

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1.工程量：按设计及标准规范完成试验。 2.电压等级（kV）： ≤1kV 3.其它：满足设计及施工验收规范要求 |

标的名称：强电井

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | - 工程量：7座 2.垫层、基础材质及厚度：详设计 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：详设计 4.勾缝、抹面要求 ：详设计 5.砂浆强度等级、配合比：详设计 6.混凝土强度等级：详设计 7.盖板材质、规格：详设计 8.井盖、井圈材质及规格：详设计 9.踏步材质、规格：详设计 10.防渗、防水要求：详设计 11.含钢筋、模板制作安装 |

标的名称：挖沟槽土方

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数 | - 工程量：245.01立方米 2.土石方类别:根据设计及地勘资料，综合考虑土壤类别； 3.挖土石方深度:根据设计及相关资料，综合考虑； 4.弃土运距：综合考虑 5.基础探钎等均考虑在综合单价中 6.其他满足施工要求，具体做法详设计 7.其他：相关费用已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整 |

标的名称：回填方 人工

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | - 工程量：160.54立方米。 2.土石方类别:根据设计及地勘资料，综合考虑土壤类别； 3.挖土石方深度:根据设计及相关资料，综合考虑； 4.弃土运距：综合考虑 5.基础探钎等均考虑在综合单价中 6.其他满足施工要求，具体做法详设计 7.其他：相关费用已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整 |

标的名称：余方弃置

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | - 工程量：84.47立方米 2.土石方类别:根据设计及地勘资料，综合考虑石方类别； 3.挖土石方深度:根据设计及相关资料，综合考虑； 4.弃土运距：暂按5km考虑； 5.基础探钎等均考虑在综合单价中； 6.其他满足施工要求，具体做法详设计； 7.其他：相关费用（含余方弃置费）已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整； |

标的名称：拆除项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 1、拆除项目：图示桥架拆除或移动、桥架内镀锌扁钢拆除或移动、桥架支吊架拆除或移动、原有桥架及支架、抗震支架移动位置等，涉及本项目需拆除部分均包含在内。投标人综合考虑，中标后不再调整 |

标的名称：弱电手孔井

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | - 工程量：1座 2.垫层、基础材质及厚度：详设计 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：详设计 4.勾缝、抹面要求 ：详设计 5.砂浆强度等级、配合比：详设计 6.混凝土强度等级：详设计 7.盖板材质、规格：详设计 8.井盖、井圈材质及规格：详设计 9.踏步材质、规格：详设计 10.防渗、防水要求：详设计 11.含钢筋、模板制作安装 |

标的名称：混凝土墙体机械开洞 堵洞

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 详见设计 |

标的名称：混凝土楼板机械开洞 堵洞

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | 详见设计 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日内完成所有工作。（合同签订后15日内，货物运抵指定地点并完成验收交接；货物交接完成后15日内，完成安装调试） |
| 2 | ★ | 交货地点 | 岳池县中医医院内 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、全部货物运抵现场，经数量、外观验收合格，并提供相关合格证书等。供应商提交等额合法有效发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00% 2、经货物安装调试完毕、验收合格后，供应商提交等额合法有效发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的57.00% 3、质保期满3年及无质量问题后，供应商提交等额合法有效发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的3.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 采购人按岳池县财政局关于印发《岳池县政府采购项目履约验收工作规程的通知》（岳财采〔2021〕82号）、《政府采购需求管理办法》〔财库（2021）22 号〕的要求及采购文件、投标文件、采购合同等相关法津法规进行验收 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1、质保期：3年（自验收合格之日起计算）。 2、供应商需指派专人负责本项目，与采购人对接售后服务事宜，并提供专人联系电话，确保24小时畅通。 3、质保期内，因产品自身设计、材料或制造工艺缺陷导致的任何质量问题，供应商应负责免费维修或更换。更换后的产品质保期应自更换之日起重新计算。 4、质保期内，供应商应及时解决产品出现的所有问题/故障。接到采购人维修通知（含书面或口头）后，须在0.5小时内响应，3小时内派专业技术人员到达现场维修。 5、质量要求：（1）供应商应提供原厂全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清晰，不得侵犯他人知识产权。（2）货物质量须符合或优于国家（行业）技术标准。 6、质保期届满后服务：质保期结束后，供应商应继续提供质量跟踪服务，发现问题及时妥善解决，相关服务可转为有偿形式。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任 （1）成交供应商未在约定的交付期限内完成交付的，每逾期一日，应按照合同金额的0.3‰向采购人支付违约金。 （2）成交供应商提供产品未验收合格的，从未验收合格之日起至产品验收合格之日止，成交供应商应按照合同金额的每日0.3‰向采购人支付违约金。 （3）成交供应商应严格履行合同约定，不得擅自解除和变更合同。若因成交供应商擅自解除或变更合同造成采购人经济损失的，成交供应商应支付合同金额20%的违约金。 解决争议的方法:（1）因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决:也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议向采购人所在地人民法院起诉。 （2）上述过程中发生的费用(诉讼费、保全费、胜诉方律师代理费等)由败诉方承担。 （3）在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

★1、供应商须承诺所投产品若涉及国家强制认证的(CCC) ,符合国家强制认证(CCC),在供货时一并提供相关认证证书材料。(提供承诺函并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。) ★2、货物交付时，应附所有产品合格证书、质量检测报告、装箱单等。 ★3、本项目报价包含材料、保险、税费、安全文明措施、管理费、安装及调试、运输、协调对接通电等完成本项目所涉及的一切费用。 ★4、中标供应商针对本项目的安装作业，必须符合国家及行业验收合格标准；安装作业时若需要与除采购人以外的相关方进行沟通协调的，由中标供应商自行解决。 ★5、安全责任：供应商须全面负责其为本项目配置的所有工作人员的人身及财产安全。在项目实施期间，如发生人员安全事故及财产安全，由此产生的法律责任和经济损失均由供应商承担。(投标人在投标文件中提供针对此条要求的承诺函并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。) ★6、设计图纸：详见附件（若图纸与采购文件项目名称不一致，以采购文件为准）。 ★7、本采购项目属性为货物，在享受中小企业扶持政策时，只要货物是中小企业制造即可，不对其中涉及的服务承接商作要求。服务标的在中小企业声明函和涉及到需要填写产地、品牌、规格、生产商家的地方、关于符合本国产品标准的声明函均可不填写；（因系统模版原因，其它地方与此不一致的，以此特别说明为准。） 注：服务标的是指：防火封堵1、防火封堵2、送配电装置系统调试 ≤1kV交流供电、电缆试验、强电井、挖沟槽土方、回填方 人工、余方弃置、拆除项目、弱电手孔井、混凝土墙体机械开洞 堵洞、混凝土楼板机械开洞 堵洞。 ★8、人员要求： 项目负责人：具有机电工程专业二级及以上注册建造师，提供证书复印件或扫描件。 技术负责人：具有电力工程相关专业中级及以上职称，提供证书复印件或扫描件。