沙湾市青少年活动中心空调系统改造

清单编制报告

预编字[2026]第031号

建设单位名称：沙湾市青少年活动中心

工 程 名 称：沙湾市青少年活动中心空调系统改造

编制单位名称：新疆泓升项目管理有限公司

报告报计时间：二0二六年五月二十二日

沙湾市青少年活动中心空调系统改造

清单编制报告

预编字[2026]第031号

沙湾市青少年活动中心：

我们接受委托，于2026年04月16日至2026年05月22日编制了贵单位提供的沙湾市青少年活动中心空调系统改造工程量清单，贵单位对所提供的工程量清单编制资料的真实性和完整性负责，我们的责任是依法对其进行编制并出具书面编制报告。

一、项目概况

工程位置：沙湾市青少年活动中心

本工程为沙湾市青少年活动中心空调系统改造，建设地点为沙湾市。建设内容:1、青少年活动中心三楼安装5P空调（含内机和外机）15台，3P空调（含内机和外机）9台以及配套铜管308.2m，配套排水管308.2m等；2、无人机教室安装新风系统风机2台以及配套圆形风管94.2㎡；3、屋面制作安装空调设备基础及支架；4、屋面安装空调配电箱及配套电力电缆等。

二、清单编制依据

1、《工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《建设工程造价咨询合同》；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及解释；

4、业主提出的相关要求；

5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

6、其它有关文件、资料。

三、需要说明的事项

1、投标单位应对工程量清单中的工程量进行复核，如有异议，应在收到工程量清单后三天内以书面形式提出。

2、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解，投标单位应结合现场进行报价。

3、工程量清单计价应按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程、措施项目费、其他项目费、规费及税金。

4、工程量清单中每一项目，都需填入单价或总价，对于没有填入单价或总价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总价中。

5、暂列金是指招标人为可能发生的变更预留的金额，根据工程具体情况全部或部分使用，或根本不予动用。本工程暂列金15000.00元（不含税）。

6、专业工程暂估价0元。

7、投标人应对清单进行综合单价分析。

8、不可竞争费（安全文明施工费、规费、税金）按费用定额所列标准计算。