沙湾市青少年活动中心空调系统改造

招标控制价编制报告

预编字[2026]第031号

建设单位名称：沙湾市青少年活动中心

工 程 名 称：沙湾市青少年活动中心空调系统改造

编制单位名称：新疆泓升项目管理有限公司

报告报计时间：二0二六年五月二十二日

沙湾市青少年活动中心空调系统改造

招标控制价编制报告

预编字[2026]第031号

沙湾市青少年活动中心：

我们接受委托，于2026年04月16日至2026年05月22日编制了贵单位提供的沙湾市青少年活动中心空调系统改造工程招标控制价，贵单位对所提供的招标控制价编制资料的真实性和完整性负责，我们的责任是依法对其进行编制并出具书面编制报告。

一、项目概况

工程位置：沙湾市青少年活动中心

本工程为沙湾市青少年活动中心空调系统改造，建设地点为沙湾市。建设内容:1、青少年活动中心三楼安装5P空调（含内机和外机）15台，3P空调（含内机和外机）9台以及配套铜管308.2m，配套排水管308.2m等；2、无人机教室安装新风系统风机2台以及配套圆形风管94.2㎡；3、屋面制作安装空调设备基础及支架；4、屋面安装空调配电箱及配套电力电缆等。

二、造价编制的依据

1、《工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《建设工程造价咨询合同》；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及解释；

4、业主提供的相关要求；

5、招标工程量清单、有关计价的要求及答疑；

6、与本工程有关的标准图集、技术数据；

7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

8、其它有关文件、资料。

三、造价计价的依据

1、计价定额依据：2020年《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额（上、下册）》；《通用安装工程消耗量定额TY 02-31-2015》、《2020版新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》、《新疆房屋修缮工程预算定额（99）》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额GYD-901-2002》。

2、费用定额依据：2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额。

3、单位估价表依据：《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额塔城地区沙湾市估价汇总表（2022）》、《全统安装工程消耗量定额塔城地区沙湾市估价汇总表（2022）》、《新疆市政工程消耗量定额塔城地区沙湾市估价汇总表（2022）》、《全统装饰装修工程消耗量定额塔城地区沙湾县单位估价表（2011）》、《新疆房屋修缮工程预算定额（99）》。

4、材料费调差依据：沙湾市住房和城乡建设局发布《沙湾市2026年03月份建设工程综合价格信息》(材料价格为除税综合信息价)未发布信息价的材料价格按市场价（除税价）计入；

- 人工工日单价的调整依据:2011定额执行沙湾市住房和城乡建设局[2020]95号文，土建工程人工98.94元/工日，安装工程人工 100.96元/工日，装修土建工程人工108.83元/工日；2020定额执行2022估价表中定额人工单价，一类人工101元/工日，二类人工132元/工日，三类人工152元/工日。

- 税金：依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据调整增值税税率的通知》(建办标函[2019]193号)规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%；

7、材料风险：本工程按0％计取，依据《关于建筑材料价格风险费用计取的指导意见》（新建标[2008]4 号）；

8、暂列金：本工程计入暂列金15000元（不含税）；

- 专业工程暂估价：0元；

- 不可竞争费（安全文明施工费、规费、税金）按费用定额所列标准计算。