阿克苏市政务服务和公共资源交易中心

招  标  文  件 
项目名称：  阿克苏地区阿克苏市老旧电梯更新更换项目
招标机构名称： 阿克苏市政务服务和公共资源交易中心

文件编号：     2026-A-13
采购单位：     阿克苏市住房和城乡建设局
	交易科

经办人
	中心主要领导或分管领导签字
	业主单位主要领导或分管领导签字

（盖章）

	
	
	


目 录
第一部分 

招标公告

第二部分 

投标人须知前附表、投标须知

第三部分 

采购需求说明

第四部分 

采购合同条款

第五部分 

投标文件编制要求

第六部分 

附件

第一部分 招标公告

阿克苏地区阿克苏市老旧电梯更新更换项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2026年6月16日10:30前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政采云平台投标客户端。

一、项目基本情况：

项目编号：2026-A-13
项目名称：阿克苏地区阿克苏市老旧电梯更新更换项目
预算金额：2440000.00元

最高限价：2440000.00元

采购方式：公开招标

采购需求：详见采购需求说明

合同履行期限：签订合同后、接到甲方通知，每台电梯在90个日历天内更换完毕、验收合格并向业主单位移交。
本项目不接受联合体投标、不接受分公司投标（银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：

（1）营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内（采购单位指派工作人员组成资格审查小组进行资格审查）。

（3）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

（4）投标人应上传年度财务审计报告（2022年—2024年任意一年；成立满一个月、不足一年需提供会计“四表一注”）、完税证明（近一年内任意一个月）；社保缴纳证明（近六个月内任意一个月）等材料的原件扫描件，成立不足一个月提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。
注：资格审查由采购单位指派人员组成资格审查小组，对投标供应商资格进行审查。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向小微企业，符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，需上传《中小企业声明函》原件扫描件。
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。
（2）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》  （国办发〔2007〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）‌《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（6）《关于印发〈政府采购合作创新采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2024〕13号）。

（7）执行国家规定的其他政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

1.投标人若为制造商：需提供有效期内特种设备生产许可证，许可范围包含电梯制造（含安装、修理、改造），级别B级及以上。

2.投标人若为代理商，需具备有效期内特种设备生产许可证，许可范围为电梯安装（含修理）B级及以上。

三、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2026年5月26日至2026年6月5日

地点：政采云平台线上获取；

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、投标文件递上传截止时间、格式、地点：
截止时间：2026年6月16日10:30
文件格式：电子加密PDF格式；

上传地点：政采云平台投标客户端。

五、开标时间、地点及投标文件解密时长：

开标时间：2026年6月16日10:30
    开标地点：政采云平台开标客户端；

投标文件解密时长：30分钟。

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标、开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政采云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：地址一：阿克苏地区政务服务中心（地区体育馆对面）A 座三楼 2B02 数字证书窗口，联系人：王丽，咨询电话：0997-2510358，18999666799（QQ：2263511369）或登录电子签章在线办理服务平台：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=xjzzq cztzfcg 线上申请办理。地址二：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心（阿克苏市多浪河二期）一号楼二楼 D5 数字证书窗口联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777，19999746069，17767696492（监督）。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站 https://www.xjca.com.cn/办理。投标人因未注册进入政采云平台“投标人库”、或未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（4）投标人在政采云平台不见面开标操作指南：请潜在投标人登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政采云平台投标人电子标培训视频教程。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标。

（5）开标当天，投标供应商应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线函询、澄清等都需要投标供应商在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标供应商未按时登录或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名 称：阿克苏市住房和城乡建设局
地 址：阿克苏市迎宾大道166号

采购联系人：李徐

联系方式：19590128130 

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心

地 址：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心
3.项目经办人联系方式

古丽妮尕尔·吐鲁洪，

联系电话：0997-2282002　

投标人须知前附表
	序号
	内容、要求
	

	1
	项目名称：阿克苏地区阿克苏市老旧电梯更新更换项目

项目编号：2026-A-13
	

	2
	采购方式：公开招标

评标办法;综合评估法

项目属性：货物类
	

	3
	项目地点：招标人（采购人）指定地点
	

	4
	是否允许联合体投标: 否
	

	5
	是否适用本国产品标准：是

对本国产品的报价给予20%的价格扣除
	

	6
	投标有效期：90天。
	

	7
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2. 投标报价：最终目 的地价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、伴随 服务费和安装费）。3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与

投标有关的全部费用。
	

	8
	中标人应自中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同。
	

	9
	答疑与澄清：采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的投标截止时间15日前，在政府采购相关媒介发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，采购人应延长投标截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。
	

	10
	偏离：不接受实质性负偏离
	

	11
	付款方式：付款方式以最终签订的合同为准。
	

	12
	成交公示：采购结果在阿克苏地区行政公署网、新疆政府采购网发布采

购公告的网站上进行预中标公示。
	

	13
	投标保证金的交纳金额和形式：本项目不要求投标人缴纳投标保证金。供应商无需提交任何保证金相关凭证，不提交不影响投标有效性。

履约保证金:按照合同约定执行。
	


	14
	企业信用担保及融资: 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采 购政策功能，新疆维吾尔自治区财政厅与中国人民银行乌鲁木齐中心支 行共同出台了关于《新疆维吾尔自治区政府采购信用担保及支持中小企 业质押融资试点工作实施方案（试行）》的通知，供应商若有融资意向， 详见本招标文件尾页，或登陆（http://www.crcrfsp.com） “ 中征应收 账款融资服务平台系统”， 查看信用融资政策文件及各相关银行服务方

案。

	15
	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法 律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。

	16
	政府采购项目要在政采云网站上进行自主注册，注册并审核成功后，方可进行项目报名。

1.政采云网址：

[image: image1.png]


https://login.z cy.gov.cn/login）

2.网上自行注册（详见【新疆】供应商入驻与配置操作指南 20190408 ）

[image: image2.png]


https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2019/04-08/2920.html


	17

	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向小微企业，符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，需上传《中小企业声明函》原件扫描件。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业；
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》  （国办发〔2007〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）‌《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（6）《关于印发〈政府采购合作创新采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2024〕13号）。

（7）执行国家规定的其他政府采购政策。

	18
	招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。本次公开招标文件由采购人及公共资源交易中心解释。


投标人须知正文

1.招标依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国民法典》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.5《政府采购供应商投诉处理办法》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供上传相关证明材料；

2.3单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定（本项目不接受联合体投标）：

2.4.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.4.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.4.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

2.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

2.4.6鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

2.6为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.7采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。 

2.9投标人应对本项目提供反商业贿赂承诺书及诚信投标承诺书（格式自拟）

3.0投标人应针对本项目提供关于符合本国产品标准的声明函（格式详见附件）

3.1投标人应提供专业能力技术声明函及项目负责人无在建承诺书（格式自拟）
符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

3.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4投标有效期

4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

4.4.3投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5.踏勘现场（本项目不做要求）

5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.询问

6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

7.偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

8.履约担保（本项目不做要求）

8.1在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

采购代理服务费

    代理服务费由中标方支付

10.招标文件

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件是用以阐明所需服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  采购需求；

第四章  评标办法；

第五章  签订合同、合同主要条款；

第六章  投标文件格式；

10.1.2根据本章第10.2款对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2招标文件的澄清和修改

10.2.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的投标截止时间15日前，在政府采购相关媒介发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，采购人应延长投标截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。

10.2.2投标人应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

10.2.3招标文件的澄清或者修改文件在政府采购相关媒介发布公告，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5从更正公告发布时间开始，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内从政府采购网上下载或者从网上直接打印公告，加盖投标人单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

11.投标文件的组成

11.1投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

12.投标报价

12.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2投标人应对所投包中的服务进行报价，对每一包服务的报价必须全部报齐。

12.3投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.4投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.5投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.7投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

13.投标文件格式以及编制要求

13.1投标文件应按所投项目招标文件相关要求进行编制。

13.2投标文件编制装订：见投标人须知前附表。

13.3投标文件签署和盖章：见投标人须知前附表。

13.4投标人可对服务现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5投标人编制投标文件时，应当如实在服务响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

14.投标文件的上传

 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件 ”上传 递交至“政府采购云平台 ”， 投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。未按本须知要求投递响应文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

15.投标文件的上传

15.1投标人应在投标截止时间前上传投标文件。

15.2投标人上传投标文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。

15.3除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

16.投标文件的修改与撤回

16.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、标记、盖章和递交。

16.3在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件。投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。

17.投标保证金（本项目不做要求）

17.1投标保证金的交纳

17.1.1投标保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。

17.1.2投标保证金以到账时间为准。

17.1.3投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2投标保证金的退还

17.2.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.2.2采购代理机构应当自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

17.3投标保证金的不予退还

17.3.1投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）投标人向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；

（6）中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2不予退还的投标保证金应在规定时间内上缴国库。

18.开标、评标、定标

18.1.开标程序
18.1.1宣布开标纪律；
18.1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
18.1.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及签到顺序；
18.1.4开启投标文件，按照签到顺序公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；
18.1.5采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
18.1.6开标结束。
18.2.开标
18.2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

18.2.2投标人应在投标人须知规定的时间内完成解密，若在规定时限内未完成解密，则视为放弃投标。

18.2.3由采购代理机构工作人员唱标。
唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、招标文件规定的需要宣布的其他内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。
18.2.4开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。
18.2.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
18.2.6投标人不足3家的，不得开标。
18.3评标委员会
18.3.1评标委员会的组成
采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。本次项目评标委员会由评标专家组成，成员人数为5人以上单数，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
18.3.2评审专家的抽取
18.3.2.1采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中确定评标委员会成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。
18.3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。
18.3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。
18.3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
18.3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
18.3.6评标委员会的职责：
18.3.6.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
18.3.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
18.3.6.3对投标文件进行比较和评价；
18.3.6.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
18.3.6.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
18.3.7评标委员会的义务：
18.3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
18.3.7.2提出真实、可靠的评审意见；
18.3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；
18.3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；
18.3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
18.3.7.6编写评标报告；
18.3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；
18.3.7.8对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；
18.3.7.9配合监管部门处理投诉；
18.3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
18.3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
18.3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；
18.3.8.3与投标人有经济利益关系；
18.3.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；
18.3.8.5与投标人有其他利害关系。
18.3.9评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
18.4评标程序
18.4.1宣布评标纪律以及回避提示；
18.4.2组织推荐评标委员会组长；
18.4.3资格性审查；
18.4.4符合性审查；
18.4.5技术和商务评审；
18.4.6澄清有关问题；
18.4.7比较与评价；
18.4.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；
18.4.9编写评标报告；
18.4.10宣布评标结果。
18.5.评标
18.5.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
18.5.1.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
18.5.1.2宣布评标纪律；
18.5.1.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
18.5.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
18.5.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
18.5.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
18.5.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
18.5.1.8核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
18.5.1.8.1分值汇总计算错误的；
18.5.1.8.2分项评分超出评分标准范围的；
18.5.1.8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
18.5.1.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
18.5.1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
18.5.1.10处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
18.5.2资格性审查
18.5.2.1采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
18.5.2.2采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。
信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。
18.5.2.3在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明，由投标人确认。投标人拒绝签字确认的不影响采购人或采购代理机构做出的不合格判定。合格投标人不足3家的，不得评标。
18.5.3符合性审查
评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性评审标准
	评审因素
	评审内容
	评审标准
	评审意见

	
	符 合 性 审 查
	供应商名称与获取招标文件时一致且有有效变更证明的；
	

	
	
	响应文件按照招标文件规定要求签署、盖章的；
	

	
	
	供应商报价低于招标文件规定的最高限价；
	

	
	
	投标有效期、供货期限、投标范围符合招标文件中规定的；
	

	
	
	符合招标文件中规定的实质性要求和采购需求的，须附承诺书加盖公章；
	

	
	
	响应文件中没有采购人不能接受的附加条件的，须附承诺书加盖公章；
	

	
	
	符合法律、法规和招标文件规定的其他要求，须附承诺书加盖公章；
	

	注： 以上检查内容必须全部满足检查标准，否则视为无效投标。


在符合性审查时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。
18.5.4技术和商务评审
18.5.4.1按照招标文件要求，评标委员会审查投标人所投服务的技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。
18.5.4.2按照招标文件要求，评标委员会审查投标人业绩、政策性加分、价格扣除等事项，进行商务部分评审，并记录相关事项。
18.5.4.3采用综合评分法的，技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。
18.5.4.4采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果。
18.5.4.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
18.6澄清有关问题
18.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在评标系统要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应由法定代表人或者被授权代表签字或盖章，并上传至政府采购开评标系统。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
18.6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
18.6.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
18.7定标
18.7.1评标委员会根据投标人须知前附表的规定推荐前三名中标候选人。
评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
18.7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。
18.7.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
18.7.4采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
18.7.5对于可以投多个包，但只能中标1个包且采用综合评分法的项目，若2个及2个以上包的综合得分排名均第一的，由投标人自行选择其中1个包中标；该投标人不再参与其他包的综合得分排名，剩余包其他投标人的综合得分排名依次递进，按新的排名和前述规定确定中标人，以此类推。
根据前项规定，导致各包参与综合得分排名的投标人不足3家时，评委会认为不足以构成竞争的有权对该包予以废标。
18.7.6按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同须顺延排序第二的投标人中标的，报经监督部门核准后可以确定排序第二的投标人中标。否则应予废标，由采购人依法重新组织招标。
18.7.7以入围方式确定多个中标人的，入围中标人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序确定入围中标人； 
18.7.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
18.7.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
18.7.10评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
18.8中标公告以及中标通知书
18.8.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在政府采购相关媒介公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
18.8.2采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。
18.8.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。
18.9投标无效
出现下列情形之一的，投标无效：
18.9.1报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
18.9.2对实质性条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
18.9.3对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；
18.9.4不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；
18.9.5投标文件内容严重不一致的；
18.9.6未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
18.9.7投标有效期不满足招标文件要求的；
18.9.8评标委员会判定投标人提供虚假材料和承诺的；
18.9.9投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；
18.9.10招标文件第三章第1条规定投标人必须提交的资格、资信等证明文件未提交、提交不齐全的；
18.9.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18.9.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认或盖章，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。
18.10废标
18.10.1出现下列情形之一的，应予废标：
18.10.1.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；
18.10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；
18.10.1.3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；
18.10.1.4因重大变故，采购任务取消的；
18.10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。
18.10.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
18.11特殊情况处置程序
18.11.1评标委员会成员的更换
18.11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。
18.11.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
18.11.2记名投票
在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。
18.11.3延期开标
因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加投标的投标人，否则必须按时开标。
18.12违法违规情形
18.12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
18.12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
18.12.1.2投标人之间约定中标人；
18.12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
18.12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
18.12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
18.12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：
18.12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
18.12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
18.12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18.12.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
18.12.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
18.12.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：
18.12.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
18.12.3.2采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
18.12.3.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
18.12.3.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；
18.12.3.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
18.12.3.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
18.13违规处理
投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
18.13.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；
18.13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
18.13.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
18.13.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
18.13.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
18.13.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
18.13.7一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；
18.13.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
18.13.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；
18.13.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。
19.质疑

19.1参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面或电子邮件的形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，并附质疑人营业执照扫描件、法人身份证扫描件，代理人必须要有授权委托书，否则不予受理。

19.2质疑书内容应包括以下主要内容：

19.2.1质疑人的名称、地址、电话等；

19.2.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

19.2.3提出质疑的日期。

19.3质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

19.4除书面或电子邮件的形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

19.5采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内作出书面答复，以书面或电子邮件的形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

19.6质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

19.7政府采购中不同阶段可以质疑的内容：

19.7.1开标前

质疑内容：采购文件中资格条件设置不合理、评分标准模糊或倾向性明显、采购文件存在不明确、不公平或违法的内容等，如限定特定证书、特定技术参数指向特定品牌等。

19.7.2开评标

质疑内容：投标过程违反了相关法律法规或招标文件的规定，如开标程序不规范、评标委员会组成不符合要求、评标过程中可能存在偏袒、歧视或其他不当行为等。

19.7.3采购结果

质疑内容：中标结果不符合评标标准或招标文件的要求，如中标方不符合招标文件实质性要求、中标候选人的排序不符合规定等。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息 
质疑供应商： 
地址： 
邮编： 
联系人： 
联系电话： 
授权代表： 
联系电话： 
地址： 
邮编： 

二、质疑项目基本情况 
质疑项目的名称： 
质疑项目的编号： 
包号： 
采购人名称： 
采购文件获取日期： 

三、质疑事项具体内容 
质疑事项 1： 
事实依据： 
法律依据： 
质疑事项 2 
…… 

四、与质疑事项相关的质疑请求 
请求： 

签字(签章)：       公章： 
日期：
20.投诉

20.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第94号令）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

20.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

20.2.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

20.2.2提起投诉前已依法进行质疑；

20.2.3投诉书内容符合财政部《政府采购投标人投诉处理办法》（第94号令）规定；

20.2.4在投诉有效期限内提起投诉；

20.2.5属于本财政部门管辖；

20.2.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

20.2.7法律法规规定的其他条件。

20.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

20.4投诉书应当包括以下主要内容：

20.4.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

20.4.2具体的投诉事宜以及事实依据；

20.4.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

20.4.4提起投诉的日期。

20.5投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

20.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

20.7投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

21.弃标

按照《采购法》的要求，无正当理由弃标的是要受到行政处罚的。正当弃标的理由须依据《政府采购法实施条例释义》中存在不可抗力因素，其中自然灾害这部分是指不可预见、不能避免的情况，战争、政策调整取消采购任务。
(六)  评标

20  评标委员会

20.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家4人，招标人代表1人，共5人组成。

20.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。  

21  评标原则：公平公正、优中选优，最低报价作为评标基准价。

22  评标办法：采用综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准（满分100）

	报价得分

	1
	报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100（保留小数点后两位）。超过了采购项目预算或最高限价的,为无效投标。

本项目对参加投标的小微企业报价给予10%得价格扣除，用扣除后得价格参加评审。

本项目对参加投标政府采购中实施本国产品的企业，单一产品投标：纯本国产品报价扣除 20% 后参与评审；多产品投标：本国产品成本占比≥80% 的，总报价扣除 20% 后参与评审。


技术标评分标准（70分）

	1
	质保承诺
	4分
	供应商在项目原有的质保上，每多承诺一年质保得2分，最多得4分，供应商须提供承诺声明函，不响应不得分。

	2
1
	企业业绩
	6分
	投标人具有已完成的电梯供货及安装项目业绩（以合同签订时间为准）。每提供一个有效业绩得2分，本项最高得6分。有效业绩须提供合同关键页（包括但不限于合同首页、标的物页、金额页、盖章页）及验收合格证明文件复印件。

	3
	人员配置
	10分
	1.项目负责人（4分）：配备项目负责人1名，该人员持有有效的《中华人民共和国特种设备作业人员证》（作业项目：电梯修理T），得4 分。
2.项目团队（6分）：团队人数不少于 4 人，且全体人员均持有有效的《特种设备作业人员证》（作业项目：电梯修理 T）；满足基础人数要求后，每额外增加 1 名持证作业人员得 1 分，本项最高得 6 分。

注：1.需提供相关人员身份证、资格证书、本单位投标截止日前 12 个月内任意一个月的社保证明，所有材料提交清晰完整扫描件并加盖单位公章。
2.未提交任何证明材料的，本项不得分；资格证书为必备材料，证书缺失本项不予计分；仅缺少身份证或社保证明的，不整项扣分，按实际达标情况计分。

	4
	应急处理方案
	16分
	投标人提供的应急处理方案应包含以下基本内容：

①应急组织架构与职责分工；

②针对电梯困人、冲顶、蹲底等常见故障的应急响应流程；

③至少每年一次的应急救援演练计划与记录要求；

④7×24 小时应急抢修服务承诺及明确到场处置时长。
方案内容完整、符合项目实际情况的，得16分；每缺少一项核心内容或有明显逻辑缺陷的，扣4分；未提供方案的，得0分。



	5
	培训方案
	8分
	投标人应提供针对本项目的详细培训方案：

培训计划（4分）：包含培训目标、详细的课程内容安排和形式、培训时长、验收后7日内完成的明确时间表。计划完整可行的得4分，每缺少一项核心内容或有明显逻辑缺陷的，扣1分。

长期支持（2分）：承诺每月提供不少于2小时的现场技术回访或再培训服务的，得2分。

师资力量（2分）：明确指派至少2名具有3年以上电梯培训经验（需提供相关证明，如履历、培训证书等）的专职培训人员，得2分。

	6
	施工进度计划
	6分
	供货及安装总工期：承诺提前10-14天得3分；提前5-9天得2分；提前1-4天得1分。

供货及安装总工期：明确各阶段（排产、发货、到货、安装、调试、验收）节点计划，每提前一个节点得0.5分，最高3分。

	7
	项目实施及维保方案
	20分
	根据供应商提供的对项目维保服务方案内容进行评审，包括但不限于：

①产品的维修方案（免费更换、维修服务等）；

②配件更换；

③设备升级；

④维修响应时间；

⑤维保日常维护内容；

⑥保养计划及保养内容；

⑦日常操作规程；

⑧巡检及管理制度等;

⑨需提供有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的的供应方案，有充足的备品备件库、库房备件充足（需提供备品备件明细清单及库房照片）

⑩承诺故障响应：市区 30 分钟到场维修，24 小时不间断售后，得 2 分。
以上每小项最多得2分，本项最高计20分。


本项目评标办法为综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的技术标评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐前三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

     备注：投标投标人必须把所有需要提供的证明材料原件扫描件做进电子投标文件中,否则后果自负。
23  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

23.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

23.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

23.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

24  评标报告

24.1评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标投标人或中标候选人的情况。

25  评标的有关要求

25.1 评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况等透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
25.2评标委员会向招标人报告评标情况及结果，评标委员会对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（七） 授予合同

26  中标通知

26.1 招标人在评标结束后5个工作日内，在新疆政府采购网发布中标公告，公告期满后中标投标人进入项目采购—中标通知书—查看并下载电子版中标通知书。

27  履约保证金
27.1 由招标人与中标投标人签订合同时按招标文件及法律法规确定。
28  签订合同

28.1 招标人和中标投标人应按招标文件规定的时间、地点签订合同。

28.2 如中标投标人未按招标文件规定的时间、地点与招标人签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

28.3 招标文件、中标投标人的投标文件、投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

29  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1－3年内禁止参加政府采购活动。

29.1 提供虚假资料谋取中标、成交的;

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

29.3 与招标人、其他投标人或招标人恶意串通的;

29.4 向招标人、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前五项情形之一的，中标结果无效。

采购需求说明

一、商务要求
1.质保期：质量保证期为 2 年（免费维保），自特种设备检验合格并取得使用登记证之日起计算。

2.交货期：签订合同后、接到甲方通知，每台电梯在90个日历天内更换完毕、验收合格并向业主单位移交。
3.交货地点：阿克苏市鑫大小区北京路37号、阿克苏市民主南路37号药监小区、阿克苏市民主南路37号药监小区、阿克苏市前进西路26号吉祥花园小区（详见招标清单）。

4.合同签订：中标结果公告公示结束后，在无投诉质疑的情况下，30天之内签订合同。

5.付款办法：签订合同后支付第一笔资金30%，货物到货后支付第二笔资金40%，完成安装并通过验收后支付第三笔资金27%，质保期到期后支付3%。

6.验收标准：符合国家和地方标准，负责取得特检院合格报告及市场监管局《电梯使用登记证》。

基本参数
	序号
	楼号
	机房
	控制方式
	楼层
	载重

（kg）
	速度

（m/s）
	井道尺寸（mm）
	提升高度（mm）
	顶层高度（mm）
	地坑深度（mm）
	轿厢尺寸（mm）
	开门尺寸（mm）

	1
	吉祥花园1号楼1单元1号电梯
	有
	单控
	18/18
	800
	1.75
	2000*1800
	52700
	4500
	1800
	1550*1150
	800*2100

	2
	吉祥花园1号楼2单元2号电梯
	有
	单控
	18/18
	800
	1.75
	2000*1800
	52700
	4500
	1800
	1550*1150
	800*2100

	3
	吉祥花园1号楼3单元3号电梯
	有
	单控
	18/18
	800
	1.75
	2000*1800
	52700
	4500
	1800
	1550*1150
	800*2100

	4
	吉祥花园2号楼1号电梯
	有
	单控
	19/19
	1000
	1.75
	2200*2200
	55800
	4800
	1600
	1600*1500
	900*2100

	5
	吉祥花园3号楼一单元1号电梯
	有
	单控
	17/17
	800
	1.75
	1900*1900
	49600
	4800
	1900
	1450*1250
	800*2100

	6
	吉祥花园6号楼1号电梯
	有
	单控
	24/24
	1000
	2
	2200*2200
	71300
	4800
	1900
	1600*1500
	900*2100

	7
	吉祥花园7号楼1号电梯
	有
	单控
	24/24
	1000
	2
	2200*2200
	71300
	4800
	1900
	1600*1500
	900*2100

	8
	吉祥花园8号楼1单元1号电梯
	有
	并联
	25/25
	1000
	2
	2200*2200
	74400
	4800
	1700
	1600*1500
	900*2100

	9
	吉祥花园8号楼2单元1号电梯
	有
	并联
	25/25
	1000
	2
	2200*2200
	74400
	4800
	1700
	1600*1500
	900*2100

	10
	药监小区1号电梯
	有
	单控
	16/16
	1000
	1.75
	2300*2000
	46500
	4500
	1800
	1750*1350
	900*2100

	11
	药监小区2号电梯
	有
	单控
	16/16
	1000
	1.75
	2300*2000
	46500
	4500
	1800
	1750*1350
	900*2100

	12
	鑫大小区1号电梯
	有
	单控
	10/10
	1000
	1.75
	2200*2200
	27900
	5000
	1650
	1600*1500
	900*2100

	13
	鑫大小区2号电梯
	有
	单控
	10/10
	1000
	1.75
	2200*2200
	27900
	5000
	1650
	1600*1500
	900*2100

	14
	鑫大小区3号电梯
	有
	单控
	10/10
	1000
	1.75
	2200*2200
	27900
	5000
	1650
	1600*1500
	900*2100


采购需求与技术参数

1.项目总体要求

本项目为纳入超长期特别国债资金支持的电梯更新项目，所有更新内容必须严格执行《市监特设发〔2025〕52 号》及本文件所列专项强制要求，不得负偏离。
招标范围：旧梯拆除清运、井道整改、新梯供货安装、二次装修、检验验收、办理使用登记证、质保保养，总价包干，采购人不另行支付任何费用。
工期：按招标文件要求执行；质保期：自特种设备检验合格并取得使用登记证之日起2年。
施工必须符合消防、环保、安全文明及采购人现场管理要求，不得影响在用电梯运行与居民正常出行。
2.超长期特别国债更新电梯专项要求《市监特设发〔2025〕52 号》（附件1全文纳入）

2.1 层门、轿门和轿厢

层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料。
更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm 的单一金属板材构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm。
2.2导轨（核心参数，不允许偏离）

配置安全钳的更新导轨及其连接板符合 GB/T 22562（含表2至表10）的要求。
对于额定载重量大于630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1不小于89mm。
2.3悬挂系统

在正常使用条件下：悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次。
采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴标识，内容包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求。
对于采用非1:1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置，并在相应位置设置指示标志。
反绳轮应当采用金属材质。
2.4对重块和轿厢配重

对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。
2.5缓冲器

不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。
3.超长期特别国债更新电梯检验附加要求《市监特设发〔2025〕52 号》（附件 2 全文纳入）

3.1制造资料要求（供货时必须提供）

更新零部件的配置说明，列明以下内容并符合专项要求：层门与轿厢的地坎、轿厢护脚板、层门与轿门面板、轿厢壁、反绳轮的材料牌号及对应标准号；层门与轿门面板、轿厢壁的单一材质公称厚度；配置安全钳导轨的型号及对应标准号。
保留部件的清单及其符合设计要求的声明。保留原有电梯层门的，制造单位可不提供层门和对应门锁的型式试验证书。
悬挂装置寿命声明（加盖制造单位公章）：悬挂钢丝绳：≥10 年或≥200 万次启动；包覆带：≥20 年或≥400 万次启动；未达到使用年限或启动次数而达到报废条件时，由制造单位免费更换。
3.2 缓冲器检验

不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。
3.3 导轨检验

额定载重量大于 630kg 的电梯，轿厢侧更新导轨宽度b1≥89mm。
3.4 包覆带标识检验

采用包覆带的，控制柜内必须设有永久性标识，标明防止水、砂尘、润滑油影响曳引能力的日常检查与维保要求。
3.5 反绳轮及其防护装置检验

反绳轮必须为金属材质。必须设置防脱离、防坠落防护装置，并在相应位置设置指示标志。
3.6 对重块、轿厢配重块检验

对重块、轿厢配重块必须为金属材质。
3.7 层门、轿门和轿厢检验（核心参数，不允许偏离）

地坎、护脚板采用金属材料。更新件面板为≥1.5mm单一金属板材。保留层门面板≥1.2mm，下部保持装置啮合深度≥15mm。
3.8 超载运行试验（验收必做）

轿厢内装载 110% 额定载重量，进行启动、全程运行、停止、正常开关门，连续周期不间断运行 60 次，电梯无任何故障。
电梯参数要求

1. 基本要求

1.1 更换的新电梯基本参数要求详见本文件基本参数表。其中厅门面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm 的单一金属板材构成，根据原有电梯控制方式配置。本次招标包含原有老旧电梯拆除、井道整改、新梯安装、因拆除或安装电梯导致损坏的部分进行二次装修、验收、免费保养2年等与之相关的一切费用，采购人不再另支付其他费用。

1.2 拆除：成交供应商负责将现有老旧电梯拆除并处置。

1.3 井道整改：成交供应商如需对现有电梯井道及机房等部位进行必要整改（不影响井道剪力结构受力）；如电梯井道整改可能改变井道剪力结构受力，须出具经有设计资质的单位确认的正式施工图，经采购人同意后实施（因整改而产生的所有整改、设计、恢复等费用均由成交供应商承担）。

1.4 安装：严格按照国家及行业相关标准施工，确保电梯安装精度及安全性，为后续验收取证提供基础条件。

1.5 二次装修：包含电梯前室、电梯门洞口、机房等拆除恢复，机房机座拆除、洞口封堵、地面及墙面恢复。

1.6 验收：成交供应商须负责取得特种设备检验检测院检验检测合格手续和市场监督管理局颁发的《电梯使用登记证》。

1.7 其他：电梯经政府相关部门验收合格后，成交供应商须提供安装图纸、出厂合格证、电气图纸、部件型式报告等相关随机资料，以及电梯使用标志等备案资料，以上全部资料纸质版资料和电子版资料，各1套。

2. 管理要求

2.1 施工要求

施工应符合相关消防疏散、环境保护及采购人管理等相关要求。

2.1.1 室外：1 层货物存放地采用围挡。

2.1.2 室内：对施工的电梯井道门洞全封闭封堵，设置安全防护警示标志，专人巡查，不得造成粉尘外溢，可设置安全门但必须有随时锁闭功能，并保证不影响消防疏散及另一台电梯的运行使用。

3. 电梯技术要求

3.1 技术标准部分

3.1.1 工作环境

3.1.1.1 温度：5℃—40℃；

3.1.1.2 相对湿度：≤85%；

3.1.1.3 抗地震烈度：满足 8 级；

3.1.1.4 电源：动力电源 —AC 三相 380V、50HZ，照明电源 —AC 单相 220V、50HZ，电压允许波动范围 ±10%。

3.2 国家标准

3.2.1《电梯制造与安装安全规范》：GB7588.1-2020

3.2.2《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011

3.2.3《电梯技术条件》：GB/T10058-2023

3.2.4《电梯试验方法》：GB/T10059-2023

3.2.5《电梯安装验收规范》：GB10060-2023

3.2.6 GB/T 7025.1-2023 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 

第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯

GB/T 7025.2-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸 

第2部分：Ⅳ类电梯

GB/T 7025.3-1997 电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸 

第3部分：Ⅴ类电梯

3.2.7《电梯、自动扶梯、自动人行道名词术语》：GB/T7024-2025

3.2.8《电梯工程施工质量验收规范》：GB50310-2002

3.2.9《特种设备安全监察条例》

3.2.10《电梯监督检验规程》

3.2.11 满足新国标制造及验收规范

3.2.12 更新电梯同时满足《国家市场监督管理总局办公厅文件》市监特设发〔2025〕52 号文件中的要求。

4. 技术参数

4.1 电梯编号

一般的规格名称：小机房乘客电梯

载重：同原有电梯数据

速度：同原有电梯数据

行程：同原有电梯数据服务

楼层/停站/门：同原有电梯数据

控制系统：电脑智能控制，串行传输系统

控制方式：同原有控制方式（单控或并联）

驱动系统：交流调频调压驱动

曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机

门保护装置：光幕保护

门机系统：永磁同步门机，变压变频调速

井道尺寸：同原有电梯数据（以成交供应商实际测量值为准）

井道线缆：符合 GB/T 4208-2017 标准要求

顶层高度：同原有电梯数据

底坑深度：同原有电梯数据

开门类型：两扇中分自动门

开门净尺寸：同原有电梯数据

层门：同原有电梯数据

门套：标准小门套

轿顶类型：发纹不锈钢+LED照明

轿厢材质：发纹不锈钢

轿厢净尺寸：标准

轿内操纵盘：断码显示、不锈钢按钮

召唤指示器：断码显示、不锈钢按钮

轿底材质：PVC 厚度 3mm

地坎材质：硬质铝挤压成型品

5.功能配置要求
	序号
	功能
	功能描述

	1
	电梯变频驱动
	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳，圆滑，获得良好的舒适感。

	2
	门机变频驱动
	精确调整门电机转速，使电梯门的开启、关闭更轻柔灵敏。

	3
	自动运行
	电梯在无人操作的情况下，按照乘客给出的指令自动运行，将乘客送至目的层。

	4
	司机运行
	电梯由司机进行操控，司机按乘客的要求给出指令，电梯按指令要求驶向目的层。

	5
	消防返回
	消防状态下，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。

	6
	空闲返基站
	自动状态下，在设定的时间范围内电梯未使用，电梯自动返基站等候乘客。

	7
	驻停
	关闭电锁后电梯进入驻停状态，电梯不再响应任何外呼。

	8
	直接停靠
	自动运算生成运行曲线，没有爬行，直接停靠平层位置，提高运行效率。

	9
	最佳曲线自动生成
	系统根据需要运行的距离，自动运算出最适合人机功能原理的曲线，没有个数的限制，而且不受短楼层的限制。

	10
	加速段截车响应
	系统允许在电梯加速的过程中截车，自动响应相应的服务楼层指令，提高运行效率。

	11
	满载直驶
	当轿内满载时，为保持最大运行效率，电梯不响应经过的厅外召唤信号。

	12
	本层重开门
	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。

	13
	即时关门
	电梯停站关门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

	14
	停梯开门
	电梯减速平层，直到完全停稳后方可开门。

	15
	开门时间自动调整
	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。

	16
	指令误登记消除
	乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消上次错误登记的指令。

	17
	按钮嵌入自诊断
	若某层呼梯按钮嵌入持续未断开，系统不再登记该层呼梯。

	18
	换站停靠
	如果电梯在开门超过开门保护时间后，开门到位信号仍然无效，电梯将自动关门，自动运行至下一层停靠。

	19
	低速自救
	当电梯处于非检修状态，且未停在平层区，此时如符合运行的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，然后开门。

	20
	启动转矩自动补偿
	电梯在运行前，自动根据电梯的载重情况，进行启动补偿，达到平稳的启动效果，提高乘坐舒适感。

	21
	防捣乱
	当电梯连续多次到站开门光幕不动作，系统判断为捣乱。取消已登记的内指令。

	22
	分时服务层选择
	系统可以灵活设定分时服务时间段和相应的分时服务楼层。


应急功能

	序号
	功能
	功能描述

	1
	应急照明
	停电时，自动打开轿内应急照明。

	2
	紧急电动运行
	当进入紧急电动状态时，轿厢以低速点动运行。

	3
	五方通话装置
	通过对讲机，可在轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。

	4
	警铃
	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的警铃会鸣响。


节能功能

	序号
	功能
	功能描述

	1
	风扇、照明自动关闭
	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内风扇和照明会自动关闭，节约能源。

	2
	定时自动开关梯
	系统按所设置时间自动开梯/关梯。


安全功能

	序号
	功能
	功能描述

	1
	轿厢意外移动保护功能
	在开锁区域且轿门未关闭的情况下，由于相关元件失效引起轿厢离开层站，保护装置将立即动作，停止轿厢移动。

	2
	抱闸力自动检测
	系统将定期自动对制动器的制动力进行检测，如制动力不符合要求，采取保护措施。

	3
	光幕保护
	光幕被遮挡时，关门动作立即停止且自动开门。

	4
	超载保护
	电梯超载时，电梯门常开，蜂鸣器鸣响并停止于该层站。

	5
	曳引绳滑动检测
	实时检测电梯运行位置偏移量，钢丝绳打滑超出允许值时，电梯减速，停止运行。

	6
	检修操作
	当进入检修状态时，轿厢以低速点动运行。

	7
	故障自诊断
	系统自动获取故障发生时的状态信息，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。

	8
	故障自动停靠
	运行中系统发生故障，满足安全运行要求的前提下，电梯就近平层开门。

	9
	重复开关门
	电梯开关门时因阻碍或干扰，电梯门会重复打开或关闭。

	10
	上下越层及上下极限保护装置
	该装置可有效的防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

	11
	上行超速保护装置
	当电梯上行超速时，该装置自动将电梯减速或制停。

	12
	下行超速保护装置
	当电梯下行运行超速时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转，安全钳动作，强制电梯停止运行。

	13
	安全回路保护
	安全回路断开或安全回路接触器粘连，电梯立即停止。

	14
	门联锁保护
	门全部关闭，电梯方可运行，或门锁接触器粘连，电梯立即停止。

	15
	接触器黏连保护
	系统随时检测接触器动作是否可靠，发现异常，立即停止运行。

	16
	抱闸检测保护
	对抱闸的打开或闭合实时检测，若发生异常，或抱闸接触器粘连，电梯禁止启动。

	17
	保安层功能
	启用功能后，电梯在规定的时间段内，每次会先运行到保安层开门，然后再运行到目的层，提高安全性。

	18
	电压自动识别功能
	系统通过检测输入电压的大小，自动调节电梯运行速度，以适应电源功率不足的情况（如应急运行）。


人机界面

	序号
	功能
	功能描述

	1
	微动指令按钮
	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动按钮。

	2
	运行状态显示
	系统能显示电梯运行方向、层楼、开关门、故障等信息。

	3
	语音报站
	在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。

	4
	机房选层
	通过控制柜内的按键操作，进行内选登记。

	5
	不停层任意设定
	可以根据用户需要任意设定不停靠层站。

	6
	待梯层任意设定
	可以根据用户需要任意设定待梯层站。

	7
	楼层显示设定
	可以根据用户需要设置各楼层的显示字符（字母、数字）

	8
	井道参数自学习
	通过自学习，系统将测出各层楼的间距数据，并自动保存。

	9
	干扰评价
	对通讯信号传输进行干扰评价，反映当前干扰程度。

	10
	运行次数及时间记录
	系统可自动记录电梯运行次数及时间。


电梯配置要求

	
	客梯
	其他

	轿厢
	发纹不锈钢，轿壁厚度1.5mm
	

	轿顶
	发纹不锈钢+LED照明
	

	轿底
	PVC厚度3mm
	

	门保护系统
	≥90束光幕保护系统
	

	层门材料
	基站层发纹不锈钢厚度1.5mm，其他层喷漆门厚度1.5mm
	

	小门套材料
	同层门材质（宽度5cm）
	

	地坎
	硬质铝挤压成型品
	

	操纵箱（COP）
	面板：发纹不锈钢，显示：段码，
	

	语音报站
	标配 
	


第四部分  采购合同条款
（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，

结合采购标的的实际情况确定）

政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                         

品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         □否

    （4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  □分散采购

（5）政府采购方式：□公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

                  □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是      □否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是    □否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是   □否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否

         中标（成交）采购标的制造商是否为特殊企业：□是       □否
（7）合同是否分包：□是       □否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 □大型企业  □中型企业  □小微型企业  

 □残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是      □否

     外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 □否
    （10）是否涉及节能产品：

         □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                □强制采购      □优先采购    

         □否

          是否涉及环境标志产品：

         □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                □强制采购       □优先采购    

         □否
          是否涉及绿色产品： 

     □是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                □强制采购       □优先采购    

     □否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
□是       □否      □不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  □固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

□分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
□成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

□绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是    □否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否

是否邀请专家参加验收：□是  □否

是否邀请服务对象参加验收：□是  □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    □否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：□一次性验收         

                       □分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  □否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第五部分  投标文件编制要求

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是填写投标文件各项内容。

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主、辅材料清单》（若有请参照）。

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖。

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担。

5、所投货物类产品需注明产品产地及生产厂家（若有请参照）。

第六部分   附  件

第五章     响应文件格式
（响应文件标书封皮）
****                    项目
项目编号：
响 应 文 件
供应商名称：              （盖章）
法定代表人：              （签字或盖章）
年     月     日
目 录
一、投标函；
二、报价一览表；
三、已标价的工程量清单
四、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；
五、供应商基本情况表
六、业绩一览表
七、项目管理机构组成表
八、项目经理简历表
九、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
十、政府采购诚信承诺书；
十一、其他资格证明文件
十二、供应商认为应提交的其他材料
十三、技术文件

一、投标函

（采购人）：


（ 供应商名称 ）  系中华人民共和国合法企业 ， 经营地址          。（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
5、响应文件自开标日起有效期为     日历日。
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。
供  应  商：               （盖单位公章）
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日      期：       年   月   日
二、报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	工期
	

	质量目标
	

	报价
	小写：
大写：

	备注
	


供  应  商：               （盖单位公章）
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日      期：       年   月   日
三、投  标  报  价 明 细  表

单位：   元
	序号
	投标产品全称
	品牌、型号、规格
	数量
	市场
售价
	投标单价
	金额
小计
	免费
质保期
	质保期外服务年限
	交货工期
	
	投标产品有无偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	
	人民币（大写）：
人民币（小写）：


注：此表作为唱标的依据。

法定代表人： （签字）  
或

全权代理人： （签字）  
签署日期：      年     月    

四、法定代表人身份证明
供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：          年       月       日
经营期限：
姓名：         性别：          年龄：         职务：
系                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
供应商：                 （公章）
 年      月   日
注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；
2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书及法人身份证明》。
法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我   （姓名）  系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次               项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
被授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于          年          月          日签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)
被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：
单  位 ：                       部 门 ：              职 务：
供  应  商：               （盖单位公章）
法定代表人：               （签字或盖章）
日       期：       年   月   日
五、供应商基本情况表（附营业执照、资质证书等）
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	企业人员
	
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账   号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备   注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、开户许可证、资质证书等材料的原件扫描件。
六、业绩一览表
	项目名称
	建设单位
	完成时间
	中标金额
	备注

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：供应商提供类似业绩，后附中标通知书或施工合同相关证明材料，本表可根据实际情况增行。
七、项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号码
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


八、项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。
九、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
供  应  商：                （盖单位公章）
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日      期：       年   月   日
备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无 ”即可。
十、商务技术响应偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

	序号
	招标文件

条目号(页码)
	招标文件要求

（条款/参数/指标）
	投标响应内容

（条款/参数/指标）
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”“负偏离”“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
或委托代理人（签字/签章）：________________                          

日期：_____年______月______日

十一、其他资格证明文件格式自拟
十二、其他材料
附件一：
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（格式自拟）
附件二：
不参与围标串标承诺书
本人作为经授权的供应商代表，清楚知晓我单位参加      年     月      日项目的响应活动，对以下事项作出承诺:
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
二、我单位和我本人在本项目采购活动中，未参与围标串标。
三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在采购文件及法律法规等所列围标串标行为的，递交响应文件行为作为实施串通响应违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
特此承诺。
供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日    期 ：   年   月    日
附件三：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发 展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参 加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合 政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

（注：非中小微企业不提供，本项目属于工业）。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的采购文件编号为        的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）       圆整 (￥ :      ) 。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
企业名称（公章）：
日  期：
注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函。
（三）监狱企业声明函
本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（盖章） _
法定代表人或其授权委托人(签字)： _
年 月 日
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      

日期：　　　　　年　　月　日    

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十三、技术文件
