## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：库车市2026年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 乌尊镇苏跟色盖特小学
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：库车市2026年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
乌尊镇苏跟色盖特小学
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ZAL 3.规格:500*600*200 4.安装方式:距地1.5米 |  | 台 | 1
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米 |  | 个 | 2
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装三控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米 |  | 个 | 2
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:距地1.8米 |  | 个 | 2
5 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:2+3极单相插座 2.材质:安全型 3.规格:5孔10A 4.安装方式:距地0.5米 |  | 个 | 7
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*10 4.材质:铜芯 |  | m | 6
7 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:做法详见:新12D6-32页 预埋接地测试板,距室外地坪0.5米(余同) |  | m | 23.4
8 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 |  | 台 | 1
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 34.25
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:RPE 3.规格:DE25 4.配置形式:暗配 |  | m | 50.81
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:RPE 3.规格:DE20 4.配置形式:暗配 |  | m | 79.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：库车市2026年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 |  | m | 4.9
13 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 |  | m | 11.5
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 125.56
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 116.09
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:弱电插座接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 12
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 8
18 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 13
19 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(防潮型) 2.规格:30W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 2
20 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水马路弯灯(LED型,防潮型) 2.规格:30W 3.类型:距地2.5米,墙上明装 |  | 套 | 1
21 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:卫生间防水灯 2.规格:30W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 1
22 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:30W |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：库车市2026年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.类型:吸顶
23 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管日光灯 2.规格:2*28W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 1
24 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED三管日光灯 2.规格:3*28W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 1
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
26 | 040807003001 | 接地装置调试 | 接地装置调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：库车市2026年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001007 | 安全文明施工
2 | 031302001008 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001009 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009003 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010007 | 检验试验费
11 | X031302010008 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991003 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：库车市2026年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13