云南财经大学安宁校区2026年公共设施维修项目

工程量清单及最高投标限价编制说明

一、工程概况：

本项目为云南财经大学安宁校区2026年公共设施维修项目，主要维修内容包含室内房间地面、墙面、门窗、水电等的维修更换、外墙水包砂、PK砖、室外铺装、沥青道路、灵溪等的维修更换以及卫生间、屋面防水维修重做等。项目位于于云南省昆明市安宁市金方街道办事处普融路999号云南财经大学安宁校区内。

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

2.云南省住房和城乡建设厅关于发布《〈建设工程工程量清单计价标准（2024）〉云南省过渡期实施规定》的通知及附件；

3.云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》的通知及附件；

4.云南省住房和城乡建设厅文件(云建科［2021］15号)关于《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》发布实施的通知及配套文件等。

5.云南省住房和城乡建设厅关于印发《关于建筑业营业税改征增值税后调整云南省建设工程造价计价依据的实施意见》的通知（云建标（2016）207号文）；

6.《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科[2023]54号）；

7.国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）、教育部办公厅（教发厅函【2020】32号）；

8.主要材料价格参照昆明市2026年4月份价格指导，无指导价部分参云南省2026年4月价格信息，价格指导及价格信息都没有的部分经市场询价后计入；

9.国家及行政主管部门发布的相关法律、法规、计价文件。

三、编制范围：

室内、室外所涉及的日常零星维修项目以及卫生间防水、屋面防水所涉及的相关工作内容，具体详见工程量清单。

- 编制说明

共性说明：

1.本项目采用综合单价计价模式，综合单价为不含增值税的税前全费用价格,由人工费、材料费施工机具使用费、管理费、利润等组成,包括相应清单项目约定或合理范围的风险费,以及不可或缺的辅助工作所需的费用;清单项目的税金应填写在增值税中；

2. 该项目采用增值税一般计税方法，增值税税率按9%计取；

3.本清单为模拟清单，工程量均按“1”计入；

4. 所有材料搬运考虑在报价中不再另外计取；

5.依据现场实施情况，若发现脚手架、吊篮等措施费用，据实计取；

6.部分材料设置最低品质限价（详清单项目特征描述）；

7.部分材料提供参考品牌，详见附件1《材料参考品牌表》；

8.工程量需及时办理签证，结算根据各方确认的工程量计入；

9.清单未尽事宜，按施工验收规范、招标文件考虑。

华昆工程管理咨询有限公司

2026年5月11日