采购需求

一、采购内容一览表
	序号
	进口

产品
	产品名称
	主要技术参数、规格及性能要求
	数量及单位

	1
	不接受
	桩底溶洞探测仪
	1.主机采用高能锂电池供电，在满负荷工作状态下（含屏幕常亮、持续数据采集），一次充电可连续工作≥10小时；
2.主机内软件系统为嵌入式操作系统，中文界面；
3.主机采用USB2.0数据接口；主机内置≥32G存储器，采用FAT32数据存储格式，可在通用Windows操作系统下通过USB2.0接口连接；
4.可对实测数据文件直接进行复制粘贴；

5.主机防护等级:主机≥IP67，探头耐水压≥1MPa；

6.显示方式:≥12.1寸真彩液晶显示屏1280×768背光可调；

7.处理器:嵌入式双核处理器；

★8信号通道数：一发三收（响应文件中提供探头照片作为佐证材料）；

★9探头耦合方式：活动自平衡接收传感器配合三维罗盘自动找平（响应文件中提供探头接收传感器结构照片和采集软件方位倾角截图作为佐证材料）；

★10.探测深度:≥10米；采样点数≥4096；（响应文件中提供采集界面采样点数截图作为佐证材料）；

11.软件处理参数需求:

分析软件具有数字滤波(高通、低通、带通)频谱分析、相位分析、反射提取、信号相关；

★12.软件需支持一键生成符合行业标准的检测报告（含波形图、结论摘要等），报告格式为PDF/Word可选，并支持自定义模板（响应文件中提供功能截图作为佐证材料）；

13.工作温度:-20℃～60℃；

14.其他:主机1台，探头1套，信号电缆线不少于100米，抗拉线缆架1个、充电电源、全套分析软件（含永久授权）。
	1台

	备注：供应商应对表中内容作出一一响应，所投产品任意一条★号条款不满足将导致响应文件无效。


二、其他要求

1、合同履行期限：供应商应在合同签订后15天内将设备送至指定地点，并在到货后5天内完成安装调试。

2、交货地点：昆明市盘龙区穿金路3号（采购人指定地点）。

3、质量要求：满足性能及参数要求。

4、服务要求：质保期三年，质保期自设备验收合格之日起算，设备使用周期内每年度至少上门维护一次。

5、提供不少于3年的软硬件维护、远程技术支持；现场指导教学培训服务不少于1次（理论+实操方式）。

6、质保期结束后需对采购人持续提供支持服务，同一设备非因人损坏或因质量问题连续两次维修或在单年内累计三次维修后仍无法正常使用的，经供应商更换同品牌、同型号新设备后质保期重新计算，采购人在货物使用过程中发生技术、质量问题，供应商应提供及时有效的技术支持及维修服务。

三、采购标的需执行的相关标准及规范

《岩土工程勘察规范》GB50021-2009。

四、项目验收标准
设备到达采购人指定地点后，采购人、成交供应商双方共同进行验收是否符合合同的要求及标准，安装调试项目验收合格并应填写验收单。验收依据为合同规定的技术参数和性能指标，设备应运行稳定。双方验货时，成交供应商必须保证所供设备标有型号及参数的铭牌或钢印标识，并提供产品合格证、厂家检测报告、书面质量保证书、操作手册及法定授权计量机构出具且以采购人为委托单位的检定/校准证书等相关资料。
