## 表B.1.1 招标工程量清单封面
表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(盖章)

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目
标段名称： |  | 昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 最高投标限价公布表
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  | 时间：2026年4月23日
序号 | 名称 | 金额(元)
|  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 | 1054119.26 | 壹佰零伍万肆仟壹佰壹拾玖元贰角陆分
2 | 措施项目费 | 38045.79 | 叁万捌仟零肆拾伍元柒角玖分
2.1 | 安全生产措施项目费 | 18984.04 | 壹万捌仟玖佰捌拾肆元零肆分
2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 9379.74 | 玖仟叁佰柒拾玖元柒角肆分
2.3 | 其他措施项目费 | 9682.01 | 玖仟陆佰捌拾贰元零壹分
3 | 其他项目费 | 136351.13 | 壹拾叁万陆仟叁佰伍拾壹元壹角叁分
4 | 增值税 | 110566.45 | 壹拾壹万零伍佰陆拾陆元肆角伍分
5 | 其他 | 0.00 | 零元整
6 | 招标控制价总价 | 1339082.63 | 壹佰叁拾叁万玖仟零捌拾贰元陆角叁分
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表【装修工程】
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：装修工程 | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 拆除工程
1.2 |  | 墙柱面装饰工程
1.3 |  | 门窗工程
1.4 |  | 楼地面装饰工程
1.5 |  | 天棚工程
1.6 |  | 其他装饰工程
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装修工程】
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除墙体 | 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:详现场实际情况 4.拆除砌体的截面尺寸:详现场实际情况 5.砌体表面的附着物种类:水泥砂浆抹灰、防水层、结合层、面砖、石材等所有装饰面 6.包含窗台等零星拆除 7.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 8.含修边、打磨平整 | m³ |  | 35.70
2 | 01B002 | 拆除门窗 | 1.原有门窗拆除 2.室内高度:详现场实际情况 3.门窗洞口尺寸:详现场实际情况 4.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 5.含修边、打磨平整 | m² |  | 20.51
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
3 | 01B003 | 拆除吊顶 | 1.拆除石膏板吊顶、铝扣板吊顶 2.拆除的基层类型:详现场实际情况 3.龙骨及饰面种类:龙骨及天棚饰面拆除、材质详现场实际情况（含吊顶上灯具、管线、设施、设备等拆除） 4.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 5.含修边、打磨平整 | m² |  | 197.12
4 | 01B004 | 拆除地胶地面 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类:拆除地胶地面（含不锈钢踢脚线、门槛） 3.含找平层及粘贴层等拆除 4.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 5.含修边、打磨平整 | m² |  | 173.24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
5 | 01B005 | 拆除地砖（含基层） | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类:拆除室内地面地砖（含踢脚线） 3..拆除垃圾清理，运到指定点堆放 4.含修边、打磨平整 | m² |  | 29.47
6 | 01B006 | 拆除原有窗户栏杆 | 1.拆除原有窗户栏杆 2.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 3.含修边、打磨平整 | m |  | 24.00
7 | 01B009 | 拆除窗帘 | 1.拆除窗帘 2.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 | m |  | 24.00
8 | 01B007 | 拆除固定式衣柜 | 1.拆除固定式衣柜 2.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 3.含修边、打磨平整 | m |  | 23.04
9 | 031003003001 | 拆除洗脸盆 | 1.拆除洗脸盆 2.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 | 组 |  | 6
10 | 031003006001 | 拆除蹲式大便器 | 1.拆除蹲式大便器 2.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 | 组 |  | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
11 | 031003006002 | 拆除坐式大便器 | 1.拆除坐式大便器 2.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 | 组 |  | 2
12 | 01B010 | 拆除门头玻璃 | 1.拆除门头玻璃 2.拆除垃圾清理，运到指定点堆放 | m² |  | 1.35
13 | 010807003001 | 门头玻璃更换 | 1.洞口尺寸:综合 2.材质、规格:钢化玻璃 | m² |  | 1.35
14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.要求:从集中堆放点装车运至相关部门指定堆放场地，包含场内转运、自卸汽车运输、余土弃置费、消纳费，并符合环保、城管、交运等部门的相关要求并包含一切费用 | m³ |  | 43.02
墙柱面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 011207002001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨墙面,坚龙骨到顶,间距400mm,38穿心龙骨间距1200mm,内填50mm厚岩棉，容重100kg/m³，地面设置地龙骨，楼板顶设置天龙骨,门窗洞口,墙体转角等部位进行可靠的补强措施 3.隔板材料品种、规格:8mm厚硅酸钙板,用自攻螺丝以不小于200mm为间距固定于次龙骨上,大板之间留5mm自然缝（清单另计） 4.面层材料品种、规格:专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶)粘接于背衬板，4.5mm厚抗菌医疗板,3mm宽接缝中填入专用密封胶（清单另计） 5.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 458.47
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
16 | 011205001001 | 8mm厚硅酸钙板 | 1.基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板,用自攻螺丝以不小于200mm为间距固定于次龙骨上,大板之间留5mm自然缝 2.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 700.08
17 | 011205001002 | 4.5mm厚抗菌医疗板 | 1.结合层:专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶)粘接于背衬板 2.面层材料品种、规格:4.5mm厚抗菌医疗板,3mm宽接缝中填入专用密封胶 3.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 384.48
18 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:原建筑墙体、新建轻钢龙骨隔墙（倾倒间、污洗区1、卫生间） 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚墙体水泥砂浆1:3抹灰拉毛 | m² |  | 35.17
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
19 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格:综合 2.使用部位:倾倒间、污洗区1、卫生间 | m² |  | 28.30
20 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式:10mm厚优质胶泥粘接层,揉挤压实 2.面层材料品种、规格:300*600瓷砖墙面，专用同色勾缝剂勾缝 3.面层处理方式:镶贴面砖;阳角切45°对角 4.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 35.17
21 | 011404001001 | 无机抗菌涂料墙面 | 1.刮腻子遍数:2mm厚腻子粉,满刮三遍，(挂纤维网格布)砂纸磨光 2.涂料品种、喷刷遍数:无机抗菌涂料一底两面 3.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 24.43
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
22 | 011207002002 | 轻钢龙骨隔墙包柱 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:4.5mm厚抗菌医疗板,3mm宽接缝中填入专用密封胶 4.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 54.52
门窗工程
23 | 010802004001 | 乙级防火门 | 1.门代号：FM乙1521、FM乙1021 2.门洞口尺寸:1500*2100、1000*2100 3.门类型:乙级防火门 4.五金要求:含所需五金配件的购置及安装 5.配件:含防火铰链、闭门器、顺序器、防火密封条、防火锁、框边封堵等 6.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 9.45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
24 | 010802001001 | 自动气密平移门 | 1.门代号：ZDQM1521 2.门洞口尺寸:1500*2100 3.门类型:自动气密平移门（带观察窗） 4.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):详规范及设计要求 5.玻璃品种、厚度:详规范及设计要求 6.五金要求:含所需五金配件的购置及安装 7.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 3.15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
25 | 010802001002 | 手动气密双开门 | 1.门代号：QM1523 2.门洞口尺寸:1500*2300 3.门类型:手动气密双开门（常闭门，带观察窗） 4.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):详规范及设计要求 5.玻璃品种、厚度:详规范及设计要求 6.五金要求:含所需五金配件的购置及安装 7.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 3.45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
26 | 010802001003 | 手动气密单开门 | 1.门代号：QM1021 2.门洞口尺寸:1000*2100 3.门类型:手动气密单开门（带观察窗） 4.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):详规范及设计要求 5.玻璃品种、厚度:详规范及设计要求 6.五金要求:含所需五金配件的购置及安装 7.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 8.40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
27 | 010802001004 | 手动普通钢质门 | 1.门代号：M0921 2.门洞口尺寸:900*2100 3.门类型:手动普通钢质门（不带观察窗） 4.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):详规范及设计要求 5.玻璃品种、厚度:详规范及设计要求 6.五金要求:含所需五金配件的购置及安装 7.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 3.78
28 | 010807001001 | 气密窗 | 1.窗洞口尺寸:综合 2.窗类型:气密窗 3.框、扇材质及规格:详规范及设计要求 4.玻璃品种、厚度:详规范及设计要求 5.五金要求:含所需五金配件的购置及安装 6.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 14.04
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
楼地面装饰工程
29 | 011103002001 | PVC地胶地面 | 1.结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净 2.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.50mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.涂刷界面剂一道 5.PVC卷材地板专用3mm厚水泥自流平,表面打磨、清洁 6.PVC卷材地板专用粘贴剂 7.2mm厚PVC卷材地板 8.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 183.76
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
30 | 011102003001 | 300*300防滑地砖地面 | 1.结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净 2.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.15mm厚1:3水泥砂浆找坡层 4.两遍1.5mm厚聚氨酯地面防水层,四周上翻1200mm高（清单另计） 5.20mnm厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 6.撒素水泥面,洒适量清水 7.300*300地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝 8.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 9.18
31 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:两遍1.5mm厚 3.上翻高度:1200mm高 | m² |  | 6.59
32 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:两遍1.5mm厚 | m² |  | 11.02
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
33 | 011108001001 | 15mm厚人造门槛石 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:15mm厚人造门槛石 4.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 0.66
34 | 011105004001 | 2mm厚PVC卷材地胶踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:胶地板专用R30成品阴角垫条，涂刷界面剂一道，地板专用胶粘合 3.面层材料品种、规格:2mm厚PVC卷材爬墙 | m |  | 144.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
35 | 011105003001 | 瓷砖踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:踢脚墙面1:3水泥砂浆打底,拉毛,划出纹道，1:3水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料品种、规格:瓷砖踢脚铺贴,专用同色勾缝剂勾缝 | m |  | 16.09
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
36 | 011302001001 | 600*600*1.0mm铝扣板顶面 | 1.钢筋混凝土楼板（原建筑楼板） 2.c8吊杆间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板 3.60型主龙骨间距≤1200mm 4.三角配套次龙骨间距≤600mm(或≤300mm） 5.安装铝合金边龙骨; 6.面层材料、规格：600*600*1.0mm铝扣板 7.综合单价已充分考虑吊杆距主龙骨端部距离大于300mm时,已增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时,已设置反支撑，投标人自行考虑，结算时不再增加 8.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 3.73
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
37 | 011302001002 | 4.5mm厚抗菌医疗板顶面 | 1.钢筋混凝土楼板（原建筑楼板） 2.c8吊杆间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板 3.60型主龙骨,主龙骨间距≤900mm,次龙骨间距400mm(潮湿环境下以间距300为宜),横撑龙骨间距600mm 4.8mm硅酸钙板用自攻螺丝以不大于1200mm间距固定于次龙骨上 5.专用环保型粘接剂(硅酮结构胶+双面胶)粘接于背衬板 6.面层材料、规格：4.5mm厚抗菌医疗板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 7.综合单价已充分考虑吊杆距主龙骨端部距离大于300mm时,已增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时,已设置反支撑，投标人自行考虑，结算时不再增加 8.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 183.22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
38 | 011404002001 | 抗菌无机涂料顶面 | 1.刮腻子遍数:满刮三遍腻子粉，共2mm厚，砂纸磨光 2.涂料品种、喷刷遍数:抗菌无机涂料一底两面 | m² |  | 3.03
其他装饰工程
39 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒制安 2.龙骨材料种类、规格、中距:60型轻钢龙骨@1200 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:4.5mm抗菌医疗板 5.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m |  | 19.93
40 | 010809001001 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度:12mm厚阻燃板 2.窗台板材质、规格:15mm厚人造石（万能胶粘接） 3.工艺要求:含磨边 4.其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | m² |  | 2.62
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
41 | 011108010001 | 墙面不锈钢防撞带 | 1.基层:9mm木工板，沉头螺钉固定 2.样式、材质、规格:1.2mm厚304拉丝不锈钢，结构胶粘结 | m |  | 19.44
42 | 011108010002 | 不锈钢防撞护角 | 1.样式、材质、规格:L40*40*1.0mm不锈钢防撞护角 | m |  | 28.00
43 | 01B008 | 600*600气密性检修口 | 1.名称：检修口 2.规格：600*600 3.其他：其他:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求 | 个 |  | 13
44 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:L型和U型窗帘轨 2.轨的形式:配滑车 | m |  | 44.54
45 | 010810001001 | 窗帘 | 1.名称:窗帘 2.窗帘材质:满足建设单位及相关要求 | m² |  | 124.71
46 | 010810003002 | 输液导轨 | 1.轨材质、规格:铝合金型材导轨 2.轨的形式:每根配2套输液吊架，可以上下移动，吸顶式 | m |  | 44.81
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装修工程】
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 011601001001 |  | 脚手架 | 1.脚手架种类:含项目所需的所有脚手架等 2.荷载:满足现行安全、技术等相关国家规范 3.运行周期:满足使用期 4.搭设高度:综合 5.搭设数量:自行考虑 6.安全网强度:满足现行安全、技术等相关国家规范
1.2 | 2 |  | 垂直运输
1.3 | 3 |  | 其他大型机械设备进出场及安拆
1.4 | 4 |  | 施工降水
1.5 | 5 |  | 施工排水
1.6 | 6 |  | 地下室施工供电照明
1.7 | 7 |  | 施工监测、监控
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 011601009001 |  | 安全生产
2.2 | 011601006001 |  | 临时设施
2.3 | 011601007001 |  | 文明施工
2.4 | 011601008001 |  | 环境保护
2.5 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 011601011001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 011601013001 |  | 二次搬运
2.8 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 01B001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.11 | 01B002 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12 | 01B003 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表【装修
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 10.33 |  |  | 人工费+机械费
2 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
3 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 2.67 |  |  | 人工费+机械费
4 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 0.46 |  |  | 人工费+机械费
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 011601011001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
7 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 01B001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11 | 01B002 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
12 | 01B003 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装修工程】
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 30000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计 |  |  | 30000

## 表E.4.2 暂列金额明细表【装修工程】
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 30000
| 暂列金额 |  |  |  | 30000
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  |  |  |  | 30000
合 计 |  | - | - |  | 30000
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.5.1 增值税计价表【装修工程】
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表【安装工程】
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 强电
1.2 |  | 弱电
1.3 |  | 医气
1.4 |  | 暖通
1.5 |  | 给排水及喷淋
1.6 |  | 火灾自动报警
1.7 |  | 应急疏散照明
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
强电
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱6AT-NICU 2.型号:非标定制，配置具体详见设计系统图 3.规格:成套配电箱，含配电箱内能满足配电箱正常使用的全部电气元件 4.安装方式:底边距地1.5m嵌墙安装 5.备注:箱体为不锈钢，含箱体内母线连接，元件调试，箱体及元器件安装调试、箱体开孔、防火堵洞、焊压接线端子、无端子外部接线、接地及支架等 6.其他:符合设计及相关规范要求 | 台 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱6AL-NICU1 2.型号:非标定制，配置具体详见设计系统图 3.规格:成套配电箱，含配电箱内能满足配电箱正常使用的全部电气元件 4.安装方式:底边距地1.5m嵌墙安装 5.备注:箱体为不锈钢，含箱体内母线连接，元件调试，箱体及元器件安装调试、箱体开孔、防火堵洞、焊压接线端子、无端子外部接线、接地及支架等 6.其他:符合设计及相关规范要求 | 台 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱6AL-NICU2 2.型号:非标定制，配置具体详见设计系统图 3.规格:成套配电箱，含配电箱内能满足配电箱正常使用的全部电气元件 4.安装方式:底边距地1.5m嵌墙安装 5.备注:箱体为不锈钢，含箱体内母线连接，元件调试，箱体及元器件安装调试、箱体开孔、防火堵洞、焊压接线端子、无端子外部接线、接地及支架等 6.其他:符合设计及相关规范要求 | 台 |  | 1
4 | 030406001001 | UPS电源 | 1.名称:UPS 2.型号:不间断电源 3.容量:220V/60KVA 三进三出 4.含蓄电池、电池柜、主机等 5.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
5 | 030413003001 | 医用LED气密净化灯 | 1.名称:医用LED气密净化灯 2.规格:48W/600*600mm 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 21
6 | 030413003002 | 医用LED气密净化灯 | 1.名称:医用LED气密净化灯 2.规格:24W/300*600mm 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 3
7 | 030413003003 | 医用LED气密净化灯 | 1.名称:医用LED气密净化灯 2.规格:12W/300*300mm 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 6
8 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:13W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 2
9 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:灯具处暗配 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 |  | 32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
10 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:开关插座处暗配 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 |  | 53
11 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m安装 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 4
12 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m安装 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 6
13 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m安装 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 2
14 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m安装 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相5孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:按设计要求 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 39
16 | 030413014002 | 治疗设备插座箱 | 1.名称:治疗设备插座箱 2.规格:全220V插座 3.安装方式:按设计要求 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 套 |  | 12
17 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:200*100mm 3.接地:符合设计及规范要求 4.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 44.06
18 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:100*100mm 3.接地:符合设计及规范要求 4.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 10.60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
19 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支撑架制作安装 2.材质:型钢综合 3.规格:综合 4.除锈:手工除轻锈 5.刷油:刷二道樟丹防锈漆，二道灰色调和漆 6.其他:符合设计及相关规范要求 | kg |  | 36.72
20 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位接地端子箱LEB 2.其他:符合设计及相关规范要求 | 台 |  | 4
21 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户内 5.安装形式:利用建筑物桩基及基础梁内主钢筋作接地装置 6.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 54.09
22 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:BV-6mm2 3.安装部位:户内 4.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 88.03
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
23 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 764.88
24 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 983.41
25 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 270.45
26 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZ-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 1367.61
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
27 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:穿线管敷设 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:根据设计要求及现场情况，综合考虑明配、暗配、开槽恢复 5.接地要求:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 7.引线材质:符合设计及相关规范要求 | m |  | 138.23
28 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:穿线管敷设 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:根据设计要求及现场情况，综合考虑明配、暗配、开槽恢复 5.接地要求:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 7.引线材质:符合设计及相关规范要求 | m |  | 455.09
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
29 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kV 5.敷设方式:详见设计图所示 6.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 18.18
30 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kV 5.敷设方式:详见设计图所示 6.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 20.15
31 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kV 5.敷设方式:详见设计图所示 6.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 6.15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
32 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kV 5.敷设方式:详见设计图所示 6.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 62.91
33 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kV 5.敷设方式:详见设计图所示 6.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 31.46
34 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:压铜接线端子 2.型号:10mm2以下 | 个 |  | 4
35 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2) ≤16 3.电压(kV):1kV 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
36 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2) ≤35 3.电压(kV):1kV 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 4
37 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2) ≤50 3.电压(kV):1kV 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 2
38 | 030416009001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 | 系统 |  | 1
弱电
39 | 030502010001 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.其他:含六类模块 3.安装方式:底边距地0.3m安装 | 个 |  | 11
40 | 030502010002 | 单口网络插座 | 1.名称:单口网络插座 2.其他:含六类模块 3.安装方式:底边距地0.3m安装 | 个 |  | 12
41 | 030502010003 | 单口电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.其他:含六类模块 3.安装方式:底边距地0.3m安装 | 个 |  | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
42 | 030506007001 | 可视触摸门禁室内机 | 1.名称:可视触摸门禁室内机 2.安装方式:按设计要求 | 台 |  | 1
43 | 030506007002 | 可视门禁门口机 | 1.名称:可视门禁门口机 2.安装方式:按设计要求 | 台 |  | 3
44 | 030506007003 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.含电源开关 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 |  | 3
45 | 030506008001 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格:DC24V,直线拉力≥280kg 3.安装方式:门框上暗装或明装 | 台 |  | 3
46 | 030506006001 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 | 台 |  | 3
47 | 030607002001 | 背景音乐主机 | 1.名称:背景音乐主机 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 |  | 1
48 | 030607002002 | 医护对讲主机 | 1.名称:医护对讲主机 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 |  | 1
49 | 030506006002 | 呼叫分机 | 1.名称:呼叫分机 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 |  | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
50 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:150*100mm 3.接地:符合设计及规范要求 4.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 81.67
51 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支撑架制作安装 2.材质:型钢综合 3.规格:综合 4.除锈:手工除轻锈 5.刷油:刷二道樟丹防锈漆，二道灰色调和漆 6.其他:符合设计及相关规范要求 | kg |  | 68.33
52 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV3*1.0mm2 4.配线线制:符合设计及相关规范要求 5.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 200.40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
53 | 030502003001 | 网线 | 1.名称:网线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:UTP-CAT6 4.配线线制:符合设计及相关规范要求 5.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 1451.17
54 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:8芯单模光纤 2.配线线制:符合设计及相关规范要求 3.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 41.00
55 | 030501005001 | 弱电机柜 | 1.名称:弱电机柜 2.类别:42U 3.规格:含2*24口交换机、2*24口网络配线架、4*1G千兆光模块 4.安装方式:满足设计及相关规范要求 | 台 |  | 1
56 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:16口网络交换机 | 台 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
57 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:穿线管敷设 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:根据设计要求及现场情况，综合考虑明配、暗配、开槽恢复 5.接地要求:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 7.引线材质:符合设计及相关规范要求 | m |  | 216.96
58 | 030506010001 | 彩色半球摄像机 | 1.名称:彩色半球摄像机 2.规格:两百万像素,POE供电,带语音功能 3.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 |  | 15
59 | 030506016001 | 监控主机 | 1.名称:监控主机 2.含16路8盘位硬盘录像机、硬盘8T*7、22寸显示器、键盘、鼠标等全套设备 3.其他:符合设计及相关规范要求 | 台 |  | 1
医气
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
60 | 030801005001 | 脱脂不锈钢无缝管 | 1.材质:脱脂不锈钢无缝管 2.规格:DN8 3.焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗:含试压及吹扫 | m |  | 184.62
61 | 030801005002 | 脱脂不锈钢无缝管 | 1.材质:脱脂不锈钢无缝管 2.规格:DN10 3.焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗:含试压及吹扫 | m |  | 92.31
62 | 030801005003 | 脱脂不锈钢无缝管 | 1.材质:脱脂不锈钢无缝管 2.规格:DN15 3.焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗:含试压及吹扫 | m |  | 10.18
63 | 030801005004 | 脱脂不锈钢无缝管 | 1.材质:脱脂不锈钢无缝管 2.规格:DN25 3.焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗:含试压及吹扫 | m |  | 10.18
64 | 030801005005 | 脱脂不锈钢无缝管 | 1.材质:脱脂不锈钢无缝管 2.规格:DN32 3.焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗:含试压及吹扫 | m |  | 10.18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
65 | 031301005003 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.管架形式:按设计要求 3.管道支架刷油防腐:除锈及刷油 | kg |  | 22.68
66 | 030807002001 | 10YC黄铜球头螺帽咀 | 1.名称:10YC黄铜球头螺帽咀 2.材质:不锈钢 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 24
67 | 030807002002 | 12YC黄铜球头螺帽咀 | 1.名称:12YC黄铜球头螺帽咀 2.材质:不锈钢 3.满足设计及规范要求 | 个 |  | 12
68 | 030807002003 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN8 | 个 |  | 6
69 | 030807002004 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN10 | 个 |  | 6
70 | 030807002005 | 维修阀 | 1.名称:维修阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN15 | 个 |  | 1
71 | 030807002006 | 维修阀 | 1.名称:维修阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 | 个 |  | 1
72 | 030807002007 | 维修阀 | 1.名称:维修阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 | 个 |  | 1
73 | 030807002008 | 终端 | 1.名称:终端 2.材质:满足设计及规范要求 | 个 |  | 72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
74 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:套管 2.规格:被套管DN20 | 个 |  | 4
75 | 030604004001 | 医用气体压力监测报警装置 | 1.名称:医用气体压力监测报警装置 2.功能:含SBD线 | 套 |  | 1
暖通
六层NICU排烟系统
76 | 030702001001 | 通风管道 | 1.名称:风管制安 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ0.75 6.接口形式:咬口 7.其他:含风管吊架、防火棉等符合设计及相关规范要求 | m² |  | 69.75
77 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭排烟阀 2.规格:1000*250 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 1
78 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1000*250 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
79 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层活动百叶 2.规格:800*800mm 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 2
80 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 | 系统 |  | 1
六层NICU送风系统
81 | 030108001001 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格:L=500M3/H，430*430 3.减振形式、数量:符合设计及相关规范要求 4.单机试运转要求:符合设计及相关规范要求 5.含电机检查接线及调试，设备支架制作安装，手工除锈，防锈漆、调和漆各刷两遍 6.其他:满足设计及规范要求 | 台 |  | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
82 | 030108001002 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格:L=1000M3/H，600*600 3.减振形式、数量:符合设计及相关规范要求 4.单机试运转要求:符合设计及相关规范要求 5.含电机检查接线及调试，设备支架制作安装，手工除锈，防锈漆、调和漆各刷两遍 6.其他:满足设计及规范要求 | 台 |  | 11
83 | 030702001002 | 通风管道 | 1.名称:风管制安 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ0.75 6.接口形式:咬口 7.其他:含风管吊架、防火棉等符合设计及相关规范要求 | m² |  | 42.95
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
84 | 030702001003 | 通风管道 | 1.名称:风管制安 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ0.5 6.接口形式:咬口 7.其他:含风管吊架、防火棉等符合设计及相关规范要求 | m² |  | 59.28
85 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.材质:阻抗式消声器 3.规格:800*630 | 个 |  | 1
86 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:800*630 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 4
87 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:200*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 3
88 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
89 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 13
90 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*630 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 1
91 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 |  | 1
六层NICU回风系统
92 | 030703007002 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.类型:单层百叶 3.材质:铝合金喷塑风口 4.规格:700*400 | 个 |  | 11
93 | 030703007003 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.类型:单层百叶 3.材质:铝合金喷塑风口 4.规格:400*400 | 个 |  | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
94 | 030702001004 | 通风管道 | 1.名称:风管制安 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ0.75 6.接口形式:咬口 7.其他:含风管吊架、防火棉等符合设计及相关规范要求 | m² |  | 48.96
95 | 030702001005 | 通风管道 | 1.名称:风管制安 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ0.5 6.接口形式:咬口 7.其他:含风管吊架、防火棉等符合设计及相关规范要求 | m² |  | 67.81
96 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.材质:阻抗式消声器 3.规格:630*500 | 个 |  | 1
97 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:630*500 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
98 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:200*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 3
99 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 7
100 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 11
101 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*500 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 2
102 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 | 系统 |  | 1
六层NICU排风系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
103 | 030701004001 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:L=300M3/H，P=200PA，N=0.1KW/220V 3.减振形式、数量:符合设计及相关规范要求 4.单机试运转要求:符合设计及相关规范要求 5.含电机检查接线及调试，设备支架制作安装，手工除锈，防锈漆、调和漆各刷两遍 6.其他:满足设计及规范要求 | 台 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
104 | 030108001003 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.规格:L=1000M3/H，P=600PA，N=0.25KW/220V 3.减振形式、数量:符合设计及相关规范要求 4.单机试运转要求:符合设计及相关规范要求 5.含电机检查接线及调试，设备支架制作安装，手工除锈，防锈漆、调和漆各刷两遍 6.其他:满足设计及规范要求 | 台 |  | 2
105 | 030703007004 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.类型:单层百叶 3.材质:铝合金喷塑风口 4.规格:300*300 | 个 |  | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
106 | 030702001006 | 通风管道 | 1.名称:风管制安 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ0.75 6.接口形式:咬口 7.其他:含风管吊架、防火棉等符合设计及相关规范要求 | m² |  | 37.82
107 | 030702001007 | 通风管道 | 1.名称:风管制安 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ0.5 6.接口形式:咬口 7.其他:含风管吊架、防火棉等符合设计及相关规范要求 | m² |  | 34.06
108 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 3
109 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:250*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 29 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
110 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 5
111 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 2
112 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:250*200mm 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 |  | 2
113 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 | 系统 |  | 1
六层冷媒、冷凝系统
114 | 030801013001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:冷媒管 2.材质、压力等级:无缝铜管 3.规格:ψ19.05 4.焊接方法:氧乙炔焊 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求及相关验收规范 6.含难燃B1级橡塑保温材料保温，冷媒管径≥15.88, 采用19mm保温厚度 | m |  | 13.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 30 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
115 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:空调 2.材质、规格:PPR,DN25 3.连接形式:粘接 4.保温采用难燃B1级橡塑，保温厚度为9mm | m |  | 20.00
116 | 030701003001 | 直膨式洁净卫生型净化空调机组 | 1.名称:直膨式洁净卫生型净化空调机组 2.规格:送风量9000m3/h，新风量1500m3/h，回风量7500m3/h，夏季制冷：28.2kw，冬季制热：7.6kw电机功率5.5kw，电源功率15w 3.安装形式:落地按装 4.减振形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.含电机检查接线及调试，设备支架制作安装、配电箱、控制箱、室外机、设备接线、空调管等全套设备安装，手工除锈，防锈漆、调和漆各刷两遍 6.其他:满足设计及规范要求 | 台 |  | 1
117 | 030701014001 | 加湿器 | 1.名称:加湿器 | 台 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 31 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
118 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 | 系统 |  | 1
给排水及喷淋
给排水
119 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN15 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求 6.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 56.00
120 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范要求 6.其他:符合设计及相关规范要求 | m |  | 77.07
121 | 031003014001 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 32 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
122 | 031002001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 19
123 | 031002001002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 6
124 | 031001008002 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:U-PVC排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 6.阻火圈设计要求:符合设计及相关规范要求 7.灌水试验:符合设计及相关规范要求 | m |  | 2.36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 33 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
125 | 031001008003 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:U-PVC排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 6.阻火圈设计要求:符合设计及相关规范要求 7.灌水试验:符合设计及相关规范要求 | m |  | 5.64
126 | 031001008004 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:U-PVC排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.阻火圈设计要求:符合设计及相关规范要求 7.灌水试验:符合设计及相关规范要求 | m |  | 32.30
127 | 031003003002 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:详设计要求 4.组装形式:详设计要求 5.附件名称、数量:含恒温混水器、水龙头、角阀等全部配套附件 6.其他:符合设计及规范要求 | 组 |  | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 34 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
128 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.名称:成品拖布池 2.材质:瓷质 3.规格、类型:详设计要求 4.组装形式:详图集做法 5.附件名称、数量:含存水弯、水嘴等所有附配件包干 6.其他:符合设计及规范要求 | 组 |  | 1
129 | 031003004002 | 污洗池 | 1.名称:污洗池 2.材质:瓷质 3.规格、类型:详设计要求 4.组装形式:详图集做法 5.附件名称、数量:含恒温混水器、存水弯、水嘴等所有附配件包干 6.其他:符合设计及规范要求 | 组 |  | 2
130 | 031003006003 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器（带自闭冲洗阀） 2.材质:瓷质 3.规格、类型:详设计要求 4.组装形式:详图集做法 5.附件名称、数量:含存水弯、自闭冲洗阀、水箱等所有附配件包干 6.其他:符合设计及规范要求 | 组 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 35 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
131 | 031003006004 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.材质:瓷质 3.规格、类型:详设计要求 4.组装形式:详图集做法 5.附件名称、数量:含存水弯、自闭冲洗阀、水箱等所有附配件包干 6.其他:符合设计及规范要求 | 组 |  | 1
132 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.规格、类型:详设计要求 4.组装形式:详图集做法 5.附件名称、数量:含阀门等所有附配件包干 6.其他:符合设计及规范要求 | 套 |  | 1
原管道拆除
133 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN25 4.非保护性拆除 | m |  | 25.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 36 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
134 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN32 4.非保护性拆除 | m |  | 17.00
135 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN40 4.非保护性拆除 | m |  | 16.00
136 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN50 4.非保护性拆除 | m |  | 8.00
137 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN80 4.非保护性拆除 | m |  | 9.00
新建喷淋管道
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 37 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
138 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、水冲洗 6.其他:符合设计及相关规范要求 7.含按设计要求管道除锈刷油。 | m |  | 55.36
139 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、水冲洗 6.其他：符合设计及相关规范要求 7.含按设计要求管道除锈刷油。 | m |  | 19.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 38 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
140 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、水冲洗 6.其他:符合设计及相关规范要求 7.含按设计要求管道除锈刷油。 | m |  | 2.51
141 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、水冲洗 6.其他:符合设计及相关规范要求 7.含按设计要求管道除锈刷油。 | m |  | 8.83
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 39 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
142 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、水冲洗 6.其他:符合设计及相关规范要求 7.含按设计要求管道除锈刷油。 | m |  | 4.32
143 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、水冲洗 6.其他:符合设计及相关规范要求 7.含按设计要求管道除锈刷油。 | m |  | 14.67
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 40 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
144 | 030901003001 | 喷头 | 1.安装部位:吊顶 2.材质、型号、规格:ZSTD-15型隐蔽式喷头 K=80 68℃ 3.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 37
145 | 031301005004 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.管架形式:按设计要求 3.管道支架刷油防腐:除锈及刷油 | kg |  | 80.68
146 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC-DN75 | m |  | 4.60
147 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水阀 2、规格：DN25 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 |  | 1
148 | 030910001001 | 手提式灭火器 | 1.形式:灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC5 3.包含灭火器箱 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 具 |  | 6.00
火灾自动报警
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 41 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
149 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 3.含底盒 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 11
150 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 3.含底盒 4.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 2
151 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:详设计 3.类型:距地2.3米安装 | 个 |  | 2
152 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:详设计 3.类型:距地1.3米安装 | 个 |  | 2
153 | 030904006001 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.功率:详设计 3.安装方式:吸顶安装 | 个 |  | 7
154 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块 2.规格:JBF-171K 3.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 42 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
155 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF-3141 3.其他:符合设计及相关规范要求 | 个 |  | 1
156 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 182.29
157 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJYP-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 183.69
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 43 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
158 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYYP-2*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 157.50
159 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 333.69
160 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 367.38
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 44 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
161 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 364.58
162 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:穿线管敷设 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:根据设计要求及现场情况，综合考虑明配、暗配、开槽恢复 5.接地要求:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 7.引线材质:符合设计及相关规范要求 | m |  | 197.69
应急疏散照明
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 45 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
163 | 030413002002 | 疏散出口指示灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:2W 36V(LED) 3.安装形式:按设计要求 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 |  | 7
164 | 030413002003 | 疏散照明灯 | 1.名称:疏散照明灯 2.规格:36V 2W LED灯 3.安装形式:按设计要求 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 |  | 10
165 | 030413002004 | 方向标志灯 | 1.名称:单向疏散标志灯 2.规格:2W 36V(LED) 3.安装形式:按设计要求 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 |  | 6
166 | 030413002005 | 多信息复合标志灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:2W 36V(LED) 3.安装形式:按设计要求 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 |  | 7
167 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 |  | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  |  | 第 46 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
168 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNB1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:符合设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:符合设计及相关规范要求 | m |  | 261.80
169 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：JDG穿线管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.根据设计要求及现场情况，综合考虑明配、暗配、开槽恢复 5.其他:符合设计及规范要求 | m |  | 60.74
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 031401001001 |  | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表【安装
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 8.57 |  |  | 人工费+机械费
2 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 1.26 |  |  | 人工费+机械费
3 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
4 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 0.22 |  |  | 人工费+机械费
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.26 |  |  | 人工费+机械费
7 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 0
11 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 0
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 85000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计 |  |  | 85000

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 85000
| 暂列金额 |  |  |  | 85000
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  |  |  |  | 85000
合 计 |  | - | - |  | 85000
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：昆明市第一人民医院北院区NICU(神经重症监护室)改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计