招 标 文 件

（公开招标-货物）

项目名称：乌鲁木齐市血液中心2026年试剂耗材釆购项目

采购人(盖章)：乌鲁木齐市血液中心

联系人：武凯

电话：0991-8738042

—————————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆新世纪招标有限公司

联系人：聂培伟

电话：13040571205、0991-4661782

地址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

目录

招标公告	1

投标人须知前附表	6

第一章 投标人须知	12

一、总则	12

二、招标文件	13

三、投标文件	15

四、投标	17

五、开标	18

六、评标	18

七、定标及合同授予	19

八、纪律和监督	19

第二章 评标办法	21

一、评标方法	25

二、评审标准	26

三、评标程序	26

第三章 合同文本	31

第四章 技术标准和要求	31

第五章 投标文件格式	40

一、开标一览表	68

二、投标函	69

三、投标价格明细表	70

四、商务条款偏离表	71

五、技术条款偏离表	72

六、法定代表人身份证明书	73

七、法定代表人授权委托书	74

八、投标人资格条件证明材料	75

8.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	76

8.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	77

8.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	78

8.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	79

8.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	80

九、投标人近年类似项目情况表	84

十、售后服务承诺书	85

十一、技术方案	86

十二、保证金缴纳证明材料	87

十三、其它需要提交的资料	88

第六章 补充条款	89

附件1、中小企业扶持政策	89

附件2、残疾人企业扶持政策	93

附件3、监狱扶持政策	95

附件4、实施本国产品标准及相关政策	97

# 招标公告

项目概况

乌鲁木齐市血液中心2026年试剂耗材釆购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月23日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJXSJ-2026(ZC)-277

项目名称：乌鲁木齐市血液中心2026年试剂耗材釆购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8538432.00

最高限价（元）：/

标项一

标项名称: 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(初检)、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（初检）、人类免疫缺陷诊断试剂盒（初检）、乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（初检）

数量:1

预算金额（元）: 545300

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项二

标项名称: 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(复检)、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（复检）、人类免疫缺陷诊断试剂盒（复检）、乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（复检）

数量:1

预算金额（元）: 567000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项三

标项名称: 人类免疫缺陷诊断试剂盒（复检进口）

数量:1

预算金额（元）: 841510

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项四

标项名称: 人ABO血型反定型用红细胞试剂、血型质控品、乙型肝炎病毒表面抗原/梅毒螺旋体抗体联合检测试剂（胶体金法）、一次性使用末梢采血针（无痛）、真空采血管K3、绷带

数量:1

预算金额（元）: 583726

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项五

标项名称: 一次性使用塑料血袋（氯化钠注射液+红细胞保存液1）、一次性使用塑料血袋（血液保存液1）

数量:1

预算金额（元）: 239544

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项六

标项名称: 一次性护理包、复方甘油溶液、一次性使用塑料血袋

数量:1

预算金额（元）: 2437427.4

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项七

标项名称: 一次性使用病毒灭活输血过滤器材

数量:1

预算金额（元）: 1665000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项八

标项名称:防水血标签、防水血标签（贴签机）、体检签、防水血辫标签

数量:1

预算金额（元）: 210660

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项九

标项名称: 核酸试管

数量:1

预算金额（元）: 168000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项十

标项名称: GPS套管针、桑托斯加样尖、U型血型板

数量:1

预算金额（元）: 354000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项十一

标项名称: STAR加样尖、血液处理机一次性使用附件-235

数量:1

预算金额（元）: 211600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项十二

标项名称: 谷丙转氨酶测试条（干式化学法）、血液分析仪用质控品、白细胞用溶血素XS-4DL、全自动血液分析仪用清洁液、血细胞分析用稀释液CPK-305A/304A、细胞分析仪用溶血素XS-SLS、三分类血液分析用溶血剂、三分类血细胞分析用稀释液

数量:1

预算金额（元）: 621064.6

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

标项十三

标项名称: 抗人球蛋白检测卡

数量:1

预算金额（元）: 93600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

合同履约期限：标项1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，自合同签订之日起至一年内有效。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。

3、所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明（市级食品药品监督管理部门备案证明），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证（自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请的生产许可证明）；②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关许可），投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关备案证明），投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；③投标货物若属于药品须提供《药品经营许可证》或《药品生产许可证》；所有证件必须真实、有效。
三、获取招标文件

时间：2026年06月01日至2026年06月08日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月23日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月23日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市血液中心

地 址：乌鲁木齐市平顶山东一路33号

联系方式：0991-8738042

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新世纪招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

联系方式：13040571205、0991-4661782

3.项目联系方式

项目联系人：聂培伟

电 话：13040571205、0991-4661782

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乌鲁木齐市血液中心2026年试剂耗材釆购项目 |
|  | 项目编号 | XJXSJ-2026(ZC)-277 |
|  | 采购人 | 乌鲁木齐市血液中心 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 项目地点 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算金额 | 8538432.00元 标项1：545300.00元 标项2：567000.00元 标项3：841510.00元 标项4：583726.00元 标项5：239544.00元 标项6：2437427.40元 标项7：1665000.00元 标项8：210660.00元 标项9：168000.00元 标项10：354000.00元 标项11：211600.00元 标项12：621064.60元 标项13：93600.00元 |
|  | 最高限价 | 标项1：545300.00元 标项2：567000.00元 标项3：841510.00元 标项4：583726.00元 标项5：239544.00元 标项6：2437427.40元 标项7：1665000.00元 标项8：210660.00元 标项9：168000.00元 标项10：354000.00元 标项11：211600.00元 标项12：621064.60元 标项13：93600.00元 单价限价：详见招标文件第四章“技术标准和要求”。 |
|  | 是否单一产品 | 标项1：否，核心产品为：人类免疫缺陷诊断试剂盒（初检） 标项2：否，核心产品为：丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(复检) 标项3：是 标项4：否，核心产品为：血型质控品 标项5：否，核心产品为：一次性使用塑料血袋（血液保存液1） 标项6：否，核心产品为：一次性使用塑料血袋（200去白四联） 标项7：否，核心产品为：一次性使用病毒灭活输血过滤器材（规格：2B） 标项8：否，核心产品为：体检签 标项9：是 标项10：否，核心产品为：桑托斯加样尖 标项11：否，核心产品为：STAR加样尖 标项12：否，核心产品为：谷丙转氨酶测试条（干式化学法） 标项13：是 |
|  | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至一年内有效。 |
|  | 供货周期 | 接到甲方通知后疆内产品7个日历日供货，疆外产品15个日历日供货。 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点(乌鲁木齐市血液中心院内）。 |
|  | 有效期 | 采购货物到货，不少于采购货物总有效期的三分之二。（注：U型血型板有效期以招标文件第四章“技术标准和要求”内容为准）。 |
| 2 | 采购范围 | 乌鲁木齐市血液中心2026年试剂耗材釆购项目范围内的所有工作内容，关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“技术标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标委员会推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 3、所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明（市级食品药品监督管理部门备案证明），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证（自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请的生产许可证明）；②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关许可），投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关备案证明），投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；③投标货物若属于药品须提供《药品经营许可证》或《药品生产许可证》；所有证件必须真实、有效。 |
| 6 | 投标人不得存在的情形 | 1、本项目不接受联合体。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 5、法律规定的其它情形。 |
| 7 | 招标文件费 | 0元 |
| 8 | 投标保证金 | - 1、投标保证金金额：标项1：5251元；标项2：5662元；标项3：8413元；标项4：5834元；标项5：2395元；标项6：19996元；标项7：16647元；标项8：2098元；标项9：1679元；标项10：3540元；标项11：2111元；标项12：6210元；标项13：936元； 2、提交截止时间：同投标文件递交截止时间 3、提交形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。 4、银行账户信息 采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司 纳税人识别号：91650100726988855F 开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行 账号：30014701040000595 5、投标人在提交投标保证金时需备注项目名称、标项名称简称。 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 招标答疑 | 提出询问的，应当在投标文件递交截止时间15日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：聂培伟；联系方式：0991-4661782。 注：1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评审方法、合同文本等所有内容无异议。 |
| 11 | 投标文件 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。 4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 |
| 12 | 投标文件递交 | 截止时间：2026年06月23日 11:00（北京时间） 递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 开标 | 时间：2026年06月23日 11:00（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 16 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：无。 2、投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。 |
| 17 | 中小企业政策说明 | 本项目不专门面向中小企业采购！ 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 8、因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 |
| 18 | 合同分包 | ☑不允许分包 □允许分包 |
| 19 | 进口产品 | 招标文件第四章技术标准和要求中未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |
| 20 | 本国产品政策说明 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 |
| 21 | 样品 | ☑不要求 □要求 |
| 22 | 付款方式 | 最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。支付方式须符合医院项目资金支付要求。 |
| 23 | 说明 | 1、采购代理咨询费以中标金额为基准，参照国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)计取，由中标人在领取中标通知书时支付。 2、本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。 3、投标人如提供中小企业申明函、关于符合本国产品标准的声明函时，需将主设备及辅助设备信息全部填写。 |

# 第一章 投标人须知

## 一、总则

1.1采购项目概况

1.1.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见投标人须知前附表。

1.1.8最高限价：见投标人须知前附表。

1.1.9是否单一产品：见投标人须知前附表。

1.1.10合同履约期限：见投标人须知前附表。

1.1.11供货周期：见投标人须知前附表。

1.1.12供货地点：见投标人须知前附表。

1.1.13有效期：见投标人须知前附表。

1.2采购范围：见投标人须知前附表。

1.3采购方式和资格审查方式

1.3.1采购方式：见投标人须知前附表。

1.3.2资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4 评审办法及定标方法

1.4.1评审办法：见投标人须知前附表。

1.4.2定标方法：见投标人须知前附表。

1.5投标人的资格要求：见投标人须知前附表。

1.6投标人不得存在的情形：见投标人须知前附表。

1.7费用承担

1.7.1招标文件费：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.8投标保证金：见投标人须知前附表。

1.9现场踏勘

1.9.1投标人须知前附表如规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10招标答疑

1.10.1投标人若有询问或质疑，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.11投标文件：见投标人须知前附表。

1.12投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.13开标：见投标人须知前附表。

1.14投标有效期：见投标人须知前附表。

1.15公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.16履约保证金：见投标人须知前附表。

1.17中小企业政策说明：见投标人须知前附表。

1.18合同分包：见投标人须知前附表。

1.19进口产品：见投标人须知前附表。

1.20本国产品：见投标人须知前附表。

1.21样品：见投标人须知前附表。

1.22保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.23语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.24计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 二、招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标办法

（5）合同文本；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）补充条款。

（9）根据本章第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人的资格要求”的投标人，均可获取招标文件。

2.3招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺失或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.5 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 三、投标文件

3.1 投标文件的组成：

（1）、开标一览表

（2）、投标函

（3）、投标价格明细表

（4）、商务条款偏离表

（5）、技术条款偏离表

（6）、法定代表人身份证明书

（7）、法定代表人授权委托书

（8）、投标人资格条件证明材料

（9）、投标人近年类似项目情况表

（10）、售后服务承诺书

（11）、技术方案

（12）、保证金缴纳证明材料

（13）、其它需要提交的资料

3.2 投标价格

3.2.1投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不仅限于外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、配合费、调试、检验验收、人员培训费、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、招标文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。中标单位在项目实施、调试过程中，要做到安全文明施工，如发生任何意外、伤亡责任事故，造成的经济损失和人员伤亡由中标人自行负责。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不得超出本项目最高限价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司

纳税人识别号：91650100726988855F

开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行

账号：30014701040000595

3.4.3投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子投标文件的制作须使用相应的制作工具软件。

3.5.4电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子印章。

3.5.5电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

## 四、投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3投标文件的递交

4.3.1加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期上传的投标文件；

（2）未上传指定地点的投标文件；

（3）未按要求加密的投标文件；

（4）未在规定时间内解密的投标文件。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5投标文件格式

4.5.1投标文件格式见第五章。

4.5.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 五、开标

5.1 开标时间和地点

采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，所有潜在投标人均可登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）投标人解密投标文件

（2）唱标

（3）投标人确认

（4）开标结束

5.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 七、定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、拒绝与采购人签订合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

7.3履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人未按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 八、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 1.详细评审部分70分 2.投标报价部分30分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《符合性审查标准》 |
| 4 | 投标品牌统计 | 详见本节第3.5款 |
| 5 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.6款 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过最高限价的投标价格 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5.因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策 6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 1、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”; 2、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”; 3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件; 4、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”; 5、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 满足下述一条要求即可： 要求1、经审计的财务报告（2024或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月）。 要求2、成立不足六个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》，加盖投标人电子印章。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 1、依法缴纳税收的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。 2、依法缴纳社会保障资金的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，加盖投标人电子印章。 |
| 6 | 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 | 以采购人或者采购代理机构查询记录为准。 |
| 7 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明（市级食品药品监督管理部门备案证明），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证（自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请的生产许可证明）；②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关许可），投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明（所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门的相关备案证明），投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；③投标货物若属于药品须提供《药品经营许可证》或《药品生产许可证》；所有证件必须真实、有效。 | 相应证明材料扫描件。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件必须按招标文件要求加盖投标人电子印章、法定代表人电子印章。 | / |
| 2 | 投标价格明细表必须完整填写。 | / |
| 3 | 投标价格不得超过投标人须知前附表中的最高限价（投标单价及投标总价均不得超过最高限价）。 | / |
| 4 | 售后服务承诺必须提供。 | / |
| 5 | 合同履约期限和有效期必须满足招标文件要求。 | / |
| 6 | 投标文件中须提供所投产品的医疗器械注册证。 | 投标人所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》提供相应证明扫描件，如条例未要求则无需提供。 |
| 7 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | 保证金缴纳证明材料：汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。 |
| 8 | 投标文件符合招标文件全部实质性要求。 | / |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《详细评审标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 4 | 投标人近三年(2023年1月1日-至今)完成的类似业绩，一项计1分，最多计4项(须提供合同)。 |
| 2 | 技术指标 | 32 | 技术指标全部满足采购文件要求，无偏离得32分，标“★”参数缺一项或不满足的项扣4分；非标“★”参数缺一项或不满足的项扣2分；扣完为止。 注：须附对应的证明材料（厂家出具的产品白皮书或技术规格彩页或第三方检测机构出具完整的检测报告），若未提供有效证明材料或证明材料不符合参数要求的则该参数将被视为负偏离。 |
| 3 | 实施方案 | 12 | 实施方案包括但不限于：①供货计划，②成品包装、运输保护措施，③交货保障措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
| 4 | 质量保证方案 | 6 | 质量保证方案包括但不限于：①质量检测措施，②质量管理制度；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得6分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 5 | 应急预案 | 4 | 应急预案包括但不限于：①风险预防措施，②应急响应流程；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 7 | 售后服务方案 | 12 | 售后服务方案包括但不限于：①售后服务保障措施，②残次品更换措施，③应急保证措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
| 小计 |  | 70 |  |
| 说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配、②不符合项目特点、③内容不完整或缺少关键节点、④未按采购需求针对描述、⑤存在描述内容过于简略、⑥缺失不全、⑦前后矛盾、⑧表述不清晰、⑨凭空编造、⑩逻辑混淆错误、⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

## 二、评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《符合性审查标准》。

2.3 投标品牌：评审因素和评审标准见本节第3.5款。

2.4详细评审：

2.4.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。

2.4.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成：见评标办法前附表。

（2）评标基准价的确定：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

- 评标准备

（2） 资格审查

（3） 完备性及符合性审查

（4） 投标品牌统计

（5） 详细评审

（6） 澄清、说明或补正

（7） 推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任与评标委员会其它成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其它资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、技术标准和要求，掌握评标标准和方法。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其它信息和数据。

3.3资格审查

采购人依据本章规定的评审因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 评标委员依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其它投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.4.4政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.4.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.4.6评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.5 投标品牌统计

3.5.1.由评标委员会根据投标人所报核心产品品牌统计计算投标人家数。

3.5.2如招标文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

3.6详细评审

3.6.1.只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标品牌不少于3个方可进入详细评审。

3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.2.3评标委员会针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.3评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.6.4 算术错误修正：投标价格有算术错误或前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标价格进行修正：

（1）电子交易平台中报价与投标文件相应内容不一致的，以投标文件为准；

（2）开标一览表与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不接受的，其投标无效。

3.6.5投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.6.6汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.7详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.7.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.7.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.7.3总得分相同且报价相同的同品牌投标人，由采购人确定排序顺序；

3.6.7.4总得分相同且报价相同的不同品牌投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标委员会推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人（总得分排序最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，其它同品牌投标人不作为中标候选人），以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标品牌少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

# 第三章 合同文本

注：本合同供参考，具体内容以双方签订的为准。

乌鲁木齐市血液中心医用试剂耗材采购合同

需方(甲方)：乌鲁木齐市血液中心

社会统一信用代码：12650100457630838X

供方(乙方)：

社会统一信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，甲方向乙方购买试剂、耗材。为明确双方责任和权利，特订立本合同，以便共同遵守。具体如下：

- 试剂、耗材概况（详见附件-产品明细表）

1、乙方按甲方需求量向甲方提供合同产品。

2、乙方需提供医用耗材的备货服务，乙方按甲方要求提供耗材在甲方处备货。

- 交货时间及地点、合同期限

- 交货时间：合同签订后（区内供货5日内，区外供货15日内）

- 交货地点：乌鲁木齐市血液中心

3、合同期限：自合同签订之日起至一年内有效。

- 质量要求及技术标准

乙方提供给甲方的试剂、耗材，除必须完全符合国家质量技术标准要求外，还必须完全符合甲方投标文件要求的质量技术标准、参数、规格和数量等。

- 质量保证及售后服务

1、质保/有效期限: 乙方供应的货物应在有效期内，且甲方验收当日，该货物剩余有效期限不少于其总有效期限的 2/3；否则甲方有权拒收、更换或退货，由此产生的费用及损失由乙方承担。

2、服务措施：在质保/有效期内，若试剂、耗材出现质量及安全问题，乙方负责处理解决并承担一切费用，同时积极配合甲方做好善后事宜。

- 试剂、耗材的验收程序

1、验收时间：货到现场验收。

2、验收方式：验收按照下列要求验收，如出现不合格产品，乙方按照甲方要求规定时限内更换相关产品，否则由此造成的损失由乙方负责。

⑴资料验收：供方交货前应按合同规定的要求，提供相关的技术资料。

⑵实物验收：包括产品名称、数量、规格、包装、冷链、外观形态、有效期等。

⑶产品质量抽检复核。

3.如果合同产品运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应按甲方要求的时限内及时安排换货，以保证合同试剂的成功交货。换货的所有费用和损失由乙方承担。

4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.进口产品必须具备省级（或相当于省级）及以上商检部门的检验证明以及相关报关资料。

6乙方保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

7质量保证及售后服务

7.1乙方保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。提供的产品和投标文件一致。在规定的质量保证期内，乙方应对任何缺陷负责。除合同中另有规定外，出现上述情况乙方应在收到甲方通知后按甲方要求的时限内，免费负责更换新的产品，对造成的损失甲方保留索赔的权利。

7.2因产品的质量问题而发生争议由第三方进行质量鉴定。鉴定费用由乙方承担。

7.3产品出现质量问题时，如因甲方原因造成破损、无法使用的，由甲方自行承担；乙方应主动给予甲方进行维修、换货、退货、等工作。

7.4产品在使用过程中乙方不能按时供货或连续出现产品质量问题，甲方有权利提出更换产品或终止合同并提出索赔。

- 包装标准及要求、费用承担

1、乙方所提供的所有试剂、耗材必须是原厂包装,该包装要求必须符合或高于国家对于包装标准保护措施的规定，包装内必须确保附件齐全,所需的包装费用全部由乙方负责。

2、同一批试剂、耗材应附有详细装箱数量单和该试剂、耗材生产企业同批号的出厂检验记录或合格证。

3、如为拼装箱件，箱内应按前述要求附有试剂、耗材数量清单和质量证明材料复印件，并加盖配送企业公章。

- 运输方式、费用及风险承担

1、运输方式:陆运、海运、空运、乙方委托第三方运输、特快专递、厂家直接供货。

2、运输要求：需要冷冻、冷藏保管的试剂应保存在相应温度环境内，并按要求频次检查温度。提供运输设备清单（含运输车辆、冷藏设备、温度检查记录等）。

3、费用：一切运输费用均由乙方承担

4、风险承担：试剂、耗材运送至合同约定的交货地点，并由甲、乙双方验收后，试剂、耗材的毁损、灭失风险才由甲方承担，在此之前的风险均由乙方承担。

- 付款方式

1、付款方式：财政预算拨付到位后以实际采购量支付。

2、合同生效后，乙方将试剂、耗材运送至甲方并验收合格后，乙方凭送货清单和验收单及对应的发票等单据，向甲方要求付款，甲方收到上述单据后，按甲方结算程序待财政资金拨付后支付货款。

- 违约责任

1、交付迟延、售后服务违约责任：乙方必须按时给甲方交付试剂、耗材及提供售后服务,每逾期一日需承担合同总金额1%的违约金，逾期超过15日的，乙方除承担逾期违约金外，合同是否继续履行由甲方视客观情况决定。甲方有权单方解除合同，且可根据需要另行选择其他第三方提供服务。除此之外，乙方还需按合同总价款10%的标准向甲方支付违约金，给甲方造成其它损失的，还需另行予以赔偿。

- 根本违约责任：乙方提供的试剂、耗材质量、数量、外观、规格型号、生产厂家、技术要求等任何一项与合同约定要求不符时，甲方拥有合同单方解除权，乙方需按合同总价款20%的标准向甲方支付违约金，给甲方造成其它损失的，需另行予以赔偿。如因此导致第三方损害致使甲方牵连其中的，甲方有权停止向乙方支付本合同内的一切款项及本合同之外往期与乙方尚未结清的应付款项，并优先用应付款向第三方支付的各类赔款。就不足部分及甲方自身损失，甲方仍然有权向乙方追偿。

3、因乙方原因造成甲方本身或任何第三方损失的，乙方须在甲方通知之日起三日内补足，逾期补足或拒绝补足致使损失扩大的，乙方应当就此继续承担责任。

- 合同的解除

1、乙方迟延交付试剂、耗材，甲方可单方解除合同；

2、售后服务达不到要求的，甲方可单方解除合同；

3、双方经协商一致可以解除合同；

4、基于上列原因，无论是合同未履行解除、履行过程中解除、还是乙方已交付后解除，甲方行使合同单方解除权不承担任何违约责任，对已交付的试剂、耗材乙方应当无条件取回，甲方不承担运费。

- 合同争议解决方式

1、本协议的制订，解释及其在执行过程中出现的，或与本协议有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效法律的约束。

2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院法院提起诉讼。

- 免责条款

因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况发生，如自然灾害、社会事件等不可抗力因素发生时，且其影响到合同的正常履行或导致合同无法履行的,甲、乙双方均不承担违约责任。待不可抗力情形消失后，双方可依据具体情况，就合同是否继续履行或解除合同达成新的合意。

- 其他约定事项

1、本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,自双方签字并盖公章之日起生效。

2、本合同订立地点:新疆乌鲁木齐市沙区平顶山东一路33号。

需方(甲方)：乌鲁木齐市血液中心   供方(乙方)：

单位地址：乌市平顶山东一路33号  单位地址：

法定代表人:                      法定代表人:

委托代理人:(签名)                委托代理人:(签名)

签字时间 ：   年    月    日     签字时间：  年    月    日

# 第四章 技术标准和要求

试剂耗材明细

| 标项 | 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 单价限价（元） | 数量 | 标项采购预算金额（元） | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(初检) | 96人份/盒 | 盒 | 130.00 | 900 | 545300.00 | 国产 |
|  | 2 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（初检） | 96人份/盒 | 盒 | 98.00 | 900 |  | 国产 |
|  | 3 | 人类免疫缺陷诊断试剂盒（初检） | 96人份/盒 | 盒 | 245.00 | 1100 |  | 国产 |
|  | 4 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（初检） | 96人份/盒 | 盒 | 46.00 | 1100 |  | 国产 |
| 二 | 5 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(复检) | 96人份/盒 | 盒 | 458.00 | 800 | 567000.00 | 国产 |
|  | 6 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（复检） | 96人份/盒 | 盒 | 100.00 | 900 |  | 国产 |
|  | 7 | 人类免疫缺陷诊断试剂盒（复检） | 96人份/盒 | 盒 | 400.00 | 150 |  | 国产 |
|  | 8 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（复检） | 96人份/盒 | 盒 | 46.00 | 1100 |  | 国产 |
| 三 | 9 | 人类免疫缺陷诊断试剂盒（复检进口） | 480人份/盒 | 盒 | 4429.00 | 190 | 841510.00 | 进口 |
| 四 | 10 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂 |  | 套 | 150.00 | 500 | 583726.00 | 国产 |
|  | 11 | 血型质控品 |  | 盒 | 2000.00 | 70 |  | 国产 |
|  | 12 | 乙型肝炎病毒表面抗原/梅毒螺旋体抗体联合检测试剂（胶体金法） | 100条/盒 | 盒 | 210.00 | 700 |  | 国产 |
|  | 13 | 一次性使用末梢采血针（无痛） | 21G/21G（斧形） | 个 | 0.80 | 65000 |  | 国产 |
|  | 14 | 真空采血管K3 |  | 支 | 0.82 | 64300 |  | 国产 |
|  | 15 | 绷带 |  | 卷 | 9.00 | 13000 |  | 国产 |
| 五 | 16 | 一次性使用塑料血袋（氯化钠注射液+红细胞保存液1） |  | 套 | 32.00 | 1200 | 239544.00 | 国产 |
|  | 17 | 一次性使用塑料血袋（血液保存液1） |  | 袋 | 11.60 | 17340 |  | 国产 |
| 六 | 18 | 一次性护理包 |  | 个 | 2.00 | 79600 | 2437427.40 | 国产 |
|  | 19 | 复方甘油溶液 |  | 袋 | 160.00 | 275 |  | 国产 |
|  | 20 | 一次性使用塑料血袋 | 200三联 | 套 | 19.00 | 15000 |  | 国产 |
|  | 21 | 一次性使用塑料血袋 | 200去白四联 | 套 | 44.50 | 18075 |  | 国产 |
|  | 22 | 一次性使用塑料血袋 | 300去白四联 | 套 | 45.50 | 12000 |  | 国产 |
|  | 23 | 一次性使用塑料血袋 | 400去白四联 | 套 | 46.50 | 12000 |  | 国产 |
|  | 24 | 一次性使用塑料血袋 | 200去白五联 | 套 | 40.00 | 1000 |  | 国产 |
| 七 | 25 | 一次性使用病毒灭活输血过滤器材 | 1B | 套 | 40.00 | 7000 | 1665000.00 | 国产 |
|  | 26 | 一次性使用病毒灭活输血过滤器材 | 3B | 套 | 45.00 | 13000 |  | 国产 |
|  | 27 | 一次性使用病毒灭活输血过滤器材 | 2B | 套 | 50.00 | 16000 |  | 国产 |
| 八 | 28 | 防水血标签 |  | 张 | 0.50 | 35000 | 210660.00 | 国产 |
|  | 29 | 防水血标签（贴签机） |  | 张 | 0.50 | 160000 |  | 国产 |
|  | 30 | 体检签 |  | 张 | 0.52 | 213000 |  | 国产 |
|  | 31 | 防水血辫标签 | 20个/张 | 张 | 0.60 | 4000 |  | 国产 |
| 九 | 32 | 核酸试管 |  | 支 | 2.10 | 80000 | 168000.00 | 进口 |
| 十 | 33 | GPS套管针 | 1000ul | 个 | 0.60 | 80000 | 354000.00 | 国产 |
|  | 34 | 桑托斯加样尖 | 1100ul | 个 | 0.90 | 250000 |  | 国产 |
|  | 35 | U型血型板 | 96孔 | 块 | 18.00 | 4500 |  | 国产 |
| 十一 | 36 | STAR加样尖 | 300ul | 支 | 0.98 | 75000 | 211600.00 | 国产 |
|  | 37 | STAR加样尖 | 1000ul | 支 | 0.98 | 95000 |  | 国产 |
|  | 38 | 血液处理机一次性使用附件-235 |  | 套 | 450.00 | 100 |  | 进口 |
| 十二 | 39 | 谷丙转氨酶测试条（干式化学法） | 100人份/盒 | 盒 | 430.00 | 800 | 621064.60 | 国产 |
|  | 40 | 血液分析仪用质控品 | 1.5ml/瓶 | 瓶 | 600.00 | 273 |  | 进口 |
|  | 41 | 白细胞用溶血素XS-4DL | 5l/瓶 | 瓶 | 2185.00 | 20 |  | 国产 |
|  | 42 | 全自动血液分析仪用清洁液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 831.00 | 9 |  | 国产 |
|  | 43 | 血细胞分析用稀释液CPK-305A/304A | 20l/箱 | 箱 | 312.00 | 71 |  | 国产 |
|  | 44 | 细胞分析仪用溶血素XS-SLS | 500ml/瓶 | 瓶 | 642.00 | 53 |  | 国产 |
|  | 45 | 三分类血液分析用溶血剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 626.70 | 8 |  | 国产 |
|  | 46 | 三分类血细胞分析用稀释液 | 20L/箱 | 箱 | 298.00 | 3 |  | 国产 |
| 十三 | 47 | 抗人球蛋白检测卡 | 凝胶法112*12 | 盒 | 624.00 | 150 | 93600.00 | 进口 |

试剂耗材参数

标项一

酶联免疫检测初检

酶联免疫检测四项（乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒、人类免疫缺陷诊断试剂盒、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒）

乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）

1.方法学:酶联免疫夹心法，定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原

2.精密性：CV≤15%（n=10)

3.最低检出量：

3.1 adr亚型≤0.1IU/mL;

3.2 adw亚型≤ 0.1IU/mL；

3.3 ay亚型≤0.2IU/mL

4.规格: 96T/盒  8孔板条

5.适用机型:全自动酶免系统

6.储存条件： 2~8℃

7.提供2023-2025年国家卫健委临检中心室间质评报告

8.取得国家药品监督管理局批准文号及生物制品批签发证明

9.稳定性：37℃6天，阴、阳性符合率、灵敏度、精密性均应符合要求

10.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明

丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）

1.方法学：酶联免疫间接法，定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体

2.精密度：CV≤15%（n=10)

3.最低检出限符合国家参考盘检定标准：

3.1 L1应检出阳

3.2 L2应检出阳性

3.3 L3应检出阳性或阴性

3.4 L4应检出阴性。

4.规格: 96T/盒  8孔板条

5.适用机型:全自动酶免系统

6.储存条件：2~8℃

7.提供2023-2025年国家卫健委临检中心室间质评报告

8.取得国家药品监督管理局批准文号及生物制品批签发证明

9.稳定性：37℃6天，阴、阳性符合率、灵敏度、精密性均应符合要求

10.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明

人类免疫缺陷诊断试剂盒（酶联免疫法）

1.方法学：酶联免疫夹心法，定性检测人血清或血浆中的HIV-1 P24抗原和HIV-1/HIV-2型抗体

2.精密度：CV≤15%（n=10)

3.最低检出限符合国家参考盘检定标准：

3.1抗体：阳性反应≥3 份（≥3/6）且基质血清S1为阴性反应；

3.2抗原：≤2.5IU/mL 且基质血浆（L10）为阴性反应

4.规格: 96T/盒  8孔板条

5.适用机型:全自动酶免系统

6.储存条件：2~8℃

7.提供2023-2025年国家卫健委临检中心室间质评报告

8.取得国家药品监督管理局批准文号及生物制品批签发证明

9.稳定性：37℃6天，阴、阳性符合率、灵敏度、精密性均应符合要求

10.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明

梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法)

1.方法学：酶联免疫夹心法，定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体

2.精密度：以国家精密性参考品检定，CV≤15%（n=10)

3.最低检出限：≤3mIU/ml

4.规格: 96T/盒  8孔板条

5.适用机型:全自动酶免系统

6.储存条件：2~8℃

7.提供2023-2025年国家卫健委临检中心室间质评报告

8.取得国家药品监督管理局批准文号及生物制品批签发证明

9.稳定性：37℃6天，阴、阳性符合率、灵敏度、精密性均应符合要求

10.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明

标项二

酶联免疫检测（复检）

酶联免疫检测四项国产试剂（乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒、人类免疫缺陷诊断试剂盒）；

乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）

1.检测方法学:酶联免疫夹心法，定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原

2.精密性：以国家精密性参考品检定，CV≤15%（n=10)

3.最低检出量：

3.1 adr亚型≤0.05IU/mL;

3.2 adw亚型≤ 0.05IU/mL；

3.3 ay亚型≤0.1IU/mL

4.规格: 96T/盒  8孔板条

5.适用机型:全自动酶免系统

6.储存条件： 2~8℃

7.提供2023-2025年国家卫健委临检中心室间质评报告

8.取得国家药品监督管理局批准文号及生物制品批签发证明

9.稳定性：37℃6天，阴、阳性符合率、灵敏度、精密性均应符合要求

10.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明

11.售后技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，接到故障通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案，如需现场服务，48小时内派遣技术人员到场。

丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）

1.资质：取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号；

2.用于丙肝检测，酶联免疫法（夹心法)；

3.同时检测IgM、IgG类抗体；

4.借助生物素-亲和素级联放大原理；

5.加样量达到50μL；灵敏度提高，减少试验误差；

6.常见的抗干扰因素如类风湿因子、ALT升高均不会造成假阳性；可检测黄疸、高脂、溶血样本，其中胆红素、甘油三酯和血红蛋白含量分别低于1.71mmol/L、170mmol/L、2000mg/L可对实验结果无影响；

7.储存条件及有效期：2-8℃保存时，有效期12个月；

8.产品规格：96人份/盒；8孔板条；

9.适配设备：可与现有酶免检测自动化设备兼容

10. 产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明

11.供货周期：接到采购订单后，常规订单15个工作日内完成供货，紧急订单（如突发公共卫生事件）7个工作日内完成供货。到货至少在有效期前6个月以上。

12. 售后技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，接到故障通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案，如需现场服务，48小时内派遣技术人员到场。

13.售后技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，接到故障通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案，如需现场服务，48小时内派遣技术人员到场。

人类免疫缺陷诊断试剂盒（酶联免疫法）

1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证；

2.产品通途：定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒抗体的 HIV-1型和（或）HIV-2型抗体和P24 抗原；

3.检测原理：双抗原夹心法和双抗体夹心法，借助生物素-亲和素级联放大原理；

4.储存条件及有效期：2-8℃避光保存；

5.产品规格：96人份/盒，480人份/盒；

6.用户基础：根据《2023-2025年采供血机构实验室室间质量评价总结报告》具有独立试剂代码的HIV Ab/Ag检测试剂使用单位数≥300家；

7.室间质评：根据《2023-2025年采供血机构实验室室间质量评价总结报告》具有独立试剂代码的HIV Ab/Ag检测试剂使用情况，累计阳性符合率99.9%，累计阴性符合率≥99.9%，累计总符合率≥99.9%。

8．适配设备：可与现有酶免检测自动化设备兼容

9.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明

10.供货周期：接到采购订单后，常规订单15个工作日内完成供货，紧急订单（如突发公共卫生事件）7个工作日内完成供货。

11.售后技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，接到故障通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案，如需现场服务，48小时内派遣技术人员到场。

梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法)

1.方法学：双抗原夹心酶联免疫法（ELISA）、检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体；CV≤15%；

2.规格：96T/盒 8孔板条

3.适用机型: 全自动酶免系统

4.储存条件：2~8℃

5.取得国家药品监督管理局批准文号及生物制品批签发证明

6.试剂性能：厂家诊断试剂在国家卫健委临检中心室间质评中成绩合格

7.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明。

8.提供2023-2025年国家卫健委临检中心室间质评合格证书；

9.售后技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，接到故障通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案，如需现场服务，48小时内派遣技术人员到场。

标项三

人类免疫缺陷诊断试剂盒（酶联免疫法）（进口）

1．检测方法学：夹心两步法，检测人血清或血浆中的HIV p24 抗原和HIV-1和HIV-2型抗体。

2．储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期≥12 个月；开封后重新密封的微孔板板条，可在2-8℃再稳定1个月；稀释洗液在2-30℃可稳定≥2周；酶结合物配制后，在2-8℃可稳定1个月，冷冻保存复溶的结合物在有效期内可保持稳定，可反复冻融≥11次 ，酶显色液配制后在18-30℃暗处可稳定≥6小时。

3．产品规格：480人份/盒。

4. 检测基因型：HIV-1型M组（18A，71B，23C，9D，12E，4F）、O组、N组和HIV-2型。

5．所检标本的白蛋白最高为90g/L、胆红素最高为100mg/L、高血脂标本甘油三脂最高为36g/L、溶血标本的血红蛋白最高为1g/L时，不影响检测结果。

6．加样过程具有比色验证功能，包括标本和标记的p24多克隆抗体加样确认、酶标试剂和纯HIV-1和HIV-2抗原加样确认、显色液加样确认。

7．p24抗原分析灵敏度：通过检测法国AFFSAPS标准的稀释系列，分析灵敏度≤25pg/mL；检测Ag HIV SFTS 1998盘，最低检出限≤13.6pg/ml；对于BBI 801盘，分析灵敏度≤4.2pg/ml。

8.灵敏度和特异性：参加全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估，连续6年评估的灵敏度≥98%，特异性≥97%。

9．精密度：批内精密度的CV值≤8.5%。

10．每年参加国家卫健委临检中心室间质评

11.取得国家药品监督管理局批准文号及生物制品批签发证明

12. 酶联免疫检测试剂盒产品内相关组分包括显色剂和终止液；

13.产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明

14.售后技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，接到故障通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案，如需现场服务，48小时内派遣技术人员到场。

标项四

人ABO血型反定型用红细胞试剂(反定)

检测方法：玻片法、试管法、仪器法，用于鉴定人的ABO血型的正定型实验。

1.技术指标

1.1外观：红细胞应为鲜红色无凝块的红细胞悬液。静置分层后，上清液呈透

状态，无溶血

1.2特异性试验：

1.2.1 A1细胞与抗A试剂发生凝集反应

1.2.2 A1细胞与抗B试剂不发生凝集反应

1.2.3 B细胞与抗A试剂不发生凝集反应

1.2.4 B细胞与抗B试剂发生凝集反应

1.2.5 O细胞与抗A试剂不发生凝集反应

1.2.6 O细胞与抗B试剂不发生凝集反应

1.3抗原性鉴定：

1.3.1 A1细胞与抗A试剂发生凝集，最高稀释度1:256

1.3.2 B细胞与抗B试剂发生凝集，最高稀释度1:128

1.3.3 O细胞与抗H试剂发生凝集，最高稀释度1:32

1.3.4 溶血率：

1.3.4.1 A1细胞≤3.0%

1.3.4.2 B细胞≤3.0%

1.3.4.3 O细胞≤3.0%

1.3.5 稳定性实验：37℃放置42小时不出现溶血

2.取得国家药品监督管理局批准文号

3.贮存条件2-8℃.

4.产品性能指标: 抗A和抗B效价大于国家参考品同步检测结果IgG+IgM。

5.售后技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，接到故障通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案，如需现场服务，48小时内派遣技术人员到场。

# 血型质控品

# 1.规格：4ml*4支/盒

# 2.一套4支合成全血，分别称为质控样本1（QC-1），质控样本2（QC-2），质控样本3（QC-3），质控样本（QC-4）。

# 3.压积细胞呈红色，无凝块、无溶血。

# 4.QC-1标本为A型（R1R1）表现型，含有IgM抗B和IgG抗E抗体；QC-2 B（rr）型标本中，含有IgM抗A和IgG抗D； QC-3 为O（R2R2）型标本中含有IgM抗A和IgM抗B，QC-4 为A2B型RhD阳性质控样本，不含抗体。

# 5.质控试剂盒在2～8℃保存条件下，从第0至第60天，都能保持较好的细胞状态。质控试剂上清液呈透明状态，无明显溶血发生。

6.售后技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，接到故障通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案，如需现场服务，48小时内派遣技术人员到场。

乙型肝炎病毒表面抗原/梅毒螺旋体抗体联合检测试剂（胶体金法）

1、用于定性检测人血清、血浆或全血样本中乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、梅毒螺旋体抗体；

2、产品规格：100人份/盒，

3、方法学: 胶体金免疫层析法

4、检验原理:夹心法

5、储存条件：4-30℃，密封干燥处储存

6、标本加样量：≤60ul

7、结果观察：加样后≤15分钟出结果

8、样本要求：如果血清或血浆样本收集后7天内检测，样本须放在2~8℃保存，如果大于7天须冷冻保存。

9、配件组成：试剂盒自带毛细管，辅助液

10、阳性符合率：用国家参考品或经国家参考品标注的企业参考品进行检定：3份阳性参考品不得出现假阴

11、阴性符合率：用国家参考品或经国家参考品标注的企业参考品进行检定：14份阴性参考品不得出现假阳

12、灵敏度：符合国家检定要求

13、精密度：用国家参考品或经国家参考品标注的企业参考品进行检定：平行测定10次，结果均为阳性，显色均一

14、稳定性：37℃20天，阴、阳性符合率、灵敏度、精密性均应符合要求

15、抗干扰：

15.1、本试剂盒与甲型肝炎病毒(HAV)、丙型肝炎病毒 HCV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)、梅毒螺旋体(TP)感染者血清、类风湿因子(RF)  血清均不产生交叉反应。

15.2、以下物质浓度范围内不会产干扰：血红蛋白≤5.0g/L；胆红素≤342.0umol/L；甘油三酯≤28.2mmol/L；胆固醇≤20.7mmol/L。

16.售后技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，接到故障通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案，如需现场服务，48小时内派遣技术人员到场。

# 一次性使用末梢采血针（无痛）

# 1.基本尺寸：长（含帽长度）：40.5±2mm；宽（整体最宽处）：10.8±2mm

# 2.钢针直径：0.80±0.02mm。针尖露出的长度：3.3±0.5mm

# 3.性能标准：击发力：≤10N 穿刺力：≤2.00N；穿刺深度： 2.0±0.4mm

# 4.结构组成：本品由弹簧、后盖、外壳、滑块、保护帽和针体组成。实心针采用06Cr19Ni10（304）制成，其余金属部分采用06Cr19Ni10（304）和碳素钢，或碳素钢制成，采血针中的塑料部分采用PP、PE、ABS和PS塑料注塑而成。

# 5.双弹簧设计。6.XY型安全采血针的击发按键。

真空采血管K3

1.安全头盖，有效防止开启时血液喷溅。

2.PET材质。

3.采用EDTA二钾盐及三钾盐作为抗凝剂，对血细胞形态保持更好。

4.抗凝剂采用冻干喷雾技术，和血液快速混匀。

5.冻干喷雾呈固态。

6.适合所有机器。

7.丁基橡胶，方便开盖复盖。

8.钴60整体灭菌。

9. 5ml、2.5ml两种规格，满足不同实验室血量需求。

10.标签色标完全采用国际通用标准ISO6710色标系统。

11.需与现有产品配套使用

绷带

1. 产品名称：医用自粘弹力绷带
2. 产品用途：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用；
3. 规格尺寸：标准规格为5cm×4.5m（即5cm×450cm）。
4. 主体材质：采用医用无纺布+弹力丝复合制作，表面涂覆医用压敏胶，不含乳胶成分，降低过敏风险。
5. 核心性能要求：- 自粘特性：仅自身层间互粘，不粘皮肤、不粘毛发，揭除无残胶、无牵拉疼痛感，避免二次损伤；
- 弹性适配：具备高弹力延伸率，可贴合关节轮廓，肢体弯曲、活动无束缚，不影响正常活动；
- 透气防水：采用轻薄多孔结构，透气排汗；遇水、出汗后粘性不受影响，具备防水防潮性能；
- 物理稳定性：拉伸回弹性能稳定，使用过程中不易松脱、变形，束缚力均匀可控。
6. 合规资质要求：投标产品须具备国家药品监督管理局认可的《医疗器械生产许可证》《医疗器械注册证》，并标注有效执行标准号。
7. 外观与可选配置：提供多种颜色/印花款式可选（含笑脸款等），产品无异味、无破损、无脱胶现象。
8. 包装与标识要求：单卷独立包装，可提供无菌/非无菌包装选项；产品标注清晰，包含生产批号、效期、生产厂家、注册证号等完整信息。
9. 储存与使用说明：产品适配阴凉干燥环境储存；无菌款需符合无菌医疗器械相关标准要求。

# 标项五

一次性使用塑料血袋（血液保存液1）

1、单袋，内装血液保存液（Ⅰ）500ml

2、袋体尺寸	袋内高*袋内宽*袋外高*袋外宽

180mm*120mm*210mm*120mm

3、血袋袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；

4、袋体成型方式：吹塑筒袋；

5、袋体外观：半透明，无杂质；

6、血袋膜厚度：单层约0.43mm；

7、袋体水蒸汽透出性能：在指定条件下保存42d，水分损耗≤2%的质量分数，符合GB14232.1要求。

8、导管材料：PVC

9、材质：透明、柔软、不打折

10、拉力：承受20N拉力，≥15S不产生泄漏

11、管径：3.7*5.4mm

12、管壁：0.80~0.94mm

13、输血插口：输血插口内径应能满足各类机采耗材抗凝剂穿刺针的使用。

14、标签：合成纸标签，不易被水浸泡破损，不易腐坏

15、灭菌方式：高压蒸汽

一次性使用塑料血袋（氯化钠注射液+红细胞保存液1）

| 编号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 袋体组成 | 5个袋体； 1*400ml转移袋（空袋）+3*400ml液袋（250mL氯化钠注射液）+1*400ml液袋（100mLMAP） |
| 2 | 袋体尺寸 | 袋型; 袋内高; 袋内宽; 袋外高; 袋外宽. 转移袋; 170mm; 120mm; 200mm; 120mm. 液袋; 170mm; 120mm; 200mm; 120mm. |
| 3 | 血袋袋体 | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 袋体成型方式：吹塑筒袋； 袋体外观：半透明，无杂质； 血袋膜厚度：单层约0.55mm； 袋体水蒸汽透出性能：在指定条件下保存42d，水分损耗不大于2%的质量分数，符合GB14232.1要求。 |
| 4 | 导管 | 材料：PVC 外观：透明、柔软、不打折 拉力：承受20N拉力，15S不产生泄漏 管径：3.7*5.4mm 管壁：0.80~0.94mm |
| 5 | 输血插口 | 输血插口内径应能满足各类机采耗材抗凝剂穿刺针的使用。 |
| 6 | 标签 | 合成纸标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏 |
| 7 | 灭菌方式 | 湿热灭菌（高温蒸汽） |
| 8 | 其它性能 | 理化性能及生物性能符合GB14232.1要求 |
| 9 | 氯化钠注射液 | 原材料来源及成品符合中国药典规定 |
| 10 | 红细胞保存液 | 红细胞保存液（MAP）可保存红细胞35天 原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |

# 标项六

一次性护理包

1、组成：由弹力绷带、棉球组成。

2、弹力绷带规格：≥460*25*0.8mm

3、材质：天然橡胶

4、棉球采用医用脱脂棉制成，本产品能够满足YY/T 0330-2015《医用脱脂棉》的要求

5、标签：烫印标签

6、灭菌方式：环氧乙烷灭菌

7、储存条件：储存在相对湿度不超过80%、无腐蚀性气体、阴凉干燥、通风良好、清洁、远离含氯类消毒物品的室内环境中。

复方甘油溶液

1、1个袋体：1*200ml复方甘油溶液用塑料软袋，内装160ml复方甘油溶液

2、袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（TOTM增塑）；

3、袋体成型方式：压延成型

4、袋体外观：半透明，无杂质

5、血袋膜厚度：单层0.38～ 0.44 mm

6、适应症：RH阴性血红细胞低温贮存保护剂

7、导管材料：PVC（TOTM增塑）

8、材质：透明、柔软、不打折

9、管长：导管长17cm，符合GB14232.1要求

10、管径：3.2*4.6mm

11、管壁0.65~0.75mm

12、拉力：承受20N拉力，≥15s不产生泄漏

13、标签为PP进口材料标签，不易被水浸泡破损，不易腐坏

14、灭菌方式：高温蒸汽

15、储存条件：密封，在凉暗处保存

一次性使用塑料血袋

200mL三联CPDA-1+MAP压延膜血袋技术指标：

1、袋体组成，3个袋体：1*200mL主袋（28mLCPDA-1）+1*200mL尾袋（50mLMAP）+1*200mL转移袋（空袋）

2、血袋袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；

3、袋体成型方式：压延成型

4、袋体外观：半透明，无杂质

5、血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm

6、袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内≥2年，水分损耗≤5%；

7、采血针材料：医用不锈钢

8、其他：有针帽防护，使用安全

9、规格：16G超薄壁针管

10、导管材料：PVC

11、材质：透明、柔软、不打折

12、管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求

13、管径：≤3.2*4.6mm

14、拉力：承受20N拉力，≥15s不产生泄漏

15、采血导管与转移导管可带有开关式止液装置

16、标签：热转印标签，无脱落风险

17、灭菌方式：高温蒸汽

18、抗凝液	CPDA-1 可保存全血35天

19、红细胞保存液	MAP 可保存红细胞35天

20、袋体尺寸数据（灭菌前尺寸）：

袋型	内径长度*内径宽度*外径长度*外径宽度

200mL主袋	140±5mm*118±3mm	*164±5mm*130±3mm

200mL尾袋	140±5mm*118±3mm	*164±5mm*130±3mm

200mL转移袋	140±5mm*118±3mm	*164±5mm*130±3mm

200mL四联CPDA-1+MAP去白压延膜血袋技术指标：

1、袋体组成，5个袋体：1*200mL主袋（28mLCPDA-1）+1*200mL滤后空袋+1*200mL尾袋（50mLMAP）+2*200mL转移袋（空袋）

2、血袋袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；

3、袋体成型方式：压延成型

4、袋体外观：半透明，无杂质

5、血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm

6、袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内≥2年，水分损耗≤5%；

7、采血针材料：医用不锈钢

8、其他：有针帽防护，使用安全

9、规格：16G超薄壁针管

10、导管材料：PVC

11、材质：透明、柔软、不打折

12、管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求

13、管径：≤3.2*4.6mm

14、拉力：承受20N拉力，≥15s不产生泄漏

15、采血导管与转移导管可带有开关式止液装置

16、标签：热转印标签，无脱落风险

17、灭菌方式：高温蒸汽

18、抗凝液	CPDA-1 可保存全血≥35天

19、红细胞保存液	MAP 可保存红细胞35天

20、去白细胞滤器性能：

20.1、白细胞残留数≤2.5*106/单位；

20.2、游离血红蛋白变化率≤5%或≤300mg/L；

20.3、红细胞回收率≥85%。

21、滤除条件：

21.1、血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min

22、袋体尺寸数据（灭菌前尺寸）：

袋型	内径长度*内径宽度*外径长度*外径宽度

200mL主袋	140±5mm*118±3mm	*164±5mm*130±3mm

200mL尾袋	140±5mm*118±3mm	*164±5mm*130±3mm

200mL转移袋	140±5mm*118±3mm	*164±5mm*130±3mm

300mL四联CPDA-1+MAP去白压延膜血袋技术指标：

1、袋体组成，5个袋体：1*300mL主袋（42mLCPDA-1）+1*300mL 滤后空袋+1*200mL尾袋（75mLMAP）+2*200mL转移袋（空袋）

2、血袋袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；

3、袋体成型方式：压延成型

4、袋体外观：半透明，无杂质

5、血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm

6、袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内≥2年，水分损耗≤5%。

7、采血针材料：医用不锈钢

8、规格：16G超薄壁针管

9、其他：有针帽防护，使用安全

10、导管材料：PVC

11、材质：透明、柔软、不打折

12、管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求

13、拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏

14、管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm

15、采血导管与转移导管可带有开关式止液装置

16、标签：热转印标签，无脱落风险

17、灭菌方式：高温蒸汽

18、抗凝液	CPDA-1 可保存全血≥35天

19、红细胞保存液	MAP 可保存红细胞≥35天

20、去白细胞滤器性能：

20.1、白细胞残留数≤2.5*106/单位；

20.2、游离血红蛋白变化率≤5%或≤300mg/L；

20.3、红细胞回收率≥85%。

21、滤除条件：

21.1、血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min

22、体尺寸数据（灭菌前尺寸）：

袋型	内径长度*内径宽度*外径长度*外径宽度

300mL主袋	158±5mm*118±3mm	*182±5mm*130±3mm

200mL尾袋	140±5mm*118±3mm	*164±5mm*130±3mm

200mL转移袋	140±5mm*118±3mm	*164±5mm*130±3mm

400mL四联CPDA-1+MAP去白压延膜血袋技术指标：

1、袋体组成，5个袋体：1*400mL主袋（56mLCPDA-1）+1*400mL滤后空袋+1*300mL尾袋（100mLMAP）+2*300mL转移袋（空袋）

2、血袋袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；

3、袋体成型方式：压延成型

4、袋体外观：半透明，无杂质

5、血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm

6、袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内≥2年，水分损耗≤5%。

7、采血针材料：医用不锈钢

8、规格：16G超薄壁针管

9、其他：有针帽防护，使用安全

10、导管材料：PVC

11、材料：透明、柔软、不打折

12、管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求

13、拉力：承受20N拉力，≥15s不产生泄漏

14、管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm

15、采血导管与转移导管可带有开关式止液装置

16、标签：热转印标签，无脱落风险

17、灭菌方式：高温蒸汽

18、抗凝液	CPDA-1 可保存全血≥35天

19、红细胞保存液	MAP 可保存红细胞≥35天

20、去白细胞滤器性能：

20.1、白细胞残留数≤2.5*106/单位；

20.2、游离血红蛋白变化率≤5%或≤300mg/L；

20.3、红细胞回收率≥85%。

21、滤除条件：

21.1、血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min

22、袋体尺寸数据（灭菌前尺寸）：

袋型	内径长度*内径宽度*外径长度*外径宽度

400mL主袋	188±5mm*118±3mm*212±5mm*130±3mm

300mL尾袋	158±5mm*118±3mm	*182±5mm*130±3mm

300mL转移袋	158±5mm*118±3mm	*182±5mm*130±3mm

200mL五联CPDA-1+MAP去白压延膜血袋技术指标：
1、袋体组成，6个袋体：1*200mL主袋（28mLCPDA-1）+1*200mL滤后空袋+1*200mL尾袋（50mLMAP）+3*200mL转移袋（空袋）
2、血袋袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；
3、袋体成型方式：压延成型
4、袋体外观：半透明，无杂质
5、血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm
6、袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内≥2年，水分损耗≤5%；
7、采血针材料：医用不锈钢
8、其他：有针帽防护，使用安全
9、规格：16G超薄壁针管
10、导管材料：PVC
11、材质：透明、柔软、不打折
12、管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求
13、管径：≤3.2*4.6mm
14、拉力：承受20N拉力，≥15s不产生泄漏
15、采血导管与转移导管可带有开关式止液装置
16、标签：热转印标签，无脱落风险
17、灭菌方式：高温蒸汽
18、抗凝液        CPDA-1 可保存全血35天
19、红细胞保存液        MAP 可保存红细胞35天
20、去白细胞滤器性能：
20.1、白细胞残留数≤2.5*106/单位；
20.2、游离血红蛋白变化率≤5%或≤300mg/L；
20.3、红细胞回收率≥85%。
21、滤除条件：
21.1、血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min
22、袋体尺寸数据（灭菌前尺寸）：
袋型        内径长度*内径宽度*外径长度*外径宽度
200mL主袋        140±5mm*118±3mm        *164±5mm*130±3mm
200mL尾袋        140±5mm*118±3mm        *164±5mm*130±3mm
200mL转移袋        140±5mm*118±3mm        *164±5mm*130±3mm

# 标项七

一次性使用病毒灭活输血过滤器材

1.产品名称：一次性使用病毒灭活输血过滤器材/配套用输血过滤器。

2★规格：50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/350ml血浆光化学法病毒灭活成分制备。

3.材质：医用级PVC/聚烯烃，一次性使用、密闭无菌系统。

4.灭菌方式：高压蒸汽灭菌，确保产品无毒、无菌、无热原、无EO残留等生化指标。

5.标签上应有以下内容：产品名称、规格，标明无菌、无热原、批号及失效日期，适用范围、制造商名称、地址。

6.器材原理：由多部件组成密闭系统，可添加亚甲蓝、配合病毒灭活箱光照灭活血浆病毒，同时吸附去除亚甲蓝和白细胞。

7★性能指标：

- 总蛋白回收率≥85%

- 亚甲蓝相关：在血浆中释放含量0.9～1.3μmol/L，残留量≤0.3μmol/L

- 白细胞去除率≥99.9%

- 凝血因子回收率：符合国家标准

- 血浆蛋白免疫原性：无变异

- 抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）和血管性血友病因子（vWF）回收率：≥90%

- 病毒灭活：水疱性口炎病毒（VSV）和辛德毕斯病毒（Sindbis）滴度：≥4.0 Log TCID50(TCID50指在体外细胞培养中能感染50%接种细胞的最小病毒量)

- 密闭系统：整套为密闭无菌管路，无开放操作

8★一次性使用病毒灭活输血过滤器材采用完全透明外壳设计，可清晰看见滤器内部构造便于观察过滤情况；并且各规格滤器直径＜45mm，减少灭活后血浆损失量（提供产品实物样品证明）。

9★为便于产品追溯，耗材具备产品条码，适用于血站管理系统扫描记录。每套带唯一条码，支持灭活柜数据上传与全流程溯源。

10.产品的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。

11.过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无太明显差异。

12.过滤速度快，节省工作时间，过滤时间在3-4分钟。

# 标项八

# 防水血标签（贴签机）

| 1.1 | 标签构成： |
| --- | --- |
| 1.1.1 | 表面基材：亚光白色聚丙烯膜，厚度：0.1±0.02（mm）。 |
| 1.1.2 | 胶水：通用型永久性丙烯酸乳胶 |
| 1.1.3 | 面纸：PP 聚丙烯树脂、聚乙烯树脂厚度：0.1±0.02（mm） |
| 1.1.4 | 底纸：蓝色底纸， 厚度：0.04±0.02（mm） |
| 1.2★ | 产品规格： 80*130mm（1000PCS /卷），六个小标签 |
| 1.3 | 尺寸公差：±0.2mm |
| 1.4 | 产品克重：1.5g/pcs |
| 1.5 | 使用温度范围：10℃～30℃ |
| 1.6 | 产品包装：1000pcs/卷，塑料袋包装，外包装用纸箱封装 |
| 1.7 | 储存时应采用聚乙稀胶袋包装 |
| 1.8 | 使用环境温湿度与储存温湿度差异较大时，须把储存的标签放置在使用环境 12 小时以上 |
| 1.9 | 贮存温度：10℃～30℃，相对湿度 80%以下 |
| 1.10 | 贮存期限：≥20个月，适用于中心现有自动贴签设备。 |

| 编号 | 产品名称 | 尺寸 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体检签 | 12.2*8.4 | 500枚/包 |
| 2 | 防水血辫标签 | 12.5*9 | 按血站要求 |
| 3 | 防水血标签 | 13*8 | 1000张/卷 |

血液标签材料

一、产品用途：适用于大多数血袋厂家生产的血袋胶黏剂的初粘性和最终粘性优，水浴不易脱落，防冷冻掉落，适用于对血液标签要求耐水浴、耐摩擦的血液产品加工过程。

二、技术参数：

1、面纸：基本克重：60g／㎡±10%g／㎡

2、厚度：0.054±0.003mm

3、底纸：白色格拉辛底纸

4、基本克重：72g／㎡±10%g／㎡

5、厚度：0.065±0.003mm

6、胶黏剂：永久性胶黏剂

7、最低贴标温度：10℃

8、使用温度范围：-20℃～＋50℃

9、储存环境：在温度20±2℃（低温或高温条件下会使产品的粘贴力和持久力降低）、相对湿度50±5%的情况下，可储存≥1年。

# 标项九

核酸试管

- 1、用无菌、无DNA酶、无RNA酶的真空采血管，全封闭安全头盖，防止污染，有效防止开启时血液喷溅。

- 2、PET材质。

- 3、采用含惰性分离胶的乙二胺四乙酸二钾（EDTA-K2或EDTA-K3）抗凝，且对血细胞形态保持更好。

- 4、抗凝剂采用冻干喷雾技术，和血液快速混匀。

- 5、冻干喷雾呈固态避免对血液的稀释作用，防止检测结果偏差。

- 6、分离胶具有更好的血浆质量，保证检测结果准确。

- 7、适合所有机器。

8、丁基橡胶方便开盖复盖。

9、钴60整体灭菌。

10、5ml的规格。

11、分离胶支持长时间-70°C保存，达到更长的标本贮藏。

# 标项十

U型血型板

1、适用于现有全自动血型分析仪；

2、板类型：一次性使用的标准96孔板，板条不可拆卸，8孔/条，共12条，每孔容积300ul；

3、U型血型微板上的每个孔U型设计；

4、U型血型微板底部内表面采用雾面技术；

5、U型血型微板的底部孔间做了不透光处理，消除孔间干扰；

6、U型血型微板板条采用可拆卸式设计；

7、效期≥10年；

8、到货至少在有效期前5年以上。

GPS套管针

- 1.用途：适用于现有全自动酶免仪，耗材。

- 2.产品规格为1000ul，透明的一次性吸头。

- 3.采用960支/条组合的独立密封包装；吸头盒装时，可一次性装载96支到针盒。

- 4.与全自动酶免仪的加样系统整合后加样精度能够达到：加样量/精密度（CV%）/准确度（%）

4.1. 100μl/≤1.0%/≤±2.5%

4.2. 1000μl/≤0.8%/≤±0.5%

- 5.支持液面、凝块检测功能，与现有系统配套，系统能够通过吸头检测液面不足、凝块等问题。

- 6.尺寸：长度为86.0mm，孔径Φ0.76mm，壁厚0.18mm，装载适配部分具备很好的弹性，保证吸头装载后有很好的气密性。

- 7.可在室温下长期储存（至少能保证≥24个月的储存期）。

桑托斯加样尖

1.用途：适用于现有全自动加样系统，耗材。

2.产品规格为1100ul，一次性黑色吸头，内含石墨，支持电容感应式探测。

3.采用96支/盒组合的独立密封包装；吸头装载时，可一次性装载96支吸头到针盒。

4.与全自动加样系统整合后加样精度能够达到：加样量/精密度（CV%）/准确度（%）

4.1. 100μl/≤0.75%/≤±2.5%

4.2. 1000μl/≤0.5%/≤±1.0%

5.支持液面探测、凝块探测功能，与现有系统配套，系统能够通过吸头探测液面不足、凝块等问题。

6.尺寸：长度为91mm，孔径Φ0.8mm，壁厚0.5mm，装载适配部分具备很好的弹性，保证吸头装载后有很好的气密性。

7.可在室温下长期储存（至少能保证≥24个月的储存期）。

# 标项十一

STAR加样尖

- 1.用途：用于现有酶免分析加样系统的耗材更换。

- 2.产品规格：300ul，有机材料，含有碳元素。 具有良好导电性，电阻＜200K欧姆。

3.可溯源性：每盒一次性吸头带有唯一独立的条形码，包含产品编号、批号和流水号，可对一次性吸头质量实现溯源；不同规格一次性吸头条形码对应不同颜色。

4.与全自动加样系统整合后加样精度能够达到：加样量/精密度（CV%）/准确度（%）

4.1. 10μl/ ≤2%/≤±5.0%

4.2. 50μl/≤0.75%/≤±5.0%

4.3. 200μl/≤0.75%/ ≤±1.0%

5.洁净度：无DNA、无PCR抑制物、无DNA酶、无RNA酶、无ATP、无内毒素/致热源。

STAR加样尖

1.用途：用于现有酶免分析加样系统耗材更换。

2.产品规格：1000ul，有机材料，含有碳元素。 具有良好导电性，电阻＜200K欧姆。

3.可溯源性：每盒一次性吸头带有唯一独立的条形码，包含产品编号、批号和流水号，可对一次性吸头质量实现溯源；不同规格一次性吸头条形码对应不同颜色。

4.与全自动加样系统整合后加样精度能够达到：加样量/精密度（CV%）/准确度（%）

4.1. 100μl/≤0.75%/≤±2.0%

4.2. 1000μl/≤0.75%/≤±1.0%

5.洁净度：无DNA、无PCR抑制物、无DNA酶、无RNA酶、无ATP、无内毒素/致热源。

# 血液处理机一次性使用附件-235

# 1、产品组成：包括高渗溶液管路、洗涤溶液管路、添加液软管、细菌过滤器、溶液泵管、血液泵管、275ml的BMB离心杯、DPM过滤器、SPM过滤器、热合软管、红细胞成分血收集袋、废液袋和滑动夹组成。

# 2、密闭要求：全封闭系统，耗材管路内置细菌过滤装置

# 3、外包装：密封防压包装

# 4、红细胞去甘油要求：去甘油化洗涤后红细胞质控要求应该达到或优于GB18469-2012标准。

# 6、终产品在特定条件下保存天数符合国家相关标准

# 7、适配机器：适用于现有的加甘油去甘油红细胞处理系统

# 8、售后服务：具备完善的耗材赔付体系

# 标项十二

谷丙转氨酶测试条（干式化学法）

技术指标：

1、适用范围：用于全血或血浆（血清）中谷丙转氨酶的定量检测。

2、贮存在密闭容器中的血清和血浆在20-25℃，可以保存≥3天；2-8℃，可以保存≥7天。

3、上液量: ≤30ul，检测时间：≤120秒；检测范围:0-2000∪／L(37℃)。

4、检测准确性：ALT： 0-40∪／L，偏差控制在±6∪／L；ALT：40-500∪／L时，偏差控制在±15％以内。

5、检测灵敏度：在检测范围为 0-12∪／L的检测准确度（相对偏差）≤±6∪／L。

# 血细胞分析用稀释液CPK-305A/304A

# 1.用途： 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

# 2.成分：氯化钠6.38g/L、硼酸1.0g/L、四硼酸钠0.2g/L、EDTA-K₂ 0.2g/L

# 3.保存：常温（15–30℃），避光

# 4.包装：20L

# 5. 用量：32mL/测试；约625测试/包

# 细胞分析仪用溶血素XS-SLS

# 1.用途：溶解红细胞、检测血红蛋白（SLS法）

# 2. 成分：硫酸月桂酯钠等活性成分1.7g/L

# 3.保存：2–30℃

# 4.包装：500mL×3

# 5. 用量：0.5mL/测试；约3000测试/包

# 白细胞用溶血素XS-4DL

# 1.用途：WBC五分类、白细胞计数

# 2. 成分：非离子表面活性剂0.18%、有机季铵盐0.08%

# 3.保存：2–35℃

# 4.包装：5L

# 5. 用量：2mL/测试；约2500测试/包

# 全自动血液分析仪用清洁液

# 1. 用途：仪器管路、计数池日常清洁维护

# 2. 成分：由处于稳定状态的人红细

# 胞，人白细胞和血小板成分及含防腐剂的溶液组成。

# 3.保存：室温

# 4. 包装：50mL/瓶

# 5.用量：每日开关机1次；1瓶可用3–4个月

# 血液分析仪用质控品

# 1. 用途：血液分析仪的质量控制。

# 2. 成分：由处于稳定状态的人红细胞，固定的哺乳动物白细胞和血小板成分和含防腐剂的溶液组成。

# 3. 保存：2–8℃

# 4包装：水平1/2/3：高值/中值/低值 ；1.5mL×1/水平

三分类血细胞分析用稀释液

1.用途： 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

2.成分：氯化钠6.38g/L、硼酸1.0g/L、四硼酸钠0.2g/L、EDTA-K₂ 0.2g/L

3.保存：常温1–30℃，避光

4. 包装：20L

5.用量：40mL，约500测试

三分类血液分析用溶血剂

1.用途：用于血细胞分析前破坏红细胞，溶出血红蛋白，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定

2. 成分：季铵盐8.5g/L、氯化钠0.2g/L

3.保存：2–35℃

4 包装：500mL×3

5 用量：0.6mL/测试；500mL×3约2500测试

# 标项十三

抗人球蛋白检测卡

一、基础信息

产品名称：低离子抗人球蛋白卡（微柱凝胶法）

管理类别：第三类体外诊断试剂

二、结构与组成

微管数量：6 孔 / 卡

凝胶介质：葡聚糖凝胶

有效成分：多克隆抗人球蛋白（AHG），含兔抗 - IgG、单克隆抗 - C3d（139-9 细胞系）

防腐剂：NaN₃（浓度＜0.1%）

结构：反应腔（V 型）+ 凝胶分离柱（底部 U 型）

三、规格与包装

单卡规格：6 孔 / 卡

四、储存与有效期

储存条件：18～25℃，避光、避热源

五、性能与适用

适用范围：抗体筛查、交叉配血、直接 / 间接抗人球蛋白试验（Coombs 试验），仅体外诊断，不用于血源筛查

离心参数：最大离心力约182g

反应原理：低离子环境促进 IgG 类不完全抗体致敏红细胞，抗人球蛋白介导凝集，凝胶过滤分离凝集 / 未凝集红细胞

# 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

（项目名称）

（标项名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年  月  日

目 录

一、开标一览表

二、投标函

三、投标价格明细表

四、商务条款偏离表

五、技术条款偏离表

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、投标人资格条件证明材料

九、投标人近年类似项目情况表

十、售后服务承诺书

十一、技术方案

十二、保证金缴纳证明材料

十三、其它需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标项名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标价格 | 小写： 大写： |
| 供货周期 | 接到甲方通知后疆内产品7个日历日供货，疆外产品15个日历日供货。 |
| 合同履约期限 | 自合同签订之日起至一年内有效。 |
| 有效期 | 采购货物到货，不少于采购货物总有效期的三分之二。（注：U型血型板有效期以招标文件第四章“技术标准和要求”内容为准）。 |
| 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 备注 |  |

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 二、投标函

致：                                             （采购人名称）

根据已收到的                       （项目名称、标项名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用。

2、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

3、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

4、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在投标人须知前附表规定的投标人不得存在的任何一种情形。

5、本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、我方已完全理解招标文件的全部内容，并无异议。

7、如我方中标，我方自愿向代理机构支付咨询费，并在合同签订后1个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

8、我方愿意提供贵方可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 三、投标价格明细表

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 注册号 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、标的名称和数量应按照第四章“技术标准和要求”内容填写。

2、投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不仅限于外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、配合费、调试、检验验收、人员培训费、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、招标文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。中标单位在项目实施、调试过程中，要做到安全文明施工，如发生任何意外、伤亡责任事故，造成的经济损失和人员伤亡由中标人自行负责。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 五、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人技术条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 六、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

日期：       年      月      日

## 七、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 八、投标人资格条件证明材料

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 银行帐号 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 关联单位 （如有） | 注：此处关联单位指单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位。 |  |  |

## 8.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 8.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、经审计的财务报告（2024或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月）。

要求2、成立不足六个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

## 8.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

一、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

二、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明文件（如有时）。

三、关于符合本国产品标准的声明函或或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有时）。

附件一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司  （联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 九、投标人近年类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购人联系方式 | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 十、售后服务承诺书

格式和内容自行拟定

投标人：                      （盖章）

日期：     年   月   日

## 十一、技术方案

格式和内容自行拟定

## 十二、保证金缴纳证明材料

汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。

## 十三、其它需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料。

产品简要说明一览表

| 填报项目 |  | 填报内容 | 填报要求（填报时此列可删除） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品注册证 | 产品名称 |  | 与注册证上的内容一致。 | 后附注册证复印件 |
|  | 产品材质 |  |  |  |
|  | 规格 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 产品注册号 |  |  |  |
|  | 产品注册名称 |  |  |  |
|  | 注册证有效期 |  |  |  |
|  | 注册证批准日期 |  |  |  |
|  | 生产地址 |  |  |  |
| 生产企业名称 |  |  | 与注册证保持一致 |  |
| 产品认证 |  |  | 与认证证书一致（美国FDA认证；欧盟CE认证；FDA和CE认证；其他） | 后附证书复印件 |
| 产品适用范围 |  |  | 与注册证上产品适用范围一致 |  |
| 产品性能结构及组成 |  |  | 与注册证上产品性能结构及组件一致 |  |
| 技术优势 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 简单介绍产品功能、用途、使用方法等。 |  |

注：所投每个产品单独填报。

# 第六章 补充条款

## 附件1、中小企业扶持政策

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，

请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件2、残疾人企业扶持政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部
民政部
中国残疾人联合会
2017年8月22日

## 附件3、监狱扶持政策

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：
　　政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：
　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。
　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。
　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日

## 附件4、实施本国产品标准及相关政策

国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。