实验室设备维护保养服务项目

竞争性磋商文件

采 购 人：阿克苏地区公安局

招标编号：2026-0508-173238

采购代理机构：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

二〇二六年六月

竞争性磋商文件

项目名称:实验室设备维护保养服务项目

采 购 人（公章）：阿克苏地区公安局

法定代表人（签章）：

联系人：强斌

联系电话：15699362323

采购代理机构（公章）：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

法定代表人(或授权委托人）（签章）：

联系人：常丽

联系电话：13657595999

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区解放北路3号国泰·城市公馆A座1单元1601室

2026年06月

目录

第一章 磋商公告	2

## 第二章 供应商须知	                                         6

第三章 政府采购合同(最终以双方签订的合同为主)	34

第四章 采购需求	38

第五章 评审办法	44

第六章 响应文件格式	51

- 第一章 磋商公告

- 实验室设备维护保养服务项目竞争性磋商公告

项目概况

实验室设备维护保养服务项目招标项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（政采云平台）获取采购文件，并于2026年06月17日 10:30（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：2026-0508-173238

项目名称：实验室设备维护保养服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：710000.00

最高限价（元）：710000.00

采购需求：对实验室设备维护保养详见采购需求

标项名称:实验室设备维护保养服务项目

数量:1批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对实验室设备维护保养（详见采购需求）

备注：该项目以实际工作量作为实际支付依据

合同履约期限：一年（自合同签订之日起计算）。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

- 3.本项目的特定资格要求：无

- 获取采购文件

- 时间：2026年06月05日至2026年06月12日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）/

- 售价（元）：0元

- 响应文件提交

- 截止时间：2026年06月17日10:30（北京时间）

- 地    点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在投标截止时间前在政采云平台上传。

- 响应文件开启

- 开标时间：2026年06月17日10:30（北京时间）

- 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

- 公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。

- 2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

- 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

- 4、其他事项：（1）本次公告在新疆政府采购网及阿克苏地区行政公署网同时发布；（2）请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。（3）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。（4）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（5）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
（6）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。（7）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

- 特别提示：

- 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

- 2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

- 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿克苏地区公安局

地 址：阿克苏地区公安局

联系方式：15699362323

2.采购代理机构信息

名 称：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区解放北路3号国泰·城市公馆A座1单元1601室

联系方式：13657595999

3.项目联系方式

项目联系人：常丽

电 话：13657595999

## 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：阿克苏地区公安局 地 址：阿克苏地区公安局 电 话：15699362323 |  |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆天巨辰工程项目管理有限公司 地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区解放北路3号国泰·城市公馆A座1单元1601室 联 系 人：常丽 电 话：13657595999 |  |
| 3 | 监管部门 | 名 称：/ 电 话：/ |  |
| 4 | 项目名称 | 实验室设备维护保养服务项目 |  |
| 5 | 项目编号 | 2026-0508-173238 |  |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |  |
| 7 | 采购内容 | 对实验室设备维护保养（详见采购需求）。 |  |
| 8 | 最高限价 | 710000元（大写：柒拾壹万元整） |  |
| 9 | 质量目标 | 满足采购需求所要求的内容，满足国家及地方规范要求，并能通过当地主管部门及委托方审查验收。 |  |
| 10 | 合同履约期限 | 一年（自合同签订之日起计算） |  |
| 11 | 地点 | 业主指定地点。 |  |
| - 12 | 是否专门面向中小企业 | ☑ 是 □ 否 |  |
| 13 | 是否接受联合体报价 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |  |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 个日历天。 |  |
| 15 | 踏勘现场 | ☑ 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |  |
| 16 | 履约保证金 | ☑ 不需要 □ 需要 |  |
| 17 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 ☑ 由成交供应商支付 招标代理服务费用参照发改价格〔2015〕299号文件通知要求，参照发改计价格【2002】1980号文件及发改价格【2011】534号文件的差额定率累进法计算标准。在此标准计算后下浮40%收取。 |  |
| 18 | 构成采购文件的其他材料 | 补充文件 |  |
| 19 | 询问和质疑 | (1)供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。(2)提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。(3)质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购人或采购代理机构提出。(4)质疑函应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交响应文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交响应文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。(5)质疑人可以采取书面形式递交质疑函。采购人或采购代理机构收到质疑函后，对质疑函进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑函之日起即为受理。(6)采购人或采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。(7)供应商进行虚假和恶意质疑的，采购人或采购代理机构将提请 政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。(8)质疑人对答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时 间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投拆。质疑函制作说明： 1.质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑函，质疑函应当包括下列 主要内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。★质疑函的递交方式：以书面形式递交或者电子邮件的方式。注：供应商按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑 和投诉办法》提出质疑。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授 权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委 托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依 据。 4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法 人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其 授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 接收方式：要求质疑供应商提供营业执照扫描件、法人身份证扫描 件，代理人有授权委托书。 |  |
| 20 | 供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间 | 提交首次响应文件截止日期前5日 |  |
| 21 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规 定 ； （1）具有独立承担民事责任的能力：具有有效经年检的三证合一营业执照。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年审计报告或财务报表(成立不足一年提供成立至今财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表）。 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供：《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明函》 （4）依法缴纳税收的良好记录：提供投标截止日前近三个月任意一个月完税证明；依法免税的，应提供相应文件（扫描件）证明其依法免税。 （5）依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前2026年任意一个月的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法定代表人或委托代理人的社保明细）；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件（扫描件）证明其依法不需要缴纳社会保险。 （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。 （7）符合法律、行政法规规定的其他条件：提供①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；提供②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的《声明函》。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业(其中，中小企业包括视同为中型、小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位)。 3.本项目的特定资格要求：无 4.其他要求：供应商存在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的禁止参与参与本项目，响应文件无效。（由资格审查小组自行查询） |  |
| 22 | 是否允许递交备选报价方案 | ☑ 不允许 □ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照采购文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。 |  |
| 23 | 响应报价的范围 | 含税全包价。 |  |
| 24 | 响应报价的次数 | 本次响应报价实行两轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。超过二轮报价的由磋商小组现场集体决定是否继续报价，磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。 |  |
| 25 | 保证金的缴纳 | 投标保证金：本项目不做要求 |  |
| 26 | 响应文件编制装订 | 项目开评标结束后，排名前三的供应商按以下要求提供响应文件 1.响应文件装订成一册。 2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。 3.响应文件内容。供应商应按照采购文件的要求编写响应文件；对采购文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。 |  |
| 27 | 响应文件签署和盖章 | - 1.竞争性磋商文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须按规定本人签署,不得由他人代签。 - 2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。 3.“报价函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章(包括印章、公章等)均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式(如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、"业务章"等)的印章。 |  |
| 28 | 响应文件份数及要求 | 本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。(投标结束后，排名前三投标供应商在5天内将纸质版响应文件(一正三副电子U盘3个)邮寄至国泰城市公馆商铺；联系人：常丽13657595999;纸质版须与电子版响应文件内容一致。 |  |
| 29 | 响应文件密封和标记 | 本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按 规定时间上传电子投标书即可。 |  |
| 30 | 递交响应文件截止时间 | 截止时间：2026年06月17日10:30(北京时间) 提交响应文件地点：政采云平台(www.zcygov.com) |  |
| 31 | 开标时间及地点 | 时间：2026年06月17日 10:30(北京时间) 地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 供应商应于2026年06月17日10:30(北京时间)时之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使 用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，客服电话：95763。 |  |
| 32 | 磋商小组 | 磋商小组共3人，其中： 采购人代表1人，评审专家2人。 |  |
| 33 | 评审办法 | 综合评分法 |  |
| 34 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是，每包确定一个成交供应商，成交结果在相关媒介发布，公告期限为1个工作日。 ☑ 否，推荐的成交候选供应商个数： 3 |  |
| 35 | 是否退还响应文件 | 除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |  |
| 36 | 供应商在开标时需携带的验资文件 | 本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按 规定时间上传电子投标书即可。 |  |
| 37 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |  |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |  |
| 38 | 分包和非主体、非关键性工作 | ☑ 不允许 □ 允许，供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。 |  |
| 39 | 多包成交规则 | 分包采购的项目，供应商可以选择 / 个包报价，但只能成交/ 个包。 供应商可依照采购文件要求进行多个包报价。若所投多个包的报价排位均第一，由供应商自行选择其中/个包成交；其他包参与报价排序，排序第一也不成交，成交顺延排序第二的供应商，以此类推。 |  |
| 40 | 监督 | 本次采购活动以及相关当事人应当接受当地监督管理部门依法实施的监督。 |  |
| - 41 | 是否缴纳场地费 | - □是 ☑否 |  |
| - 42 | - 是否邀请公证 | - □是 - ☑否 |  |
| - 43 | 节能、环保政府采购政策 | 严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号)、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号)、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告(2019年第16号),本次采购产品类别（如有）属于政府强制采购产品类别的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应文件无效；属于政府优先采购产品类别的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 政府采购政策支持 1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填 报，评审时进行价格优惠);供应商享受支持中小企业 发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标 志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强 制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目专门面向小微企业，不再执行价格扣除。 2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。 3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。 |  |
| - 44 | 关于中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业扶持政策落实的规定： | ☑本项目专门面向中小企业采购项目(残疾人福利性单位、监狱企业同样享受该政策，视为小微企业) □本项目按照《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小 企业发展管理实施办法》(新财规〔2021〕6号) 1、本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业 (1)供应商需按照采购文件的要求提供《中小企业声 明函》,详见第六章“响应文件格式”附件八。 (2)企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规 定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件规定 自行填写。 特别提示 1、本项目专门面向中小企业，不再执行价格扣除。 |  |
| - 45 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应 商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操 作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |  |
| - 46 | 响应文件解密时间 | 供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 响应文件开启时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。 |  |
| - 47 | 低价不正当竞争预防措施 | 低价不正当竞争预防措施（实质性要求）： 1.在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定： （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×60%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过60%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |  |
| - 48 | 付款方式 | 支付方式：签订合同15日内支付30%作为预付款；维保进场后并完成所有设备的安装、调试以及维护；经采购人确认后支付50%；维保周期届满、全年维保履约完毕，无故障遗留支付剩余20%（具体以双方协商确定）。 |  |
| - 49 | 声明 | 1.中标成交供应商响应文件作为合同附件，如发现承诺多兑现少或未在规定的时间内与业主方签订合同合同期内不能严格履行合同，将追究其法律，经济责任。 2.中标成交供应商自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，合同签订后2个工作日内须向我公司提供一份合同扫描件(PDF格式),备注项目名称及编号，发送至邮箱867778358@qq.com。用于合同备案，逾期未提供，后果自负。 |  |
| - 50 | 合同履约 | 1．采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 法律依据：《政府采购法》第46条，如不按时签订视为拒绝和采购人签订合同，如属于无正当理由的，按《中华人民共和国政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失的，将依法追究其责任。 2．中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 法律依据：《政府采购法实施条例》第49条 |  |
| 注意事项： 1、请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。2、请务必确保响应文件制作时所用的CA锁与响应文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 3、供应商须知前附表内容与磋商文件其它内容不一致的，应当以供应商须知前附表内容为准。 4、本表中“”标示选择使用该项。 |  |  |  |

供应商须知正文

### 1.采购依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购非招标采购方式管理办法》；

1.5《政府采购质疑和投诉办法》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

### 2.合格的供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.2符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4供应商须知前附表规定接受联合体报价的，应符合以下规定：

2.4.1联合体各方应按照磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.4.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.4.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.5鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体报价，但联合体各方均应符合上述规定。

2.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性磋商的资格。

### 3.保密

参与竞争性磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 4.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

4.1语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4报价有效期

4.4.1在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

4.5参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

### 5.踏勘现场

5.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 6.询问

6.1供应商对竞争性磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复应当采取书面形式。

### 7.偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

### 8.履约担保

8.1在签订合同前，成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的6%。

8.2成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，成交供应商应当对采购人造成的损失给予赔偿。

### 9.采购代理服务费

9.1代理服务费按照磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中规定由中标人缴纳，请供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

附:招标代理服务计算方法

| 服务类型中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制磋商文件(有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下:

100万元×1.0%=1万元

(500-100）万元×0.7%=2.8万元

(1000-500）×0.55%=2.75万元

(5000-1000）×0.35%=14万元

(6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

### 10.磋商文件

10.1磋商文件的组成

10.1.1磋商文件是用以阐明服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审办法

- 签订合同、合同主要条款

- 响应文件格式

10.1.2根据本章第10.2款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2磋商文件的澄清和修改

磋商文件的澄清和修改及确认，详见供应商须知前附表。

磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

### 11.响应文件的组成

11.1供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2响应文件的组成：详见第六章响应文件格式。

### 12.响应报价

12.1响应报价的范围：见供应商须知前附表。

12.2响应报价的次数：见供应商须知前附表。

12.3供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

12.4供应商应按照采购文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.5供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便谈判小组对各响应文件进行比较。

12.6开标时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。

12.7唱标时，采购代理机构只对按照采购文件要求编制的响应报价进行唱标。

12.8供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

### 13.响应文件编制要求

13.1响应文件应按所投包分别进行编制。

13.2响应文件编制：见供应商须知前附表。

13.3响应文件签章：见供应商须知前附表。

13.4供应商可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

### 14.响应文件的密封和标记

见供应商须知前附表。

15.响应文件的递交

15.1供应商应在报价截止时间前递交响应文件。

15.2供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

15.3供应商有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

15.3.1逾期送达的或者未送达（上传）指定地点的。

15.3.2响应文件未按采购文件要求密封（加密）的。

15.3.3递交响应文件未在规定时间内解密响应文件。

15.4除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

### 16.响应文件的修改与撤回

16.1供应商在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的报价有效期终止之前，在磋商文件没有变动的情况下，供应商不得补充、修改、替代或者撤销其响应文件。

### 17.保证金

17.1保证金的缴纳

17.1.1保证金的缴纳金额和形式：见供应商须知前附表。

17.1.2保证金以到账时间为准。

17.1.3供应商为联合体的，联合体牵头人缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2保证金的退还

17.2.1供应商在采购文件要求提交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起5日内退还已收取的保证金。

17.2.2采购代理机构在成交通知发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订并备案后5个工作日内退还成交供应商的保证金。

17.3保证金的不予退还

17.3.1供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）报价截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经磋商小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的;

（6）成交供应商未按照采购文件规定签订合同或者未按照采购文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2不予退还的保证金应在规定时间内上缴国库。

### 18.开标、磋商、成交

18.1．竞争性磋商

（1）采购人和采购代理机构将按规定的磋商时间和地点组织磋商。监督部门将视情况派代表到现场进行监督。

（2）供应商在公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。供应商可由法定代表人或其授权人线上参加，并签到以证明出席，如未按要求时间签到解密的供应商后果自负。

（3）开标时，由采购代理机构向磋商小组介绍项目基本情况并宣布有关纪律和磋商程序。

（4）开启有效供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签章时段】，供 应商对开标纪录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议） 。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（5）磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商不得进入详细评审，其响应文件将被拒绝。

（6）磋商小组开启供应商首次报价并进行初步审查和详细评审（只有初步审查合格的供应商，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段。）

（7）通过评审后，将进入新一轮报价。

（8）采购人或采购代理机构将对磋商过程进行记录，并存档备查。

（9）供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

注：特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台 ”电子化开标或评审程序调整的 ,  按调整后程序执行。

（2） 开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过 “政府采购云平台 ” 进行，若因“政府采购云平台 ”技术问题无法进行签章或盖章确认的，采购组织机构将通 过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为 30 分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

（3）在开标过程中如评审小组对响应文件有疑问，询标内容汇总后将发起询标函，供应商应对询标函提出的问题做出澄清或说明。

18.3磋商小组

18.3.1磋商小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人及以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

18.3.2评审专家的抽取

18.3.2.1采用随机抽取方式从政府采购监管部门依法设立的专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

18.3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

18.3.3磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

18.3.4磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本采购文件的规定确定成交供应商或者推荐中标候选人。

18.3.5磋商小组具有依据采购文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

18.3.6磋商小组的职责：

18.3.6.1审查响应文件是否符合采购文件要求，进行资格性审查和符合性审查，磋商小组做出评价；

18.3.6.2要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

18.3.6.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

18.3.6.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

18.3.6.5对围、串标等违法违规行为作出认定。

18.3.7磋商小组的义务：

18.3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

18.3.7.3严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

18.3.7.4发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

18.3.7.5按照采购文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

18.3.7.6编写评审报告；

18.3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

18.3.7.8对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

18.3.7.9配合监管部门处理投诉；

18.3.8磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

18.3.8.1供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

18.3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

18.3.8.3与供应商有经济利益关系；

18.3.8.4曾因在采购、评审以及其他与政府采购有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

18.3.8.5与供应商有其他利害关系。

18.4评审程序

18.4.1宣布评审纪律以及回避提示；

18.4.2组织推荐磋商小组组长；

18.4.3资格性审查；

18.4.4符合性审查；

18.4.5技术评审；

18.4.6澄清有关问题；

18.4.7磋商

18.4.8确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；

18.4.9编写评审报告；

18.4.10宣布评审。

18.5评审

18.5.1资格性审查

18.5.1.1磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

18.5.1.2磋商小组通过“信用中国”网站、中国政府采购查询供应商信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。磋商小组应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

18.5.2符合性审查

磋商小组依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

18.5.3在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者采购人或者其委托公证人员依据法律法规和采购文件的规定，分别与供应商共同对其商务部分响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格，填写资格审查表并签字确认后，提交磋商小组审核的供应商，磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明，供应商签字确认。供应商签字确认后磋商小组全体成员签字。供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组做出的不合格或无效裁定。

18.5.4技术评审

谈判小组根据项目实际情况对各供应商的技术文件进行审查。

18.6澄清有关问题

18.6.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.6.2磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，磋商小组有权确定其响应无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

18.6.3磋商小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

18.6.4响应文件计算错误的修正。谈判小组在对实质上响应采购文件要求的响应文件进行评估时，除采购文件另有约定外，须进行修正的，应符合下列原则：

18.6.4.1响应文件以正本为准。响应文件中《开标一览表》内容与分项报价、明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，单价明显不合理的可以进行纠偏；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

18.6.4.2按前款规定调整后的报价，经供应商确认后产生约束力。

18.7磋商

18.7.1磋商前，磋商小组应核实供应商对统一磋商技术标准（包括强制性标准和行业标准）等是否全部承诺或者确认。

18.7.2磋商小组所有成员集中与单一供应商进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

18.7.3本次响应报价实行两轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。超过二轮报价的由磋商小组现场集体决定是否继续报价，磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

18.8成交

18.8.1本项目评审办法为综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.3、2.4款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。

18.8.2采购人授权磋商小组确定成交供应商的，最终报价结束后，磋商小组按照上述的规定，对供应商进行排序并确定排序第一的为成交供应商；

18.8.3采购文件规定推荐成交候选供应商的，成交候选供应商数量应当根据采购需要并在采购活动开始前确定，由磋商小组按照上述规定的评审办法确定各供应商排列顺序，依照顺序推荐成交候选供应商，并出具评审报告，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合得分最高的原则确定成交供应商。

18.8.4中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

18.8.5磋商结果应通知所有参加磋商的供应商。

18.9成交结果公告以及成交通知书

18.9.1采购人或者采购代理机构应当自公告成交结果公示之后，发出成交通知书。

18.9.2采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

18.9.3成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

18.10响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

18.10.1响应报价高于采购预算的；

18.10.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

18.10.3应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品的；

18.10.4对允许偏离的非实质性条款，偏离采购文件规定的偏离范围和幅度的；

18.10.5不按照采购文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（采购文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

18.10.7供应商未按采购文件要求缴纳保证金的；

18.10.8报价有效期不满足采购文件要求的；

18.10.9磋商小组2/3及以上成员认定报价方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合采购文件要求的；

18.10.10磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

18.10.11未按采购文件规定编制、签署、盖章、响应文件的；

18.10.14不符合法律、法规和采购文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组做出的决定。

18.11废标

18.11.1出现下列情形之一的，应予废标：

18.11.1.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的：

18.11.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的：

18.11.1.3因重大变故，采购任务取消的：

18.11.1.4法律、法规以及采购文件规定的其他废标情形。

18.11.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

18.12特殊情况处置程序

18.12.1磋商小组成员的更换

18.12.1.1磋商小组应当执行连续评审的原则，按照采购文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存采购文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

18.12.1.2退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本采购文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

18.12.2记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

18.12.3延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加报价的供应商，否则必须按时开标。

18.13违法违规情形

18.13.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

18.13.1.1供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

18.13.1.2供应商之间约定成交供应商；

18.13.1.3供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

18.13.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

18.13.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

18.13.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，磋商小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

18.13.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

18.13.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

18.13.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

18.13.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

18.13.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

18.13.2.6不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.13.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

18.13.3.1采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

18.13.3.2采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

18.13.3.3采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

18.13.3.4采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

18.13.3.5采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

18.13.3.6采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

在开标、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由磋商小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

18.14违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加阿克苏市政府采购活动：

18.14.1提供虚假报价材料谋取中标、成交的；

18.14.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

18.14.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### 19.质疑

19.1参加本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

19.2质疑书内容应包括以下主要内容：

19.2.1质疑人的名称、地址、电话等；

19.2.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

19.2.3提出质疑的日期。

19.3质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

19.4除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

19.5采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

19.6 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

### 20.投诉

20.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第94号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

20.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

20.2.1提起投诉前已依法进行质疑；

20.2.2投诉书内容符合本办法的规定；

20.2.3在投诉有效期限内提起投诉；

20.2.4同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

20.2.5财政部规定的其他条件；

20.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

20.4投诉书应当包括以下主要内容：

20.4.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

20.4.2具体的投诉事宜以及事实依据；

20.4.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

20.4.4提起投诉的日期。

20.5投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

20.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

20.7投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

### 21.其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                    包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

| 质疑函接收方式 | ☑ 书面质疑递交（或邮寄）地址：国泰城市公馆，常丽13657595999收；同时将质疑文件扫描件发送至公司企业邮箱（邮箱地址：867778358@qq.com） |
| --- | --- |

注：质疑函附件应提供营业执照扫描件、法定代表人身份证扫描件、授权委托人应附供应商授权委托书及被委托人身份证扫描件、获取磋商文件回执单。

- 政府采购合同(最终以双方签订的合同为主)

该合同仅供参考

合同编号：

合  同

项目名称：

项目编号：

2026年    月

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据 2026年XX月XX日采购项目_________________的竞争性磋商文件要求和采购代理机构出具的《中标（成交）通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、项目内容及金额

（一）、项目内容：

（二）、项目要求：

（三）、项目进度：

（四）、项目的总金额：人民币       万元（大写     ）

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：

二、乙方的工作职责

根据甲方要求做好                 项目相关工作。

三、乙方的工作内容：

四、时间、地点和要求

1.验收时间：于 2026年 月 日前验收；验收地点：

2.验收方式：验收报告

3.乙方提交工作成果形式：

4.乙方向甲方提交的所有资料，需正是有效，如发现涉及虚假伪造行为，造成的严重后果，均有乙方自行承担。

5.甲方委托乙方的其他事项。

五、付款方式

签订合同15日内支付30%作为预付款；维保进场后并完成所有设备的安装、调试以及维护；经采购人确认后支付50%；维保周期届满、全年维保履约完毕，无故障遗留支付剩余20%。

六、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1.甲方未按照合同约定向乙方支付费用的，每逾期一天按照未付款额同期银行贷款利率向乙方支付逾期付款违约金。

2.乙方不得无合理理由中途解除合同。如乙方无合理理由中途解除约定，甲方可以要求乙方返还已支付所有费用，并可以要求乙方支付本合同总价  /%  作为违约金。

3.乙方提供的服务不符合合同约定，乙方按照不符合部分预算金额双倍支付甲方违约金；如出现二项以上未达到约定要求或者实质影响合同目的实现的，甲方有权解除合同，乙方则应按本合同总金额的  /%  向甲方支付违约金，并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。

4.乙方实施贿赂的，应当按行贿或承诺贿赂利益总额的  /  倍处违约金向甲方支付违约金，且甲方有权单方解除本合同，乙方应当赔偿因解除本合同造成的损失。

5.乙方实施的项目内容如有侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6.乙方未按照合同约定时限完成工作任务的，每逾期一天承担  /  违约金，逾期超过30日的应视为乙方无法履行合同，按照本条第一款予以处理。

7.乙方违反本合同其他的约定，甲方可视具体情况要求乙方承担费用  / 的违约金并赔偿因此造成的所有一切损失。

8.对违约金，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方支付违约金。如未按时支付违约金，每逾期一天，乙方应按违约金数额的  /  向甲方支付逾期付款赔偿金。

9.一方违约除承担违约责任外，守约方因维护合法权益，所支出的维权费用包括但不限于律师费、诉讼费、交通费等一切维权合理支出均由违约方承担。

八、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

九、合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同未发生争议部分应当继续履行。

十、合同生效及其它：

1.本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，自双方签字并加盖公章后生效，各份具有同等法律效力。

2.双方任何通知、文件应以书面形式、并向本合同首页载明地址通过专人或邮政特快专递（EMS）送达，合同尾页列明的地址为双方寄送收往来文件的不变地址及人民法院、仲裁机构处理纠纷时送达法律文书的专用地址，如有任何一方发生变化，应当在24小时内书面通知对方，否则送达至收件邮局的文件视为对方已送达。

3.下述文件为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等法律效力，本合同没有约定的，按下列文件的相关规定执行：磋商文件及修改与补充、澄清；中标（成交）通知书和本合同所有附件；乙方的响应文件及询标过程中的书面答疑记录；谈判中的承诺函、报价。磋商文件和乙方响应文件、答疑、承诺及本合同中如有表述不一致的地方，以有利于甲方的条款履行。

4.本合同未尽事宜，双方协商后签订书面补充协议。

甲方（盖章）：

联系人：

联系电话：

地址：

签约时间：  年  月  日

乙方（盖章）：

开户银行：

账    号：

联系人：

联系电话：

- 采购需求

实验室维保项目清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测序仪 | 3500XL | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 1 | 台 |
| 2 | DNA提取工作站维保 （精密仪器） | 24道 | 长春市博坤生物科技有限公司 | 1 | 台 |
| 3 | 502熏显柜 （国产） | HWXG-II | 北京华兴瑞安科技有限公司 | 1 | 台 |
| 4 | 502熏显柜 （精密仪器） | MVC3000 | 北京安道全科技有限公司 | 1 | 台 |
| 5 | 茚三酮熏显柜 | Caron 6105 | 美国卡隆产品与服务公司 | 1 | 台 |
| 6 | 气质联用仪 （精密仪器） | QP-2010NX | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 1 | 台 |
| 7 | 热脱附-气质联用仪 （精密仪器） | LCD-350 QP-2020NX | 莱创应用（广州）科技有限公司 岛津仪器（苏州）有限公司 | 1 | 台 |
| 8 | 顶空气相色谱 （精密仪器） | 7890B | 安捷伦（中国）科技有限公司 | 1 | 台 |
| 9 | 离子色谱仪 | ICS-5000+ | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 1 | 台 |
| 10 | 紫外分光光度计 | UV | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 1 | 台 |
| 11 | 纯水仪 | FJY1502-UVF | 青岛富勒姆科技有限公司 | 1 | 台 |
| 12 | 实验室故障维修 （新风系统） | 麦克维尔 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 1 | 台 |

（一）测序仪：

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次维护保养及校准服务，维护项目包括：

（1）整机除尘；（2）光路清理、矫正；（3）透镜清理、矫正；（4）CCD矫正；（5）自动进样器矫正；（6）协助对电泳系统进行水洗；（7）进行空间矫正；（8）进行光谱矫正；（9）以上工作完成后，出具维护校准报告。

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为全新正品配件，以保证仪器性能稳定。

4、维修范围：泵（Pump）、激光管（Laser）、激光电源（Laser Power）、恒温箱（Oven）、线路板等均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，2个工作日内工程师上门。

6、投标方须具备仪器品牌的维保服务能力。

7、供应商需提供相关工具（万用表、激光表）的校准证书、专业工具等的有效证明文件。

（二）DNA提取工作站（精密仪器）：

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次原厂标准维护保养及校准服务

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为全新正品配件，以保证仪、器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围：清洁消毒、机械/磁路维护、电气与软件校准、耗材更换、环境与安全检查等均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

6、投标方须具备仪器品牌的维保服务能力。

（三）502熏显柜（国产）

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次维护保养及校准服务

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为原厂全新配件，以保证仪器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围（包括但不限于）：包含柜体清洁、密封及气路检查、风机与净化滤芯更换、加热挥发组件检修、电路控制系统检测、气密性测试与安全功能校验等均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

（四）502熏显柜（精密仪器）

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次维护保养及校准服务

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为原厂全新配件，以保证仪器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围（包括但不限于）：包含柜体清洁、密封及气路检查、风机与净化滤芯更换、加热挥发组件检修、电路控制系统检测、气密性测试与安全功能校验等均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

6、投标方须具备仪器品牌的维保服务能力。

（五）茚三酮熏显柜

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。。

2、每年提供1次维护保养及校准服务

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为原厂全新配件，以保证仪器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围（包括但不限于）：包含柜体清洁、密封及气路检查、风机与净化滤芯更换、加热挥发组件检修、电路控制系统检测、气密性测试与安全功能校验等均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

（六）气质联用仪（精密仪器）

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次维护保养及校准服务。

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为全新正品配件，以保证仪器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围（包括但不限于）：管路气路检漏、进样系统、色谱柱、离子源及质谱检测器清洁维护、真空系统检查、耗材更换与仪器性能校准等均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

6、投标方须具备仪器品牌的维保服务能力。

（七）热脱附-气质联用仪（精密仪器）

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次维护保养及校准服务

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为全新正品配件，以保证仪器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围（包括但不限于）：气路检漏、热脱附模块与进样组件清洁更换、色谱质谱系统维护、真空检查、耗材更换及仪器性能校准等均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

6、投标方须具备仪器品牌的维保服务能力。

（八）顶空气相色谱（精密仪器）

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次维护保养及校准服务

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为全新正品配件，以保证仪器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围（包括但不限于）：气路检漏、顶空进样单元清洁维护、进样口与色谱系统检查、耗材更换、仪器校准及整机性能验证均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

6、投标方须具备仪器品牌的维保服务能力。

（九）离子色谱仪

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次维护保养及校准服务

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为全新正品配件，以保证仪器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围（包括但不限于）：流路清洁、色谱柱与抑制器维护、泵阀检查、试剂耗材更换、管路检漏及仪器性能校准均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

（十）紫外分光光度计

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次维护保养及校准服务

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为全新正品配件，以保证仪器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围（包括但不限于）：仪器内外清洁、光学部件保养、光源与检测器检查、管路/样品池维护、日常校准及性能核查均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

（十一）纯水仪

1、合同期内，包含所有损坏的零部件费用及人工、差旅费用。

2、每年提供1次维护保养及校准服务

3、在维修过程中，如需更换配件，必须为全新正品配件，以保证仪器正常运行，避免使用方工作延误。

4、维修范围（包括但不限于）：机身管路清洁、滤芯耗材定期更换、水路检漏、水箱消毒、压力检查及水质指标校准检测均在维修维保范围内，如有非核心配件损坏，需免费更换。

5、服务响应时间：收到维护要求后4小时内作出响应，之后2个工作日内安排工程师上门，以确保设备的正常使用。

（十二）实验室维护

1.对实验室所有新风系统进行维修和保养，其中包括DNA实验室，理化实验室，痕迹实验室等。

2.对3500平米实验楼进行室内整体清洁，除尘，对实验室空气环境进行检测。要求每月对实验室进行除尘8次以上。

3.对实验室所有设备进行拆机，搬迁以及安装调试，其中包括DNA实验室，理化实验室，痕迹实验室等所有设备。

（十三）计量认证

对以下设备：气质联用仪（1台）、气质联用仪（1台）、顶空气相色谱（1台）、离心机（1台）、移液枪（1套）、量筒（1套）、温度计（1台）紫外分光光度计（1台）电子天平（1台）；按照要求对设备进行计量认证。

# 第五章·评审办法

## 1.相关要求

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

## 2.评分标准

### 2.1评分因素以及分值

| 评分因素 | 报价部分 | 技术商务部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 10分 | 90分 | 100分 |

2.2初步评审表

| 条款号 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 资格性审查 | （1）具有独立承担民事责任的能力：具有有效经年检的三证合一营业执照 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年审计报告或财务报表(成立不足一年提供成立至今财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供：《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明函》 |
|  |  | （4）依法缴纳税收的良好记录：提供投标截止日前近三个月任意一个月完税证明；依法免税的，应提供相应文件（扫描件）证明其依法免税。 |
|  |  | （5）依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前2026年任意一个月的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法定代表人或委托代理人的社保明细）；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件（扫描件）证明其依法不需要缴纳社会保险。 |
|  |  | （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。 |
|  |  | （7）符合法律、行政法规规定的其他条件：提供①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；提供②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的《声明函》 |
|  |  | （8）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业(其中，中小企业包括视同为中型、小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。 |
| 2.2.2 | 符合性审查 | 响应文件格式符合磋商文件要求 |
|  |  | 响应文件的签名盖章符合磋商文件要求 |
|  |  | 报价有效期符合磋商文件要求 |
|  |  | 服务期符合磋商文件要求 |
|  |  | 服务质量符合磋商文件要求 |
|  |  | 按照磋商文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项 |
|  |  | 无其他不符合磋商文件的实质性要求 |

2.3报价部分

| 评分因素 | 评 分 标 准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 10 分 |  |
| 评标价格 | - 采用低价优先法计算，即满足本磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值(价格权值为10%)×100。超过了采购项目预算或最高限价的，为无效响应。 - 强化政府采购异常低价审查： - 根据“财库〔2026〕2号关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》”第六十条之规定：采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： - 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%； - 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%； - 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%； - 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 - 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过60%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 | 10分 |
| 2.4商务、技术部分（90分） |  |  |
| 业绩 | 投标人提供近三年类似项目业绩，每提供一项加1分，满分2分。 注：须提供业绩证明材料，业绩证明材料是指：中标通知书或合同协议书，合同须体现合同关键页，合同须能反映项目名称、服务内容，签订时间和签章清晰可见。（以供货合同签订时间为准）未提供证明材料或证明材料不全不得分。 | 2分 |
| 服务能力 | ①服务资质（15分）：提供具备本项目采购需求中5个精密仪器维保能力承诺函，每提供1份佐证材料得3分。（佐证资料为维护保养过同一品牌设备的原厂认证或者合作协议等证明材料，并加供应商盖公章。）。 ②人员配备（15分）：针对采购需求中5个精密仪器，每个精密仪器至少配备2名服务工程师，每提供2人佐证材料得3分，满分15分。（佐证资料为人员身份证、相关技术证明材料或培训证书。） 注：佐证材料不全或不清晰的不得分。 | 30分 |
| 维保技术方案 | 投标人所提供的针对本项目的技术方案（包括但不限于）： ①日常巡检保养、预防性维护、配件更换、设备升级与应急维修方案； ②设备运行监控、精细化养护及维修和管理方案流程； ③详细的服务进度计划与时间安排； ④质量管理制度、检查制度与考核标准； ⑤服务响应机制、沟通反馈与持续改进措施； 1.以上每提供一项内容得2.5分，未提供不得分，满分12.5分 2.评标委员会根据提供的方案质量（包括但不限于：方案框架完整性、内容针对性、措施可行性等方面）进行分档次综合评审，每项1分，满分5分。 | 17.5分 |
| 售后服务 | 供应商根据本项目具体情况提供售后服务方案（包括但不限于）： ①售后服务保障措施、服务计划； ②质保（维保）期过后的维护方案； ③软件、硬件升级服务； ④响应时限、现场服务支持能； ⑤售后服务人员及电话等其他有利于项目维保服务的承诺。 1.以上每提供一项内容得2.5分，满分12.5分。 2.评标委员会根据提供的方案质量（包括但不限于：方案框架完整性、内容针对性、措施可行性等方面）进行分档次综合评审，每项1分，满分5分。 | 17.5分 |
| 应急预案 | 供应商根据本项目具体情况提供应急预案（包括但不限于）： ①维护保养过程中突发事件的应急响应时间； ②应急人员梯队配置与联络方式； ③针对典型故障的具体处理流程与措施。 ④应急备件支持援预案。 1.以上每提供一项内容得2分，满分8分。 2.评标委员会根据提供的方案质量（包括但不限于：方案框架完整性、内容针对性、措施可行性等方面）进行分档次综合评审，每项0.5分，满分2分。 | 10分 |
| 备品备件 保障 | 根据投标人提供的设备备品备件情况比较评审打分，必须是本项目维护保养项目内的备品备件，包括但不限于： ①供应商承诺提供本项目维护保养设备原厂零配件得4分，不提供不得分，满分4分。（提供承诺函）。 ②供应商有售后服务网点零备件库，提供零配件备品备件清单及仓库图片得4分，不提供不得分，满分4分。 | 8分 |
| 相关工具证明 | 供应商需具备仪器品牌的维保服务能力，提供测序仪维护保养相关工具（万用表、激光表）的校准证书以及专业工具等的有效证明文件得 5 分，不提供不得分，满分5分。 | 5分 |

## 3.评审方法

本项目评审办法为综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.3、2.4款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。

## 4.评审标准

### 4.1初步评审标准

4.1.1资格性审查：详见评审办法前附表；

4.1.2符合性审查：详见评审办法前附表。

### 4.2分值构成与评分标准

4.2.1分值构成：详见评审办法前附表。

4.2.2评审基准价的确定：即满足采购要求且最终价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。

4.2.3报价的得分计算

报价得分=(评审基准价/最终报价)×价格权值。

4.2.4发包人有权接受或拒绝供应商在响应文件中提出偏离、保留。发包人不接受供应商在开标后提出的优惠条件。

4.2.5评分标准：详见评审附表。

## 5.评审程序

### 5.1初步评审

5.1.1磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第35.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

5.1.2供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

（3）报价函中报价与采购清单汇总价不一致时响应文件作废标处理。

（4）提供虚假资料的其响应文件作废标处理。

（5）供应商在开标时资格审查时递交的法人授权委托书公证件原件，其内容应与资格预审、响应文件的内容一致，其中委托代理人均为同一人，不一致作废标处理。

（6）磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

（7）供应商附有采购人不能接受的条件。

（8）响应文件偏离磋商文件实质性要求和条件的。

（9）一个供应商递交两份或多分内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

5.1.3报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 5.2详细评审

磋商小组分别进行技术评审、商务评审和信用与业绩评审，在技术组评委技术评分表提交后，在进行商务评分汇总。

报价部分由磋商小组与供应商进行磋商，供应商进行两轮报价。第一轮报价为响应文件内报价，第二轮报价所有供应商同时报价。以最后一轮的最终报价由低到高进行排序。

磋商小组推荐综合得分由高到低的顺序推荐3三名供应商为成交候选人推荐给采购人，由采购人确定第一名供应商为成交供应商。

5.2.1磋商小组按照本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分,计算出综合评分得分,供应商的总得分等于评委评分的算术和的平均值。

（1）按本章规定的评审项目及内容对技术因素部分计算出得分∑1；

（2）按本章规定的评审项目及内容对商务因素部分计算出∑2；

5.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”;

5.2.3供应商得分：∑1+∑2

### 5.3响应文件的澄清和补正

5.3.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

5.3.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

### 5.4评审结果

5.4.1磋商小组依据本章第评分标准进行评分，按评审办法前附表的约定计算供应商最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

5.4.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

- 第六章·响应文件格式

供应商编制文件须知

1.为保证评标工作的顺利进行，各供应商需参照如下的格式，认真进行响应文件的编写工作。需建立详细的目录。

2.各供应商提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

3.本采购文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人（单位负责人）或授权委托人在采购文件规定处亲笔写上本人姓名（含电子签名）；“法定代表人（单位负责人）签章或印鉴”是指供应商法定代表人（单位负责人）在磋商文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

4.“法定代表人（单位负责人）”指供应商营业执照或登记证书载明的“法定代表人”、“负责人”、“执行事务合伙人”、“投资人”等。

5.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

6.以联合体参加的，除采购文件格式中要求外，采购文件要求的供应商盖章处应按加盖联合体协议中约定的联合体牵头人公章或所有联合体成员公章。

## 响应文件封面（参考格式）

响应文件

项目名称:

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或印鉴）：

## 一、报价函

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为    日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

附件 1-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

## 二、响应报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购内容 |  |
| 合同履约期 |  |
| 服务质量目标 |  |
| 投标报价 （元） | （大写）： （小写）： |
| 备注 |  |

报价有效期：自报价截止之日起      个日历天

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

## 三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                 （公章）

年      月    日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书及法人身份证明》。

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

## 四、供应商基本情况介绍（附营业执照等）

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

## 五、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

## 六、政府采购诚信承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的  项目名称   的招标采购工作，有效遏制不公平竞争和违法违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我方保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律法规相关规定以及有关要求，特承诺如下事项：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他供应商相互串通投标报价；不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商的公平竞争，损害采购人、采购代理机构或其他供应商的合法权益；

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人、评标委员会成员或其他有关人员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不出卖、出借资质，让他人挂靠投标；

八、不恶意压低或抬高投标报价；

九、不向任何单位和个人分包此次项目；

十、不在开标后进行虚假恶意投诉；

十一、开标后配合采购人对人员、车辆、经营场所及实体配送中心等内容进行现场核实；

本公司若有违反本承诺书内容的行为，自愿取消中标资格，接受行政主管部门作出的任何处罚，并愿意承担法律责任！

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额     为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业

为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额     为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

八、供应商无直接控股、管理关系书面声明函

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参加  （项目名称、项目编号、包/标段号）    同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

供应商名称：               （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或印鉴）

日期：

注：1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

- 九、业绩一览表（格式）

| - 序号 | - 合同签订时间 | - 服务主要内容 | - 采购单位 | - 联系人及电话 | - 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其响应无效并被拒绝。 2.供应商应按照采购文件第六章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。

- 供应商名称：                    （加盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表：           （签字或签章）

- 日期：

- 十、技术文件

- （可根据评审办法自行补充，格式自拟）

- 十一、供应商认为有必要提供的其他相关文件

- （格式自拟）